2. Тепловой расчёт камер и цеха Производиться с целью определения затрат тепла на сушку, расхода теплоносителя, выбора и расчёта теплового оборудования камер и цеха (калориферов, конденсатоотводчиков, трубопроводов). Тепловой расчёт целесообразно выполнять в определённой последовательности: - выбор расчётного материала; 2) определение массы испаряемой влаги; 3) выбор режима сушки; 4)определение параметров агента сушки на входе в штабель; 5)определение объёма и массы циркулирующего агента сушки; 6) определение объёма свежего и отработавшего воздуха или перегретого пара; 7) определение расхода тепла на сушку; 8) выбор типа и расчёт поверхности нагрева калорифера; 9) определение расхода теплоносителя; 10) определение диаметров паропроводов и конденсаторопроводов; 11) выбор конденсатоотводчиков.. Подп. и дата. Инв. № дубл.. Взам. инв. №. Подп. и дата. ## Курсовой проект. Изм; Лист; № докум.; Подп.; Дата. Инв. № подп.; Разраб.; Огнев В. В.; Тепловой расчёт камер и цеха; Лит.; Лист; Листов; Лит.; Лист; Листов. Пров.; Васильев В.С.. СИПЭиУ ТЛ и ДП-01; СИПЭиУ ТЛ и ДП-01. Н. контр. Утв..