|  |  | # Расчёт поверхности ограждений камеры Таблица 4 FБОК=LH FБОК=LH Наименование ограждений; Формула; Площадь, м2. 1. Наружная боковая стена; FБОК=LH; 46. 2. Торцовая стена со стороны коридора управления; F`ТОРЦ=BH; 30,5. 3. Торцовая стена со стороны траверсного пути без учёта площади; F``ТОРЦ= F`ТОРЦ-FДВ; 9,5. 4. Перекрытие; FПОТ=BL; 54. 5. Пол; FПОЛ=BL; 54. 6. Дверь; FДВ=bh; 21. FБОК=LH=9*5,1=46 м2 F`ТОРЦ=BH=5,98*5,1=30,5 м2 F``ТОРЦ= F`ТОРЦ-FДВ30,5-21=9,5 м2 FПОТ=BL=5,98*9=54 м2 FПОЛ=BL=5,98*9=54 м2 FДВ=bh=5,8*3,6=21 м2 Расчёт поверхности ограждений камеры рекомендуется выполнять по форме таблицы 4 |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |