СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Однократное измерение	4

2. Многократное измерение	6

3. Обработка результатов нескольких серий измерений	13

4. Функциональные преобразования результатов измерений (косвенные измерения)	19

5. Определение погрешностей результатов измерений методом математической статистики	25

Литература	30

# Введение

Измерения — один из важнейших путей познания природы человеком. Они играют огромную роль в современном обществе. Наука и промышленность не могут существовать без измерений. Практически нет ни одной сферы деятельности человека, где бы интенсивно не использовались результаты измерений, испытаний и контроля.

Диапазон измерительных величин и их количество постоянно растут и поэтому возрастает и сложность измерений. Они перестают быть одноактным действием и превращаются в сложную процедуру подготовки и проведения измерительного эксперимента и обработки полученной информации.

Другой причиной важности измерений является их значимость. Основа любой формы управления, анализа, прогнозирования, контроля или регулирования — достоверная исходная информация, которая может быть получена лишь путем измерения требуемых физических величин, параметров и показателей. Только высокая и гарантированная точность результатов измерений обеспечивает правильность принимаемых решений.

# 1. Однократное измерение

Условие. При однократном измерении физической величины получено показание средства измерения X = 10. Определить, чему равно значение измеряемой величины, если экспериментатор обладает априорной информацией о средстве измерений и условиях выполнения измерений, согласно исходным данным.

Исходные данные:

Показание средства измерения – X = 10.

Вид закона распределения – равномерный.

Значение оценки среднеквадратического отклонения – SX = 0,8.

Значение аддитивной поправки – Θa = 0,9.

Расчет. Так  как в качестве априорной используется информация о законе распределения вероятности, т.е. закон распределения вероятности является равномерным, то пределы, в которых находится значение измеряемой величины, определяются через доверительный интервал:

Q1=X−E;		Q2=X+E			(1)

Для равномерного закона распределения вероятности результата измерения значение E (аналог доверительного интервала) можно определить из выражения:

E=a⋅SX, 				(2)

где a=3.

E=a⋅SX=3⋅0,8≈1,3856

Q1=X−E=10−1,3856=8,6144

Q2=X+E=10+1,3856=11,3856

Внесем аддитивную поправку и уточним пределы, в которых находится значение измеряемой величины.

Q2=11,3856+Θa=11,3856+0,9=12,2856

# 2. Многократное измерение

Условие. При многократном измерении одной и той же физической величины получена серия из 24 результатов измерений Qi; i∈(1...24). Определить результат измерения.

Исходные данные:

Таблица 1

| № изме-рения | Результат измерения | № изме-рения | Результат измерения | № изме-рения | Результат измерения | № изме-рения | Результат измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 482 | 7 | 483 | 13 | 483 | 19 | 483 |
| 2 | 485 | 8 | 483 | 14 | 483 | 20 | 482 |
| 3 | 486 | 9 | 481 | 15 | 483 | 21 | 481 |
| 4 | 486 | 10 | 480 | 16 | 483 | 22 | 481 |
| 5 | 483 | 11 | 492 | 17 | 484 | 23 | 483 |
| 6 | 483 | 12 | 486 | 18 | 484 | 24 | 495 |

Расчет. Порядок расчета  и их содержание определяются условием:

10…15 < n< 40…50,

так как n = 24.

1. Определяем оценки результата измерения Q и среднего квадратического отклонения результата измерения SQ.

Q=i=124Qi24				(3)

Q=482+485+486+486+483+483+483+483+481+480+492+486+24+483+483+483+483+484+484+483+482+481+481+483+49524=483,9583

SQ=i=124(Qi−Q)224			(4)

Для удобства вычисления среднего квадратического отклонения результата измерения SQ составим таблицу:

Таблица 2

| № из-мерения | Результат измере-ния (Qi) | Qi−Q | (Qi−Q)2 | № из-мерения | Результат измере-ния (Qi) | Qi−Q | (Qi−Q)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 482 | -1,9583 | 3,8351 | 13 | 483 | -0,9583 | 0,9184 |
| 2 | 485 | 1,0417 | 1,0851 | 14 | 483 | -0,9583 | 0,9184 |
| 3 | 486 | 2,0417 | 4,1684 | 15 | 483 | -0,9583 | 0,9184 |
| 4 | 486 | 2,0417 | 4,1684 | 16 | 483 | -0,9583 | 0,9184 |
| 5 | 483 | -0,9583 | 0,9184 | 17 | 484 | 0,0417 | 0,0017 |
| 6 | 483 | -0,9583 | 0,9184 | 18 | 484 | 0,0417 | 0,0017 |
| 7 | 483 | -0,9583 | 0,9184 | 19 | 483 | -0,9583 | 0,9184 |
| 8 | 483 | -0,9583 | 0,9184 | 20 | 482 | -1,9583 | 3,8351 |
| 9 | 481 | -2,9583 | 8,7517 | 21 | 481 | -2,9583 | 8,7517 |
| 10 | 480 | -3,9583 | 15,6684 | 22 | 481 | -2,9583 | 8,7517 |
| 11 | 492 | 8,0417 | 64,6684 | 23 | 483 | -0,9583 | 0,9184 |
| 12 | 486 | 2,0417 | 4,1684 | 24 | 495 | 11,0417 | 121,9184 |
|  |  |  |  | Σ |  | 0 | 258,9583 |

SQ=i=124(Qi−Q)224=258,958324=10,7899≈3,2848

2. Необходимо обнаружить и исключить ошибки. Для этого:

– вычисляем наибольшее по абсолютному значению нормированное отклонение

ν=maxQi−QSQ				(5)

ν=11,04173,2848≈3,3614

– задаемся доверительной вероятностью P = 0,95 и из соответствующих таблиц (табл. П6) с учетом q = 1 – P находим соответствующее ей теоретическое (табличное) значение νq:

q=1−P=1−0,95=0,05

νq=2,701 при n = 24;

– сравниваем ν с νq: ν>νq. Это означает, что данный результат измерения Qi, т.е. Q24 является ошибочным, он должен быть отброшен. Необходимо повторить вычисления по п.п. 1 и 2 для сокращенной серии результатов измерений и проводить их до тех пор, пока не будет выполняться условие ν<νq.

Повторяем вычисления, при этом отбрасываем измерение №24:

Q=i=123Qi23				(6)

Q=482+485+486+486+483+483+483+483+481+480+492+486+23+483+483+483+483+484+484+483+482+481+481+48323=483,4783

SQ=i=123(Qi−Q)223			(7)

Таблица 3

| № из-мерения | Результат измере-ния (Qi) | Qi−Q | (Qi−Q)2 | № из-мерения | Результат измере-ния (Qi) | Qi−Q | (Qi−Q)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 482 | -1,4783 | 2,1853 | 13 | 483 | -0,4783 | 0,2287 |
| 2 | 485 | 1,5217 | 2,3157 | 14 | 483 | -0,4783 | 0,2287 |
| 3 | 486 | 2,5217 | 6,3592 | 15 | 483 | -0,4783 | 0,2287 |
| 4 | 486 | 2,5217 | 6,3592 | 16 | 483 | -0,4783 | 0,2287 |
| 5 | 483 | -0,4783 | 0,2287 | 17 | 484 | 0,5217 | 0,2722 |
| 6 | 483 | -0,4783 | 0,2287 | 18 | 484 | 0,5217 | 0,2722 |
| 7 | 483 | -0,4783 | 0,2287 | 19 | 483 | -0,4783 | 0,2287 |
| 8 | 483 | -0,4783 | 0,2287 | 20 | 482 | -1,4783 | 2,1853 |
| 9 | 481 | -2,4783 | 6,1418 | 21 | 481 | -2,4783 | 6,1418 |
| 10 | 480 | -3,4783 | 12,0983 | 22 | 481 | -2,4783 | 6,1418 |
| 11 | 492 | 8,5217 | 72,6200 | 23 | 483 | -0,4783 | 0,2287 |
| 12 | 486 | 2,5217 | 6,3592 | Σ |  | 0 | 131,7391 |

SQ=i=123(Qi−Q)223=131,739123=5,7278≈2,3933

ν=8,52172,3933≈3,5607

νq=2,683 при n = 23;

Сравниваем ν с νq: ν>νq. Отбрасываем измерение №11 и повторяем вычисления.

Q=i=122Qi22				(8)

Q=482+485+486+486+483+483+483+483+481+480+486+22+483+483+483+483+484+484+483+482+481+481+48322=483,0909

SQ=i=122(Qi−Q)222			(9)

Таблица 4

| № из-мерения | Результат измере-ния (Qi) | Qi−Q | (Qi−Q)2 | № из-мерения | Результат измере-ния (Qi) | Qi−Q | (Qi−Q)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 482 | -1,0909 | 1,1901 | 12 | 483 | -0,0909 | 0,0083 |
| 2 | 485 | 1,9091 | 3,6446 | 13 | 483 | -0,0909 | 0,0083 |
| 3 | 486 | 2,9091 | 8,4628 | 14 | 483 | -0,0909 | 0,0083 |
| 4 | 486 | 2,9091 | 8,4628 | 15 | 483 | -0,0909 | 0,0083 |
| 5 | 483 | -0,0909 | 0,0083 | 16 | 484 | 0,9091 | 0,8264 |
| 6 | 483 | -0,0909 | 0,0083 | 17 | 484 | 0,9091 | 0,8264 |
| 7 | 483 | -0,0909 | 0,0083 | 18 | 483 | -0,0909 | 0,0083 |
| 8 | 483 | -0,0909 | 0,0083 | 19 | 482 | -1,0909 | 1,1901 |
| 9 | 481 | -2,0909 | 4,3719 | 20 | 481 | -2,0909 | 4,3719 |
| 10 | 480 | -3,0909 | 9,5537 | 21 | 481 | -2,0909 | 4,3719 |
| 11 | 486 | 2,9091 | 8,4628 | 22 | 483 | -0,0909 | 0,0083 |
|  |  |  |  | Σ |  | 0 | 55,8182 |

SQ=i=122(Qi−Q)222=55,818222=2,5372≈1,5929

ν=3,09091,5929≈1,9405

νq=2,664 при n = 22;

Сравниваем ν с νq. Так как ν<νq, то результат измерения №10 не является ошибочным и окончательно остается 22 измерения, т.е. n = 22.

3. Проверяем гипотезу о нормальности распределения оставшихся результатов измерений.

– Применяем критерий 1, вычисляем отношение

d=i=1nQi−Qn⋅i=1nQi−Q2			(10)

d=i=122Qi−Q22⋅55,8182=1,0909+1,9091+2,9091+2,9091+0,0909+0,0909+0,0909+35,0428+0,0909+2,0909+3,0909+2,9091+0,0909+0,0909+0,0909+0,0909+0,9091+35,0428+0,9091+0,0909+1,0909+2,0909+2,0909+0,090935,0428=24,909135,0428=0,7108

– задаемся доверительной вероятностью P1 = 0,99 и для уровня значимости q1 = 1 – P1 по таблице П7 определяем квантили распределения d1−0,5q1 и d0,5q1, d1−0,5q1=0,6968, d0,5q1=0,8981для n = 22.

– сравниваем dс d1−0,5q1 и d0,5q1: d1−0,5q1<d≤d0,5q1, значит гипотеза о нормальном законе распределения вероятности результата измерения согласуется с экспериментальными данными, т.е. результаты наблюдений можно считать распределенными нормально.

Так как n > 15, применяем критерий 2.

– задаемся доверительной вероятностью P2 = 0,98 и для уровня значимости q2 = 1 – P2 с учетом n = 22 определяем по таблице П8 значения m и P*. m = 2; P* = 0,97.

– для вероятности P* из таблиц для интегральной функции нормированного нормального распределения Ф(t) определяем значение t:

Ф(t)=P2=0,972=0,485;		   (11)

при Ф(t) = 0,485 	t = 2,17;

Рассчитываем E:

E=t⋅SQ;			(12)

E=2,17⋅1,5929=3,4566;

Согласно критерию 2 результаты наблюдений принадлежат нормальному закону распределения, если не более m разностей Qi−Q превысили E. Из таблицы 4 видно, что ни одна разность Qi−Q не превышает E = 3,4566. Следовательно, гипотеза о нормальном законе распределения вероятности результата измерения согласуется с экспериментальными данными.

Соблюдаются оба критерия, значит закон можно признать нормальным с вероятностью P0≥P1+P2−1, P0≥0,99+0,98−1=0,97.

4. Определяем стандартное отклонение среднего арифметического.

Так как закон распределения вероятности результата измерений признан нормальным, то стандартное отклонение определяем как:

S=SQn				(13)

S=1,592922=1,59294,6904=0,3396

5. Определяем доверительный интервал.

Закон распределения вероятности результата измерений признан нормальным, поэтому доверительный интервал для заданной доверительной вероятности P определяется из распределения Стьюдента.

P = 0,98;  Ф(t)=P2=0,982=0,49;  t = 2,33;

E=t⋅S=2,33⋅0,3396=0,7913; 		(14)

Значение Q будет находиться в пределах:

Q−E≤Q≤Q+E

482,2996≤Q≤483,8822

# 3. Обработка результатов нескольких серий измерений

Условие. При многократных измерениях одной и той же величины получены две серии по 12 (nj) результатов измерений в каждой. Эти результаты после внесения поправок представлены в таблице 5. Вычислить результат многократных измерений.

Исходные данные:

Таблица 5

| Серия 1 |  |  |  | Серия 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № изме-рения | Результат измерения | № изме-рения | Результат измерения | № изме-рения | Результат измерения | № изме-рения | Результат измерения |
| 1 | 482 | 7 | 483 | 1 | 483 | 7 | 483 |
| 2 | 485 | 8 | 483 | 2 | 483 | 8 | 482 |
| 3 | 486 | 9 | 481 | 3 | 483 | 9 | 481 |
| 4 | 486 | 10 | 480 | 4 | 483 | 10 | 481 |
| 5 | 483 | 11 | 492 | 5 | 484 | 11 | 483 |
| 6 | 483 | 12 | 486 | 6 | 484 | 12 | 495 |

Расчет.

1. Обрабатываем экспериментальные данные по алгоритму, изложенному в п.п. 1–3 задания 2, при этом:

– определяем оценки результата измерения Qj и среднеквадратического отклонения SQj;

– обнаруживаем и исключаем ошибки;

– проверяем гипотезу о нормальности распределения оставшихся результатов измерений.

Qj=i=112Qji12			(15)

Q1=482+485+486+486+483+483+483+483+481+480+492+48612=484,1667

Нет

Да

n = n – 1

Нет

Рис. 1. Алгоритм обработки результатов нескольких измерений

Исходные данные:

Qji{1,…,n};n;P

Определение t по таблицам

Qj отбрасывается

Да

Да

Определение Ψ0 по таблицам

Да

Нет

Определение t по таблицам

Закон распред. нормальный

Нет

Определение t по таблицам

Q2=483+483+483+483+484+484+483+482+481+481+483+49512=483,75SQj=i=112(Qji−Qj)212			(16)

Таблица 6

| Серия 1 |  |  |  | Серия 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № из-мерения | Результат измере-ния (Q1i) | Q1i−Q1 | (Q1i−Q1)2 | № из-мерения | Результат измере-ния (Q2i) | Q2i−Q2 | (Q2i−Q2)2 |
| 1 | 482 | -2,1667 | 4,6944 | 1 | 483 | -0,7500 | 0,5625 |
| 2 | 485 | 0,8333 | 0,6944 | 2 | 483 | -0,7500 | 0,5625 |
| 3 | 486 | 1,8333 | 3,3611 | 3 | 483 | -0,7500 | 0,5625 |
| 4 | 486 | 1,8333 | 3,3611 | 4 | 483 | -0,7500 | 0,5625 |
| 5 | 483 | -1,1667 | 1,3611 | 5 | 484 | 0,2500 | 0,0625 |
| 6 | 483 | -1,1667 | 1,3611 | 6 | 484 | 0,2500 | 0,0625 |
| 7 | 483 | -1,1667 | 1,3611 | 7 | 483 | -0,7500 | 0,5625 |
| 8 | 483 | -1,1667 | 1,3611 | 8 | 482 | -1,7500 | 3,0625 |
| 9 | 481 | -3,1667 | 10,0278 | 9 | 481 | -2,7500 | 7,5625 |
| 10 | 480 | -4,1667 | 17,3611 | 10 | 481 | -2,7500 | 7,5625 |
| 11 | 492 | 7,8333 | 61,3611 | 11 | 483 | -0,7500 | 0,5625 |
| 12 | 486 | 1,8333 | 3,3611 | 12 | 495 | 11,2500 | 126,5625 |
| Σ |  | 0 | 109,6667 | Σ |  | 0 | 148,2500 |

SQ1=109,666712=9,1389≈3,0231; SQ2=148,2512=12,3542≈3,5148

νj=maxQji−QjSQj			(17)

ν1=7,83333,0231≈2,5912; 		ν2=11,253,5148≈3,2007;

νq=2,387 при n = 12;

– сравниваем ν1 и ν2 с νq: ν1>νq и ν2>νq. Результаты измерения Q1,11 и Q2,12 являются ошибочными, они должны быть отброшены.

Повторяем вычисления, при этом отбрасываем измерения №1-11 и №2-12:

Qj=i=111Qji11				(18)

Q1=482+485+486+486+483+483+483+483+481+480+48611=483,4546

Q2=483+483+483+483+484+484+483+482+481+481+48311=482,7273SQj=i=111(Qji−Qj)211			(19)

Таблица 7

| Серия 1 |  |  |  | Серия 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № из-мерения | Результат измере-ния (Q1i) | Q1i−Q1 | (Q1i−Q1)2 | № из-мерения | Результат измере-ния (Q2i) | Q2i−Q2 | (Q2i−Q2)2 |
| 1 | 482 | -1,4545 | 2,1157 | 1 | 483 | 0,2727 | 0,0744 |
| 2 | 485 | 1,5455 | 2,3884 | 2 | 483 | 0,2727 | 0,0744 |
| 3 | 486 | 2,5455 | 6,4793 | 3 | 483 | 0,2727 | 0,0744 |
| 4 | 486 | 2,5455 | 6,4793 | 4 | 483 | 0,2727 | 0,0744 |
| 5 | 483 | -0,4545 | 0,2066 | 5 | 484 | 1,2727 | 1,6198 |
| 6 | 483 | -0,4545 | 0,2066 | 6 | 484 | 1,2727 | 1,6198 |
| 7 | 483 | -0,4545 | 0,2066 | 7 | 483 | 0,2727 | 0,0744 |
| 8 | 483 | -0,4545 | 0,2066 | 8 | 482 | -0,7273 | 0,5289 |
| 9 | 481 | -2,4545 | 6,0248 | 9 | 481 | -1,7273 | 2,9835 |
| 10 | 480 | -3,4545 | 11,9339 | 10 | 481 | -1,7273 | 2,9835 |
| 11 | 486 | 2,5455 | 6,4793 | 11 | 483 | 0,2727 | 0,0744 |
| Σ |  | 0 | 42,7273 | Σ |  | 0 | 10,1818 |

SQ1=42,727311=3,8843≈1,9709; SQ2=10,181811=0,9256≈0,9621

ν1=3,45451,9709≈1,7528; 		ν2=1,72730,9621≈1,7953;

νq=2,383 при n = 11;

Сравниваем ν1 и ν2 с νq: ν1<νq и ν2<νq. Результаты измерений №1-10 и №2-9 не являются ошибочными и окончательно остается 11 измерений для обоих серий измерений, т.е. n = 11.

– Так как n < 15, принадлежность результатов измерений к нормальному распределению не проверяем. Считаем результаты измерений распределенными нормально с вероятностью, P0≥0,97.

2. Проверяем значимость различия средних арифметических серий. Для этого:

– вычисляем моменты закона распределения разности:

G=Q1−Q2,		     (21)

G=483,4546−482,7373=0,7173

n1 = n2 = n

SG=SQ12+SQ22n			(22)

SG=(1,9709)2+(0,9621)211=4,809911=0,4373=0,6613

– задавшись доверительной вероятностью P = 0,95, определяем из таблицы интегральной функции нормированного нормального распределения Ф(t) значение t.

Ф(t)=P2=0,952=0,475

t = 1,645

– сравниваем G с t⋅SG, t⋅SG=1,645⋅0,6613=1,0878. G<t⋅SG. Различия между средними арифметическими в сериях с доверительной вероятностью P можно признать незначимым

3. Проверим равнорассеянность результатов измерений в сериях, для этого:

– определяем значение Ψ:

Ψ=SQ12SQ22				(23)

Ψ=(1,9709)2(0,9621)2=3,88440,9256=4,1966 > 1

Из таблицы находим значение аргумента интегральной функции распределения Фишера Ψ0; Ψ0=1,96 при P=0,95.

Сравниваем Ψ  и Ψ0: Ψ > Ψ0, следовательно, серии с доверительной вероятностью P = 0,95 считаем рассеянными.

4. Обрабатываем совместно результаты измерения обеих серий с учетом весовых коэффициентов:

– определяем оценки результата измеренияQ и среднеквадратического отклонения S

S=112(1Sj)2=SQ1⋅SQ2n1SQ22+n2SQ12		(24)

S=1,9709⋅0,962111⋅(0,9621)2+11⋅(1,9709)2=1,89627,2740=0,2607

Q=12S2Sj2⋅Qj=12S2njSQj2⋅Qj=S2n1SQ12⋅Q1+S2n2SQ22⋅Q2	(25)

Q=(0,2607)2⋅11(1,9709)2⋅483,45+(0,2607)2⋅11(0,9621)2⋅482,73=482,9481

– задавшись доверительной вероятностью P = 0,95, определяем по таблице t = 1,96. Определяем доверительный интервал.

E=t⋅S=1,96⋅0,2607=0,511

Q−E≤Q≤Q+E

482,4371≤Q≤483,4591

# 4. Функциональные преобразования результатов измерений (косвенные измерения)

Условие. При многократных измерениях независимых величин X и Y получено по 12 (n) результатов измерений. Эти результаты после внесения поправок представлены в таблице 8. Определить результат вычисления Z = f (X,Y).

Исходные данные:

Таблица 8

| Функция Z=f(X,Y) | № изме-рения | Значения величин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X – масса |  | Y – радиус сферы |  |
|  |  | мкг | кг | мкм | м |
| плотность материала Z=3X/4πY3 | 1 | 482 | 4,82·10-7 | 483 | 4,83·10-4 |
|  | 2 | 485 | 4,85·10-7 | 483 | 4,83·10-4 |
|  | 3 | 486 | 4,86·10-7 | 483 | 4,83·10-4 |
|  | 4 | 486 | 4,86·10-7 | 483 | 4,83·10-4 |
|  | 5 | 483 | 4,83·10-7 | 484 | 4,84·10-4 |
|  | 6 | 483 | 4,83·10-7 | 484 | 4,84·10-4 |
|  | 7 | 483 | 4,83·10-7 | 483 | 4,83·10-4 |
|  | 8 | 483 | 4,83·10-7 | 482 | 4,82·10-4 |
|  | 9 | 481 | 4,81·10-7 | 481 | 4,81·10-4 |
|  | 10 | 480 | 4,80·10-7 | 481 | 4,81·10-4 |
|  | 11 | 492 | 4,92·10-7 | 483 | 4,83·10-4 |
|  | 12 | 486 | 4,86·10-7 | 495 | 4,95·10-4 |

Расчет.

1. Обрабатываем экспериментальные данные по алгоритму, изложенному в п.п. 1–3 задания 2, при этом:

– определяем оценки результатов измерений X, Y и среднеквадратических отклонений SX и SY;

–   обнаруживаем и исключаем ошибки;

– проверяем гипотезу о нормальности распределения оставшихся результатов измерений.

X=i=112Xi12;	Y=i=112Yi12		(25)

X=4,82⋅10-7+4,85⋅10-7+4,86⋅10-7+4,86⋅10-7+4,83⋅10-7+4,83⋅10-7+12+4,83⋅10-7+4,83⋅10-7+4,81⋅10-7+4,80⋅10-7+4,92⋅10-7+4,86⋅10-712=4,8417⋅10-7

Y=4,83⋅10−4+4,83⋅10−4+4,83⋅10−4+4,83⋅10−4+4,84⋅10−4+4,84⋅10−4+12+4,83⋅10−4+4,82⋅10−4+4,81⋅10−4+4,81⋅10−4+4,83⋅10−4+4,95⋅10−412=4,8375⋅10−4SX=i=112(Xi−X)212	;	SY=i=112(Yi−Y)212	(26)

Таблица 9

| Значения X |  |  |  | Значения Y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № из-мерения | Результат измере-ния (Xi) | Xi−X | (Xi−X)2 | № из-мерения | Результат измере-ния (Yi) | Yi−Y | (Yi−Y)2 |
| 1 | 4,82·10-7 | -2,1667·10-9 | 4,6944·10-18 | 1 | 4,83·10-4 | -7,5·10-7 | 5,625·10-13 |
| 2 | 4,85·10-7 | 8,3333·10-10 | 6,9444·10-19 | 2 | 4,83·10-4 | -7,5·10-7 | 5,625·10-13 |
| 3 | 4,86·10-7 | 1,8333·10-9 | 3,3611·10-18 | 3 | 4,83·10-4 | -7,5·10-7 | 5,625·10-13 |
| 4 | 4,86·10-7 | 1,8333·10-9 | 3,3611·10-18 | 4 | 4,83·10-4 | -7,5·10-7 | 5,625·10-13 |
| 5 | 4,83·10-7 | -1,1667·10-9 | 1,3611·10-18 | 5 | 4,84·10-4 | 2,5·10-7 | 6,25·10-14 |
| 6 | 4,83·10-7 | -1,1667·10-9 | 1,3611·10-18 | 6 | 4,84·10-4 | 2,5·10-7 | 6,25·10-14 |
| 7 | 4,83·10-7 | -1,1667·10-9 | 1,3611·10-18 | 7 | 4,83·10-4 | -7,5·10-7 | 5,625·10-13 |
| 8 | 4,83·10-7 | -1,1667·10-9 | 1,3611·10-18 | 8 | 4,82·10-4 | -1,75·10-6 | 3,0625·10-12 |
| 9 | 4,81·10-7 | -3,1667·10-9 | 1,0028·10-17 | 9 | 4,81·10-4 | -2,75·10-6 | 7,5625·10-12 |
| 10 | 4,80·10-7 | -4,1667·10-9 | 1,7361·10-17 | 10 | 4,81·10-4 | -2,75·10-6 | 7,5625·10-12 |
| 11 | 4,92·10-7 | 7,8333·10-9 | 6,1361·10-17 | 11 | 4,83·10-4 | -7,5·10-7 | 5,625·10-13 |
| 12 | 4,86·10-7 | 1,8333·10-9 | 3,3611·10-18 | 12 | 4,95·10-4 | 1,125·10-5 | 1,2656·10-10 |
| Σ |  | 0 | 1,0967·10-16 | Σ |  | 0 | 1,4825·10-10 |

SX=1,0967⋅10−1612=9,1389⋅10−18≈3,0231⋅10−9; SY=1,4825⋅10−1012=1,2354⋅10−11≈3,5148⋅10−6;

νX=maxXi−XSX;	νY=maxYi−YSYОшибка! Ошибка связи.		(27)

νX=7,8333⋅10−93,0231⋅10−9≈2,5912; 	νX=1,125⋅10−53,5148⋅10−6≈3,2007;

νq=2,387 при n = 12;

– сравниваем νX и νY с νq: νX>νq и νY>νq. Результаты измерения X11 и Y12 являются ошибочными, они должны быть отброшены.

Повторяем вычисления, при этом отбрасываем измерения X11 и Y12:

Таблица 10

| Значения X |  |  |  | Значения Y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № из-мерения | Результат измере-ния (Xi) | Xi−X | (Xi−X)2 | № из-мерения | Результат измере-ния (Yi) | Yi−Y | (Yi−Y)2 |
| 1 | 4,82·10-7 | -1,4545·10-9 | 2,1157·10-18 | 1 | 4,83·10-4 | 2,7273·10-7 | 0,07438·10-14 |
| 2 | 4,85·10-7 | 1,5455·10-9 | 2,3884·10-18 | 2 | 4,83·10-4 | 2,7273·10-7 | 0,07438·10-14 |
| 3 | 4,86·10-7 | 2,5455·10-9 | 6,4793·10-18 | 3 | 4,83·10-4 | 2,7273·10-7 | 0,07438·10-14 |
| 4 | 4,86·10-7 | 2,5455·10-9 | 6,4793·10-18 | 4 | 4,83·10-4 | 2,7273·10-7 | 0,07438·10-14 |
| 5 | 4,83·10-7 | -4,5455·10-10 | 2,0661·10-19 | 5 | 4,84·10-4 | 1,2727·10-6 | 1,6198·10-12 |
| 6 | 4,83·10-7 | -4,5455·10-10 | 2,0661·10-19 | 6 | 4,84·10-4 | 1,2727·10-6 | 1,6198·10-12 |
| 7 | 4,83·10-7 | -4,5455·10-10 | 2,0661·10-19 | 7 | 4,83·10-4 | 2,7273·10-7 | 0,07438·10-14 |
| 8 | 4,83·10-7 | -4,5455·10-10 | 2,0661·10-19 | 8 | 4,82·10-4 | -7,2727·10-7 | 5,2893·10-13 |
| 9 | 4,81·10-7 | -2,4545·10-9 | 6,0248·10-18 | 9 | 4,81·10-4 | -1,7273·10-6 | 2,9835·10-12 |
| 10 | 4,80·10-7 | -3,4545·10-9 | 1,1934·10-17 | 10 | 4,81·10-4 | -1,7273·10-6 | 2,9835·10-12 |
| 11 | 4,86·10-7 | 2,5455·10-9 | 6,4793·10-18 | 11 | 4,83·10-4 | 2,7273·10-7 | 0,07438·10-14 |
| Σ |  | 0 | 4,2727·10-17 | Σ |  | 0 | 1,0182·10-11 |

X=i=111Xi11	Y=i=111Yi11			(28)

X=4,82⋅10−7+4,85⋅10−7+4,86⋅10−7+4,86⋅10−7+4,83⋅10−7+4,83⋅10−7+11+4,83⋅10−7+4,83⋅10−7+4,81⋅10−7+4,80⋅10−7+4,86⋅10−711=4,8345⋅10−7

Y=4,83⋅10−4+4,83⋅10−4+4,83⋅10−4+4,83⋅10−4+4,84⋅10−4+4,84⋅10−4+11+4,83⋅10−4+4,82⋅10−4+4,81⋅10−4+4,81⋅10−4+4,83⋅10−411=4,8273⋅10−4

SX=i=111(Xi−X)211;      SY=i=111(Yi−Y)211          (29)

SX=4,2727⋅10−1711=3,8843⋅10−18≈1,9709⋅10−9; SY=1,0182⋅10−1111=9,2562⋅10−13≈9,6209⋅10−7

νX=3,4545⋅10−91,9709⋅10−9≈1,7528; 		νY=1,7273⋅10−69,6209⋅10−7≈1,7953;

νq=2,383 при n = 11;

Сравниваем νX и νY с νq: νX<νq и νY<νq. Результаты измерений X10 и Y9 не являются ошибочными и окончательно остается 11 измерений для обоих видов величин измерений, т.е. n = 11.

Так как n < 15, принадлежность результатов измерений к нормальному распределению не проверяем. Считаем результаты измерений распределенными нормально с вероятностью, P0≥0,97.

2. Определяем оценку среднего значения функции

Z=3X4πY3;				(30)

Z=3⋅4,8345⋅10−74⋅3,1416⋅(4,8273⋅10−4)3=1,4504⋅10−61,4136⋅10−9=1026,03

3. Находим частные производные первого и второго порядка для функции Z = f (X,Y) по X и Y.

∂f∂X=3X4πY3′=34πY3;

∂f∂Y=3X4πY3′=3X4π⋅Y−3′=3X4π⋅−3Y−4=−9X4πY4;

∂2f∂X2=34πY3′=0;

∂2f∂Y2=−9X4πY4′=−9X4π⋅Y−4′=36X4πY5=9XπY5;

Определяем поправку:

Θ=−0,5⋅∂2f∂X2⋅SX2+∂2f∂Y2⋅SY2		(31)

Θ=−0,5⋅0+9XπY5⋅SY2=−0,5⋅9⋅4,8345⋅10−73,1416⋅(4,8273⋅10−4)5⋅(9,6209⋅10−7)2=−0,5⋅4,0275⋅10−188,2351⋅10−17=−0,02445

4. Определяем оценку стандартного отклонения функции

S=1nX⋅∂f∂X⋅SX2+1nY⋅∂f∂Y⋅SY2		(32)

S=111⋅34πY3⋅SX2+111⋅−9X4πY4⋅SY2=111⋅3⋅1,9709⋅10−94⋅3,1416⋅(4,8273⋅10−4)32+111⋅−9⋅4,8345⋅10−7⋅9,6209⋅10−74⋅3,1416⋅(4,8273⋅10−4)42=111⋅5,9127⋅10−91,4136⋅10−92+111⋅−4,1861⋅10−126,8238⋅10−132=1,5905+0,03421≈1,2746

5. Находим число степеней свободы

m=∂f∂X2⋅SX2nX+∂f∂Y2⋅SY2nY2:1nX−1⋅∂f∂X4⋅SX2nX2+1nY−1⋅∂f∂Y4⋅SY2nY2     (33)

m=34πY32⋅SX211+−9X4πY42⋅SY2112:110⋅34πY34⋅SX2112+110⋅−9X4πY44⋅SY2112=

=34⋅3,1416⋅(4,8273⋅10−4)32⋅(1,9709⋅10−9)211+−9⋅4,8345⋅10−74⋅3,1416⋅(4,8273⋅10−4)42⋅(9,6209⋅10−7)2112::[110⋅34⋅3,1416⋅(4,8273⋅10−4)34⋅(1,9709⋅10−9)2112++110⋅−9⋅4,8345⋅10−74⋅3,1416⋅(4,8273⋅10−4)44⋅(9,6209⋅10−7)2112]=4,5041⋅1018⋅3,5312⋅10-19+4,066⋅1013⋅8,4147⋅10-14110⋅2,0287⋅1037⋅1,2469⋅10-37+110⋅1,6532⋅1027⋅7,0808⋅10-27=17,6452~17

Определяем доверительный интервал для функции, для этого задаемся доверительной вероятностью P = 0,98 и из распределения Стьюдента находим t

n = m + 1 = 17 + 1 = 18

t = 2,57

EZ=t⋅S				     (34)

EZ=2,57⋅1,2746=3,2757

Значение функции будет находиться в промежутке:

Z−EZ≤Z≤Z+EZ

# 5. Определение погрешностей результатов измерений методом математической статистики

Условие. В ходе измерений физической величины получены 100 результатов измерения, представленных в таблице 11. Исключить погрешности и определить достоверный результат измерения.

Исходные данные:

Таблица 11

| 20,05 | 20,24 | 20,17 | 20,16 | 20,08 | 20,22 | 20,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,01 | 20,28 | 20,15 | 20,17 | 20,25 | 20,23 | 20,20 |
| 20,04 | 20,26 | 20,16 | 20,18 | 20,23 | 20,21 | 20,10 |
| 20,30 | 20,28 | 20,17 | 20,19 | 20,06 | 20,07 | 20,18 |
| 20,34 | 20,29 | 20,30 | 20,20 | 20,13 | 20,11 | 20,17 |
| 20,35 | 20,30 | 20,27 | 20,10 | 20,05 | 20,13 | 20,06 |
| 20,25 | 20,25 | 20,26 | 20,15 | 20,10 | 20,10 | 20,15 |
| 20,30 | 20,20 | 20,28 | 20,11 | 20,15 | 20,20 | 20,20 |
| 20,29 | 20,24 | 20,25 | 20,14 | 20,10 | 20,19 | 20,19 |
| 20,25 | 20,21 | 20,20 | 20,07 | 20,14 | 20,08 | 20,17 |
| 20,27 | 20,23 | 20,25 | 20,13 | 20,13 | 20,18 |  |
| 20,20 | 20,15 | 20,24 | 20,14 | 20,12 | 20,17 |  |
| 20,25 | 20,20 | 20,21 | 20,10 | 20,06 | 20,16 |  |
| 20,21 | 20,17 | 20,22 | 20,14 | 20,25 | 20,09 |  |
| 20,21 | 20,18 | 20,15 | 20,08 | 20,24 | 20,15 |  |

Расчет. Случайные погрешности, имеющие место при измерении, подчиняются закону нормального распределения, который графически изображается кривой Гаусса, имеющей симметричную форму с округленной вершиной и с каждой стороны по одной точке перегиба на некотором расстоянии от вершины.

При проведении исследования, чтобы составить графики и определить, на сколько полученная кривая рассеяния фактических результатов измерения приближается к теоретической кривой нормального распределения, обе кривые надо начертить совмещёнными в одинаковом масштабе. С этой целью рассчитаем данные, необходимые для построения кривой нормального распределения. Для сокращения расчетов и упрощения примерного построения кривой нормального распределения можно ограничиться определением только трех параметров: максимальной ординаты Ymax (при X = 0), ординаты для точек перегиба Yσ (при X = ±SQ) и величины поля рассеяния.

Результаты измерения Qi разбиваем на 9 групп через установленные интервалы с указанием абсолютной частоты (mi) появления результата измерения внутри каждого интервала. Данные располагаем для удобства расчетов в форме таблицы (таблица 12), заполняемой по мере проведения расчетов.

Величина интервала определяется по формуле:

ΔL=Lmax−Lmin9=20,35−20,019=0,0378≈0,04	(35)

Таблица 12

| № группы | Границы интервала | Qi | mi | Qi· mi | Qi−Q | Qi−Q2⋅103 | Qi−Q2⋅mi⋅103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,01-20,05 | 20,0375 | 4 | 80,15 | -0,1470 | 21,5997 | 86,3989 |
| 2 | 20,06-20,09 | 20,0722 | 9 | 180,65 | -0,1122 | 12,5992 | 113,3929 |
| 3 | 20,10-20,12 | 20,1044 | 9 | 180,94 | -0,0800 | 6,4038 | 57,6345 |
| 4 | 20,13-20,16 | 20,1450 | 18 | 362,61 | -0,0395 | 1,5578 | 28,0396 |
| 5 | 20,17-20,20 | 20,1857 | 23 | 464,27 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0322 |
| 6 | 20,21-20,24 | 20,2243 | 14 | 283,14 | 0,0398 | 1,5854 | 22,1959 |
| 7 | 20,25-20,27 | 20,2550 | 12 | 243,06 | 0,0705 | 4,9747 | 59,6965 |
| 8 | 20,28-20,31 | 20,2911 | 9 | 182,62 | 0,1066 | 11,3727 | 102,3540 |
| 9 | 20,32-20,35 | 20,3450 | 2 | 40,69 | 0,1605 | 25,7704 | 51,5408 |
| Σ |  |  | 100 | 2018,13 | 0 |  | 521,2851 |

Qср=i=19Qi⋅mii=19mi=2018,13100=20,1813		(36)

Определим среднеквадратическое отклонение:

SQ=i=19(Qi−Q)2⋅mi100			(37)

SQ=521,2851100⋅103=0,0722

Для построения кривой нормального рассеяния определим:

1. Ymax:				Ymax=0,4⋅n⋅ΔLSQ		(38)

Ymax=0,4⋅100⋅0,040,0722=1,60,0722=20,93

2. Y для точек перегиба (X = +σ):

Yσ=n⋅ΔLSQ⋅0,24			(39)

Yσ=100⋅0,040,0722⋅0,24=0,90670,0722=12,56

3. Величина поля рассеяния

Xmax=±3SQ=±3⋅0,072=±0,2166

4. Координаты кривой нормального рассеяния

X1=Qср−SQ=20,1813−0,0722=20,1091

X2=Qср+SQ=20,1813+0,0722=20,2535

X3=Qср−3SQ=20,1813−3⋅0,0722=19,9647

X4=Qср+3SQ=20,1813+3⋅0,0722=20,3979

По этим данным строится кривая нормального распределения непосредственно на графике рассеяния фактических значений.

Величина смещения центра поля рассеяния от середины области допустимых значений по абсциссе равна:

ΔQц=Qср−Qв+Qн2,			(40)

где: 	Qср – абсцисса центра поля рассеяния;

Qв – верхнее предельное значение области допустимых значений;

Qн – нижнее предельное значение области допустимых значений.

ΔQц=20,1813−20,315+20,0712=−0,012

Значения аргумента для верхнего и нижнего предельно допустимых значений определим по формулам:

Zв=Qв−QсрSQ,	Zн=Qн−QсрSQ;		(41)

Zв=20,315−20,1810,0722=1,86;	Zн=20,071−20,1810,0722=−1,52;

Вероятность ошибки τ (%)

– по верхнему пределу, τв = [0,5–Ф(Zв)]·100%=[0,5–Ф(1,86)]·100%=3,14%

– по нижнему пределу, τн = [0,5–Ф(Zн)]·100%=[0,5–Ф(-1,52)]·100%=6,43%

mi

Y

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

22

20,05

20,13

20,09

20,17

20,21

20,33

20,29

X

Qi

20,37

20,01

20,25

-SQ

+SQ

-3SQ

-3SQ

20,40

19,96

20,18

Yσ

Qв

Qн

Ymax

Qср

Кривая нормального распределенияКривая рассеяния фактических значений

Рис. 2. Кривая рассеяния фактических значений и

кривая нормального распределения

# Литература

- Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством – М.: Изд-во стандартов, 1990.

- ГОСТ 8.401–80.

- Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. – М.: Высшая школа, 1989. – 384 с.