Расчёт стропильной ноги в металлическом варианте.

Расчётное сечение 3 – 3: M = 26,67 кНм; N = 13,31 кН.

Предварительно подбираем сечение: двутавровая балка, номер профиля по сортаменту подбираем по требуемому моменту сопротивления.

Wnd=MRyγcc1=266723,5⋅1,05⋅1,07=98,91см3

где с=1,07 [   ]; γc=1,05 [   ];  Ry=23,5кНсм2 [   ].

Двутавр №16 с геометрическими характеристиками: t=0,78см; h=16см;A=20,2см2; IX=873см4; IY=58,6см4; WX=109см3; WY=14,5см3; SX=62,3см3

По [   ] Run=37кНсм2; Ry=23,5кНсм2; RS=0,58Ry=13,63кНсм2

Проверка прочности подобранного сечения:

NAn+Mc1W≤Ryγc

13,3120,2−26671,07⋅109=|−22,21|<23,5⋅1,05=24,675кНсм2.

Проверяем опорное сечение 1 – 1 балки по касательному напряжению: Q=−7,22кН;

τ=Qth≤Rcγc

τ=−7,220,78⋅16=0,578≤26,25кНсм2

Проверку местной устойчивости поясов и стенки прокатных балок можно не производить, т.к. она обеспечивается принятыми толщинами элементов из условий проката.

Проверяем подобранное сечение на прочность от действия касательных напряжений: Qmax=25,8кН:

τ=QmaxSI⋅tω≤Ryγc

τ=25,8⋅62,3873⋅0,5=3,68<24,675.

Проверяем балку по относительному изгибу: qn=1,0119кНм

fl=5384⋅qnl3E⋅I≤1no;

fl=5384⋅1,0119⋅6,733932,06⋅108⋅873⋅10−4=14469≤1400