Основные положения по организации и планированию  строительства объекта.

В основе организации и планирования производства работ на строительном объекте лежит поточный метод, главными принципами которого являются непрерывность и ритмичность производственного процесса, а так же планомерность выполнения отдельных видов работ. В сочетании с высокой степенью сборности здания этот метод наиболее эффективен. Одновременное выполнение работ бригадами или звеньями  рабочих на разных захватках позволяет выполнять необходимый объём  работ на одной захватке и подготовку следующей операции, тем самым резко сокращая сроки производства работ. При данном методе работы  ведутся комплексными или специализированными бригадами, имеющими  постоянный состав, а значит высокое качество выполняемых работ.

Кроме этого эффективность поточного строительства выражается в  равномерном  и  наиболее  полном  использовании   трудовых  и  материально-технических   ресурсов  производства  на  протяжении  всего  срока  строительства.  Последовательность  строительства  зданий  и  сооружения  определяется  требованиями  технологии  производства.  Организация  строительства  здания  поточным  методом  требует  предварительной  разработки  организационно-технологической  схемы  строительства и  выбора  производства  работ.  Взаимосвязь  и  последовательность  выполнения  строительных  и  монтажных  работ  с  принятыми  технологическими  и  организационными  методами   отражается  в организационных  моделях,  одной  из  которых  является  сетевая.  Она  даёт  возможность  выбрать  оптимальный  вариант  выполнения  работ,  использовать  все  резервы  и  оперативно  варьировать  ими  в  ходе  строительства.

Возможность   применения  сетевой  модели  на ЭВМ  и   преимущества  сетевых  графиков  перед  остальными  дали  широкое  распространение  выше  изложенным  методам  работы  и  технологиям  производства.