Расчёт свайного фундамента.

- Нагрузка, действующая на обрез фундамента. NOH=310кН.

Несущая способность F, кН висячей сваи, забиваемой без выемки грунта, работающей на сжимающую нагрузку. Определяем как сумму сил расчётных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на её боковые поверхности:

Fd=γ[γR⋅R⋅A+γf⋅u⋅fihi];

где γ=1 – коэффициент условия работы сваи в грунте,

R – расчётное сопротивление грунта на нижнем конце сваи,

А – площадь опирания на грунт, м², принимаем по площади поперечного сечения сваи брутто.

U – наружный периметр сечения сваи, м,

fi - расчётное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи.

hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м.

γR,γf - коэффициенты условия работы грунта соответственно под концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчётное сопротивления грунта.

А) Принимаем железобетонную сваю

С3-30 (ГОСТ 19804-74)

длиной l=3м, сечения 300х300мм.

R=2200кПа [   ], А=0,3²=0,09м², u=0,3·4=1,2м, γR=γf=1 [    ].

Таблица             .

| № уч-ка. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hi | 1 | 1 | 0,15 | 0,85 |
| Zi | 0,5 | 1,5 | 2,075 | 2,5 |
| fi,кПа. | 20,6 | 23,95 | 30,58 | 32,51 |

Fd=1(1⋅2200⋅0,09+1⋅1,2(20,6⋅1+23,95⋅1+30,58⋅0,15+32,51⋅0,85)=290,125кН.

Допустимая нагрузка на сваю:

F=F⋅d1,4          1,4 – коэффициент безопасности.

F=290,1251,4=207,23кН;

Расчётная нагрузка:

N=310кНп.м.

Максимальный шаг свай:

FN=207,233100,668.

Минимальный допустимый шаг сваи:

3d=3⋅0,3=0,9м

Данный вариант не удовлетворяет обеспечения рационального конструирования свайного фундамента. Требуется увеличить длину сваи.

В)  Принимаем железобетонную сваю

С4,5-30 (ГОСТ 19804-74)

длиной 4,5м, сечение 300х300 мм.

R=2300 [   ]; А=0,09; u=1,2; γf=γR=1

Таблица        .

| №, уч-ка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi | 1 | 1 | 0,15 | 1 | 0,8 | 0,55 |  |
| Zi | 0,5 | 1,5 | 2,75 | 3,75 | 4,74 | 5,1 |  |
| fi,кПа | 20,6 | 23,95 | 30,58 | 37,1 | 39,21 | 40,8 |  |

Fd=1(1⋅2300⋅0,9+1⋅1,2(20,6+23,95+30,58⋅0,15++37,1+39,21⋅0,8+40,8⋅0,55)=2238,06кН

F=Fd1,4=2238,051,4=1598,61кН.

Максимально допустимый шаг сваи:

FN=1598,61310=5,2м.

Максимально допустимый шаг сваи:

3d=3⋅0,3=0,9м.

При конструировании свайного фундамента принимаем шаг свай 2 м.

С)  Расчёт свайного фундамента по деформациям.

Определяем общую зону деформирования под нагрузкой.

ϕср.в.=h1⋅ϕ1+...+hi⋅ϕihi - средневзвешенное значение угла внутреннего трения.

ϕср.в.=2,15⋅22+1,8⋅30|0,05⋅242,15+1,8+0,05=102,54=25,63o.

α=ϕср.в.4=25,634=6,41

α=l⋅tgα - расстояние от наружной стенки сваи од конца зоны деформирования;

l=4,5м – длинна сваи.

A=4,5·tg6,41=0,45м.

Общую зону деформирования принимаем за единый грунтобетонный массив.

Требуется проверить осадку данного массива, сравнивая её с предельно допустимой для свайных фундаментов.

Находим объём грунтобетонного массива приходящегося на 1 погонный метр ленточного свайного фундамента:

V=(2a+dсв)(l+d)=(2⋅0,455+0,3)(4,5+2,25)=8,1675м3

где dсв=0,3 размер сваи по ширине, l=4,5м; d=2,25 –глубина заложения ростверка.

Вес одного погонного метра грунтобетонного массива:

Q=V·γ

γ=γ1h1+...γihiΣhi - средневзвешенное значения объёмного веса грунтобетонного массива.

γ=18⋅2,25+1,8⋅19,3+0,55⋅18,24,6=18,533кНм2;

Q=Vγ=8,1675⋅18,533=151,37кН;

NΣ=N+Q=310+151,27=461,37кНп.м. - Нормальная сила, приложенная к подошве грунтобетонного массива.

Для определения границы осадки воспользуемся методом послойного суммирования:

Разбиваем толщу грунта на элементарные отрезки равные:

ΔZi≤0,4b=0,4⋅1,21≈0,5м

Граница активной зоны находится на глубине, на которой выполняется условие:

σoz≤0,2σqz;

Суммарная осадка:

SΣ=0,8i=1i=hσozihiEoi

где σozi - берётся по середине элементарного отрезка.

Для построения эпюры действующих напряжений σozпользуемся формулой:

σoz=α⋅po

где  po - дополнительное давление.

po=p−γd=381,2975−(18⋅2,25+1,8⋅19,3+0,55⋅18,2)=296,05кН

p=Nb=461,371,21=381,2975

Таблица              .

| № элем. Отр. | ΔZi,(hi),м. | Zi,м. | 2Zib,м. | α | σoz,кНм2. | σozi,кНм2 | E,кНм2 | Si,см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 296,05 |  |  |  |
|  |  | 0,5 | 0,83 | 0,8 |  | 266,45 | 9000 | 1,184 |
| 2 | 0,5 |  |  |  | 236,84 |  |  |  |
|  |  | 1 | 1,65 | 0,449 |  | 184,89 | 9000 | 0,8216 |
| 3 | 0,3 |  |  |  | 132,93 |  |  |  |
|  |  | 1,3 | 2,15 | 0,336 |  | 116,2 | 9000 | 0,1937 |
| 4 | 0,5 |  |  |  | 99,47 |  |  |  |
|  |  | 1,8 | 2,98 | 0,201 |  | 79,49 | 20000 | 0,159 |
| 5 | 0,5 |  |  |  | 59,51 |  |  |  |
|  |  | 2,3 | 3,8 | 0,108 |  | 51,48 | 20000 | 0,103 |
| 6 | 0,5 |  |  |  | 31,97 |  |  |  |
|  |  | 2,8 | 4,63 | 0,091 |  | 29,46 | 20000 | 0,059 |
| 7 | 0,5 |  |  |  | 26,94 |  |  |  |
|  |  | 3,3 | 5,46 | 0,067 |  | 23,39 | 20000 | 0,0468 |
| 8 | 0,5 |  |  |  | 19,84 |  |  |  |
|  |  | 3,8 | 6,28 | 0,051 |  | 17,47 | 20000 | 0,035 |
| 9 | 0,5 |  |  |  | 15,1 |  |  |  |
|  |  | 4,3 | 7,12 | 0,036 |  | 12,88 | 20000 | 0,026 |
| 10 | 0,5 |  |  |  | 10,66 |  |  |  |
|  |  | 4,8 | 7,93 | 0,029 |  | 9,625 | 20000 | 0,019 |
| 11 | 0,5 |  |  |  | 8,59 |  |  |  |
|  |  | 5,3 | 8,76 | 0,02 |  | 8,145 | 20000 | 0,016 |
| 12 | 0,5 |  |  |  | 7,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,81 | 20000 | 0,014 |
|  |  | 5,8 | 9,59 | 0,017 |  |  |  |  |
| 13 | 0,5 |  |  |  | 5,92 |  |  |  |
|  |  | 6,3 | 10,41 | 0,015 |  | 5,48 | 20000 | 0,011 |
| 14 | 0,5 |  |  |  | 5,03 |  |  |  |
|  |  | 6,8 | 11,24 | 0,013 |  | 4,735 | 20000 | 0,009 |
| 15 | 0,5 |  |  |  | 4,44 |  |  |  |

Сравнение вариантов конструкций фундаментов.

Для окончательного выбора варианта сравниваем их технико-экономические показатели.

А) Объём бетона для фундамента из сборных железобетонных блоков:

LД.ф.=169б44м;  LП.Ф.=33м;  LБ.Ф.=117м.

Блок 600х600 мм.

Подушка 170х300 мм.

Vобщ=Vп+VБ=264,91м³.

Б)  Свайный фундамент:

Свая 4500х300х300  V=0,605 м³

Объемная масса свай: 0,303 м³/п.м.

Ростверк 0,6х0,5 = 0,3 м³

Объёмная масса ростверка: 0,635 м³/п.м.

Vобщ = Vс + Vр = 238,9 + 0,635 = 239,535 м³

Расход бетона на оба варианта приблизительно одинаков. Учитывая значительное увеличение стоимости работ за счёт применения сложной техники и методов, в свайном варианте, а так же удешевление работ в сборном железобетонном варианте при устройстве подвала. Окончательно принимаем фундамент из сборных железобетонных блоков и подушек.