- Сбор нагрузок

- I. Постоянные нагрузки:

Нагрузка от веса покрытия:

| # Собственный вес | Нормативная нагрузка кн./м² | Коэффициент надёжности по нагрузке | Расчётная нагрузка кн./м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Ж/Б ребристых плит покрытия 3x6м - 25 | 135 | 11 | 1485 |
| Пароизоляции - 10 | 01 | 12 | 012 |
| Утеплителя - 120 | 03 | 12 | 036 |
| Цементной стяжки - 20 | 04 | 13 | 052 |
| Рулонного ковра - 6 | 01 | 12 | 012 |
| ИТОГО: | 225 | - | 2.61 |

Расчётная нагрузка от собственного веса подкрановой балки и кранового пути:

{(06·012+025·088)·25+070}∙6∙11=528(кн)

### Расчётная нагрузка от веса колонн

- надкрановая часть: (06·04·38)·25·11=251(кн)

- подкрановая часть: {08·04·715+(09·06+06²/2)∙04∙2}·25·11=79(кн)

- Расчётное опорное давление фермы на стойку (включая постоянную нагрузку от покрытия): (112/2·11+261·6·24/2)∙095=23712(кн)

- Расчётное опорное давление балки на стойку (включая постоянную нагрузку от покрытия): (91/2+261∙6∙18/2)∙095=1772(кн)

- II.Временные нагрузки:

Для расчёта стоек распределение снеговой нагрузки по покрытию во всех пролётах здания принимается равномерным.

г.Пермь – V снеговой район

вес снегового покрова земли 2(кн/м²)

Расчётная нагрузка на стойку будет: Pсн=2∙6·24/2·14·095=19152(кн)

- III.Крановые нагрузки:

- Вертикальные нагрузки от кранов: Pmax=145 кн , Pmin=38 кн , Gтел=38 кн .

- Dmax=Pmax⋅γf⋅γi⋅yi=145⋅1.1⋅0.85⋅0.16+1+0.68=250 кн

Dmin=Pmin⋅γf⋅γi⋅yi=38⋅1.1⋅0.85⋅0.16+1+0.68=65.52 кн

- Горизонтальные нагрузки от кранов:

Hmax=Q+Gn⋅0.5⋅γf⋅γn20=100+38⋅0.5⋅1.1⋅0.9520=3.6 кн

H=Hmax⋅γi⋅yi=3.6⋅0.85⋅1.84=5.63 кн

- IV.Ветровая нагрузка:

1.Участок - от 0.00(м) до низа стропильных конструкций: H1=10.8 (м)

2.Участок - высота стропильной конструкции: H2=3.3 (м)

Находим средний коэффициент Kсрij:

- Kср11=Kн11 +(Н11/2)·tg 1=K5=05

- Kср12=K5+(5/2)·003=0575

- Kср13=Kср12+(08/2)·003=0587

- Kср1=(05∙5+0575∙5+0587∙08)/108=0541

Kср2=Kср13+(33/2)∙003=0636

Расчётное значение ветровой нагрузки на первом участке:

- Wнав,1=γf⋅ce⋅Kcp1⋅W0=1.4⋅0.8⋅0.541⋅0.3=0.182 кнм2

- Wпод,1=γf⋅ce⋅Kcp1⋅W0=1.4⋅0.6⋅0.541⋅0.3=0.136 кнм2

Расчётное значение ветровой нагрузки на втором участке:

- Wнав,2=γf⋅ce⋅Kcp2⋅W0=1.4⋅0.8⋅0.636⋅0.3=0.214 кнм2

- Wпод,2=γf⋅ce⋅Kcp2⋅W0=1.4⋅0.6⋅0.636⋅0.3=0.16 кнм2

Ветровая нагрузка, действующая на шатёр, приводится к узловой нагрузке, приложенной на уровне низа ригеля рамы.

Интенсивность нагрузки:

- Wнав=Wнав,1⋅Bk=0.182⋅6=1.1 кнмп

Wпод=Wпод,1⋅Bk=0.136⋅6=0.816 кнмп

Грузовая площадь шатра: A1=Bk⋅h2=6⋅3.3=19.8 (м2)

- Pнав=Wнав,2⋅A1=0.214⋅19.8=4.24 кн

- Pпод=Wпод,2⋅A1=0.16⋅19.8=3.17 кн

## Статический расчёт рамы

- Определение геометрических характеристик стойки по оси А:

Моменты инерции сечений колонн составляют:

- надкрановой части Iв=b⋅hверх312=0.4⋅0.6312=0.0072 м4

- подкрановой части Iн=b⋅hверх312=0.4⋅0.8312=0.017 м4

Отношение высоты надкрановой части колонны к её полной высоте:

λ=HверхH=3.810.95=0.36

Смещение осей надкрановой и подкрановой частей стойки: e=0

- Определение усилий в стойках от отдельных видов загружений:

Загружение 1(снеговая нагрузка):

Снеговая нагрузка на покрытии пролёта АБ.

n=IвIн=0.00720.017=0.42

Для n=0.42; λ=0.36; y=0 по интерполяции находим k1=1.667.

Коэффициент k1 не определяем, тк эксцентриситет e=0.

Находим величину горизонтальной реакции по формуле:

R=Pсн⋅k1⋅еверхH=191.52⋅1.667⋅(−0.2)10.95=−6 кн

Определяем усилия в сечениях стойки.

изгибающие моменты:

M1=191.52⋅−0.2=−38.3 кн⋅м

M2=M3=191.52⋅−0.2+6⋅3.8=−15.5 кн⋅м

M4=191.52⋅−0.2+6⋅10.6=+25.3 кн⋅м

продольные силы: Ni=191.52 кн

поперечная сила: Q4=−R=6 кн

При действии силы Pсн=191.52 кн со стороны пролёта БВ усилия M и Q изменяют только знак, усилия N остаются без изменения.

Загружение 2(постоянная нагрузка):

Благодаря симметрии точек приложения сил относительно оси стойки, усилия

M и Q возникают только от разности сил Pр,кр и Pр,cр. Усилия M и Q от Pр,cр-Pр,кр=1772-23712=-60(кн) получаем умножением усилий от Pcн на коэффициент k12=60191.52=0.313.Определяем усилия в сечениях стойки.

изгибающие моменты:

M1=−38.3⋅0.313=−12 кн⋅м; M2=M3=−15.5⋅0.131=−4.85 кн⋅м

M4=25.3⋅0.313=7.92 кн⋅м

продольные силы:

N1=177.2+237.12=414.32 кн; N2=414.32+25.1=439.42 кн; N3=439.42+2⋅52.8=545 кн

N4=545+79=624 кн

поперечная сила: Q4=−R⋅0.313=1.88 кн

Загружение 3(крановая нагрузка действует со стороны пролёта АБ):

Для n=0.42; λ=0.36; y=1.0⋅H по интерполяции находим k2=1.231.

Находим величину горизонтальной реакции по формуле:

R=k2⋅Dmax⋅енH=1.231⋅250⋅(−0.75)10.95=−21.77 кн

Определяем усилия в сечениях стойки.

изгибающие моменты:

M1=0; M2=21.77⋅3.8=82.73 кн⋅м; M3=82.73−250⋅0.75=−104.8 кн⋅м

M4=21.77⋅10.6−250⋅0.75=43.26 кн⋅м

продольные силы:

N1=N2=0; N3=N4=250 кн

поперечная сила: Q4=−R⋅0.313=1.88 кн

При действии крановой нагрузки Dmax=250 кн со стороны пролёта БВ усилия M и Q изменяют только знак, усилия N остаются без изменения.

Загружение 4(крановая нагрузка Т действует слева на право):

Для n=0.42; λ=0.36; y=0.75⋅H по интерполяции находим k3=0.584.

Находим величину горизонтальной реакции по формуле:

R=k3⋅T=0.584⋅5.63=3.3 кн

Определяем усилия в сечениях стойки.

изгибающие моменты:

M1=0; M2=M3=−3.3⋅3.8+5.63⋅1.01=−6.85 кн⋅м; M4=−3.3⋅10.6+5.63⋅8.16=11 кн⋅м

изгибающий момент в точке приложения силы H: M=−3.3⋅2.79=9.21 кн⋅м

продольные силы: Ni=0

поперечная сила: Q4=−R+5.63=−3.3+5.63=2.33 кн

При действии силы T=5.63 кн справа на лево усилия M и Q изменяют только знак, усилия N остаются без изменения.

Загружение 5(ветровая нагрузка действует слева на право):

Определяем горизонтальные реакции R в загруженных (крайних) стойках.

Для n=0.1; λ=0.36 по интерполяции находим k7=0.3163.

Горизонтальная реакция R в стойке по оси A:

R=k7⋅Wнав⋅H=0.3163⋅1.1⋅10.95=3.7 кн.

Горизонтальная реакция R в стойке по оси Г:

R=k7⋅Wпод⋅H=0.3163⋅0.816⋅10.95=2.73 кн.

Усилие в дополнительной связи: Rсвязи=R+P=3.7+2.73+4.24=10.67 кн.

Распределяем усилие в дополнительной связи между стойками поперечника.

Для n=0.42; λ=0.36 по интерполяции находим k9кр=2.809(стойки по осям Б и В).

Горизонтальные силы, приходящиеся на стойки по осям Б и В:

Rcр=−Rсвязи⋅k9крk9кр=−10.67⋅2.8092.159+2.809⋅2=−3 кн

Определяем усилия в сечениях стойки.

изгибающие моменты:

M1=0; M2=M3=3⋅3.8=11.4 кн⋅м; M4=3⋅10.6=31.8 кн⋅м

продольные силы: Ni=0

поперечная сила: Q4=−Rср=3 кн

При направлении ветра справа на лево усилия в стойках не изменяются.

Составляем таблицу расчётных усилий.