Расчёт колонны.

Бетон тяжёлый: B15, подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении; Rb=8.5 Мпа; Rbt=0.75 Мпа; Eb=20.5⋅103 Мпа; Rs=Rsc=365 Мпа; Es=200⋅103 Мпа арматура A−III, d>10 мм.

I.Надкрановая часть стойки.

Размеры сечения: b=40 см; h=60 см; a=a'=4 см; h0=h−a=60−4=56 см.

Расчётная длина надкрановой части: l0=2⋅Hверх=2⋅3.8=7.6 м.

Комбинации расчётных усилий:

| Комбинации | Первая | Вторая | Третья |
| --- | --- | --- | --- |
| Усилия | Мmax, Nсоотв | Mmin, Nсоотв | Nmax, Mсоотв |
| М,Кн·м | 100 | -9942 | -485 |
| N,Кн | 612 | 612 | 78415 |

Для первой комбинации:

e0=MN=100612=16 см; ea=130h=6030=2 см; ea=1600l0=760600=1.27 см. Принимаем случайный эксцентриситет ea=2 см. Расчётный - e=e0+ea=16+2=18 см.

i=h212=60212=17.32; λ0=l0i=76011=69>14; I=b⋅h312=40⋅60312=72⋅104 см4;

δe=eh=1860=0.3 см>δe,min=0.5−0.01⋅l0h−0.01⋅Rb⋅γb2=0.5−0.01⋅76060−0.01⋅8.5⋅1.1=0.28.

M1=M+N⋅h0−a'2=100+612⋅0.56−0.042=259.12 кн⋅мМ1l=Ml+Nl⋅h0−a'2=−4.85+439.42⋅0.56−0.042=109.4 Кн⋅мϕld=1+β⋅M1lM1=1+1⋅109.4259.12=1.42

Для  тяжёлого бетона β=1. Предварительно принимаем μ=0.005, тогда при α=EsEb=20020.5=9.8:

Is,red=α⋅As+As'⋅0.5h−a2=α⋅μ⋅b⋅h0.5h−a2=9.8⋅0.005⋅40⋅60⋅0.5⋅60−42=79.5⋅103 см4

Nкр=6.4⋅Ebl02Iϕld0.110.1+δe+0.1+Is,red=6.4⋅20.5⋅1057602720⋅1031.420.110.1+0.3+0.1+79.5⋅103=6125⋅103 Н

η=11−NNкр=11−6126125=1.11 ; x=Nγb2⋅Rb⋅b=612⋅1031.1⋅8.5 100⋅40=16.4 см.

.

Относительная   высота   сжатой   зоны: ξ=xh0=16.456=0.3.

ω=0.85-0.008⋅γb2⋅Rb=0.85−0.008⋅1.1⋅8.5=0.775σs=Rs=365МПа

Граничное значение:ξR=ω1+σsσsc,u⋅1−ω1.1=0.7751+365400⋅1−0.7751.1=0.788Так какξ<ξr  то As=As'=N⋅eоб−h0+x2Rsc⋅h0−a'=612⋅103⋅43.76−56+8.236.5⋅103⋅56−4=<0

Площадь арматуры As=As' назначаем по конструктивным соображениям:

As=0.002⋅B⋅h0=0.002⋅40⋅56=4.48 см2. Принимаем 3Ø14 A−III c As=4.62 см2.

Для второй комбинации:

Так как значения внутренних усилий M=−99.42 кн⋅м и N=612 кн⋅м для второй комбинации нагрузок, почти совпадают со значениями внутренних усилий для первой комбинации, то конструктивно принимаем 3Ø14 A−III с As=4.62 см2.

Для третьей комбинации:

e0=MN=4.85784.15=0.6 см; случайный эксцентриситет ea=2 см. Расчётный эксцентриситет - e=e0+ea=0.6+2=2.6 см.

δe=eh=2.660=0.043 см<δe,min=0.5−0.01⋅l0h−0.01⋅Rb⋅γb2=0.5−0.01⋅76060−0.01⋅8.5⋅1.1=0.28 принимаем δe=0.28 см

M1=M+N⋅h0−a'2=4.85+784.15⋅0.56−0.042=208.73 кн⋅мϕld=1+β⋅M1lM1=1+1⋅109.4208.73=1.52

Для  тяжёлого бетона β=1. Предварительно принимаем μ=0.005, тогда при α=EsEb=20020.5=9.8:

Nкр=6.4⋅Ebl02Iϕld0.110.1+δe+0.1+Is,red=6.4⋅20.5⋅1057602720⋅1031.520.110.1+0.3+0.1+79.5⋅103=5841⋅103 Нη=11−NNкр=11−784.155841=1.15; x=Nγb2⋅Rb⋅b=784.15⋅1031.1⋅8.5 100⋅40=21 см.

.

Относительная   высота   сжатой   зоны: ξ=xh0=2156=0.375.

Так какξ<ξr  то As=As'=N⋅eоб−h0+x2Rsc⋅h0−a'=784.15⋅103⋅26.7−56+10.536.5⋅103⋅56−4=<0

Площадь арматуры As=As' назначаем по конструктивным соображениям:

As=0.002⋅B⋅h0=0.002⋅40⋅56=4.48 см2. Принимаем 3Ø14 A−III с As=4.62 см2.

Окончательно принимаем 3Ø14 A−III с As=4.62 см2. Горизонтальная арматура устанавливается конструктивно: шаг 300, Ø6 A−I.