Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Задание на проектирование∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ | 2 |
| 1 | Расчёт монолитной плиты∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ | 3 |
| 2 | Расчёт второстепенной балки∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ | 6 |
| 3 | Расчёт плиты перекрытия ( сборный вариант ) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ | 10 |
| 4 | Расчёт разрезного ригеля∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ | 17 |
| 5 | Расчёт колонны и фундамента∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ | 20 |
| 6 | Расчёт кирпичного столба с сетчатым армированием∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ | 22 |
|  | Список используемой литературы∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ | 24 |

Задание для выполнения проекта:

- Шаг колонн в продольном направлении, м ……….. 5,60

- Шаг колонн в поперечном направлении, м ……….. 6,80

- Число пролётов в продольном направлении………. 6

- Число пролётов в поперечном направлении………. 4

- Высота этажа, м…..…………………………………. 3,60

- Количество этажей………………………………….. 4

- Врем. нормат. нагр. на перекрытие, кН/м2………... 6,0

- Пост. нормат. нагр. от массы пола, кН/м2………….0,8

- Класс бетона монол. констр. и фундамента………..B20

- Класс бетона сборных конструкций ………………...B35

- Класс арматуры монол. констр. и фундамента……..А-III

- Класс арматуры сборных ненапр. конструкций…….АII

- Класс предв. напрягаемой арматуры…………………К-7

- Способ натяжения арматуры на упоры…………Эл. терм.

- Условие твердения бетона ………………………Естеств.

- Тип плиты перекрытия…………………………....Круг.

- Вид бетона для плиты……………………………Тяжёлый

- Глубина заложения фундамента……………………….1,40

- Усл.расчётное сопротивление грунта,МПа…………...0,28

- Район строительства ……………………………..Самара

- Влажность окружающей среды,……………………….65%

- Класс ответственности здания………………………….II

# Рис. 1

# Принятая компоновка конструктивной схемы монолитного перекрытия приведена на рисунке 1.

# Назначаем предварительно следующие значения геометрических размеров элементов перекрытия :

высота и ширина поперечного сечения второстепенных балок:

h=112÷120ℓ=120⋅5600≃300мм

b=(0,3÷0,5)h=0,5⋅300≃150мм

высота и ширина поперечного сечения главных балок:

h=18÷115l=113⋅6800≃700мм

b=0,3÷0,5h=0,5⋅700=350мм

толщину плиты примем : h=130−140l=130⋅1700≃60

1. Расчёт монолитной плиты.

Вычисляем расчетные пролеты и нагрузки на плиту. Согласно рис.1 получим в коротком направлении

ℓ01=ℓ−b2−c+a2=1700−1502−250+1202≃1435мм

ℓ1=ℓ−b=1700−150≃1550мм

в длинном направлении

ℓ0=ℓ−b=5600−150=5450мм

Для расчета плиты в плане перекрытия условно выделяем полосу шириной 1м. Плита будет работать как неразрезная балка, опорами которой служат второстепенные балки и наружные кирпичные стены. При этом нагрузка на 1м плиты будет ровна нагрузке на 1м2 перекрытия. Подсчет нагрузок на плиту дан в табличной форме.

| № | Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м | γf | Расчетная нагрузка, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственная масса плиты ρ·δ | 1,4 | 1,1 | 1,54 |
| 2 | Собственная масса пола ρ·δ | 0,8 | 1,2 | 0,96 |
| 3 | Полезная нагрузка | 6 | 1,3 | 7,8 |
|  |  |  |  | 10,1 |

### Определим изгибающие моменты с учетом перераспределения усилий

Рис.2

M1=qlo1211=10,1⋅0,95⋅1,435211=1,80кНм

M3=ql1216=10,1⋅0,95⋅1,550216=1,4кНм

Определим требуемую площадь продольной арматуры основной сетки (Аs)

Принимаем бетон м.з. В20 (Rb=10,5МПа) и арматуру Вр1 (Rs=365МПа).

h0=70−10−2=58мм

αm1=M3Rb⋅b⋅ho2=1,8⋅100011,5⋅0,9⋅100⋅4,75=0,37

ξ=0,49

As=ξ⋅Rb⋅b⋅hoRs=11,5⋅0,9⋅100⋅4,75⋅0,49365=6,6см2

Принимаем сетку 5Вр1−200+1005Вр1−200+1001040×Lc120

Определим требуемую площадь продольной арматуры дополнительной

сетки (ΔAs):

αm1=M1Rb⋅b⋅ho2=1,4⋅100011,5⋅0,9⋅100⋅4,75=0,28

ξ=0,34

As=ξ⋅Rb⋅b⋅hoRs=11,5⋅0,9⋅100⋅4,75⋅0,34365=4,58см2

ΔAs=6,6−4,58=2,02см2

2.  Расчет второстепенной балки.

Вычисляем расчетные пролеты и нагрузки на второстепенную балку. Согласно рис.3 получим

λ01=λв.б.−bг.б.2−250+13⋅с=5600−3502−250+2502≃5258,3мм

λ1=λв.б.−bг.б.=5600−350≃5250мм

Определим расчётную нагрузку на 1м второстепенной балки, собираемую с грузовой полосы шириной, равной максимальному расстоянию между осями второстепенных балок 1525мм.

| № | Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м | γf | Расчетная нагрузка, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственная масса плиты ρ·δ | 2,55 | 1,2 | 3,06 |
| 2 | Собственная масса пола ρ·δ | 0,9 | 1,3 | 1,17 |
| 3 | Собственная масса балки h·b· ρ | 1,36 | 1,3 | 1,768 |
| 4 | Полезная нагрузка | 10,2 | 1,2 | 12,24 |
|  |  |  |  | 18,24 |

Определим изгибающие моменты с учетом перераспределения усилий

M1=qlo1211=17,33⋅5,2583211=43,56кНм

M2=ql01214=17,33⋅5,2583+5,252214=34,17кНм

M3=ql1216=17,33⋅5,2583216=29,85кНм

Рисунок 3. К расчёту второстепенной балки.

Максимальная поперечная сила (на первой промежуточной опоре слева) равна Q=0,6ql01=0,6·17,53·5,25=54,6 кН.

Принимаем бетон В20 (Rb=11,5МПа) и арматуру АII (Rs=280МПа).

Расчет прочности второстепенной балки по сечению, нормальному к продольной оси.

Определим требуемую площадь продольной арматуры:

- для сечения в середине первого пролета

h0=300−30=270мм

Rb⋅bf'⋅hf'(ho−0,5hf')=11,5⋅0,9⋅170⋅5,6(27−5,62)=238,44кНм>M

граница сжатой зоны в полке поэтому расчет производим как для прямоугольного сечения шириной b=bf'=1900мм

αm=M1Rb⋅b⋅ho2=43,56⋅100011,5⋅0.9⋅170⋅272=0,034

ζ=0,034

As=RbRs=11.5⋅0.9365⋅170⋅27⋅0.034=4.43cм2

принимаем 2Ø18; 1 Ø10   (As=5,09см2);(As=0,789см2)

- для сечения в середине первого пролета

h0=300−30=270мм

Rb⋅bf'⋅hf'(ho−0,5hf')=11,5⋅0,9⋅170⋅5,6(27−5,62)=238,44кНм>М

граница сжатой зоны в полке поэтому расчет производим как для прямоугольного сечения шириной b=bf'=1900мм

αm=M3Rb⋅b⋅ho2=29,85⋅100011,5⋅0,9⋅190⋅272=0,023

ξ=0,023

As=RbRs⋅ξ⋅bf'⋅ho=11,5⋅0,9365⋅170⋅27⋅0,023=2,99см2

принимаем 5Ø10(As=3,93см2)

3)  для сечения на первой промежуточной опоре слева

h0=300−30=270мм

αm=M2Rb⋅b⋅ho2=34,17⋅100011,5⋅0,9⋅15⋅272=0,3

ξ=0,37

As=RbRs⋅ξ⋅bf'⋅ho=11.5⋅0,9280⋅15⋅27⋅0,37=4,25см2

принимаем 5Ø12(As=5,65см2)

4) для сечения на второй промежуточной опоре слева

h0=300−30=270мм

αm=M4Rb⋅b⋅ho2=29,85⋅100011,5⋅0,9⋅15⋅272=0.26

ξ=0,31

As=RbRs⋅ξ⋅ho=11.5⋅0,9280⋅15⋅27⋅0,31=3,56см2

принимаем 6Ø10(As=4,71см2)

- Выполним расчет прочности наиболее опасного сечения балки на действие поперечной силы у опоры слева. По приложению 2 из условия сварки принмаем поперечные стержни d=5 мм класса ВР-I, число каркасов 2. (Rsw=260МП,Es=170000МП) Максимальный допустимый шаг S=100 мм, Asw=39,2мм2. Поперечная сила на опоре Qmax=56,19кН, фактическая равномерно распределенная нагрузка q=17,68 кН/м.

Расчет по наклонному сечению.

Проверим прочность наклонной полосы на сжатие по условию:

1.  Q≤0,3ϕb1⋅ϕw1⋅Rb⋅b⋅ho

ϕw1=1+5αμsw

μsw=Aswb⋅S=39,2112⋅150=0,0035

α=EsEb=17⋅10322⋅103=7,73

ϕw1=1+5⋅7,73⋅2,3⋅10−3=1,09<1,3

ϕb1=1−βRb=1−0,01⋅11,5=0,885

Q=0,3⋅1,13⋅0,885⋅11,5⋅112⋅250=96,6кН>Qmax=56,19кН

Q≤ϕb3⋅Rbt⋅b⋅ho

ϕb3=0,5 Mb=ϕb2⋅1+ϕfRbt⋅b⋅hо2=1,7⋅1,27⋅0,75⋅150⋅2702=17,70кНм

Определим Мb и qsw

Mb=ϕb2⋅1+ϕfRbt⋅b⋅hо2=1,7⋅1,27⋅0,75⋅150⋅2702=17,70кНм

ϕb2=1.7, т.к. bf'−b=1700−112=1588мм≥3⋅hf'=3⋅56=168мм, принимаем bf'−b=168мм, тогда ϕf=0,75⋅(bf'−b)hf'b⋅h0=0.75⋅168⋅56112⋅250=0.25≤0.5

qsw=Rsw⋅AswS=260⋅39,2150=67,94кНм

Qbmin=ϕb3⋅1+ϕf⋅Rbt⋅b⋅h0=0.5⋅1.252⋅0.9⋅112⋅250=15.77кН

Поскольку Qbmin2h0=15.772⋅0.25=31.54кНм<qsw=67,94кНм

Условие выполняется, следовательно значение Mb не корректируем.

Определим длину проекции опасного наклонного сечения, т.к. 0,56qsw=0.56⋅101.9=57,06кНм≥q1=17,68кНм, значение С определяем по формуле:

с=Mbq=13,4117,68=0,87м

Поскольку С=0,87 м>ϕb2ϕb3⋅h0=1.680.5⋅0.25=0.84 , принимаем С=0,84м

Qb=Mbc=13,410,84=15,96кН>Qbmin=15,77кН

Q=Qmax−q1⋅c=56,19−17,68⋅0,84=41,34кН

Длина проекции наклонной трещины ровна

сo=Mbqsw=13,4167,9=0,36м

со=0,36<2⋅h0=2⋅0.25=0.50м

со=0,36

Qsw=qsw⋅co=67.94⋅0,36=36.68кН

Проверяем условия:

Qb+Qsw=15,96+36,68=52,64кН>Q=41,34кН

Прочность наклонного сечения по поперечной силе обеспечена.

Требования п.3.32 СНиП также выполняются, поскольку

Smax=ϕb4⋅Rbt⋅b⋅h02Qmax=1,2⋅0,9⋅112⋅250256,19⋅103=134,5мм>100мм

3.  Расчет плиты покрытия (сборный вариант).

По результатам компоновки конструктивной схемы перекрытия принята номинальная ширина плиты 1000мм.

Рисунок 4. Компоновка конструктивной схемы покрытия.

Вычисляем расчетные пролеты и нагрузки на плиту перекрытия. Согласно рис.4 получим

ℓ0=ℓ−120=5700−120=5580

Определим расчетную нагрузку на 1м плиты перекрытия

| № | Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м | γf | Расчетная нагрузка, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пост-я нагрузка ж/б плиты ρ·δ | 3 | 1,1 | 3,3 |
| 2 | Собственная масса пола ρ·δ | 0,8 | 1,2 | 0,96 |
|  | Итого | 3,8 |  | 4,26 |
| 3 | Временная длительная 0,7 кратковременная 0,3 | 4,2 1,8 | 1,2 | 5,04 2,34 |
| 4 | Полная нагрузка В т.ч. пост.+длительная | 9,8 8 | 1,3 | 11,64 9,3 |

Расчетные усилия:

а)для расчетов по первой группе предельных состояний:

Mtot=qtotl028=13,27⋅5,4828=49,82кНм

Qtot=qtotl02=13,27⋅5,482=36,36кН

б)для расчетов по второй группе предельных состояний

Mtotn=qtotnℓ0n8=11,18⋅5,4828=41,97⋅106Нм

Mln=qenℓ028=9,12⋅5,4828=34,24⋅106Нм

Принимаем бетон м.з. В35 (Rb=19,5Мпа,) и напрягаемую арматуру класса К-7 (Rs=1210 Мпа, Rs,ser=435 МПа, Es=180000 МПа).

Назначаем величину предварительного напряжения арматуры σsp=1015 МПа и проверяем условие:

σsp+p≤Rs,ser

для электротермического способа натяжения p=30+360l=30+3605.6=94,3МПа

σsp=0,7⋅Rs,ser=0.7⋅1450=1015МПа

σsp+p=1015+94,3=1109,3МПа≤1450МПа

σsp−p=1015−94,3=920.7МПа≥0,3Rs,ser=435МПа

Δγsp=0.5⋅pσsp⋅1+1np=0.5⋅94,310151+14=0.069

σsp1−Δγsp=1015⋅1−0.069=944,97

Расчет плиты по предельным состояниям первой группы.

Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси.

вn=вf'−nd=1,2−6⋅0.159≃220мм

Сечение двутавровое с полкой в сжатой зоне.

h0=220−30=190мм

hf'=220−1592=30,5мм=3,05см

hf'h=30.5220=0.13>0.1,то

проверим условие:

Rb⋅bf'⋅hf'(ho−0,5hf')=19,5⋅0,9⋅3,05⋅120⋅19−3,052=112,25кНм>49,82кНм

граница сжатой зоны в полке, значит расчет будем производить как для прямоугольного сечения шириной b=bf=1000мм

αm=MRb⋅bf'⋅ho2=49,82⋅10319,5⋅0,9⋅120⋅192=0,066

ξ=0,067

Вычислим относительную граничную высоту сжатой зоны:

ξR=ω1+σSRσSC,U(1−ω1,1)

ω=α−0,008Rb ;  α=0,8

ω=0,8−0,008⋅19,5=0,66

σSC,U=500МПа

σsr=Rs+400−σsp=1210+400−1015=595

ξR=0,661+595400⋅1−0,661,1=0,45

ξ=0,067<0,5ξR=0,22 Вычислим требуемую площадь сечения напрягаемой арматуры:

As=RbRs⋅вf'⋅h0⋅ξ=19,51210⋅19⋅120⋅0,067=2,22см2

по конструктивным требованиям принимаем 3Ø12(As=2,72см2).

Расчет прочности плиты по сечениям, наклонным к продольной оси.

Qmax=36,36кН

q1=qtot=13,27кНм

Проверяем условие:

2,5Rbt⋅b⋅h0≥Qmax

2,5⋅1,30⋅2,2⋅19=135,85кН≥Qmax=36,36кН

т.е.условие выполняется. Проверяем условие:

Qb1=Qb1min и c=2.5⋅h0=2.5⋅0.19=0.475м

Находим усилия обжатия от растянутой продольной арматуры

P=0.7⋅σsp⋅As1=0.7⋅1015⋅272=193,3⋅103м

Вычисляем ϕт=0,1P(Rbt⋅b⋅h)

ϕn=0.1⋅193,3⋅1031,30⋅220⋅190=0,356≤0.5

ϕb3=0,356,тогда

Qbmin=ϕb3⋅(1+ϕn)⋅Rbt⋅b⋅h0=0,356⋅(1+0,356)⋅1,30⋅220⋅190=Qb1=Qbmin=26,23

Т.к.Q=Qmax−q1⋅c=36,36−13,27⋅0.475=30,06≥Qb1=26,23

Расчет по предельным состояниям второй группы.

Определение геометрических характеристик приведенного сечения.

a=b=0,9⋅d=0.9⋅159=143.1мм

bn=bf'−n⋅a=1,16−6⋅0,143=0,302=30,2см

bf'=1,2−0.04=1,16

h=22

h0=22−3=19см

hf'=22−14.312=3.85

hf'h=3.8522=0.175≥0.1

По таб.2 СНиП определяем категорию требований по трещиностойкости

В закрытом помещение 3-я категория

acrc1=0.3 acrc2=0.2

S=bf'⋅hf'h−hf'2+bh−hf−h⋅h−hf'−c2+hf⋅bf⋅hf2+As {a'd

S=120⋅3.85⋅22−3.852+3022−3.85−3.85⋅22−3.85−14.32+3.85⋅120⋅3.852++1,34⋅3⋅0.052=14883,2мм2

α=EsEb=18⋅10−434,5⋅10−3=0,052

Ared=120⋅3,85∓2+14,3⋅30=1353мм2

y=SredAred=14883,21353=11cм

Jred=3,853⋅12012+120⋅3,85⋅11−3,8522+30⋅14,3312+30⋅14,3⋅14,32+3,85++3,853⋅12012+3,85⋅12011−3,8522+0,052⋅1,34⋅3=89267,65=892,68⋅106

Wredinf=WredsupJredyred=89267,6511=8115,3cм3

Определение потерь предварительного напряжения при натяжении арматуры.

Определим первые потери предварительного напряжения по позициям 1-6 табл.5 [1].

Потери от релаксации напряжений

σ1=0,3⋅σspσsp=0.03⋅1015=30.45МПа

Потери от температурного перепада

σ2=1,25⋅Δt=1.25⋅65=81.25МПа

Потери σ3,σ4,σ5 отсутствуют таким образом усилия обжатия Р1 с учётом потерь рас. по поз.1-5 таб.5

P1=(σsp+σ1+σ2)Asp=1015−30.45−81.25⋅272=245,7кН

Точка приложения усилия Р1 совпадает с центром тяжести сечения напрягаемой арматуры поэтому

eop=yo−a=110−30=80

Потери от быстропротекающей ползучести бетона

qw=3⋅1,2=3,6кНм

Mw=qw⋅l028=3,65⋅5,4828=13,5кН

Напряжение на уровне растянутой арматуры (y=eop=80мм) будет равно

σbp=P1Ared+P1⋅eopJred⋅y−MwJred⋅y=245,7⋅1031015,75+245,7⋅103⋅80611⋅106⋅80−13,5⋅106611⋅106⋅80=1,71МПа

Напряжение на уровне крайнего верхнего волокна (y=h-yred=110мм)будет равно:

σbp'=P1Ared−P1⋅eopJred⋅y+MwJred⋅y=163,7⋅1031015,75⋅102−163,7⋅103⋅80611⋅106⋅110+13,5⋅106611⋅106⋅110=2,4МПа

Rbp=20МПа

α=0,25+0,025⋅Rbp=0,25+0,025⋅20=0,75<0,8

Потери на уровне растянутой арматуры

σ6=40σbpRbp⋅0,85=40⋅0.0855⋅0,85=2,91МПа

Потери на уровне крайнего верхнего волокна

σ6'=40σbp'Rbp⋅0,85=40⋅1,720⋅0,85=2,89МПа

σlos1=σ1+σ2++σ6=114,6МПа

Усилие обжатия с учетом первых потерь определяется

P1=(σsp−σlos1)Asp=(1015−114,6)⋅272=244,9кН

Определим вторые потери предварительного напряжения по позициям     7-11 табл.5 [1].

Напряжение на уровне растянутой арматуры (y=eop=80мм) будет равно:

σbp=P1Ared+P1⋅eopJred⋅y−MwJred⋅y=245,7⋅1031353⋅102+245,7⋅103⋅80892,68⋅106⋅80−13,5⋅106892,68⋅106⋅80=2,37МПа

Напряжение на уровне крайнего верхнего волокна (y=h-yred=110мм) будет равно:

Rbp=20МПа

α=0,25+0,025⋅Rbp=0,25+0,025⋅20=0,75<0,8

σbpRbp=2,3720=0,12<α=0,75

Потери от усадки тяжёлого бетона

σ8=σ8'=3,5⋅1,3=40МПа

σbp'=P1Ared−P1⋅eopJred⋅y=245,7⋅103⋅801150⋅106⋅110−245,7⋅103892,68⋅106⋅110=1,23МПа

σ9=150σbpRbp⋅0,85=150⋅0,1185⋅0,85⋅1.3=23,4МПа

Потери на уровне крайнего верхнего волокна

σ9'=150σbp'Rbp⋅0,85=150⋅1,2320⋅1⋅1.3=11,7МПа

σlos2=σ8+σ9=40+23,4=63,4МПа

σlos=σlos1+σlos2=114,6+63,4=178МПа>100МПа

P2=(σsp−σlos)Asp=(1015−178)⋅272=227,67кН

Поэтому согласно СНиП п.1.25 потери не увеличиваются

Усилие обжатия с учётом суммарных потерь

Проверка образования трещин

σb=P2Ared+Mtot−P2⋅eopWredsup=227,67⋅1031353⋅102+49,62⋅106−227,67⋅103⋅808115,3⋅103=5,55МПа

ϕ=1,6−σbRb,ser=1,6−5,5525,5=1,38>1⇒ϕ=1

Расстояние до ядровой точки

rsup=ϕ⋅WredinfAred=8115,3⋅1031353⋅102=59,98мм

При действии Р1 в стадии изготовления напряжения в верхней зоне бетона равно

P1Ared−P1⋅eop−MwWredsup=244,9⋅1031353⋅102−244,9⋅103⋅80−13,5⋅1068115300=1,06МПа≥0

Т.е. минимальное напряжение  в бетоне при действии усилия обжатия Р1 будет сжимающим, следовательно верхние начальные трещины не образуются

Согласно п.4,5 СНиП принимаем

Mr=Mtot=49,82кНм

Mrp=P2(eop+rsup)=227,67⋅103⋅80+59,98=31,87кНм

Mcrc=Rbt,ser⋅Wplinf+Mrp=1,6⋅14201,8⋅103+31,87⋅106=54,6⋅106кНм

Трещины в нижней зоне не образуются, т.е. не требуется расчет ширины раскрытия трещин.

Расчет прогиба плиты выполняем при условии отсутствия трещин в растянутой зоне бетона.

Находим кривизну от действия кратковременных нагрузок

постоянных и длительных

1r2=Мℓ⋅ϕb2ϕb1⋅Eb⋅Jred=34,24⋅106⋅2,60,85⋅24⋅103⋅892,68⋅106=4,89⋅10−6мм

Прогиб плиты без учёта выгиба от усадки пол-и бетона при предварительном обжатии будет равен:

f1r2⋅αm⋅l0=4,89⋅10−6⋅548⋅54802=15,3мм=1,53≤fu=2.96см

1r3=P⋅eopϕb1⋅Eb⋅Jred=227,67⋅103⋅800,85⋅24⋅103⋅892,68⋅106=1⋅10−6мм

1r4=εb−εb'ho=3,68⋅10−4−3,03⋅10−4190=0,342⋅10−6мм

εb=σ6+σ8+σ9Es=2,91+40+23,418⋅104=3,68⋅10−4

εb'=σ6'+σ8'+σ9'Es=2,89+40+11,718⋅104=3,03⋅10−4

Т.к 1r3+1r4=1⋅10−6+0,342⋅10−6=1,342⋅10−6<P⋅eop⋅ϕb2ϕb1⋅Eb⋅Jred=

=227,67⋅103⋅80⋅2,60,85⋅24⋅103⋅892,68⋅106=2,6⋅10−6мм−1

то1r3+1r4=1,342⋅10−6мм<2,6⋅10−6,

Выгиб плиты от усадки и ползучести бетона при предварительном обжатии составит

f=1r1+1r2⋅ρm⋅ℓ02=2,6⋅10−6⋅18⋅54802=9,76мм

Прогиб плиты будет равен:

f=15,3−9,76=5,54=0,554см<2.96см

4.  Расчет неразрезного ригеля.

Назначаем предварительные размеры поперечного сечения ригеля.

h=115÷110ℓ=115⋅6800≃460мм

b=(0,3÷0,5)h=0,5⋅460=230мм

Определим расчетную нагрузку на 1м ригеля, собираемую с грузовой полосы шириной, равной расстоянию между осями ригелей (s=4800 мм).

| № | Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м | γf | Расчетная нагрузка, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная нагрузка от ригеля | 2,65 | 1,1 | 2,92*6,8= =19,86 |
| 2 | Плита перекрытия | 3 | 1,1 | 3,3 |
| 3 | Покрытие пола | 0,8 | 1,2 | 0,96 |
| 4 | Полезная нагрузка | 6 | 1,2 | 7,2 |
|  | Полная нагрузка | 12,45 |  | 14,38 |

ИТОГО	31,32

q=29.75кНм

L=6.8−0.04−0,4−0.18=6,18

M=q⋅l28=29,75⋅6,1828=142,03кНм

Q=q⋅l2=29,75⋅6,182=91,93кН

Рисунок 5. Огибающая эпюра изгибающих моментов.

Расчет прочности ригеля по сечению, нормальному к продольной оси.

Определим требуемую площадь продольной арматуры:

1)  для сечения в середине первого пролета

h0=460−60=400мм

αm=MRb⋅b⋅ho2=142,03⋅10319,5⋅23⋅4002=0,198

ζ=0,22

As=RbRs⋅b⋅h⋅ξ=19.5280⋅23⋅40⋅0.22=14,1см2

принимаем 6Ø20(As=18,85см2)

Назначаем хомуты  А1   d=8мм    S=150  n=3

qsw=Rsw⋅AS=175⋅151150=176.2кНм

Определяем значение Qb.minпринимая ϕb3=0.5

Q=ϕb3⋅1+ϕf⋅Rb⋅+b⋅h0=0.5⋅1+0⋅1.3⋅230⋅400=59,8кН

ϕb2=1.7

Rbt=1.17МПа

Mb=ϕb21+ϕf⋅Rbt⋅b⋅h02=1.7⋅1+0⋅1.17⋅230⋅4002=73,2⋅106Нмм=73,2кНм

Поскольку Qb.min2h0=59,82⋅0.4=74,75кНм≤qsw=176,2кНм

Следовательно значение Mb не корректируем

Согласно п. 3.32 СНиП определяем длину проекции опасного наклонного сечения

Так как 0,56⋅176,2=98,67кНм≥q1=29,75кНм

Значение с определяем только по формуле:

с=Mbq=73,229,75=1,57м

Поскольку L=1.57м≥ϕb2ϕb3

h=1.70.5⋅0.4=1.36м,принимаем L=1.36м

Qb=Mbc=73,21,36=53,82кН

Длина проекции наклонной трещины ровна

сo=Mbqsw=73,2176,2=0,64м

со=0,64<2h=0,8

то принимаем с0=0,64 тогда

Qsw=qsw⋅co=176,2⋅0,64=112,77кН

Qb+Qsw=53,82+112,77=166,59кН>Qmax=51,47кН

т.е. прочность наклонного сечения по поперечной силе обеспечена

Smax=ϕb4⋅Rbf⋅h02Qmax=1.2⋅1.3⋅230⋅400291,93⋅103=624,5мм≥S=150

- Сечение в пролете с продольной арматурой  6Ø20(As=1885мм2)

x=Rs⋅AsRb⋅b=280⋅15,2719,5⋅23=9,53см2

M=Rs⋅As⋅(h0−0,5x)=280⋅15,27⋅(40−0,5⋅9,53)1000=150,65кНм

- Сечение в пролете с продольной арматурой  3Ø20(As=763мм2)

x3=Rs⋅AsRb⋅b=280⋅7,6319.5⋅23=4,76см2

h0=450−30=430мм

M=280⋅9,425⋅43−4,7621000=86.78кНм

- Сечение в пролете с продольной арматурой  5Ø20(As=1272мм2)

x1=Rs⋅AsRb⋅b=280⋅12,7219.5⋅23=7,94см2

M=280⋅12,72⋅43−7,9421000=139,0кНм

- Сечение в пролете с продольной арматурой  4Ø20(As=1018мм2)

x2=Rs⋅AsRb⋅b=280⋅10,1819.5⋅23=6,35см2

M=280⋅10,18⋅43−6,3521000=113,52кНм

1) 29,75x2−29,75⋅6,18x+2⋅139

x2−6,18x+9,34=0

Д=в2−4ас=6,182−4⋅9,34=0

38,19−37,36=0,83

x1.2=−b±д2а

x1=6,18−0,832=5,27

x2=6,18+0,832=7,09

Q∗Qmax−q⋅x

Q∗91,93−29,75⋅5,27=64,85

ω0=Q∗2⋅qsw+5⋅d=64,85⋅1032⋅176,2+5⋅20=284,02мм

5.  Расчёт колонны.

Определим нагрузку на колонну с грузовой площади, соответствующей заданной сетке колонн 6,8∙5,6=38,08м2.

Постоянная нагрузка от конструкций одного этажа:

- от перекрытия и пола: 4,26·38,08=162,22 кН

- от собственного веса ригеля : 0,46·0,23·6,8·25·1,1=19,79 кН

- от собственного веса колонны : 0,16·3,6·25·1,1=15,84 кН

итого: 162,22+19,79+15,84=197,85 кН

Временная нагрузка от перекрытия одного этажа: 6·38,08=228,48 кН

в том числе длительная 4,2·38.08=159,94 кН

Постоянная нагрузка от  кровли 5кН/м2,

5·38,08=190,4 кН,

то же с учетом нагрузки от ригеля и колонны верхнего этажа:

182,4+18,21+14,52=215,13 кН

Временная нагрузка от снега для г. Самара (IV снеговой район, s=2,4кН/м2)

2,4·38,08=91,39 кН

В том числе длительная: 91,39·0,7=63,97 кН

Nmax=197,85+228,48⋅4−1+226,03+91,39=1200,71кН

Nl=(197,85+159,94⋅4−1+226,03+63,97)=967,67кН

Принимаем бетон м.з. В35 (Rb=17,5Мпа) и арматуру АII (Rsс=280Мпа).

Принимая предварительно коэффициент φ=0,8, вычисляем требуемую площадь сечения продольной арматуры:

As,tot=Nϕ⋅Rsc−Ab⋅RbRsc=1200,71⋅1030,8⋅280−16⋅10417,5280=−4476,47мм2

принимаем конструктивно 4Ø16(As=804мм2).

Выполним проверку прочности сечения колонны с учетом площади сечения фактически принятой арматуры.

NℓN=967,671200,71=0,806   ;   ℓoh=3600400=9   ;

ϕb=0,9  , ϕsb=0,915 уточняем коэффициент φ :

αs=Rsc⋅As,totRb⋅Ab=280⋅80417,5⋅16⋅104=0,0804<0,5

ϕ=ϕb+2(ϕsb−ϕb)αs=0,9+2(0,915−0,9)⋅0,0804=0,903<ϕsb=0,915

Тогда фактическая несущая способность расчетного сечения колонны будет равна:

Nu=ϕ(Rb⋅Ab+Rsc⋅As,tot)=0,903⋅(17,5⋅16⋅104+280⋅804)=2732кН

Nu=2732кН>N=1200,71кН ,

следовательно, прочность колонны обеспечена. Так же удовлетворяются требования по минимальному армированию, поскольку

μ=As,totAb⋅100%=80416⋅104⋅100%=0,5%>0,4%

Поперечную арматуру в колонне конструируем из арматуры класса Вр-I диаметром 5мм, устанавливаем с шагом s=300мм<20d=20·14=320мм и менее 500мм.

- Расчёт фундамента.

γfm=1.15;Nn=Nγfm=1200,711.15=1044,1кН

Нормативная нагрузка на колонну Nser=1200,71 кН

Условное расчетное сопротивление грунта Ro=0,28 МПа

Удельный вес бетона фундамента и грунта на обрезах γm=20·10-6Н/мм3

Вычислим требуемую площадь подошвы фундамента

A=NserRo−γm⋅hd=1044,1⋅1030,28−20⋅10−6⋅1400=4,27⋅106мм2=4,27м2

Размер стороны квадратной подошвы фундамента должен быть не менее

а=А=4,27=2,07м

Назначаем размер а=2,1м, при этом давление под подошвой фундамента от расчетной нагрузки будет равно

ps'=NA=1200,71⋅10321002=0,272МПа

По условию заделки колонны в фундамент полная высота фундамента должна быть не менее

H=1,5hc+250=850мм

С учетом удовлетворения всех условий принимаем окончательно фундамент высотой Н=850мм, двухступенчатый, с высотой нижней ступени h1=450мм.

h0=850−50=800мм

h0=450−50=400мм

Выполним проверку прочности нижней ступени по перечной силе без поперечного армирования для единицы ширины этого сечения (b=1мм)

Q=0,5(a−hc−2ho)b⋅ps'=0,5(2100−400−2⋅850)⋅1⋅0,272=0Н

Qmin=0,6Rbtbh01=0,6⋅0,9⋅1⋅400=216>0

Площадь сечения арматуры подошвы фундамента определим из расчета фундамента на изгиб в сечениях 1-1 и 2-2.

M1=0,125⋅ps'(a−hc)2b=0,125⋅0,272(2100−400)2⋅2100=213,2⋅106Нмм

M2=0,125⋅ps'(a−а1)2b=0,125⋅0,272(2100−1000)2⋅2100=89,3⋅106Нмм

Сечение арматуры одного и другого направления на всю ширину фундамента  определим из условий:

As1=M10,9⋅h0⋅Rs=213,2⋅1060,9⋅800⋅365=811,3мм2

As2=M20,9⋅h01⋅Rs=89,3⋅1060,9⋅400⋅365=679,6мм2

Нестандартную сварную сетку конструируем с одинаковой в обоих направлениях рабочей арматурой 12 Ø10(As=942 мм2) с шагом 150мм.

M1=As⋅100b1⋅h0=942⋅1001000⋅800=0.12%>0.05%

M1=As⋅100b2⋅h0=942⋅1002100⋅400=0.112%>0.05%

7.  Расчёт кирпичного столба с сетчатым армированием.

Определим нагрузку на колонну с грузовой площади, соответствующей заданной сетке колонн 6,8∙5,6=38,08м2.

Постоянная нагрузка от конструкций одного этажа:

- от перекрытия и пола: 4,26·38,08=162,22 кН

- от собственного веса ригеля : 0,46·0,23·6,8·25·1,1=19,79 кН

- от собственного веса колонны : 0,16·3,6·25·1,1=15,84 кН

итого: 162,22+19,79+15,84=197,85 кН

Временная нагрузка от перекрытия одного этажа: 6·38,08=228,48 кН

в том числе длительная 4,2·38.08=159,94 кН

Постоянная нагрузка от  кровли 5кН/м2,

5·38,08=190,4 кН,

то же с учетом нагрузки от ригеля и колонны верхнего этажа:

182,4+18,21+14,52=215,13 кН

Временная нагрузка от снега для г. Самара (IV снеговой район, s=2,4кН/м2)

2,4·38,08=91,39 кН

В том числе длительная: 91,39·0,7=63,97 кН

Nmax=197,85+228,48⋅4−1+226,03+91,39=1200,71кН

Принимаем кирпич марки 125 на растворе марки 75 R=2МПа и арматуру Вр-1 (Rs=216Мпа).

A=Nσ=1200,71⋅1032,5=0,495⋅106мм2

Назначаем размеры сечения кирпичного столба  A=710⋅710=0.5041⋅106мм2=0,5041м2

Т.к. заданная величина эксцентриситета е0=60мм≤0,17h⋅710=121мм

Вычисляем максимальное напряжение в кладке

σmax=Nmg⋅ϕ1⋅As⋅ω=1200,71⋅1031⋅0.9⋅0.4067⋅106⋅1=3.38МПа

где As=A1−2e0h=0.50⋅1061−2⋅60710=0.4067⋅106мм2, значение коэффициентов mg=1,ϕ1=0.9,ω=1 принято предварительно ориентировочно.

Определяем требуемый процент армирования кладки принимая значение Rskb=σmax=3.38МПа тогда получим

μ=Rskb−R⋅1002⋅Rs1−2⋅e0y=3.38−2.0⋅1002⋅216⋅1−2⋅600.5⋅710=0.48%≥0.1%

где Rs=0.6⋅360=216МПа для арматуры диаметром 5мм класса Bp-1      Ast=19.6мм2 с учётом коэффициента условий работы γcs=0.6

Назначаем шаг сеток S=158мм

c=2⋅Ast⋅100μ⋅s=2⋅19.6⋅1000.48⋅158=51мм

Принимаем размер с=50 мм, при этом получим μ=2⋅A⋅100cs=2⋅19.6⋅10050158=0.496%

Определяем фактическую несущую способность запроектированного сечения кирпичного столба с сетчатым армированием для определения коэффициентов продольного изгиба расчётная высота столба  будет равна l0=H=3600мм соответственно гибкость в плоскости действия изгибающего момента λh=l0h=3600710=5,07

hc=h−2e0=710−2⋅60=590мми соответствующая ей гибкость hhc=Hhc=3600590=6,1

Находим упругую характеристику кладки с сетчатым армированием по формуле:

αsk=αRuRsku

Ru=2⋅2=4,0МПа

Rsku=k⋅R+2⋅Rsn⋅μ100=2⋅2,0+2⋅0,6⋅395⋅0,496100=6,35МПа

αsk=75046,35=472

Находим значение коэффициентов продольного изгиба для армированной кладки при внецентренном сжатии ϕ=0,982 ϕс=0,979 соответственно получим ϕ1=ϕ+ϕс2=0,982+0,9792=0,980

Коэффициент ω, учитывающий повышение расчётного сопротивления кладки  определяем

ω=1+еh=1+60710=1.08

Тогда фактическая несущая способность будет равна

Nu=mg⋅ϕ1⋅Rskb⋅Acω=1⋅0.980⋅2.8⋅0.4067⋅106⋅1.08=1248,30кН≥N=1200,71кН

8.  Список используемой литературы.

1.  СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 88с.;

2.   Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов без предварительного напряжения арматуры ( к СНиП 2.03.01-84)/ ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 192с.;

3.  Пособие по проектированию предварительно напряжённых железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов ( к СНиП 2.03.01-84). Ч. I/ ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 192с.;

4.  Пособие по проектированию предварительно напряжённых железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов ( к СНиП 2.03.01-84). Ч. II/ ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 144с.;

5.  СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. – 36с.

6.   СНиП П-22-81. Каменные и армокаменные конструкции

7.   Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. – М.: Стройиздат, 1985.

8.   Бородачёв Н.А. Автоматизированное проектирование железобетонных и каменных конструкций: Учеб. Пособие для вузов – М.: Стройиздат, 1995. – 211с.

9.  Улицкий И.И. Железобетонные конструкции ( расчёт и проектирование). Изд. Третье, переработанное и дополненное. Киев, «Будiвельник», 1972. – 992с.

10. Фролов А.К. Проектирование железобетонных, каменных и армокаменных конструкций: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2001. – 170с.