Министерство общего и профессионального образования
Владимирский Государственный Университет

# Кафедра УИТЭС

## Лабораторная работа №1

«Исследование характеристик феррорезонансного стабилизатора напряжения»

Выполнил: Есин Г.Н.

Принял: Галас В.П.

### Владимир 2000

Цель работы: Исследование характеристик феррорезонансного стабилизатора напряжения.

Описание лабораторной установки: В лабораторной работе исследуются характеристики феррорезонансного стабилизатора, трехстержневой сердечник которого имеет воздушный зазор и набран из пластин, штампуемых из холоднокатной электротехнической стали марки Э-310. В качесве нагрузки используется реостат, расчитанный на силу тока не более 1 А. Напряжение Uвх изменяют с помощью автотрансформатора, величины Uвх и Uвых контролируют вольтметром. С помощью тумблера SN вольтметр может быть переключен на измерение необходимого напряжения. Тумблеры SA31−SA35 используются для подключения емкостей  параллельно обмотке L2

- Сняли характеристики Uвых=f(Uвх) в режимах А, Б и В:

- Сняли ВАХ работы стабилизатора для трех произвольно выбранных значений нагрузки в режимах А и Б.

- Определили влияние величины нагрузки на эффект стабилизации:

- Определили влияние величины емкости на эффект стабилизации:

- Определили потребляемую (на входе) и полезную (на выходе) мощности стабилизатора:

Вывод: согласно предыдущей таблице КПД выше для режима Б, т.е. при включенной емкости. Следовательно, выгоднее использовать феррорезонансные стабилизаторы напряжения с емкостным фильтром.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема лабораторной установки: