Лист

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном проекте была поставлена задача реконструкции станционных сооружений городской телефонной сети города Советская Гавань.

Проектирование осуществлялось на базе цифровой коммутационной системы типа SDX-100 фирмы Samsung, которая обладает хорошими технико-экономическими показателями, и в современном мире телекоммуникаций занимает одну из ведущих позиций.

Выбор данного типа АТС был обусловлен рядом соображений и подтвержден соответствующими фактами.

При этом были учтены следующие положительные качества, присущие АТС данного типа:

- хорошая сопрягаемость с различными типами существующих станций;

- высокая надежность и ремонтопригодность;

- аппаратные средства легко наращиваются  при  необходимости увеличения числа обслуживаемых  абонентов;

- наличие хорошо отработанного программного обеспечения, легко адаптируемого к любой  конфигурации аппаратных средств, и поставляемого в комплекте со станцией;

- для абонентов имеется возможность ввода целого комплекса дополнительных услуг;

- приемлемая стоимость, сравнимая со стоимостью станций других типов;

- положительный опыт эксплуатации АТС данного типа на реальных сетях страны, подтверждающий заявленные производителем высокие технические характеристики оборудования.

В ходе решения задачи было сделано следующее:

- рассмотрена структура организации связи на ГТС г. Советская Гавань , где осуществляется проектирование, и сделан вывод о необходимости реконструкции;

-   показан способ связи вводимого объекта с остальными действующими АТС города;

- рассмотрены технические характеристики оборудования SDX-100, структура аппаратных средств и программного обеспечения, описаны основные блоки и структурные единицы;

- произведен расчет абонентской нагрузки и распределение нагрузок по всем направлениям;

Лист

- по результатам расчетов определен необходимый объем станционного оборудования и соединительных линий по всем направлениям;

- произведено размещение оборудования  на стативах и в машинном зале;

- рассмотрены вопросы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием данного объекта.

В результате расчёта основных экономических показателей был сделан вывод о целесообразности введения в строй данного коммутационного оборудования.

В ходе работы над проектом были рассмотрены вопросы, связанные с охраной труда обслуживающего персонала. Рассмотрены вредные факторы влияющие на работников, и методы их устранения.

Таким образом, проект выполнен в полном соответствии с заданием. Задача по реконструкции станционных сооружений на базе цифровой системы коммутации типа       SDX-100 на городской телефонной сети  решена. При этом были получены результаты, имеющие практическую ценность.