РЕЦЕНЗИЯ

На курсовой проект студента Кубанского государственного

технологического университета специальности 21.01 -

Автоматика и управление в технических системах

Половинко Сергея Леонидовича

(фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта: ”Разработка аппаратной части системы автокалибровки и измерения скалярных параметров СВЧ устройств на базе современных микроконтроллеров”.

На рецензию представлена пояснительная записка курсового проекта в количестве 50 листов и графический материал на листе формата А1.

В курсовом проекте, в соответствии с заданием, поставлена задача разработать аппаратную часть системы автокалибровки и измерения скалярных параметров СВЧ устройств.

Курсовой проект выполнен в соответствии с техническим заданием на разработку средств измерения нового поколения для измерения комплексных параметров коэффициентов передачи и отражения Р4-, измерителей коэффициентов передачи и отражения Р2-, измерителей характеристик шума Х5-.

Детально проработана структура измерительной части измерителя коэффициентов передачи и отражения Р2-. Технически грамотно сформулированы и обоснованы требования к измерительной части. Разработана принципиальная электрическая схема измерительной части. Произведен расчет надежности измерительной части в соответствии с требованиями приведенными в техническом заданием. Предлагаемые схемные решения отличаются своей оригинальностью, особенно,  в части метода  измерения величины входной СВЧ мощности, путём измерения мгновенных значений напряжения, последующим вычислением усредненных значений и вычисление соответствующей этому напряжению мощности. Использование современной элементной базы (высокоскоростных однокристальная микро - ЭВМ, высокоточные широкодиапазонные диоды Шоттки и др.) позволило реализовать выбранные методы в виде компактного устройства с высоким экономическим эффектом.

В части проработки конструкторских решений, решён вопрос автоматизированной компоновки элементов печатной платы. Разработана конструкция печатной платы измерительного контроллера с помощью автоматизированной системы проектирования PCAD. Разработка выполнена на современном уровне с использованием ПЭВМ.

Работа может быть рекомендована для применения в системе измерителей коэффициентов передачи и отражения Р2-, применяемой в системе измерения комплексных параметров СВЧ устройств «Растр» с последующим внедрением её на базе АООТ НПК «Ритм».

Графическая часть проекта выполнена в соответствии с требованиями ЕСКД.

К техническим недостаткам курсового проекта можно отнести недостаточную освещенность вопросов информационной стыковки разрабатываемого платы с устройством, обеспечивающим контроль и обмен данными.

Недостатком также можно считать явно завышенный срок окупаемости разрабатываемой системы и экономический эффект от внедрения.

Отмеченные недостатки не снижают теоретической и практической ценности дипломного проекта, заслуживающего оценки “отлично”.

Инженер-конструктор НПК «Ритм»       ______________                /        Бумаго Д.В.      /

(должность рецензента)                                      (подпись)                                       (фамилия, инициалы)