Московский Энергетический Институт

(технический университет)

кафедра ЭИ

###### Курсовая работа

По теме: ”Измерение потерь в дросселе.”

Группа: ТФ-13-98

Студент: Поярков М.Ю.

Научный руководитель: Комаров Е.В.

Москва 2002г.

# Содержание:

1. Техническое задание____________________________________________3

2. Введение и цель работы__________________________________________3

3. Анализ технического задания_____________________________________4

4. Реализация технического задания. Разработка структурной

схемы ___________________________________________________________7

5. Анализ элементов структурной схемы. Расчет узлов схемы

Измерение мощности потерь _____________________________________9

5.1 Блок управления драйвером________________________________9

5.2 Управление ключами с помощью драйвера___________________10

5.2.1 Ключи ___________________________________________12

5.3 Измерительная схема _____________________________________14

5.3.1 Фильтрация сигнала  _______________________________14

6. Выводы _______________________________________________________14

7. Литература  ____________________________________________________15

8. Приложение  ___________________________________________________16

1.Техническое задание.

Разработать устройство измеряющее потери в дросселе, при следующих параметрах электрической цепи:

частота работы устройства f=(10100) кГц,  среднее значение тока I0=(120)А,ΔiI0≤0,35,индуктивности катушки дросселя L=(1⋅10−4÷1⋅10−3)Гн.

Рис  2

I

Рис  1

R                     L                     E

I0

t

E

T

t

необходимо обеспечить работу схемы (см рис1) в импульсном режиме, т.е. ток и напряжение должны изменяться как показано на рис2.

2. Введение и цель работы.

В настоящее время существует несколько методов оценки потерь в дросселе, при чем, большинство из них могут только качественно оценить потери в дросселе. Для реализации количественной оценки потерь было необходимо большое количество элементов, несколько источников питания.

Целью данной работы является разработка алгоритма и схемы измерения, позволяющей использовать меньшее число элементов и количественно оценить электрические потери, возникающие в дросселе при наличии в нем активного сопротивления. Благодаря появлению новой технической базы это стало возможным.

3. Анализ технического задания.

Для решения данной задачи необходимо рассмотреть несколько случаев, которые характеризуют процессы  протекающие в дросселе.

В начале, рассмотрим идеальный случай, когда в дросселе отсутствует активная часть сопротивления. (см рис 3)

Рис  3

L			L

E			E

В данном случае среднее значение тока

I0=I1+I22, где I1=I0+Δi - минимальное значение тока;

I2=I0+Δi- максимальное значение тока;

I2−E⋅t2L=I1 ; t1=2⋅Δi⋅LE     ; T=t1+t2⇒T=4⋅Δi⋅LE

I1+E⋅t1L=I2  ; t2=2⋅Δi⋅LE ;	f=E4⋅Δi⋅L

Таким образом, при заданных значения i и L, мы можем, изменяя напряжение менять тем самым частоту работы схемы.

Теперь рассмотрим тот же случай при помощи гармонического анализа. Функцию напряжения E(t) (см рис2) можно представить в виде ряда Фурье.

E(t)=4⋅Eπ(sinω⋅t+sin3ω⋅t3+sin5ω⋅t5+.....)

E(t)=4⋅Eπ(k=1∞sin(2k−1)⋅ω⋅t3)

Функцию тока  I(t) (cм рис3) также можно представить аналогичным способом.

То есть:

ak=2l⋅0lf(x)⋅cos(k⋅π⋅xl)dx , bk=0

s(x)=a02+ak⋅cos(k⋅π⋅xl),a0=0

l=T2; f(x)=E⋅xL

ak=4T0T2E⋅xL⋅cos(k⋅ω⋅x)dx=4ET⋅L(cos(k⋅2⋅π⋅xT)(2⋅π⋅kT)2+x⋅sin(k⋅2⋅π⋅xT)(2⋅π⋅kT)2)  =	2E⋅Tπ2⋅L⋅k2

0

T/2

a2k−1=2E⋅Tπ2⋅L⋅(2k-1)2

s(t)=k=1∞2E⋅Tπ2⋅L⋅(2k-1)2⋅cos(2k−1)⋅ω⋅t=i(t)

После прохождения сигналов I(t), E(t) через усилитель, данные функции примут следующий вид :

i(t)=2ETπ2⋅L⋅k=1∞cos(2k−1)⋅ω⋅t(2k−1)2⋅(1+(2k−1)2⋅ω2⋅τ22)+2ETπ2⋅L⋅k=1∞τ2⋅sin(2k−1)⋅ω⋅t(2k−1)2⋅(1+(2k−1)2⋅ω2⋅τ22)

E(t)=4⋅Eπ⋅k=1∞sin(2k−1)⋅ω⋅t(2k−1)⋅(1+(2k−1)2⋅ω2⋅τ12)+4⋅Eπ⋅k=1∞τ1⋅cos(2k−1)⋅ω⋅t(1+(2k−1)2⋅ω2⋅τ12)

Мощность потерь в дросселе определяется следующей формулой:

ΔP=0Ti(t)⋅r0⋅E(t)dtr0=0Ti(t)⋅E(t)dt=8⋅E2(τ1+τ2)π2⋅L ;

P – это мощность, которая будет на выходе умножителя без сигнала на его входе, т.е. это погрешность нуля.

При E=24 B, L=10-4  Гн,  fт1 =107 МГц, fт2 =106 МГц, τ1=12πfТ1; τ2=12πfТ2

Для n=1 ΔP=8⋅242(107+106)3,142⋅10−4⋅2⋅3,14⋅1013=0,816Вт

Теперь рассмотрим случай, когда дроссель не идеальный, т.е. в дросселе присутствует активная часть сопротивления.

Тогда,

i(t)=ER(1−e−tτ3), где τ3=LR

Запишем эту функцию через ряд

Фурье, тогда для 0<t<T/2

ak=4T0T2f(x)⋅cos(k⋅ω⋅x)dx=

E(t)

=4ER⋅T⋅τ3⋅(1+e−T(2τ3)(1τ3)2+(k⋅ω)2)=

t

Для случая n=1

t

P1=0T2i(t)⋅E(t)dt=E2⋅8π⋅R⋅T⋅τ3⋅1+e−T(2τ3)(1τ3)2+(ω)211+ω2τ12τ1ω1+ω2τ22+

+E2⋅8π⋅R⋅T⋅τ3⋅1+e−T(2τ3)(1τ3)2+(ω)211+ω2τ12τ2ω1+ω2τ22=E28π⋅R⋅T⋅τ31+e−T(2τ3)(1τ3)2+(ω)211+ω2τ12(τ1+τ2)⋅ω1+ω2τ22

для тех же значений L, E, T, R=10 Ом, 1 , 2.

P1=14.6751 Вт.

Теперь рассмотрим  следующий промежуток времени T/2<t<T,0<t<t2

f(x)=i2(t)=(I2+ER)⋅e−tτ3−ER

I2=ER(1−e−T(2τ3))

E(t)

ak=4T0T2f(x)⋅cos(k⋅ω⋅x)dx=

t

s(t)=k=1∞ak⋅cos(2k−1)⋅ω⋅t=−(1+e−T(2τ3))⋅4⋅(I2+ER)((1τ3)2+(ω)2)⋅τ3T⋅cos((2k−1)⋅ω⋅t)

=−(1+e−T(2τ3))⋅4⋅(I2+ER)((1τ3)2+(ω)2)⋅τ3T

Функция напряжения E(t):

E(t)=−4⋅Eπ(sinω⋅t+sin3ω⋅t3+sin5ω⋅t5+.....)

E(t)=−4⋅Eπ(k=1∞sin(2k−1)⋅ω⋅t3)

P2=0T2i(t)⋅E(t)dt=E⋅8π⋅T⋅τ3⋅11+ω2τ12⋅(τ1+τ2)⋅ω1+ω2τ22⋅(1+e−T(2τ3))⋅(I2+ER)((1τ3)2+(ω)2)

для тех же значений L, E, T, R=10 Ом, 1 , 2.      P2=14.6752 Вт.

P= P1 +P2=29.3503 Вт.

3. Реализация технического задания. Разработка структурной схемы.

Для реализации поставленной задачи необходимо разработать схему, которая обеспечивала бы заданные режимы работы. Эта схема имеет следующий вид(см рис4 ).

Рис  4

U11 U22

Устройство

сравнения

Драйвер

LК

RК

LEM

К4

К2

К3

R0

E

Рис. 4.1

К1

U2

U1

## X

Фильтр

U1

U2

рис 4.2

Рассмотрим работу  данной схемы:

Ток, протекающий через дроссель, при помощи катушки преобразуется в напряжение с помощью прибора под названием LEM.Это бесконтактный датчик тока. Он сделан на основе влияния магнитного поля на датчик Холла. Провод, по которому течёт ток намагничивания, продевается в отверстие LEM–а, а на выходе получаем напряжение пропорциональное току в проводе.

Это напряжение подается на вход следующего элемента структурной схемы.

Этим элементом является устройство сравнения, в котором  сравнивается напряжение с LEM-a с напряжениями U11 и U22 , которые  соответственно эквиваленты I1  и I2.

Далее, с устройства сравнения сигнал подается на цифровую микросхему, осуществляющую контроль над состояниями ключей. Эта микросхема называется драйвер. В зависимости от цифровых уровней поступающих на драйвер он либо открывает, либо закрывает ключ. В данном применении ключи открываются и закрываются по очереди, формируя сигнал на дросселе представленный на рис 5.

Рис  5

i

I1

I2

I0

I, A

T, c

5. Анализ элементов структурной схемы. Расчет узлов схемы.

Измерение мощности потерь.

Электрическая схема прибора изображена в приложении №1.

5.1 Блок управления драйвером.

## Схема, реализующая управление драйвером изображена на рис.9. Cигнал с LEM-а приходит на триггеры Шмидта. Триггеры реализованы на компараторах LM311 фирмы National Semiconductor.

Основные параметры компаратора LM311 представлены в таблице 1

| Параметры Табл 1 | # Значения |
| --- | --- |
| ### Напряжение питания | 0-36В |
| Входное напряжение | 15В |
| ## Входной ток | 0-50мA |
| ## Напряжение смещения | 0,7мВ |
| ## Входной ток | 60нА |
| ## Ток смещения | ## 4нА |
| ## Коэффициент усиления | ## 200В/мВ |

+V

_ DD1

+

V+

U11

R1

R2

R4

_

+

out

out

R3

DD2

Рис 9

R  DD3

S

Q

UОС

Q--

R5

R6

U22

Для расчета напряжений срабатывания и отпускания, найдем коэффициент передачи LEM-а K=VmaxImax=550=0,1ВА, отсюда мы видим, что ΔU=UCР=UОТП=ΔI⋅K=1⋅0,1=0,1В где ΔI=1A. Теперь мы можем вычислить номиналы резисторов R1 и R2 из формулы

UСР=UОТП=χ⋅UПИТ=R1R2+R1⋅UПИТ

Uпит=10В⇒χ=UСРUПИТ=0,110=0,01

0,01=R1R1+R2=11+99⇒R1=1кОм,R2=99кОм

RS-триггер, стоящий после триггера Шмидта, выполняет функцию по управлению драйвером. Поочередно изменяя логический сигнал на выходе RS-триггера, мы изменяем значения сигналов на выходе драйвера, т.е. что соответствует поочередному включению и выключению ключей. Зависимость сигнала на выходе RS-триггера от значений сигналов на его входе представлена в таблице 2.

Таблица 2

| R | S | Q | Q_ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | Qn-1 | Qn-1 |
| 1 | 1 | X | X |

5.2 Управление ключами с помощью драйвера

Для управления ключами мы выбрали драйвер фирмы Harris Semiconductor. Его основные технические характери

стики представлены в

таблице 3.

| Параметры Таблица 3 | Значения |
| --- | --- |
| Напряжение питания(Vdd ,Vсс) | 0-16 В |
| Выходное напряжение (HO) | Vdd-0.4 В |
| Выходное напряжение (LO) | 0-Vcc |
| Время срабатывания | 10нсек |
| ## Напряжение логической “1” | ## 9,5-VddВ |
| ## Напряжение логического “0” | ## 0-6B |

Для пояснения  работы драйвера изобразим его временную диаграмму (рис.10).

Рис 10

Микросхема используется по стандартной схеме подключения изображённой на рис.11

Рассчитаем навесные элементы, показанные на рис 11. Элементы С1 , С2, D1 ,D2 – соответственно бутстреповская ёмкость и бутстреповский диод (bootstrap). Согласно рекомендации фирмы изготовителя драйвера, выбираем емкости  С1 =С2 =30.5 нФ.

К бутстреповскому диоду ставят два условия. Во-первых, он должен полностью блокировать обратное напряжение. Во-вторых, он должен быть быстродействующим. Выбираем диодUF4002, с временем срабатывания 25 нсек.

5.2.1 Ключи

В схеме, мы применяем ключи IRF3205 фирмы International Rectifier. Основные технические характеристики представлены в таблице 4.

Таблица 4

| # Параметры | # Значения |
| --- | --- |
| ## Время нарастания переднего фронта Id(on) | ## 14нсек |
| ## Время спада заднего фронта td(off) | ## 43нсек |
| ## Полный заряд бызы QG | ## 170нКл |

5.3 Измерительная схема, Измерение мощности.

Схема, реализующая измерения потерь в дросселе изображена

на рис. 12.

C 4

C 5

Для измерения потерь в дросселе нам необходимо два сигнала Ux - напряжение на дросселе и Uy – напряжение эквивалентное току проходящему через дроссель.

В качестве перемножителя берем AD734 фирмы Analog Devices.  Навесные элементы C4 =C5=0.1 мкФ. Основные технические данные приведены в таблице 5.

Таблица 5

| # Параметры | # Значения |
| --- | --- |
| Функция преобразования | (X1−X2)⋅(Y1−Y2)10В |
| Статическая ошибка преобразования | 0,1% |
| Входное напряжение | 0-10 В |
| Выходное напряжение | 0-10 В |

Так как уровень входного напряжения на AD734 равен 10 В, то следовательно:

Ux=24 В усиливать не надо, а наоборот его  необходимо уменьшить до уровня в 10 В. Тогда коэффициент усиления K=10/24=0,4.

Uвых=Uвх⋅Rу2Rу1(11+Rу1+Rу2K⋅Rу2); R11 = R13= Rу1, R12 =R14 =Rу1 , тогда

Rу1 /Rу2=1.2 .Выбираем  R11 = R13= Rу1 =12 КОм, R12 =R14 =Rу1=10Ком

Uy=0.2 В, это получается исходя из соображений максимального тока протекающего через дроссель и сопротивления R0=0.01 Ома. Тогда

коэффициент усиления K=10/0.2=50. K=(1+R16R15)=50; R16 =50 КОм,

R15 =1 КОМ.

5.3 Измерительная схема.

5.3.1Фильтрация сигнала.

## Так как сигнал после перемножителя  будет иметь следующую форму

Uвх(t)=A+A⋅sin(ω⋅t)+I⋅R0⋅K1⋅10−4⋅sin(ω⋅t)+E⋅K2⋅10−4⋅sin(ω⋅t), то его надо отфильтровать. После прохождения сигнала через фильтр останется только постоянная составляющая. Частотный фильтр реализован на AD712 фирмы Analog Devices.

>>T, следовательно =R18 C=103  Ом1 мкФ=10-3 с

Для перевода результирующего сигнала с земли, принадлежащей измерительной части схемы, на землю общую для элементов, управляющих ключами, мы используем изолированный усилитель ISO124 фирмы BURR- BROWN.  Основные технические характеристики представлены в таблице 6.

Таблица 6

| # Параметры | # Значения |
| --- | --- |
| ## Напряжение питания | ±18 В |
| ## Напряжение входа | ±100 В |
| Полоса пропускания | 50 КГц |

Выводы по работе:

Данный алгоритм и схема измерения позволяют  обеспечить заданные режимы работы схемы, которые позволяют определять  электрические потери в дросселе с высокой степенью точности.

Литература:

- ”Аналоговая и цифровая электротехника”, Ю.П. Опадчий, О.П. Гудкин, А.И. Гуров. Москва, “Горячая Линия-Телеком”,2000 г.

- “Справочник по математике”, И.Н. Бронштейн,

- К.А. Семендяев. Москва,”Наука”, 1980г.

- Справочник “Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы”, С.В. Якубовский, В.И. Кулешова. Москва “Радио связь”,1990 г.

- Datasheet фирм International Rectifier, National Semiconductor, LEM. Application Note фирмы International Rectifier

- Конспект лекций Е.В. Комарова ”Физические основы электроники” , 2000-2001г.