ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломной работе были рассмотрены вопросы, связанные с обнаружением и борьбой с хищениями электроэнергии. Отмечена необходимость повышения эффективности борьбы с такими хищениями.

Был проведен анализ существующей организации учета потребления и потерь электроэнергии и сделаны выводы о ее неудовлетворительном состоянии. Особое внимание было уделено учету потерь электроэнергии. Произведен компьютерный расчет величины технических потерь электроэнергии по предприятиям АО «Янтарьэнерго».

Рассмотрены пути устранения недостатков существующей организации учета электроэнергии. Подробно изучены вопросы внедрения АСКУЭ и применения системы предварительной оплаты за электроэнергию.

Указана возможность использования АСКУЭ как эффективного средства для обнаружения мест хищения электроэнергии.

Предложены расчетные методы повышения достоверности показаний счетчиков электроэнергии, позволяющие обнаружить места хищений электроэнергии. Выполнен проверочный расчет сети напряжением 0,4 кВ на предмет возможных хищений электроэнергии.

Изучены основные способы хищений электроэнергии и высказаны соображения по противодействию им.

Произведено исследование возможностей кри