Надписи на табло и в рамках					продолжение

Надпись		     Кол.

№

надп.

№

надп.

Надпись		     Кол.

18	   Нормальное горение 	    1

38	  Переключатель

Рамка 70 х 30

19	  Температура в зоне

печь – дымоход		  1

охлаждения			  1

20	  Разрежение в печи и в

дымоходе				  1

21	  Температура отходящих

газов					  1

22	  Расход природного газа

на печь				  1

24	  Регулятор			    1

25	  Положение вентиля	    1

26	  Режим регулирования	    1

27	  Задатчик				    1

28	  “Больше”-“Меньше”	    1

29	  Переключатель зоны

охлаждения 			  1

30	  Погасание пламени		    1

31	  Газ отсечён			    1

33	  Температура в зоне

подготовки,

Температура в зоне

обжига 				  1

34	  Открытие клапана		    1

35	  Опробование сигнализации	     1

36	  Съём звукового сигнала	    1

37	  Режим сигнализации	    1

Лист