№ позиции		Наименование			       Состав системы			   Тип прибора,          Цена	         		    Общая

Кол.

на схеме		   параметра		         Усл.об.	    Технические характеристики	         шкала	         единицы		 стоимость

1а, 1б	Температура в зоне 		ТЕ	Термоэлектрический термо-	  ТХА-0806				2

подготовки шихты			метр, предел измерения 	  5Ц2.821

0-1000оС, lмонт=800мм, мате-	  625-04

риал защитной арматуры

сталь Ст.Х25Т

1в-1ж	Температура в зоне		ТЕ	Термоэлектрический термо-	 ТХА-0806				6

обжига					метр, предел измерения	 	  5Ц2.821

0-1000оС, lмонт=800мм, мате-	  625-04

риал защитной арматуры

сталь Ст.Х25Т

3а, 3б	Температура в зоне		ТЕ	Термоэлектрический термо-	  ТХК					2

охлаждения					метр, предел измерения

0-600оС, lмонт=800мм, мате-

риал защитной арматуры

сталь Ст.Х25Т

4а		Температура отходящих	ТЕ	Термоэлектрический термо-	  ТХК					1

газов						метр, предел измерения

0-600оС, lмонт=800мм, мате-

риал защитной арматуры

сталь Ст.Х25Т