Проводник   Вывод            Вывод  Проводник        Проводник   Вывод	     Вывод   Проводник

## Вид

конт.

## Вид

конт.

Левая    стенка				7	     14	     14	29

54	  6		  6		20				    ХТ2

## ХТ4					8	     15	     15	30

51      	  3		  3		9		8	     16	     16	30

52      	  4		  4		10

53    	  5		  5		19			Передняя    панель 2

17	  7		  7		21		11	      1	      	      1		41

17	  8		  8		22		11	      2		      2		42

57	      3		      3		45

Передняя     панель 1			58	      4		      4		46

ХТ1					9	    5		    5	       55

1		  1	  	  1		23		 9	      6		      6		56

1		  2		  2		23		10	      7		      7		57

2		  3		  3		24		10	      8		      8		58

2		   4		   4		24		18	        9		        9		61

3	  	  5		  5		25		18	     10	     10	62

3		  6		  6		25		18	     11	     11	63

4		  7		  7		26		18	     12	     12	64

4		  8		  9		26

5		  9		  9		27			Правая       стенка

5		 10		 10		27				    ХТ3

6		 11		 11		28		59	      3		      3		77

6		 12		 12		28		60	      4		      4		78

7		 13		 13		29

Изм  Лист     № докум.    Подпись  Дата

ОАО “АВИСМА”

Лит.      Масса        Масшт.

## Печь обжига известняка

### Щит КИПиА

Выполнил      Чудаков А.Н.

Проверил        Шафер Ю.С.

Н.контр.          Короткова О.Я.

## Таблица подключений	    БПТК         4АПП