Поз.		Обозначение			  Наименование			Кол. Примеч.

Стандартные изделия

Документация

# Щит панельный с каркасом

Таблица подключений

двухсекционный ЩПК - 2

Таблица соединений

исполнения I (800+800)

У4/Р00  ОСТ 36.13-76		        1

Прочие изделия

2		        2-4		   Милливольтметр М-64 град. ХА

шкала 0 – 400оС			      1

3			 4-2		     Тягомер мембранный показыва-

ющий ТММП-52, шкала 0-250 кгс/м2      1

4		   HL3,HL2	     Арматура сигнальная с красной

линзой АСКМ с лампой КМ-60	      1

5			HL1		     Арматура сигнальная с зелёной

линзой АСКМ с лампой КМ-60	      1

6			3-2		     Потенциометр автоматический

с ферродинамическим преобразо-

вателем КСП3-1010, град. ХА

шкала 0-400оС				      1

7		       7-3		   Прибор вторичный самопишущий

Изм  Лист     № докум.    Подпись  Дата

ОАО “АВИСМА”

Лит.      Масса        Масшт.

## Печь обжига известняка

### Щит КИПиА

Выполнил      Чудаков А.Н.

Проверил        Шафер Ю.С.

Н.контр.          Короткова О.Я.

## Вид общий		    БПТК         4АПП