Проводник   	Откуда идёт			   Куда поступает		 Провода	   Прим.

#### Левая   стенка

5		ХТ3:1			   ЩП3:1

1		ХТ1:1			   ЩП1:1

2		ЩП1:2			   ХТ1:2

3		ХТ2:1			   ЩП2:1

4		ЩП2:2			   ХТ2:2

6		ЩП3:2			   ХТ3:2

7		ХТ4:1			   ЩП4:1

8		ЩП4:2			   ХТ4:2

13	ЩП1:3			   1А34/ХР1:1

9		ХТ5:1			   ЩП5:1

10	ЩП5:2			   ХТ5:2

11	ХТ6:1			   ЩП6:1

15	ЩП1:5			   1А33/ХР1:1

12	ЩП6:2			   ХТ6:2     		         ПВ1х1,5

17	ЩП1:7			   1А32/ХР1:1

14	1А34/ХР1:2		   ЩП1:4

19	ЩП1:9			   1А31/ХР1:1

16	1А33/ХР1:2		   ЩП1:6

18	1А32/ХР1:2		   ЩП1:8

20	1А31/ХР1:2		   ЩП1:10

21	ЩП1:11			   1А40/ХР1:1

22	1А40/ХР1:2		   ЩП1:12

ДП.2101.00.ПЗ.Т1.

Изм  Лист     № докум.    Подпись  Дата

Лит.      Лист         Листов

АООТ “АВИСМА”

Дипломник  Чудаков А.Н.

Гл. конс.      Шафер Ю.С.

Руковод.      Шафер Ю.С.

Н. Контр.   Короткова О.Я.

Рецензент

Установка по “сжиганию” анодного хлоргаза

## 1	         7

## БПТК         4АПП

## Щит топки №1, панель №1

### Таблица соединений.