#### Передняя   панель

Проводник   	Откуда идёт			   Куда поступает		 Провода	   Прим.

23	ЩП2:3    			   1А39/ХР1:1

24	1А39/ХР1:2		   ЩП2:4

25	ЩП2:5    			   1А38/ХР1:1

26	1А38/ХР1:2		   ЩП2:6

27	ЩП2:7    			   1А37/ХР1:1

28	1А37/ХР1:2		   ЩП2:8

29	ЩП2:9    			   1А36/ХР1:1

30	1А36/ХР1:2		   ЩП2:10

31	ЩП2:11   			   1А35/ХР1:1

32	1А35/ХР1:2		   ЩП2:12

33	ЩП3:3    			   1А43/ХР1:1

34	1А43/ХР1:2		   ЩП3:4

35	ЩП3:5			   1-25а-2/ХР1:1

36	1-25а-2/ХР1:2		   ЩП3:6

37	ЩП3:7			   1-25а-1/ХР1:1

38	1-25а-1/ХР1:2		   ЩП3:8

39	ЩП3:9			   26А1/ХР1:1

40	26А1/ХР1:1		   ЩП3:10

41	ЩП3:11			   25А1/ХР1:1

42	25А1/ХР1:1		   ЩП3:12

43	ЩП4:3			   1А1/ХР1:1

44	1А1/ХР1:2		   ЩП4:4

45	ЩП4:5			   1А2/ХР1:1

46	1А2/ХР1:2		   ЩП4:6

47	ЩП4:7			   1А3/ХР1:1

48	1А3/ХР1:2		   ЩП4:8

49	ЩП4:9			   1А4/ХР1:1

50	1А4/ХР1:2		   ЩП4:10

51	ЩП4:11			   1А5/ХР1:1

52	1А5/ХР1:2		   ЩП4:12

Лист

2

ДП.2101.00.ПЗ.Т1.

53	ЩП5:3			   1А6/ХР1:1

Проводник   	Откуда идёт			   Куда поступает		 Провода	   Прим.

54	1А6/ХР1:2		   ЩП5:4

55	ЩП5:5			   1А7/ХР1:1

56	1А7/ХР1:2		   ЩП5:6

57	ЩП5:7			   1А8/ХР1:1

58	1А8/ХР1:2		   ЩП5:8

59	ЩП5:9			   1А9/ХР1:1

60	1А9/ХР1:2		   ЩП5:10

61	ЩП5:11			   1А10/ХР1:1

62	1А10/ХР1:2		   ЩП5:12

63	ЩП6:1			   1SB5:1

64	1SB5:1 			   ЩП6:2

65	ХТ7:1			   1А34/XТ1:1

65	1А34/XТ1:2		    ХТ7:2

66	ХТ7:3			   1А33/XТ1:1

66	1А33/XТ1:2		    ХТ7:4

67	ХТ8:1			   1А32/XТ1:1

67	1А32/XТ1:2		    ХТ8:2

68	ХТ8:3			   1А31/XТ1:1

68	1А31/XТ1:2		    ХТ8:4

69	ХТ9:1			   1А40/XТ1:1

69	1А40/XТ1:2		    ХТ9:2

70 	1А40/XS1:1		    ХТ9:3

70	ХТ9:4			   1А40/XS1:2

71	ХТ9:5			   1А39/XТ1:1

71	1А39/XТ1:2		    ХТ9:6

72 	1А39/XS1:1		    ХТ9:7

72	ХТ9:8			   1А39/XS1:2

73	ХТ10:1			   1А38/XТ1:1

73	1А38/XТ1:2		    ХТ10:2

Лист

ДП.2101.00.ПЗ.Т1.

3

74 	1А38/XS1:1		    ХТ10:3

Проводник   	Откуда идёт			   Куда поступает		 Провода	   Прим.

74	ХТ10:4			   1А38/XS1:2

75	ХТ10:5			   1А37/XТ1:1

75	1А37/XТ1:2		    ХТ10:6

76 	1А37/XS1:1		    ХТ10:7

76	ХТ10:8			   1А37/XS1:2

77	ХТ11:1			   1А36/XТ1:1

77	1А36/XТ1:2		    ХТ11:2

78 	1А36/XS1:1		    ХТ11:3

78	ХТ11:4			   1А36/XS1:2

79	ХТ11:5			   1А35/XТ1:1

79	1А35/XТ1:2		    ХТ11:6

80 	1А35/XS1:1		    ХТ11:7

80	ХТ11:8			   1А35/XS1:2

81	ХТ12:1			   1А43/XТ1:1

81	1А43/XТ1:2		    ХТ12:2

82 	1А43/XS1:1		    ХТ12:3

82	ХТ12:4			   1А43/XS1:2

83	ХТ13:1			   26SB3:1

83	26SB3:2			   ХТ13:2

84	ХТ14:1			   1SB3:1

84	1SB3:2			   ХТ14:2

85	ХТ15:1			   1SB5:1

85	1SB5:2			   ХТ15:2

86	ХТ16:1			   1SB6:1

86	1SB6:2			   ХТ16:2

87	1-25а-1/ХТ1:1		   25SB1:1

87	25SB1:2			   1-25а-1/ХТ1:2

88	1-25а-1/ХТ2:1		   25SB2:1

88 	25SB2:2			   1-25а-1/ХТ2:2

Лист

4

ДП.2101.00.ПЗ.Т1.

89	1-25а-1/ХТ3:1		   25SB3:1

Проводник   	Откуда идёт			   Куда поступает		 Провода	   Прим.

89 	25SB3:2			   1-25а-1/ХТ3:2

90	1-25а-1/ХS1:1		   HL2:1

90 	HL2:2			   1-25а-1/XS1:2

91	1-25а-1/ХS1:3		   HL3:1

91 	HL3:2			   1-25а-1/XS1:4

92	1-25а-2/ХТ1:1		   26SB1:1

92	26SB1:2			   1-25а-2/ХТ1:2

93	1-25а-2/ХТ2:1		   26SB2:1

93 	26SB2:2			   1-25а-2/ХТ2:2

94	1-25а-2/ХТ3:1		   26SB3:1

94 	26SB3:2			   1-25а-2/ХТ3:2

90	1-25а-2/ХS1:1		   HL6:1

90 	HL6:2			   1-25а-2/XS1:2

91	1-25а-2/ХS1:3		   HL7:1

91 	HL7:2			   1-25а-2/XS1:4

92	ХТ16:1			    26А1:3

92	26А1:4			    ХТ16:2

93	ХТ17:1			    25А1:3

93	25А1:4			    ХТ17:2

94	ХТ23:1			    1А1/ХТ1:1

94	1А1/ХТ1:2		    ХТ23:2

95	ХТ23:3			    1А1/ХS1:1

95	1А1/ХS1:2		    ХТ23:4

96	ХТ24:1			    1А2/ХТ1:1

96	1А2/ХТ1:2		    ХТ24:2

97	ХТ24:3			    1А2/ХS1:1

97	1А2/ХS1:2		    ХТ24:4

98	ХТ25:1			    1А3/ХТ1:1

98	1А3/ХТ1:2		    ХТ25:2

Лист

ДП.2101.00.ПЗ.Т1.

5

99	ХТ25:3			    1А3/ХS1:1

Проводник   	Откуда идёт			   Куда поступает		 Провода	   Прим.

99	1А3/ХS1:2		    ХТ25:4

100	ХТ26:1			    1А4/ХТ1:1

100	1А4/ХТ1:2		    ХТ26:2

101	ХТ26:3			    1А4/ХS1:1

101	1А4/ХS1:2		    ХТ26:4

102	ХТ27:1			    1А5/ХТ1:1

102	1А5/ХТ1:2		    ХТ27:2

103	ХТ27:3			    1А5/ХS1:1

103	1А5/ХS1:2		    ХТ27:4

104	ХТ28:1			    1А6/ХТ1:1

104	1А6/ХТ1:2		    ХТ28:2

105	ХТ28:3			    1А6/ХS1:1

105	1А6/ХS1:2		    ХТ28:4

106	ХТ29:1			    1А7/ХТ1:1

106	1А7/ХТ1:2		    ХТ29:2

107	ХТ29:3			    1А7/ХS1:1

107	1А7/ХS1:2		    ХТ29:4

108	ХТ30:1			    1А8/ХТ1:1

108	1А8/ХТ1:2		    ХТ30:2

109	ХТ30:3			    1А8/ХS1:1

109	1А8/ХS1:2		    ХТ30:4

110	ХТ31:1			    1А9/ХТ1:1

110	1А9/ХТ1:2		    ХТ31:2

111	ХТ31:3			    1А9/ХS1:1

111	1А9/ХS1:2		    ХТ31:4

112	ХТ32:1			    1А10/ХТ1:1

112	1А10/ХТ1:2		    ХТ32:2

113	ХТ32:3			    1А10/ХS1:1

113	1А10/ХS1:2		    ХТ32:4

Лист

ДП.2101.00.ПЗ.Т1.

6