Поз.		Обозначение			  Наименование			Кол. Примеч.

#### Документация

## Стандартные изделия

## ДП.2101.00.ПЗ.Т1         Таблица соединений

## ДП.2101.00.ПЗ.Т2         Таблица подключений

## ОСТ 36.13-90

## 1					      Щит ЩПК-1-2200х1000 УХЛ 3.1	  1

## 2					     Скоба С600 ТК3-285-90	           6

#### Прочие изделия

## 3					     Скоба С600 ТК3-232-90                   7

## 4				 	     Рейка РЗ-1-1000 ТКЗ-265-90		  3

## ТУ 42178-001.12580824-94

5 	      Hl3…Hl5, 25Hl1	      Светофильтр жёлтый		             7

6       HL6…Hl15,25Hl2,25Hl7      Светофильтр красный			 12

## ТУ 42178-003.12580824-94

## 7	              А31…А34	     Блок питания датчиков БПД-40-4к	  4

## УП 5311-С29 У3 ТУ 16-524.074-75

## 8		А35…А40, А43	     Блок питания датчиков БПК-40	  7

## ДУП-М ТУ 25-02.190722-78

9		  25SA, 26SA 	     Переключатель универсальный	  2

10		  25А1, 26А1	    Указатель положения дистанционный	  2

ДП.2101.00.ПЗ.ВО.

Изм  Лист     № докум.    Подпись  Дата

АООТ “АВИСМА”

Литер.   Лист         Листов

Установка по “сжиганию” анодного хлоргаза

Дипломник  Чудаков А.Н.

Гл. конс.      Шафер Ю.С.

Руковод.      Шафер Ю.С.

Н. Контр.   Короткова О.Я.

Рецензент

## 1	         6

## Щит топки №1, панель №1

### Вид общий.

## БПТК         4АПП