Проводник   Вывод            Вывод  Проводник        Проводник   Вывод	     Вывод   Проводник

## Вид

конт.

## Вид

конт.

Левая    стенка				66	      3		      3	         851

## ХТ1					66	      4		      4	         852

1      	  1		  1	      805		     	             ХТ8

2      	  2		  2	      806		67	      1		      1	         855

## ХТ2	  				67	      2		      2	         856

Передняя    панель 2

## 3	           1		  1	      807		68	      3		      3	         859

ХТ2

## 4		  2		  2	      808		68	      4		      4	         860

ХТ3	  						    ХТ9

5		  1		  1	      809		69	      1		      1		901

6		  2		  2	      810		69	      2		      2		902

ХТ4				       70	    3		    3	       317

7		  1		  1	      811	 	70	      4		      4	         318

8		  2		  2	      812		71	      5		      5		903

ХТ5					71	      6		      6		904

9		  1		  1	      813		72	        7		        7		319

10	  2		  2	      814		72	      8	     	      8		320

ХТ6					     		    ХТ10

11	  1	  	  1	      815		73	      1		      1		905

12	  2		  2	      816		73	      2		      2		906

74	      3		      3	         321

Передняя  панель			74	      4		      4	         322

ХТ7	 				75	      5		      5		907

65	  1		  1	      847		75	      6		      6		908

Дипломник  Чудаков А.Н.

Гл. конс.      Шафер Ю.С.

Руковод.      Шафер Ю.С.

Н. Контр.   Короткова О.Я.

Рецензент

ДП.2101.00.ПЗ.Т2.

Изм  Лист     № докум.    Подпись  Дата

ОАО “АВИСМА”

Лит.      Лист	      Листов

Установка по “сжиганию” анодного хлоргаза

## 1	         3

## БПТК         4АПП

## Щит топки №1, панель №1

### Таблица подключений.