Проводник   Вывод            Вывод  Проводник        Проводник   Вывод	     Вывод   Проводник

## Вид

конт.

## Вид

конт.

76	  7		  7	      323	    		      	    ХТ23

## 76	   8		   8	       324		94            1	      1	         615

ХТ11				         94            2	      2	         615

77      	  1		  1	      909		95            3	      3	         351

## 77           2		      2	          910		    95            4	          4	    351	         856

Передняя    панель 2

## 78      	  3		  3	      325	  	      		    ХТ24

## 78      	  4		  4	      326		96            1	      1	         616

## 79           5		  5	      911		96            2	      2	         616

ХТ9

## 79           6		  6	      912		97            3	      3	         352

## 80      	  7		  7	      327		97            4	      4	         352

80      	  8		  8	      328				    ХТ25

ХТ12	  			 	98            1	      1	         617

81	  1		  1	      913		98            2	      2	         617

81	  2		  2	      914               99            3	      3	         353

82      	  3		  3	      329		99            4	      4	         353

82      	  4		  4	      330			      	    ХТ26

ХТ13				         100           1	     	      1	         618

83	  1	  	  1	      610	        100           2	      2	         618

83	  2		  2	      610	        101           3	      3	         354

ХТ14	  			        101           4	      4	         354

84	  1	  	  1	      611			      	    ХТ27

84	  2	  	  2	      611	        102           1	      1	         619

ХТ15				        102           2	      2	         619

85	  1		  1	      612	        103           3	      3	         355

85	  2		  2	      612	        103           4	      4	         355

ХТ16						      	    ХТ28

92	  1		  1	      613	        104           1	      1	         620

92	  2		  2	      613	        104           2	      2	         620

ХТ17	  	      	                 105           3	      3	         356

93	  1		  1	      614	        105           4	      4	         356

93	  2		  2	      614

Лист

ДП.2101.00.ПЗ.Т2.

2

Проводник   Вывод            Вывод  Проводник        Проводник   Вывод	     Вывод   Проводник

## Вид

конт.

## Вид

конт.

ХТ29

## 106	   1		   1	       621

106	  2		  2	      621

107	  3		  3	      357

## 107	      4		      4	          357

Передняя    панель 2

## ХТ30

## 108	   1		   1	      622

## 108	   2		   2	      622

ХТ9

## 109	   3		   3	      358

## 109	   4		   4	      358

ХТ31

110	   1		   1	      623

110	   2		   2	      623

111	   3		   3	      359

111	   4		   4	      359

ХТ32

112	   1		   1	      624

112	   2		   2	      624

113	   3		   3	      360

113	   4		   4	      360

Лист

ДП.2101.00.ПЗ.Т2.

3