Таблица 5.5.1 - Смета на монтаж приборов КИП и А

| Обоснование | Наименование и характеристика работ и оборудования | Единицы измерения | Количество | Затраты на единицу работ, р. |  |  |  |  | Трудоемкость единицы работ, ч-ч. | Затраты всего, р. |  |  |  |  | Трудоемкость общая, ч-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЗ | Зосн | Эм | Зэкспл | М |  | ПЗ | Зосн | Эм | Зэкспл | М |  |
| §11-206-3 | Сигнализатор уровня жидкости НПО | шт. | 3 | 4.33 | 4.12 | 0.01 | – | 0.2 | 7 | 12.99 | 12.36 | 0.03 | – | 0.6 | 21 |
| §11-510-19 | Микроконтроллер фирмы SIMENS | шт. | 1 | 24.7 | 24.2 | 0.07 | 0.02 | 0.43 | 41 | 24.7 | 24.2 | 0.07 | 0.02 | 0.43 | 41 |
| §11-19-1 | Датчик контроля по уровню, давлению и расходу | шт. | 26 | 0.31 | 0.3 | – | – | 0.01 | 0.5 | 8.06 | 7.8 | – | – | 0.26 | 13 |
| §11-6-4 | Преобразователь температуры электрический | шт. | 6 | 2.01 | 1.97 | – | – | 0.04 | 3 | 12.06 | 11.82 | – | – | 0.24 | 18 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.81 | 56.18 | 0.1 | 0.02 | 1.53 | 93 |
| Итого: К1,К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714 | 694 | 1.2 | 0.24 | 19 |  |
| НР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| С/С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842 |  |  |  |  |  |
| ПН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| См.ст-ть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781.36 |  |  |  |  |  |