Кипение – процесс парообразования в объеме перегретой жидкости (температура > температуры насыщения). Характеризуется образованием новых поверхностей раздела фаз.

- Сведения о жидкостях.

Характерно сохранение объема, но принимает форму сосуда в котором она находится. Для жидкостей характерно сохранение ближнего порядка расположения молекул.

Френкель предложил такое строение жидкости: если рассмотреть объем жидкости, то молекула совершает колебательное движение около положения равновесия и перескакивает на другое место.

Продолжительность колебания для определенного вещества при определенной температуре – величины определенные с увеличением температуры длительность колебаний уменьшается и в пределе жидкость ведет себя как газ, снижается вязкость жидкости.

Поверхностное натяжение жидкости.

Рассмотрим некоторый объем жидкости имеющую свободную поверхность.

Т.о. поверхностный слой жидкости обладает дополнительной энергией, которая является основной составляющей внутренней энергии жидкости. Жидкость ведет себя как бы она была заключена в упругую оболочку. Система стремится занять положение соответствующее минимуму энергии.

Рассмотрим каплю жидкости в газе или паровой пузырь находящийся в жидкости.

Рассечем каплю жидкости и рассмотрим две полусферы

p=FS,F=2πRσ,S=πR2

ΔP1=FS=2πRσπR2=2σR

P=P0+ΔP1

Средняя длина поверхности : H=121R1+1R2

Для сферы  H=1Rт.к. R1=R2

Для плоскости  R1=R2=∞⇒H=1∞+1∞=0

Сфера ΔP1=2σH=2σR

Плоскость ΔP1=2σH=0

Формула ЛапласаΔP1=σ1R1+1R2

- поправка Лапласа на избыточное давление.

Всё сказанное о силах поверхностного натяжения применительно жидкости справедливо и для твердых тел, поэтому при рассмотрении явлений на границе раздела фаз нельзя говорить о поверхностном натяжении какой-либо среды, надо рассматривать их во взаимодействии.

Граница раздела принимает форму соответствующего минимального суммарного раздела.

- схема сил действующих на линии раздела трех фаз.Fтг=Fтж+FгжcosΘ,F=ΔLσ

ΔLσтг=ΔLσтж+ΔLσгжcosΘ⇒

cosΘ=σтг−σтжσжг

Θ- краевой угол смачивания, определяется как угол отсчитываемый внутри жидкости и образованный касательными.

σтг>σтж+σжг полное смачивание Θ=0

σтж>σтг+σжг жидкость абсолютно не смачивает поверхность, Θ=1800.

- Внутренние характеристики кипения.

Для роста пузырька пара давление внутри этого пузырька должно быть больше сил давления поверхностного натяжения и внешнего давления P0       ΔP2=2σRρ''ρ'−ρ''

ΔP=ΔP1+ΔP2=2σR+2σRρ''ρ'−ρ''=2σRρ'ρ'−ρ''

кривая упругости пара над плоской поверхностью (1), над вогнутой поверхностью (2).

dPdT=S2−S1v2−v1 уравнение Клапейрона-Клазиуса.

v1,v2удельные объемы

S1,S2энтропии.

dPdT=rT(v''−v')   ;    dPdT≈ΔPΔT=rT(v''−v')

2σRΔTρ'ρ'−ρ''=rT(v''−v') ;Rкр=2σT(v''−v')rΔT

Rкр=2σTv''rΔT=2σTrΔTρ''     ;   Pv=RT  v=RTP⇒  Rкр=2σRTs2rPΔT  ΔT=2σRTs2rPRкр

Ng=CeΔEсвkT  число зародышей пара.

ΔEсв=43πRкрσ

Рост пузырька происходит от конечного размера, радиуса, который характеризуется свойствами поверхности.

Возьмем воду при  t=1000C и определим критические радиусы пузырька при различных перегревах.

ΔT=10C,Tc=373K,Rкр=3,3⋅10−5

ΔT=50C,Tc=373K,Rкр=6,6⋅10−6

ΔT=100C,Tc=373K,Rкр=3,3⋅10−6

ΔT=200C,Tc=373K,Rкр=1,65⋅10−6

- Минимальная работа образования пузырей критического размера.

L=−ΔPV+σF  работа затрачиваемая на образование пара.

Первое слагаемое – работа расширения, второе – работа создание новой межфазной поверхности.

ΔP избыточное давление.  ΔP=ΔP1+ΔP2

ΔP=2σRρ'ρ'−ρ''≈2σR   т.к. ρ'>>ρ''

V – объем пузырька,   V=43πR3кр

F – площадь поверхности пузырька,  F=4πRкр3.  Подставим в нач. у-е и получим:

L=−2σRкр43πRкр3+4σπRкр2=43πσКкр2

Rкр=2σTнасrρ''ΔT,   Rкр2=4σ2Tнас2r2ρ''2ΔT2

Отсюда следует:

L=43σπ4σ2Tнас2r2ρ''2ΔT2=163σ2π1r2ρ''2TнасΔT2

С увеличением перегрева ΔTработа образования пузырька уменьшается. На твердой поверхности силы сцепления между молекулами жидкости и твердого тела меньше нежели между молекулами жидкости. Вероятность образования пузырька на поверхности больше чем в жидкости.

Отрывной диаметр парового пузыря.

Отрывной диаметр d0соответствует среднестатистическому объему пузыря в момент отрыва. Его значение определяется по формуле:

d0=36V0π;   πd036(ρ'−ρ'')g=πd0σf(Θ)

d0=0,0208Θσρ'−ρ''g

выражение под корнем представляет собой капиллярную постоянную Лапласа. Эта величина часто используется в качестве характерного размера в безразмерных уравнениях описывающих свойства безфазных потоков.

Форма пузыря зависит от соотношения между силами вязкости и инерции. В случае преобладания сил вязкости пузырь имеет сферическую форму. При больших скоростях роста паровых пузырей, а это может происходить при пониженных давлениях преобладают силы инерции.

- Скорость роста парового пузырька.

r – теплота парообразования. Рассмотрим баланс теплоты. Через межфазную поверхность через время dτ передается количество теплоты. За этот же период размер пузыря увеличивается на dV.

dQ=rdGn=4πR2dRρnr

dGn=dVnρn=4πR2dRρn;      dVn=4πR2dR

dQ=αΔTFdτ;    4πR2dRρnr=αΔT4πR2dτ

αΔTrρn=dRdτ  Рассмотрим плотность теплового потока на границе межфазной поверхности. Предложили Фриц и Энде.

q=λ∂T∂ll=R;   λ∂T∂ll=R=rρndRdτ

Принебрегая кривизной поверхности раздела фаз воспользуемся решением для плоской поверхности.

∂T∂l=ΔTπaτ;   a=λжρжcжλΔTπaτ=rρndRdτ  выразим dR

dR=λρnrΔTπadττ;   dR=λжrρnΔTcжρжπλжdττ

Проинтегрировав данное выражение получим:

R=λΔTcжρжπrρжcжρж2τдалее имеем:

R=2aτπJa;   Ja=ΔTcжρжrρn

Ja – число Якоба, характеризует соотношение между теплотой перегрева и теплотой парообразования.

Частота отрыва пузырей.

т. С – отрыв пузырька.

ДА – рост температуры стенки до образования нового пузырька.

τp время от начала образования пузырька до его отрыва.  τ0время ожидания.

Частота отрыва пузырьков:

f=1τ=1τp+τ0      f≈1τp      W''=Dmaxf

W''=0,36⋅10−3Π14    где     Π=PкрP

25≤Π≤100,   W’’- средняя за цикл скорость роста пузыря. Для воды W’’=0,48 м/с

Число действующих центров парообразования.

Rкр=2σTнrρ''ΔT С ростом температуры стенки все большее число неровностей, шероховатостей становится центрами парообразования.

При q<5⋅104Втм2           N≈q,     N≈q2,12

Интенсивность теплообмена при парообразовании.

Кипение – процесс парообразования в объеме перегретой жидкости (температура > температуры насыщения).

Кипение классифицируют по следующим признакам:

- пузырьковое и пленочное;

- по виду конвекции у поверхности теплообмена. При свободной и вынужденной конвекции;

- по отношению к температуре насыщения. Без недогрева и кипение с недогревом;

- По ориентации поверхности кипения в пространстве. На горизонтальных наклонных и вертикальных поверхностях;

- По характеру кипения. Развитое и неразвитое, неустойчивое кипение.

Неразвитое – число центров парообразования невелико.

Неустойчивое – кипение случайным образом сменяется конвекцией.

Наиболее часто встречающийся – кипение в большом V на горизонтальной поверхности.

Характерный размер паровой фазы << характерного размера поверхности на которой происходит кипение.

Образуются паровые пузыри, которые увеличиваются, достигают отрывных диаметров и отрываются. В процессе всплытия рост пузырьков продолжается.

Кипение при недогреве – пузырьки растут у основания, отрываются и схлопываются.

В первом случае пузырьки оторвались, всплывают и растут в V. Теплообмен при кипении характеризуется коэффициентом теплоотдачи α, а это позволяет отводить высокие плотности тепловых потоков при низких ΔT. Кипение может быть в трубах, на трубах, в порах, щелях.

Способы подвода тепла теплообменной поверхности:

- граничные условия первого рода;

- граничные условия второго рода (q=const);

Г.у. первого рода (t=const) можно обеспечить либо за счет фазового перехода, либо за счет α

Кривая кипения.

Это зависимость lg(q) от lg(Δt).

Представляет наиболее реальный процесс кипения.

В области 1 – конвективный теплообмен.

В области В – плотность достигает такой величины, что начинают активизироваться первые центры парообразования. Значительная доля теплоты отводится конвекцией.

Область 1: q≈ΔTm

m=14ламинарный режим;

m=13турбулентный режим.

Зона 2а – количество центров парообразования невелико и значительная часть тепла отводится конвекцией.

Зона 2б – развитое пузырьковое кипение.

В т.С пузырьков пара настолько много и частота отрыва их настолько велика, что отдельные пузырьки пара начинают сливаться в отдельные паровые пленки.

т.С – точка кризиса теплообмена, q – достигает своего максимума (qk1).

Д – пленочное кипение.

Область 2б q≈ΔT3..4,   α=104...105Втм2К

Область 4 – режим пленочного кипения.

Коэффициент теплоотдачи при кипении в большом объеме.

α=qΔT

qc=qконв+qпаробр=qпарообрE=VρnrNzΔFfE

V=π6d03  - объем пузыря,

ρn - плотность пара, F – частота отрыва,

Nz - количество центров парообразования.

qcrρnfd0=π6NzΔFd02E

αδλж=75qcrρnfd00,7Vжaж−0,2

δ - капиллярная постоянная Лапласа.

δ=σg(ρ'−ρ'')  Reж=Wδν,   W=qrρ''

Nu=7⋅10−4Reж⋅Kp0,7Pr0,35

- формула Кутателадзе.

Reж=qδrρ''ν=qρ''rνσg(ρ'−ρ'')

Kp=Pδσ=Pσσg(ρ'−ρ'')

Nuж=cReжnPr13 формула Лабунцова

c=0,0625;   n=0,5   при   Re<0,01

c=0,125;   n=0,65   при   Re>0,01

Reж=Wlжν,   W=qrρn

lж=12RкрJa=Rкр2CpΔtrρжρn=CpσρжTнасrρn2

Nuж=αlжλ     0,86<Pr<7,6  W<7мс

для воды при P<5 МПа:

α=3q0,7p0,15       α=38,7ΔT2,33p0,5

q=Втм2;   p=бар;   ΔT=К.

ФСЖ−λ,σ,ν,a,Cp,ρ',ρ''

ФХС−Θ,отложения

ФГСст−λст,Cp,λCpстρ

FS - чем меньше отношение, тем больше работа пузыря. Отложение на поверхности увеличивают шероховатость. Сами отложение имеют низкое λ. Сам слой создает дополнительное термическое сопротивление. 1α=1αp+Rотл.

Кризисы теплоотдачи.

Называется процесс связанный с коренным изменением механизма и интенсивности теплообмена.

Будем медленно увеличивать плотность теплового потока.

С ростом плотности теплового потока у нас увеличивается Δt, а следовательно растет коэффициент парообразования.

Увеличение частоты отрыва приводит к тому, что пузыри догоняют друг друга и сливаются в столбики пара.

Увеличение центров парообразования приводит к слиянию паровых пузырей отдельных ЦПО – движутся столбики пара.

Динамический напор пара оценивается как Wкр.п.2ρп  кгс2м. Силы, которые стабилизируют систему оцениваются величиной g(ρж−ρп)   кгс2м2

δ=σg(ρ'−ρ'')капиллярная постоянная.

В момент кризиса отношение этих величин есть величина постоянная.

Wкр.п.2ρпg(ρж−ρп)σg(ρж−ρп)=k2=const⇒

Wкр.п.2=k2gσg(ρж−ρп)(ρж−ρп)ρп⇒

Wкр.п.=kρп4gσρж−ρпρж−ρп=kρп4gσ(ρж−ρп)

В итоге так как у нас Wкр.п.=qкр.п.rρnто получаем

qкр=krρп4gσ(ρж−ρп)

k – критерий устойчивости, характеризует меру отношения энергии динамического напора пара к энергии необходимой для ускорения частиц жидкости k=0,13…0,16 .

qкр1недогрев=qкр11+0,065ρжρп0,8CpΔtнедогревr

1⋅105Па<P<10⋅105Па

qкр2=krρn4σg(ρж−ρп)ρж2

P→Pкр.⇒(ρж−ρп)→0⇒qкр1→0

Второй кризис.

Разрушение паровой пленки при постоянном q приводит к переходному режиму. Величина зависит от рода жидкости, давления и физических и геометрических свойств поверхности.

С возрастанием Δt доля конвективного теплообмена уменьшается, а доля лучистого теплообмена возрастает.

Влияние скорости движения жидкости на теплоотдачу при кипении.

На перегретый слой кроме возмущающего действия пузырей также воздействует турбулентные пульсации двухфазного потока. Движущиеся жидкость оказывает влияние на теплообмен.

1 – постоянная α не зависимо от W, она определяется кипением.

2 – совместное влияние скорости и плотности теплового потока. α=q0,7

αкип=3,1p0,25q23   при   0,1<p<8  МПа

αкип=0,027p1,33q23

3 - α от скорости зависит в степени 0,8

α=W0,8. Коэффициент теплоотдачи будет определяться только конвекцией и кипение можно не учитывать.

Кризис при движении в двухфазном потоке.

Причиной возникновения кризиса является нарушение контакта жидкости с твердой поверхностью. Повышение температуры в момент кризиса может составлять от 1…100 градусов цельсия. Кризис т/о объединяет ряд процессов, которые приводят к ухудшению α

и повышению температуры стенки.

А) кризис при течении недогретой жидкости, поверхностное кипение.

Резкое повышение температуры стенки, стенка может разрушиться.

Б) слабо догрета до температуры кипения.

Пузырьковое кипение. Кризис возникает в следствии нарушения устойчивости структуры двух фазного граничного слоя.

В) кризис в дисперсно кольцевом потоке. Жидкость движется в виде пленочки.

Г) кризис при дисперсном потоке. Капли несутся с паром и выпадают на поверхность орошая ее. Кризис наступает при недостаточном орошении поверхности каплями жидкости.

Теплообмен при кипении внутри труб.

Двухфазный поток называется адиабатным если отсутствует тепловой поток между стенкой и потоком. Если фазы жидкие и паровая имеют одинаковую температуру, то поток называется термодинамически равновесным.

Рассмотрим параметры двухфазного потока, расходные и истинные.

Рассмотрим сечение трубы.

S=Sп+Sж,  G=Gп+Gж,   V=Vп+Vж

X=GпGп+Gж

Х – массовое расходное паросодержание.

β - объемное расходное паросодержание.

β=VпVп+Vж,  G=Vпρп+Vжρж

GпX+GжX=Gп,  Gп(1−x)=Gжx

GпGж=x1−x

Wо.п. - приведенная скорость пара.

Wп - истинная скорость пара.

Wп=VпSп=VпSϕ=Wо.п.ϕ

Wж=VжSж=VжS(1−ϕ)=Wож(1−ϕ)

ϕ- истинное паросодержание.

ϕ=SпS=SпSп+Sж=11+SжSп

ρW=GS

xδотносительная балансовая энтальпия.

xδ=(hср+hнас)r