# Лекція 26

## Вимірювання потужностей НВЧ.

НВЧ

НП – детектори не можуть використовуватись для вимірювання, бо з часом вони самі змінюються, тобто не існує однакових НП – детекторів. Найбільш точні методи – калориметричні, але вони розраховані на великі потужності (>1Вт). Використовують термістори і болометри:

• - НП-бусинка. Це все поміщують у термостат. Але це знову ж дає мало переваг у порівнянні з НП-детекторами.

Pпогл=Рпад−РвідРпад=cVпад2Рвід=cVвід2Γ=VвідVпад

Тоді можна записати:

Pпогл=Рпад1−Γ2, звідки маємо Рпад=Pпогл1−Γ2=1η.

Перевага бусинки - в електроніці. Намалюємо вимірювальний міст: η - з’являється тому, що НВЧ нагріває по поверхні, а батарейка - по об’єму.

Спочатку міст балансується опором R тобто гальванометр нічого не показує.

Подаємо НВЧ, тобто болометр перегрівається, баланс порушується. Для встановлення балансу  опір R збільшуємо так, щоб загальна потужність: РНВЧ=Рпост0−Рпост. Для точності використовують η. Інколи потрібно зменшити падаючу потужність. Для цього використовують атенюатори (поглинаюча пластина, що вставляється в хвилевід). Вони можуть зменшувати потужність на 30-40 дБ. Існують прецизійні атенюатори, точність 0,01 дБ:

Струмів майже немає

Струми максимальні

J~Cosα, а потужність, що поглинається, ~J. А залежність кута можна визначити точно.

Існують направлені відгалужувачі:

Р1~SPпад:10÷30дБ

У випадку, зображеному справа, потужність йде в одному напрямку:

Лівий відгалужувач реагує лише на відбиту хвилю, правий – на падаючу. Компаратор автоматично рахує Г.

Компаратор

У мікроелектроніці використовують мікросмужкові шлейфові відгалуджувачі.

Існують розподілені розгалджувачі – (для верхньої смуги пропускання) – тут випромінює щілина.

Записуємо за принципом Гюйгенса: dB4=αA1e−iβl0dz,dB2=αA1e−2iβzdz, проінтегрувавши одержимо:

B4=dB4=α⋅l0A1e−iβ⋅l0B2=dB2=α⋅A11βSinβ⋅l0e−iβ⋅l0, коефіцієнт направленості D=20lgB4B2=20lgβ⋅l0Sinβ⋅l0- можливо таке, що B2>B4. При l=nλ02⇒B2=0- це направлений відгалужувач. Однак, розміри цього відгалужувача пропорційні довжині хвилі, що дуже багато. Тому використовують відгалужувач Бете:

–

–

+

+

–

–

+

+

Виявляється, що зв’язок цього хвильоводу з трубами існує по ЕМП, і фаза зв’язків по ЕП та МП – різна. Розглянуто  зв’язок по ЕП, тепер по МП:

–

–

+

+

ϕ1=ϕ2,Ψ1=−Ψ2- тобто хвиля піде лише у ліву трубу: від діелектричного зв’язку все “+”, від магнітного “+” та “-“, тобто в правій трубці +−0. Хвиля піде у ліву трубу.