Содержание

| 1. Введение | 2 |
| --- | --- |
| 2. Состав сточных вод и основные методы их очистки | 2 – 6 |
| 3. Расчет и нормативы выпуска сточных вод в водоемы | 6 – 9 |
| 4. Основные методы очистки сточных вод | 9 - 10 |
| 5. Список использованной литературы | 11 |

Введение

20-е столетие характеризуется интенсивным ростом населения Земли, развитием урбанизации. Появились города-гиганты с населением более 10-ти млн. человек. Развитие промышленности, транспорта, энергетики, индустриализация сельского хозяйства привели к тому, что антропогенное воздействие на окружающую среду приняло глобальный характер. Повышение эффективности мер по охране окружающей среды связано прежде всего с широким внедрением ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологических процессов, уменьшением загрязнения воздушной среды и водоемов.

Охрана окружающей среды представляет собой весьма многогранную проблему, решением которой занимаются, в частности, инженерно-технические работники практически всех специальностей, которые связаны с хозяйственной деятельностью в населенных пунктах и на промышленных предприятиях, которые могут являться источником загрязнения в основном воздушной и водной среды.

Состав сточных вод и основные методы их очистки

Водоотводящие системы и сооружения - это один из видов инженерного оборудования и благоустройства населенных пунктов, жилых, общественных и производственных зданий, обеспечивающих необходимый санитарно-гигиенические условия труда, быта и отдыха населения. Системы водоотведения и очистки состоят из комплекса оборудования, сетей и сооружений, предназначенных для приема и удаления по трубопроводам бытовых производственных и атмосферных сточных вод, а также для их очистки и обезвреживания перед сбросом в водоем или утилизацией. Объектами водоотведения являются здания различного назначения, а также вновь строящиеся, существующие и реконструируемые города, поселки, промышленные предприятия, санитарно-курортные комплексы и т.п.

Сточные воды - это воды, использованные на бытовые, производственные или другие нужды и загрязненные различными примесями, изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства, а также воды, стекающие с территории населенных пунктов и промышленных предприятий в результате выпадения атмосферных осадков или поливки улиц. В зависимости от происхождения вида и состава сточные воды подразделяются на три основные категории:

Бытовые (от туалетных комнат, душевых, кухонь, бань, прачечных, столовых, больниц; они поступают от жилых и общественных зданий, а также от бытовых помещений и промышленных предприятий);

Производственные (воды, использованные в технологических процессах, не отвечающие более требованиям, предъявляемым к их качеству; к этой категории вод относят воды ,откачиваемые на поверхность земли при добыче полезных ископаемых);

Атмосферные (дождевые и талые; вместе с атмосферными отводятся воды от полива улиц, от фонтанов и дренажей).

В практике используется также понятие городские сточные воды, которые представляют собой смесь бытовых и производственных сточных вод. Бытовые, производственные и атмосферные сточные воды отводятся как совместно, так и раздельно.

Наиболее широкое распространение получили общесплавные и раздельные системы водоотведения. При общесплавной системе все три категории сточных вод отводятся по одной общей сети труб и каналов за пределы городской территории на очистные сооружения. Раздельные системы состоят из нескольких сетей труб и каналов: по одной из них отводятся дождевые и незагрязненные производственные сточные воды, а по другой или по нескольким сетям - бытовые и загрязненные производственные сточные воды.

Сточные воды  представляют  собой сложные гетерогенные смеси, содержащие примеси органического и  минерального  происхождения, которые находятся в нерастворенном, коллоидном и растворенном состоянии.

Степень загрязнения сточных вод оценивается  концентрацией, т.е. массой примесей в единицу объема мг/л или  г/куб.м.

Состав сточных вод регулярно анализируется. Проводятся  санитарно-химические анализы по определению: величины ХПК (общая  концентрация органических веществ); БПК (концентрация органических  соединений, окисляемых биологическим путем);концентрация взвешенных  веществ; активной реакции среды; интенсивности окраски; степени  минерализации; концентрации биогенных элементов (азота, фосфора, калия) и  др.

Наиболее сложны по составы сточные воды промышленных предприятий. На  формирование производственных сточных вод влияет вид перерабатываемого  сырья, технологический процесс производства, применяемые  реагенты, промежуточные изделия и продукты, состав исходной воды, местные  условия и др. Для разработки рациональной схемы водоотведения и оценки  возможности повторного использования сточных вод изучается состав и  режим водоотведения не только общего стока промышленного предприятия, но  также сточных вод от отдельных цехов  и аппаратов. Помимо определения основных санитарно-химических показателей  в  производственных  сточных  водах  определяются  концентрации  специфических компонентов, содержание которых предопределяется технологическим регламентом производства и номенклатурой применяемых  веществ.

Поскольку производственные сточные воды представляют собой  наибольшую опасность для водоемов, мы рассмотрим их более подробно.  Производственные сточные  воды делятся на две  основные категории: загрязненные и незагрязненные (условно чистые). Загрязненные производственные сточные  воды подразделяются на три группы.

- Загрязненные преимущественно минеральными  примесями (предприятия металлургической, машиностроительной, рудо-и угледобывающей промышленности; заводы  по производству кислот, строительных изделий и материалов, минеральных  удобрений и др).

- Загрязненные преимущественно органическими  примесями (предприятия мясной, рыбной, молочной, пищевой, целлюлозно-бумажной, микробиологической, химической  промышленности; заводы  по  производству  каучука, пластмасс и др).

- Загрязненные минеральными и органическими  примесями (предприятия нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, текстильной, легкой, фармацевтической промышленности; заводы по производству сахара, консервов, продуктов органического синтеза и др.).

Кроме вышеуказанных 3 групп  загрязненных  производственных сточных вод имеет место сброс нагретых вод в водоем, что  является причиной так называемых тепловых загрязнений.  Производственные сточные воды могут различаться  по  концентрации  загрязняющих  веществ, по степени  агрессивности и т.д.

Состав производственных сточных вод колеблется  в значительных пределах, что вызывает необходимость  тщательного обоснования выбора  надежного  и  эффективного метода очистки в каждом конкретном случае. Получение расчетных  параметров и технологических регламентов обработки сточных вод и осадка требуют весьма продолжительных  научных исследований как в лабораторных, так и полупроизводственных  условиях.  Количество производственных сточных вод определяется в  зависимости  от производительности предприятия по укрупненным нормам водопотребления и водоотведения для  различных отраслей промышленности.

Норма водопотребления - это  целесообразное количество воды, необходимого для производственного процесса, установленная на основании научно обоснованного расчета или  передового опыта. В укрупненную норму водопотребления входят все расходы  воды на предприятии. Нормы расхода производственных сточных вод  применяют при проектировании вновь строящихся и реконструкции  действующих систем водоотведения промышленных предприятий. Укрупненные  нормы позволяют дать оценку рациональности использования воды на любом  действующем предприятии.  В составе инженерных коммуникаций промышленного предприятия, как правило, имеется несколько водоотводящих сетей. Незагрязненные нагретые сточные воды  поступают на охладительные установки (брызгальные  бассейны, градирни), а затем возвращаются в систему оборотного водообеспечения. Загрязненные сточные воды поступают на очистные сооружения, а после  очистки часть обработанных сточных вод подается в систему оборотного  водообеспечения в те цеха, где ее состав удовлетворяет нормативным  требованиям.

Эффективность использования воды на промышленных предприятиях оценивается такими показателями, как  количество использованной оборотной воды, коэффициентом ее использования и процентом ее потерь.  Для промышленных предприятий составляется баланс воды, включающий  расходы  на  различные  виды потерь, сбросы и добавление  компенсирующих  расходов  воды в систему.

Проектирование вновь строящихся и реконструируемых систем водоотведения населенных пунктов и промышленных  предприятий должно осуществляться на основе утвержденных в  установленном порядке схем развития и размещения отрасли народного хозяйства, отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил по  экономическим районам. При выборе систем и схем водоотведения должна  учитываться техническая, экономическая и санитарная оценки существующих  сетей и сооружений, предусматриваться возможность интенсификации их  работы.

При выборе системы и схемы водоотведения промышленных предприятий  необходимо учитывать:

1)требования к качеству воды, используемой в  различных технологических процессах;

2)количество, состав и  свойства  сточных  вод отдельных производственных цехов  и  предприятия  в  целом, а также режимы водоотведения;

3)возможность сокращения количества загрязненных производственных  сточных  вод путем рационализации технологических процессов производства;

4)возможность повторного использования производственных сточных вод в  системе оборотного водообеспечения или для технологических нужд другого  производства, где допустимо применять воды более низкого качества;

5)целесообразность извлечения и использования  веществ, содержащихся в сточных водах;

6)возможность и целесообразность совместного  отведения и очистки сточных  вод  нескольких  близко  расположенных промышленных предприятий, а также возможность комплексного решения очистки сточных вод  промышленных предприятий и населенных пунктов;

7)возможность использования в технологическом  процессе очищенных бытовых сточных вод;

8)возможность и целесообразность использования  бытовых и  производственных  сточных  вод  для  орошения  сельскохозяйственных и технических культур;

9)целесообразность локальной очистки сточных  вод отдельных цехов предприятия;

10) самоочищающую способность водоема, условия  сброса в него сточных вод и необходимую степень их очистки;

11)целесообразность применения того или иного  метода очистки.  При вариантном проектировании водоотводящих  систем и очистных сооружений на  основании  технико-экономических показателей принимается оптимальный вариант.

Расчет и нормативы выпуска сточных вод в водоемы

Установление ПДС для действующих предприятий

ПДС – это масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте. ПДС устанавливается с учетом ПДК (предельно допустимой концентрации) в местах водопользования, ассимилирующей способности водного объекта и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды.

1. В соответствии с «Инструкцией о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование» ПДС устанавливается в разрешениях на специальное водопользование.

В случаях, если водохозяйственная и водоохранная деятельность действующих предприятий не удовлетворяет нормам и правилам в области использования и охраны вод (забор воды свыше установленных норм, отсутствие или неэффективная работа очистных или других водоохранных сооружений, неудовлетворительное техническое состояние водохозяйственных сооружений,. загрязнение водных объектов и т.п.), в соответствии с п.2.8 упомянутой инструкции разрешения на специальное  водохозяйствование таким предприятиям не выдаются.

2. Лимиты на забор свежей воды устанавливаются на основании представляемых в органы по» охране природы проектной документации, данных статотчетности по форме 2 т.п. (водхоз), индивидуальных балансовых норм водопотребления и водоотведения, разработанных  по заказу предприятий специализированными организациями или самим предприятием и утвержденных а установленном порядке. Нормативы ПДС рассчитываются, как правило, в целом по бассейну реки.

3. Величины ПДС определяются для всех категорий водопользования как произведение максимального часового расхода сточных вод 9ст (м 3 /час) на концентрацию в них загрязняющих веществ - С ст (г/м3) согласно формуле:

ПДС = 9ст.х Сст (г/час)                            (I)

Величина Сст, входящая в формулу (I), определяется по известным методам, изложенным, например, в "Справочнике проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий».

Раздел 2. «Состав загрязненных сточных вод, условия и расчеты их выпуска в водоемы после очистки». Стройиздат, 1981 г. с. 22-40.

В соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», для сбросов сточных вод в черте населенного пункта Сст  устанавливаются на уровне соответствующих ПДК (п.19).

4. Если фактические сброс вредных веществ со сточными водами меньше расчетного ПДС. то в качестве ПДС принимается фактический сброс.

5. Если природное (фоновое содержание загрязняющих веществ в водном объекте по какими-либо показателям не обеспечивает нормативное качество воды в контрольное пункте, то ПДС по этим показателям устанавливается, исходя из условий соблюдения природного фонового качества воды в контрольном растворе.

Для предприятий, расположенных в районах с повышенной с  минерализацией природных вод, при расчете ПДС принимается величина Сст, равная 1500 мг/л в предельного уровня минерализации поверхностных вод.

6. С целью предотвращения сброса загрязняющих веществ со сточными водами, отводимыми в водные объекты после охлаждения агрегатов, величина Сст  устанавливается на уровне концентрации веществ в воде водного объекта в месте забора (при условии водопользования одним водным объектом).

7. При наличии веществ 1-го и 2-го класса опасности с одинаковыми лимитирующими признаками вредности, ПДС устанавливается из расчета :

С1ст    +  С2ст     + …         1			(II)

ПДК1      ПДК2

3.8. Для сточных вод, отводимых в канализационную сеть населенного пункта или другого предприятия технические условия на сброс устанавливаются владельцем очистных сооружений, из условия обеспечения последним отведения сточных вод в водный объект с соблюдением  нормативов ПДС.

Водоемы загрязняются в основном  в  результате  спуска в  них  сточных  вод  от  промышленных  предприятий  и населенных  пунктов. В  результате  сброса  сточных  вод  изменяются физические свойства воды (повышается температура, уменьшается прозрачность, появляются окраска, привкусы, запахи); на поверхности водоема появляются плавающие вещества, а  на  дне  образуется  осадок; изменяется химический состав воды (увеличивается  содержание органических и неорганических веществ, появляются токсичные вещества, уменьшается содержание  кислорода, изменяется активная реакция среды и др.);изменяется  качественный и количественный бактериальный состав, появляются болезнетворные бактерии. Загрязненные водоемы становятся непригодными для питьевого, а часто и для  технического водоснабжения; теряют рыбохозяйственное значение и т.д.

Общие условия выпуска сточных вод любой категории в поверхностные  водоемы определяются народнохозяйственной их значимостью и характером  водопользования. После выпуска сточных вод допускается некоторое  ухудшение качества воды в водоемах, однако это не должно заметно  отражаться на его жизни и на возможности дальнейшего использования  водоема в качестве источника водоснабжения, для культурных и спортивных  мероприятий, рыбохозяйственных целей.

Наблюдение за  выполнением  условий спуска производственных сточных вод в водоемы  осуществляется  санитарно-эпидемиологическими станциями и бассейновыми управлениями.  Нормативы качества воды водоемов хозяйственно-питьевого и  культурно-бытового водопользования устанавливают качество воды для  водоемов по двум видам водопользования: к первому виду относятся  участки  водоемов, используемые в  качестве  источника  для централизованного или нецентрализованного хозяйственно-питьевого  водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий  пищевой промышленности; ко второму  виду - участки  водоемов, используемые для  купания, спорта  и отдыха населения, а также находящиеся в черте населенных пунктов.  Отнесение водоемов к тому или иному виду водопользования проводится  органами Государственного санитарного надзора с учетом перспектив  использования водоемов.  Приведенные в правилах нормативы качества воды водоемов относятся к  створам, расположенным на проточных водоемах на 1 км выше ближайшего по  течению пункта водопользования, а на непроточных водоемах и  водохранилищах на 1 км в обе стороны от пункта водопользования.

Большое внимание уделяется вопросам предупреждения и устранения загрязнений прибрежных районов  морей. Нормативы качества морской воды, которые должны  быть обеспечены при  спуске  сточных  вод, относятся  к  району водопользования  в  отведенных границах и к  створам на расстоянии 300 м в стороны от этих границ. При использовании  прибрежных районов морей в качестве приемника производственных сточных  вод содержание вредных веществ в море не должно превышать  ПДК, установленные по санитарно-токсикологическому, общесанитарному и органолептическому лимитирующим показателям вредности. При этом  требования к спуску сточных вод дифференцированы применительно к  характеру водопользования. Море рассматривается не как источник  водоснабжения, а как лечебный оздоровительный, культурно бытовой фактор.  Поступающие в реки, озера, водохранилища и моря  загрязняющие вещества вносят значительные изменения  в установившийся режим и нарушают равновесное состояние водных  экологических систем. В результате процессов превращения загрязняющих  водоемы веществ, протекающих под воздействием природных факторов, в  водных источниках происходит полное или частичное восстановление их  первоначальных свойств. При этом могут образовываться вторичные продукты распада загрязнений, оказывающих отрицательно влияние на качество воды.

Самоочищение воды водоемов – это совокупность  взаимосвязанных гидродинамических, физико-химических, микробиологических и гидробиологических процессов, ведущих к  восстановлению первоначального состояния водного объекта.  В связи с тем, что в сточных водах промышленных предприятий могут  содержаться специфические загрязнения, их спуск в городскую  водоотводящую сеть ограничен рядом требований.

Выпускаемые в  водоотводящую сеть производственные сточные воды не должны: нарушать  работу сетей и сооружений; оказывать разрушающего воздействия на  материал труб и элементы очистных сооружений; содержать более 500 мг/л  взвешенных и всплывающих веществ; содержать вещества, способные засорять  сети или отлагаться на стенках труб; содержать горючие примеси и  растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные  смеси; содержать вредные вещества, препятствующие биологической очистке  сточных вод или сбросу в водоем; иметь температуру выше 40 0С.

Производственные сточные воды не удовлетворяющие этим  требованиям, должны предварительно очищаться и лишь после этого  сбрасываться в городскую водоотводящую сеть.

Основные методы очистки сточных вод

Методы, применяемые для очистки производственных и бытовых  сточных  вод, можно  разделить  на  три группы: механические; физико-химические, биологические. В комплекс очистных сооружений, как правило, входят сооружения механической очистки. В зависимости от требуемой степени очистки они могут дополняться сооружениями  биологической либо физико-химической очистки, а при более высоких  требованиях в состав очистных сооружений включаются сооружения глубокой  очистки.

Перед сбросом в водоем очищенные сточные воды  обеззараживаются, образующийся на всех стадиях очистки осадок или  избыточная биомасса поступает на сооружения по обработке  осадка. Очищенные сточные воды могут направляться в оборотные системы  водообеспечения промышленных предприятий, на сельскохозяйственные нужды  или сбрасываться в водоем. Обработанный осадок может  утилизироваться, уничтожаться или складироваться.  Механическая очистка применяется для выделения  из сточных вод нерастворенных минеральных и органических примесей.

Как  правило, она является методом предварительной очистки и предназначена  для подготовки сточных вод к биологическим или физико-химическим  методам очистки. В результате механической очистки обеспечивается  снижение взвешенных веществ до 90 %, а органических веществ до 20 %  В состав  сооружений  механической  очистки входят решетки, различного вида уловители, отстойники, фильтры. Песколовки  применяются  для  выделения  из  сточных вод тяжелых минеральных примесей (в основном  песка). Обезвоженный песок при надежном обеззараживании может  быть  использован  при  производстве  дорожных  работ и изготовлении строительных материалов.

Усреднители применяются для регулирования состава и  расхода  сточных  вод. Усреднение достигается либо дифференцированием потока поступающей  сточной воды, либо интенсивным перемешиванием отдельных стоков .  Первичные отстойники применяются для выделения  из сточных вод взвешенных веществ, которые под действием гравитационных  сил оседают на дно отстойника, или всплывают на его поверхность.

Для очистки сточных вод, содержащих нефть и  нефтепродукты, при концентрациях более 100  мг/л  применяют нефтеловушки. Эти сооружения представляют собой прямоугольные резервуары, в которых происходит  разделение нефти и воды за счет разности их плотностей. Нефть и  нефтепродукты всплывают на поверхность, собираются и удаляются из  нефтеловушки на утилизацию  Биологическая очистка - широко применяемый на  практике метод  обработки  бытовых и производственных  сточных вод. В его основе лежит процесс биологического окисления  органических соединений, содержащихся в сточных водах. Биологическое  окисление осуществляется сообществом микроорганизмов, включающим  множество различных бактерий, простейших и ряд более  высокоорганизованных организмов-водорослей, грибов и т.д., связанных  между собой в единый комплекс сложными  взаимоотношениями (метабиоза, симбиоза и антагонизма).

Химические и физико-химические методы очистки  играют значительную роль при обработке производственных сточных вод. Они применяются как самостоятельные, так и в сочетании с механическими и биологическими методами.  Нейтрализация применяется для обработки производственных сточных вод  многих  отраслей  промышленности, содержащих щелочи и кислоты. Нейтрализация  сточных вод осуществляется с целью предупреждения  коррозии материалов  водоотводящих сетей и очистных  сооружений, нарушения биохимических процессов биологических окислителях и водоемах.

Список использованной литературы:

- Г.В. Стадницкий, А.И. Родионов. "Экология".

- Е.М.Сергеев, Г.Л.Кофф. "Рациональное использование и охрана окружающей среды городов."

- И.Ф. Ливчак, Ю.В.Воронов. "Охрана окружающей среды".

- «Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты» М., 1989 г.

- «Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование» М, 1989 г.