# Перелік лабораторних робіт з фізики

| № п/п | ## Назва лабораторних робіт | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта | 2 |
|  | Визначення абсолютної і відносної вологості повітря | 2 |
|  | Визначення модуля пружності гуми | 2 |
|  | Порівняння молярних теплоємностей металів | 2 |
|  | Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму | 2 |
|  | Визначення питомого опору провідника | 2 |
|  | Дослідження залежності потужності та ККД джерела струму від його навантаження | 2 |
|  | # Спостереження дії магнітного поля на струм | 2 |
|  | Визначення температурного коефіцієнту опору міді | 2 |
|  | # Визначення заряду електрона | 2 |
|  | ### Визначення кількості витків в обмотках трансформатора | 2 |
|  | # Визначення показника заломлення скла | 2 |
|  | # Спостереження явища інтерференції світла | 2 |
|  | Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки | 2 |
|  | Визначення оптичної сили та фокусної відстані вбираючої лінзи | 2 |
|  | Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями | 2 |

# Лабораторна робота №11 (2 години)

## Тема Визначення кількості витків в обмотках трансформатора

1 Мета роботи: набути уміння обчислювати коефіцієнт трансформації та кількість витків в обмотках трансформатора.

2 Прилади і обладнання:

  - Розбірний трансформатор (дві котушки і залізне осердя)

  - Джерело змінного струму (КЕФ-8)

  - Один або два вольтметри на змінний струм

  - Дріт для виготовлення додаткової обмотки

  - Пуста котушка

  - З’єднувальні провідники 4-6 шт.

- Загальні теоретичні положення

Відомо, що електричну енергію зручно і просто передавати від генератора до споживача. Проте воно пов’язано із значними втратами в проводах, внаслідок їх нагрівання. Ефективним шляхом зменшення теплових втрат у проводах лінії передач є одночасне зменшення сили струму зі збільшенням напруги при незмінній потужності струму. Тому передавання електроенергії на далекі віддалі стало можливим лише після того, як П. М. Яблочков винайшов трансформатор. Трансформатор – це пристрій, призначений для перетворення змінного струму однієї напруги U1 у змінний струм іншої напруги U2, але тієї самої частоти.

Малюнок 1 – Схема трансформатора, що підвищує напругу (підвищувальний трансформатор)

Трансформатор складається з двох котушок (обмоток), надітих на замкнене залізне осердя. Первинна обмотка  вмикається до джерела змінної напруги, а до вторинної обмотки під’єднують користувача електроенергії. За допомогою залізного осердя змінне магнітне поле з першої котушки потрапляє у другу котушку, де   збуджується електрорушійна сила (ЕРС) Е за законом електромагнітної індукції:

(1)

Оскільки магнітний потік в середині осердя однаковий у всіх перерізах, то в кожному витку первинної і вторинної обмотках виникає однакова ЕРС індукції - . Отже, якщо первинна обмотка має  n1 витків, а вторинна -  n2,  то ЕРС індукції  Е1  і  Е2  в обмотках прямо пропорційні кількості витків у них:

,                                                     (2)

де n1 – кількість витків первинної обмотки, шт.;

n2 – кількість витків вторинної обмотки, шт.;

Е1, Е2 – ЕРС у першій, другій обмотках, В.

Коефіцієнт k  називають коефіцієнтом трансформації і його

визначають під час холостого ходу трансформатора, коли розімкнуто коло вторинної обмотки.

Тому

,                                                (3)

де U1  – напруга на затискачах первинної обмотки, В;

U2 – напруга на затискачах вторинної обмотки, В.

Якщо U1 < U2, то трансформатор називається підвищувальним, а при U1 > U2 – знижувальним. Один і той самий трансформатор можна використовувати, як підвищувальний, так і знижувальний, якщо поміняти місцями його обмотки.

Оскільки ККД трансформатора дуже близький до 1, то для спрощення розрахунків можна знехтувати втратами потужності в трансформаторі  (нагрівання обмоток, розсіяння магнітного поля,... ) і вважати, що Р1 ≈ Р2:

,                                                (4)

де I1 , I2 – сила струму у первинній,  вторинній обмотці відповідно, А.

Звідки знайдемо:

,                                          (5)

З формули 4 видно, що при підвищенні напруги, сила струму зменшується і, навпаки, при зниженні  напруги, сила струму збільшується. Тому. при зниженні напруги, у другій котушці тече більший струм і потрібно використовувати провідник більшого діаметра, ніж у першій котушці.

### Порядок виконання роботи

  - Намотати на пусту котушку додаткову обмотку, підрахувавши при цьому кількість її витків n0.

  - Приєднати трансформатор до джерела змінної напруги так, щоб додаткова обмотка була вторинною.

  - Виміряти напругу U1  на первинній та U0  на вторинній обмотках і обчислити коефіцієнт трансформації:

,                                                       (5)

  - За відомим коефіцієнтом трансформації:

,                                                       (6)

обчислити кількість витків n1  первинної обмотки:

,                                                     (7)

  - Для визначення кількості витків у вторинній обмотці n2 знову приєднують трансформатор до джерела струму зробивши другу котушку первинною і залишивши додаткову котушку у місті вторинної обмотки.

  - Виміряти напругу на обмотках U2  і  U0 і обчислити коефіцієнт трансформації:

,                                                       (8)

  - За відомим значенням коефіцієнта трансформації  k2 обчислити кількість витків  n2  вторинної обмотки:

(9)

### Контрольні запитання

  - Для чого призначений трансформатор і яка його будова?

  - Що називають коефіцієнтом трансформації?

  - Що відбудеться у другій обмотці трансформатора, якщо на першу обмотку подати постійну напругу?

  - Який тип трансформатора використовують для зварювального апарата, якщо для зварювання металів потрібен великий струм?

  - Чи можна зняти котушку трансформатора з осердя і подати на неї напругу, яка вказана на ній?

  - У скільки разів треба підвищити напругу, щоб втрати зменшити у n раз? (Використати формули ;).

  - Чому ККД трансформатора значно вищій ніж ККД електродвигуна?

  - Який ще існує шлях зменшення теплових втрат у провіднику, крім зменшення сили струму?

  - Який тип трансформатора використовують біля електростанції, біля користувача?

### Висновки

### Оформлення звіту

# Лабораторна робота №12 (2 години)

## Тема Визначення показника заломлення скла

1 Мета роботи: навчитись визначати показник заломлення скла.

2 Прилади і обладнання:

  - Скляна пластинка з паралельними гранями

  - Аркуш паперу

  - 4 кнопки

  - Транспортир

  - 3 шпильки

  - Олівець

  - Трикутник

  - Дощечка

- Загальні теоретичні положення

Кожний промінь світла, що проходе з одного середовища в інше, на межі цих середовищ заломлюється.

Заломлення світла – це зміна напрямку розповсюдження світла при переході з одного середовища в друге. Причина заломлення світла – зміна його швидкості поширення.

Кут між падаючим променем і перпендикуляром до поверхні, опущеним у точку падіння променя, називають кутом падіння (α). Кут між заломленим променем і продовженням перпендикуляра, опущеним у точку падіння променя, називають кутом заломлення (β).

Малюнок 1 - Схема досліду

Закон заломлення світла.

При всіх змінах кутів падіння α і заломлення β відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для даних двох середовищ є величина стала, яка називається відносним показником заломлення  n другого середовища відносно першого:

,                                             (1)

де α – кут падіння променя;

β – кут заломлення променя;

n1 ,n2  – абсолютні  показники заломлення 1 середовища і 2 середовища відносно вакууму (пустоти);

n – (відносний) показник заломлення скла відносно повітря;

Абсолютним  показником заломлення nабс є величина, яка визначається відношенням швидкості світла у вакуумі с до швидкості світла υ у даному середовищі.

(2)

Тому для двох середовищ маємо:

,	            	(3)

де υ1 ,  υ2 – швидкості поширення світла у першому середовищі  і у  другому відповідно;

с – швидкість світла у вакуумі; с=299729500 м/с ≈ 3*108 м/с.

З формули 3 видно, що відносним показником заломлення  n другого середовища відносно першого є відношення швидкості поширення світла у другому середовищі до швидкості у першему.

Таблиця

Абсолютний  показник заломлення деяких речовин

| Речовина | nабс | Речовина | nабс |
| --- | --- | --- | --- |
| Повітря | 1,000292 | Алмаз | 2,417 |
| Вода | 1,333 | Цукор | 1,56 |
| Лід | 1,31 | Янтар | 1,532 |

### Порядок виконання роботи

  - Поклавши скляну пластинку на пришпилений до дощечки аркуш паперу, прокреслити олівцем лінії вздовж заломлюючих граней АВ і СД (малюнок 1).

  - Встромити в дощечку дві шпильки так, щоб одна з них дотикалася до пластинки, а проведений через них відрізок прямої утворював би з гранню довільний кут.

  - Піднявши дощечку на рівень очей, встромити третю шпильку так, щоб вона (якщо дивитися через пластинку) закрила дві перші шпильки.

  - Знявши пластинку і витягнувши шпильки, сполучити місця проколів відрізками прямої лінії.

  - Виміряти транспортиром кути падіння α і заломлення β.

  - Обчислити відносний показник заломлення скла  n за формулою 1:

Таблиця 2

Дані вимірювань і обчислень

| і | α, град; β, град | sin α | sin β | n |  | ∆n |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Повторити дослід для інших кутів падіння і порівняти результати. Визначити середнє значення показника заломлення:

(3)

  - Визначити абсолютну похибку для кожного випадку:

,                                            (4)

де і – номер досліду.

  - Обчислити:   за формулою:

  - Обчислити відносну похибку вимірювань:

(5)

  - результати записати у вигляді:

### Контрольні запитання

  - Як читаються перший та другий закони заломлення світла?

  - Що називають абсолютним, відносним заломленням світла?

  - Чи знаходяться падаючий і заломлений промені у одній площині?

  - Як відомо, скло – прозорий матеріал; однак бите скло непрозоре та має білий колір. Чим це пояснюється?

  - Чи буде вихідний промінь паралельний падаючому, якщо перед пластинкою і за пластинкою є різні середовища?

  - Де більше швидкість поширення світла: у повітрі чи у дослідному склі? У скільки разів? (таблиця 1)

  - Коли відносний показник заломлення світла другого середовища відносно першого буде більше 1, менше 1?

  - Визначити граничний кут при переході променів з алмазу в кристалічний цукор (таблиця 1).

### Висновки

### Оформлення звіту

# Лабораторна робота №13 (2 години)

## Тема Спостереження явища інтерференції світла

1 Мета роботи: спостерігати явище інтерференції світла.

2 Прилади і обладнання:

  - Дві скляні пластинки

  - Дротяна рамка на підставці

  - Мильна вода

  - Збиральна лінза

  - Екран

- Загальні теоретичні положення

Інтерференція світлових хвиль – додавання двох хвиль, внаслідок якого спостерігається стійка з часом картина підсилення або послаблення результуючих світлових коливань у різних точках простору.

Для спостереження інтерференції хвилі повинні бути когерентними (согласованими), тобто, вони повинні мати однакову частоту (ω1 = ω2) і сталу різницю фаз (∆φ = φ2 - φ1 = const).

Отримати дві когерентні світлові хвилі від двох джерел практично неможливо, тому що велика кількість збуджених атомів джерел світла одночасно, самовільно (спонтанно) і хаотично за часом та за напрямком випромінюють це світло, яке, у наслідок цього, не є когерентним.

Але, за допомогою приладів, якщо взяти одне звичайне джерело світла, розділити пучок світла на два пучка, змусити їх піти різними шляхами з різними довжинами, а потім звести їх у одне й те саме місто, то при їх накладанні, виникне інтерференційна картина (чергування світлих і темних смуг - максимумів і мінімумів коливань).

Темні смужки відповідають послабленню коливань (інтерференційні мінімуми), а світлі смужки – їх посиленню (інтерференційні максимуми).

Розділити світловий промінь можна за допомогою двох щілин, звичайних і напівпрозорих дзеркал, плівки, біпризми (досліди з дзеркалами, біпризмами Френеля; лупою зі скляною пластинкою для спостереження кілець Ньютона ).

Певне значення частоти (ω, ν) характеризує колір світлової монохроматичної хвилі і у інтерференційній картині світлі смужки будуть того ж кольору, тому  що при накладуванні хвиль їх частота не змінюється (ω, ν =const), а  змінюється лише результуюча амплітуда коливань.

Щоб надати можливість світловим пучкам пройти різні шляхи з різними довжинами, для отримання різниці фаз (∆φ),  використовують тонкі прозорі плівки змінної товщини. Світловий промінь одразу ж частково відбивається від зовнішньої поверхні плівки (утворюється 1 пучок),  інша частина пучка, після заломлення, відбивається від внутрішній поверхні плівки (утворюється 2 пучок), які обидва потім йдуть у одному напрямку і за межами плівки  накладаються один на одне, утворюючи інтерференційну картину. Але деяка частина світлового пучка повністю проходе скрізь плівку. Дивиться малюнок 1.

Малюнок 1. Схема досліду інтерференції у мильній плівці змінної товщини і зображення інтерференційної картини

При використанні у дослідах двох скляних пластинок маємо між ними повітряний шар змінної товщини, а при  використанні дротяної рамки - мильну водяну плівку  з клиноподібною формою, стовщеної донизу за рахунок сили тяжіння.

Якщо, при накладуванні хвиль відбувається посилення коливань, то різниця ходу хвиль дорівнює цілому числу довжин хвиль:

,                                                     (1)

де  ∆d – різниця ходу, м;

λ – довжина хвилі, м;

k = 0, 1, 2, ... - порядковий номер максимуму інтерференції .

Дивиться малюнок 2а.

Якщо, при накладуванні хвиль відбувається послаблення коливань, то різниця ходу хвиль дорівнює непарному числу половини довжини хвилі:

,                                                  (2)

де k = 0,1,2,... – порядковий номер мінімуму інтерференції.

Дивиться малюнок 2б.

Малюнок 2. Посилення (а) і послаблення (б) двох хвиль при їх складуванні

### Порядок виконання роботи

4.1 Старанно потерши скляні пластинки, скласти їх разом і стиснути пальцями.

  - Розглянути пластинки у відбитому світлі на темному фоні. При цьому пластинки слід розміщувати так, щоб на поверхні скла не виникали яскраві полиски (бліки) від вікон чи білих стін.

  - Зверніть увагу, що в окремих місцях дотику пластинок виникає інтерференційна картина у вигляді яскравих кільцеподібних або неправильної форми смуг. Змінивши стискання пластин, розглянути зміну форми й розміщення інтерференційних смуг.

  - Опустивши дротяну рамку в мильну воду, а потім витягнувши її, домогтися утворення мильної плівки.

  - Спрямувавши на плівку за допомогою лінзи біле світло, спостерігати виникнення на екрані інтерференційної картини у відбитому світлі у вигляді кольорових горизонтальних смуг (Малюнок 1).

### Контрольні запитання

  - Які світлові хвилі називають когерентними?

  - Назвіть необхідні умови спостереження  інтерференції світла.

  - Яким шляхом можна здобути когерентні хвилі від звичайного

джерела спонтанного випромінювання світла?

  - Навіщо дві скляні пластинки складають разом, а після їх стискають пальцями?

  - Як виглядає інтерференційна картина при освітленні плівки монохроматичним, білим світлом?

  - Чому відповідають на екрані темні і світлі смуги при спостереженні інтерференції?

  - Що буде на екрані від хвиль довжиною λ = 500 нм, якщо різниця ходу (∆d) така:  2000 нм,  1250 нм?

  - Поясніть, чому біле світло після відбивання від плівки дає , на екрані багатокольорову інтерференційну картину?

  - Чим пояснити виникнення кольорових смуг у тонкому шарі керосину, плаваючого на поверхні води?

  - Які властивості світла підтверджує явище інтерференції світла?

  - Поясніть навіщо і як просвітляють оптику (лінзи фотокамер), як досліджують якість відполірованої поверхні, використовуя явище інтерференції.

### Висновки

### Оформлення звіту

# Лабораторна робота №14 (2 години)

## Тема Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки

1 Мета роботи: дослідним шляхом виміряти довжину світлової хвилі.

2 Прилади і обладнання:

  - Електрична лампа з прямою ниткою розжарення (одна на весь клас)

  - Прилад для визначення довжини світлової хвилі.

- Загальні теоретичні положення

При відсутності перешкод у однорідному просторі світло розповсюджується прямолінійно. Якщо є перешкоди, то за законами геометричної оптики за ними з’являються тіні, в яких світло не може з’явитись ( Малюнок 1а ).

Оскільки світло можна розглядати як хвилю, а не тільки як потік частинок (фотонів), то за законами  хвильової теорії  світло може з’являтись в області геометричної тіні або  з’являтись і розповсюджуватись у напрямках, не співпадаючих з початковим напрямком світлового променя. Прикладом цього є існування світлої плями у самому центрі тіні від непрозорої кулі, що освітлюють з одного боку (дослід Френеля). ( Малюнок 1б ).

Коли на шляху світлової хвилі є перешкода (мікрочастинка, тонкий дріт, вузька щілина), лінійні розміри якої  порівняні з довжиною λ хвилі, то після взаємодії з цією перешкодою світлова хвиля змінює свій напрямок розповсюдження.

Явище огинання хвилями країв перешкод і відхилення хвиль від прямолінійного поширення називається дифракцією хвилі.

Дифракцію можна спостерігати коли  розміри перешкод d порівняні з довжиною λ хвилі (d ≈ λ). Існування явища дифракції можна пояснити за допомогою принципу Гюйгенса, а саме: у місці   взаємодії світлової хвилі з перешкодою існують фіктивні когерентні світлові джерела, які по всім можливим напрямкам випромінюють когерентні світлові хвилі. Останні, об’єднуючись  одна з одною, утворюють явище інтерференції, яка виглядає на екрані як  сукупність світлих і темних смуг.

Малюнок 1. Взаємодія світлових хвиль з великими (а) і малими об’єктами (б)

Оскільки довжина світлової хвилі дуже мала λ ≈ 0,4 - 0,77 мкм, достатня ширина перешкод (прозорих щілин, непрозорих мікрочастинок) має бути порядку 1 мм.

Щоб дістати яскравішу інтерференційну картину на екрані, слід пропускати світло не через одну щілину, а крізь кілька паралельних вузьких щілин.

Для цього скористуємося дифракційною граткою, яка є сукупністю багатьох дуже вузьких щілин, розділених непрозорими проміжками. Ґратки виготовляють у вигляді пластинок з прозорої твердої речовини, на поверхні яких алмазним різцем наносяться штрихи, паралельні один одному.

Примітивними дифракційними гратками також є пташине перо, вії, кілька тонких паралельних дротів розташованих один біля одного.

Назвемо щілину і розташовану біля неї непрозору частину елементом гратки. Тоді ширину d одного елемента назвемо періодом ґратки.

,                                                         (1)

де  d – період решітки, м;

а – ширина щілини, м;

b – ширина непрозорої частини для світлої ділянки між двома щілинами, м.

У цьому випадку відбувається інтерференція вторинних когерентних променів, які у різних напрямках йдуть від усіх щілин, в яких знаходяться фіктивні вторинні джерела когерентних хвиль.

Лінза, що зображена на малюнку 2, збирає паралельні когерентні хвилі в одну точку, положення якої на екрані задається відстанню h, що залежить від кута φ. Роль лінзи у досліді виконує око людини, яке баче інтерференційну картину.

Малюнок 2.- Принципова схема дослідної установки для визначення довжини світлової хвилі

Різниця ходу вторинних хвиль залежить від кута φ . Умова спостереження дифракційного максимуму матиме такий вигляд:

,                                                       (2)

де φ – кут між напрямками розповсюдження первинних та вторинних променів;

k = 0, 1, 2, …. – порядок максимуму;

λ – довжина хвилі, м.

Умова спостереження дифракційного мінімуму матиме слідуючий вигляд:

,                                                (3)

За допомогою дифракційних ґраток дуже точно досліджують спектральний склад світла, тобто визначають частоти (ωі, νі) (або довжини хвиль λі) кожної  і  компоненти світла.

### Порядок виконання роботи

  - Вставити в рамку приладу дифракційну решітку.

  - Відсунути шкалу з вузькою прицільною щілиною на максимально можливу відстань від дифракційної решітки.

  - Спрямувати вісь приладу на лампу так, щоб через вузьку прицільну щілину щитка було видно нитку лампи.

  - Спостерігати по обидва боки від щілини на чорному фоні над шкалою дифракційні спектри.

  - Якщо спектри трохи нахилені відносно шкали, то це означає, що щілини дифракційної решітки не вертикальні. Треба усунути перекіс, повернувши рамку з решіткою на певний кут.

  - Не рухаючи приладу, за шкалою визначити положення середин кольорових смуг у спектрах першого порядку ( k =1 ). Результати записати в таблицю.

Таблиця 1

Результати досліджень

| Колір смуг | h зліва, м | h cправа, м | <h>, м | d, м | L, м | λ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фіолетовий |  |  |  |  |  |  |
| Синій |  |  |  |  |  |  |
| Блакитний |  |  |  |  |  |  |
| Зелений |  |  |  |  |  |  |
| Жовтий |  |  |  |  |  |  |
| Помаранче- вий |  |  |  |  |  |  |
| Червоний |  |  |  |  |  |  |

  - Для першого порядку максимуму ( k =1 ) з формули 2 довжину хвилі можна визначити як

,                                                          (4)

Оскільки k =1 , h << L , то при малих кутах (φ) . За даними вимірювань обчислити довжини хвиль за розрахунковою формулою 5:

,                                                   (5)

де h – відстань максимуму від точки О, м;

L – відстань від решітки до екрану, м ( Малюнок 2).

### Контрольні запитання

  - Яке явище називають дифракцією світла, умови його спостереження?

  - Чому дифракційна гратка дає інтерференційну картину?

  - Є дві дифракційні гратки: в першої у 1 мм знаходиться 50 щілин, а в другій - у 1 мм знаходиться 100 щілин. Яка гратка має більшу дозволяючу можливість?

  - Визначити період гратки, якщо на 1 мм нанесено 20 щілин, 40 щілин, 50 щілин.

### Висновки

### Оформлення звіту

# Лабораторна робота №15 (2 години)

## Тема Визначення оптичної сили та фокусної відстані збиральної лінзи

1 Мета роботи: визначити фокусну відстань збиральної лінзи та її оптичну силу.

2 Прилади і обладнання:

  - Збиральна лінза

  - Напрямляюча рейка

  - Лампочка на підставці

  - Джерело струму

  - Вмикач

  - З’єднувальні провідники

  - Екран

- Загальні теоретичні положення

Для отримання зображень різного виду в оптичних приладах дуже часто використовують лінзи, дзеркала, призми.

Такими оптичними приладами є: проекційний апарат для збільшення зображення малюнків, фотознімків, креслень; фотографічний апарат для отримання фотознімків тих об'єктів, що знаходяться перед ним; мікроскоп, що дозволяє велике збільшення зображення при розгляданні малих предметів; телескоп для наглядання за космічними тілами; бінокль – універсальний компактний прилад для спостереження за віддаленими наземними об’єктами.

Лінза – це прозоре тіло з показником заломлення, відмінним від показника заломлення навколишнього середовища,  обмежено двома правильними геометричними поверхнями (сферичними або комбінацією сферичною та плоскої).

Малюнок 1.- Зображення лінз: а) опуклої; б) прямої з одного боку ї опуклої з іншого; в) вгнуто – опуклої; г) вгнутої; д) вгнутої з одного боку ї прямої з іншого; е) вгнуто – опуклої

Лінзи бувають опуклими (паралельні промені після заломлення в ній сходяться за її межами) та вгнутими (паралельні промені після заломлення в ній розходяться за її межами). Тобто, опуклі лінзи є збираючи, а вгнуті – розсіюючи.

Малюнок 2. Збираюча  (а) і розсіююча (б) лінзи.

Головна оптична вісь – пряма (АВ), яка з’єднує центри сферичних поверхонь. (Малюнок 2а)

Оптичний центр лінзи – точка (О) на головній оптичній осі всередині лінзи, при проходженні через яку проміні не заломлюються, тобто,  не змінють напрямок розповсюдження. (Малюнок 2а)

Побічна оптична вісь – будь-яка пряма (СD), яка проходить через оптичний центр лінзи. (Малюнок 2а)

Головний фокус лінзи – точка  (F) на головній оптичній осі, в якій після проходження лінзи збираються промені, що падають на неї паралельно головній оптичній осі (АВ). (Малюнок 2а)

Фокальна площина – площина, проведена через головний фокус лінзи (F) перпендикулярно головній оптичній осі (АВ).

Головна фокусна відстань F -  відстань (OF) між оптичним центром лінзи (точка О) та її головним фокусом (F). (Малюнок 2а)

Оптична сила лінзи - величина, що обернена до фокусної відстані лінзи:

,                                                          (1)

де F – фокусна відстань лінзи, м;

D – оптична сила  лінзи, 1/м = 1 м-1 =  1 дптр (діоптрія),

(1 діоптрія - це оптична сила  лінзи з F =1 м).

Також оптична сила визначається за формулою 2:

,                                              (2)

де n – показник заломлення скла, з якого виготовлена лінза;

R1,  R2 – радіуси  кривизни сферичних поверхонь лінзи. (Малюнок 1)

Лінза називається тонкою, якщо її товщина (h) мало порівняно з радіусами кривизни поверхонь (R1,  R2), що обмежують її. Тобто,  h << R1

і  h << R2.

Для тонкої лінзи справедливе співвідношення:

,                                              (3)

де d – відстань від предмета до лінзи, м;

f – відстань від лінзи до зображення;

F – фокусна відстань.

Лінійним збільшенням лінзи (Г) називається відношення розмірів зображення (Н) до розмірів предмета (h):

(4)

Зображення, що виходить при перетинанні променів, заломлених лінзою, за їх ходом, називають дійсним, а проти їх ходу – уявним.

При побудові зображень використовують промені, хід яких відомий для будь-якої лінзи:

промінь, який проходить через центр лінзи під будь-яким кутом, зберігає свій напрямок;

промінь, паралельний головній оптичній осі в  збираючій лінзі, проходить через фокус, а в розсіюючій лінзі його напрямок буде таким, що виходить з фокусу;

промінь, що проходить через фокус у збираючій лінзі і має напрямок на фокус у розсіюючій лінзі, після заломлення йдуть паралельно головній оптичній осі.

Якщо на головній оптичній  осі встановити початок відліку у оптичному центрі відліку (точці О) , то для збираючій лінзи можна дослідити залежність параметрів зображення від величини відстані d між лінзою і предметом.

Для при збільшенні значення d розміри дійсного перевернутого зображення від предмета зменшуються, а його положення наближується до  точки x = F.

Для зображення має нескінчене великий розмір і, тому, вважають його відсутнім.

Для при збільшенні значення d розміри уявного неперевернутого зображення від предмета зменшуються, а його положення наближується до  точки x = -h/2 , де h – товщина лінзи.

Аналогічним методом можна визначити залежність параметрів зображення від положення предмета для розсіюючій лінзи.

### Порядок виконання роботи

  - Поставити джерело світла на край стола, а екран у другого краю. Між ними поставити лінзу. Посовувати лінзу вздовж лінійки до тих пір, поки на екрані не буде різке зображення предмета.

  - Виміряти відстань від предмета до лінзи d та  відстань від лінзи до екрана  f , звернув увагу на необхідність їх точно вимірювати.

  - При сталому  положенні джерела світла і лінзи (d=const) повторити дослід декілька разів, кожного разу знову отримуя різке зображення на екрані, рухаючи екран.

  - Обчислити   за формулою 3, а - за формулою 1;  результати вимірювань записати у таблицю 1.

#### Таблиця 1

#### Результати вимірювань

| № | d, м | , м | f, м | , м | , м-1 | , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Абсолютну похибку ∆D вимірювань оптичної сили лінзи можна обчислити за формулою 5:

,                                              (5)

де ∆d і ∆f  – абсолютні похибки в вимірюваннях.

При визначенні  ∆d і ∆f  слід мати на увазі, що вимірювання відстаней d і f  не може бути виконано з похибкою, менше половини товщини лінзи.

#### Так як досліди проводяться при сталому d,  то:

,                                                        (6)

Похибка вимірювань f  буде більше на  . Тому

(7)

  - Виміряти товщину лінзи h,  та обчислити  ∆D  за формулою 8:

(8)

  - Записати результати у вигляді:

### Контрольні запитання

  - Що називають лінзою?

  - Які види лінз ви знаєте?

  - Як називають ту точку, у якій збираються паралельні промені після їх заломлення? Яка геометрична фігура визначає її місце положення?

  - Назвіть оптичні прилади, які ви знаєте.

  - Яке призначення у лінзи? Яким чином можна здобути вогонь, користуючись нею?

  - Для лінзи з R1 =  R2 = F,  користуючись експериментальними даними обчисліть відносний показник заломлення скла за формулою 2.

  - Побудувати у реальному масштабі зображення вертикального предмету висотою 2 см, що знаходиться на відстані d = 6 см  від лінзи з фокусною відстанню F = 3см. Виміряти  відстань від лінзи до накресленого зображення та порівняти його зі значенням, що обчислено за допомогою формули  4 (f=...). Для будови зображення предмету користуйтеся малюнком 3.

  - Відстань між предметом і його зображенням 72 см. Збільшення лінзи дорівнює 3. Знайти фокусну відстань лінзи.

  - З висоти 1 км сфотографовано річку. Визначити ширину річки, якщо на знімку вона дорівнює 4 см. Оптична сила об’єктива фотоапарата дорівнює 8 дптр.

Малюнок 3. Предмет і його дійсне перевернуте зображення (а), предмет і його уявне не перевернуте зображення (б).

### Висновки

### Оформлення звіту