Введение

В настоящее время газовая промышленность развивается более высокими темпами, чем, например в начале 90-х годов. Это можно объяснить широким применением газового топлива во всех видах промышленности и других. Газовое топливо по сравнению с другими видами имеет ряд явных преимуществ: это более высокая теплота сгорания и как следствие повышение КПД установок; удобство его применения, по сравнению, например с углем; но наряду со своими преимуществами есть один большой недостаток - он взрывоопасен. Поэтому в газифицированных объектах должны быть применены новейшие технологии для соблюдения мер безопасности.

В настоящее время планы газовой промышленности очень перспективны. Самым грандиозным на данный момент является строительство газопровода из Ямала в Турцию диаметром 1420 мм.

Расчет

Часть 1

1. а) Определяем удельные капитальные вложения в строительство газового путепровода высокого давления по формуле: Кi = КУд. * l, где

Кi – удельные капитальные вложения

КУд.- удельные капитальные вложения на 1м газопровода, который принимают согласно Табл. 1.

Таблица 1.

Удельные капитальные вложения в строительство подземных газопроводов.

| Диаметр газопровода, мм | Удельные капитальные вложения, руб/пог.м. |
| --- | --- |
| 50 | 92,1 |
| 70 | 98,7 |
| 80 | 112 |
| 100 | 131,8 |
| 125 | 150,1 |
| 150 | 166,8 |
| 200 | 236,2 |

Так как наиболее характерные диаметры для сетей высокого давления 150мм и 200мм, то принимаем для расчета что участок газопровода с высоким давлением состоит из 30 % труб диаметром 200 мм и 70 % труб диаметром 150 мм. Так как длина всего участка с высоким давлением составляет 97,8 км, то на 30 % приходится: 97,8 км * 0,3=29,34 км, а на 70 % приходится: 97,8 км * 0,7=68,46 км.

Удельные капитальные вложения на участке газопровода с высоким давлением составят: Кi1= 29,34*236,2+68,46*166,8=18349,236 тыс. рублей.

б) Определяем удельные капитальные вложения в строительство газового путепровода низкого давления по аналогичной формуле: Кi = КУд. * l

Наиболее характерные диаметры для сети низкого давления 50, 80, 100 мм, откуда берем, что 60 % труб с диаметром 50 мм, 80 мм- 30 % труб и 10 % труб имеют диаметр 100 мм. Так как длина участка газопровода с низким давлением составляет 249,2 км, то следовательно длина участков

с диаметром 50 мм составляет 249,2*60 %=149,52 км

с диаметром 80 мм составляет 249,2*30 %=74,76 км

с диаметром 100 мм составляет 249,2*10 %=24,92 км

Удельные капитальные вложения на участке с низким давлением составят: Кi2 = 149,52*92,1+74,76*112+24,92*131,8=25428,368 тыс. рублей.

в) Удельные капитальные вложения в строительство всего газопровода составят 43777,604 тыс. рублей.

г) Стоимость основных фондов на строительство сетей высокого, среднего и низкого давления составляет 46,5 % +18,2 %=64,7 % (см.табл.2.) следовательно структуру и первоначальную стоимость основных фондов помещаем в табл. 2, исходя из удельного веса каждого фонда в общей стоимости основных фондов в %.

Таблица 2.

| № п./п. | Основные фонды. | Удельный вес в общей стоимости основных фондов в % | Первоначальная стоимость(кап. вложения) основных фондов в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания производственного назначения | 7 | 4736,34 |
| 2 | Газопроводы стальные. | 64,7 | 43777,604 |
| 3 | ГРП (оборудование в комплекте). | 3 | 2029,86 |
| 4 | Внутридомовое газовое оборудование. | 18 | 12179,16 |
| 5 | Производственное оборудование. | 6 | 4059,72 |
| 6 | Транспортные средства. | 0,7 | 473,634 |
| 7 | Инструмент и инвентарь | 0,6 | 405972 |
| Итого. |  | 100 | 67662 |

Часть 2

Эксплуатационные расходы.

- Определяем амортизационные отчисления со всех видов основных фондов на основе годовых норм амортизационных отчислений по формуле: А=Кd*Н/100, где А- годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. рублей; Кd- первоначальная стоимость основных фондов, тыс. рублей; Н- норма амортизационных отчислений в % согласно табл. 3.

Таблица 3.

Нормы амортизационных отчислений.

| № п./п. | Основные фонды | Норма амортизационных отчислений. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе |  |
|  |  |  | на полное восст-ие | на кап. ремонт |
| 1 | Здания производственного назначения | 2,4 | 1 | 1,4 |
| 2 | Газопроводы | 3,3 | 2,5 | 0,8 |
| 3 | ГРП(оборудование в комплекте) | 5,6 | 5 | 0,6 |
| 4 | Внутридомовое газовое оборудование | 7,3 | 6,1 | 1,2 |
| 5 | Производственное оборудование | 30,4 | 19,4 | 11 |
| 6 | Транспортные средства | 18 | 9,9 | 8,1 |
| 7 | Инструменты и инвентарь | 12,8 | 10 | 2,8 |

Следовательно амортизационные отчисления составят:

а) Здания производственного характера: всего А=4736*2,4/100=113,66 тыс. рублей;

на полное восстановление: А=4736*1/100=47,36 тыс. рублей;

на капитальный ремонт: А=4736*1,4/100=66,304 тыс. рублей;

б) Газопроводы: всего: А=43777*3,3/100=1444,641 тыс. рублей

на полное восстановление: А=43777*3,3/100=1094,425 тыс. рублей

на капитальный ремонт: А=43777*0,8/100=350,216 тыс. рублей

в) ГРП: всего А=2029,86*5,6/100=113,672 тыс. рублей

на полное восстановление: А=2029,86*5,0/100=101,493 тыс. рублей

на капитальный ремонт: А=2029,86*0,6/100=12,179 тыс. рублей

г) Внутридомовое газовое оборудование: всего А12179*7,3/100=889,078 тыс. рублей

на полное восстановление: А=12179*6,1/100=742,928 тыс. рублей

на капитальный ремонт: А=12179*1,2/100=146,149 тыс. рублей

д) Производственное оборудование: всего А=4059,72*30,4/100=1234,155 тыс. рублей

на полное восстановление: А=4059,72*19,4/100=787,586 тыс. рублей

на капитальный ремонт: А=4059,72*11/100=446,57 тыс. рублей

е) Транспортные средства: всего А 474*18/100=85,254 тыс. рублей

на полное восстановление: А=473*9,9/100=46,889 тыс. рублей

на капитальный ремонт: А=473*8,1/100=38,364 тыс. рублей

ж) Инструменты и инвентарь: всего А=405,972*12,8/100=51,964 тыс. рублей

на полное восстановление: А=405,972*10/100=40,597 тыс. рублей

на капитальный ремонт: А=405,972*2,8/100=11,367 тыс. рублей

Полученные данные сносим в таблицу 4.

Таблица 4.

| № п./п. | Основные фонды | Первоначальная стоимость, тыс.руб. | Амортизационные отчисления |  |  | Сумма амортизационных отчислений, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | Полное восст-ие | Кап. ремонт |  | Полное восст-ие | Кап. ремонт |
| 1 | Здания | 4736,34 | 2,4 | 1 | 1,4 | 113,664 | 47,86 | 66,304 |
| 2 | Газопроводы | 43777,604 | 3,3 | 2,5 | 0,8 | 1444,641 | 1094,425 | 350,216 |
| 3 | ГРП | 2029,86 | 5,6 | 5 | 0,6 | 113,672 | 101,493 | 12,179 |
| 4 | ВДГ | 12179,16 | 7,3 | 6,3 | 1,2 | 889,078 | 742,928 | 146,149 |
| 5 | Произв. обор-ие | 4059,72 | 30,4 | 19,4 | 11 | 1234,155 | 787,586 | 446,57 |
| 6 | Трансп. ср-ва | 473,634 | 18 | 9,9 | 8,1 | 85,254 | 46,889 | 38,364 |
| 7 | Инст-ты,инв-рь | 405,972 | 12,8 | 10 | 2,8 | 51,964 | 40,597 | 11,367 |

Часть 3

Определение объемов работ в установленных единицах трудоемкости обслуживания.

Расчет производит исходя из того, что на обслуживание:

1 квартиры при наличии газовой плиты- 0,1 усл. ед.

1 квартиры с плитой и водонагревателем- 0,13 усл. ед.

1 км газовых сетей- 10 усл. ед.

1 предприятия (промышленного или коммунально-бытового)-0,5 усл. ед.

1 млн. м3 годовой реализации газа- 2 усл. ед.

Следовательно,

- На квартиры с газовой плитой приходится: 0,1*58208=5821 усл. ед.

- На квартиры с газовой плитой и водонагревателем приходится: 0,13*24946=3243 усл. ед.

Примечание: согласно СНиПу принимаем, что 1/3 квартир имеют газовую плиту и водонагреватель, а 2/3 квартир- только плиту.

3. На газовые сети приходится: 10*346,3=3463 усл. ед.

4. На предприятия приходится: 0,5*393+0,5*39=216 усл. ед.

5. На годовую реализацию газа приходится: 2*621,28+2*2,17=1247 усл. ед.

6. Всего объемы работ составляют 13990 усл. ед.

Из полученного количества усл. ед. следует, что: в межрайонных производственных трестах, где на 1000 усл. ед. приходится 1,4 инж.техн. работников, получается, что численность руководящих инженерно-технических специальностей составляет: 13990/1000*1,4=20 человек, не более.

Типовые штаты эксплуатационных предприятий газового хозяйства.

Административный отдел.

- Начальник (управляющий)

- Главный механик

- Уборщица- курьер

Производственно-технический отдел.

1. Начальник отдела

2. Старший инженер

3. Инженер

4. Зав. тех. кабинетом

5. Старший экономист

Бухгалтерия

- Главный бухгалтер

- Счетовод-кассир

- Бухгалтер

Отдел материально-технического снабжения

- Начальник отдела

- Инженер по комплектации

- Товаровед (он же агент-экспедитор)

- Зав. складом

- Кладовщик (он же водитель погрузчика)

- Уборщик помещений.

Часть 4

Расчет фонда заработанной платы треста.

а) Штатное расписание и фонд заработанной платы персонала.

Таблица 5.

| № п./п. | Должность | Число единиц | Месячный оклад | Годовой оклад | Премии 25% | Итого: фонд з/пл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управляющий | 1 | 6200 | 74400 | 18600 | 93000 |
| 2 | Гл. механик | 1 | 5500 | 66000 | 16500 | 82500 |
| 3 | Уборщица-курьер | 1 | 2000 | 24000 | 6000 | 30000 |
| 4 | Начальник ПТО | 1 | 5350 | 64200 | 16050 | 80250 |
| 5 | Ст. инженер | 1 | 4500 | 54000 | 13500 | 67500 |
| 6 | Инженер | 1 | 4000 | 48000 | 12000 | 60000 |
| 7 | Зав.тех.кабинетом | 1 | 3000 | 36000 | 9000 | 45000 |
| 8 | Ст.экономист | 1 | 5200 | 62400 | 15600 | 78000 |
| 9 | Гл.бухгалтер | 1 | 5200 | 62400 | 15600 | 78000 |
| 10 | Счетовод-кассир | 1 | 2400 | 28800 | 7200 | 36000 |
| 11 | Бухгалтер | 1 | 4200 | 50400 | 12600 | 63000 |
| 12 | Начальник отдела МТС | 1 | 5350 | 64200 | 16050 | 80250 |
| 13 | Инженер по комплектации | 1 | 4000 | 48000 | 12000 | 60000 |
| 14 | Товаровед | 1 | 2400 | 28800 | 7200 | 36000 |
| 15 | Зав.складом | 1 | 2400 | 28800 | 7200 | 36000 |
| 16 | Кладовщик | 1 | 2400 | 28800 | 7200 | 36000 |
| 17 | Уборщик | 1 | 2000*2 | 24000*2 | 6000*2 | 30000*2 |

Итого: 1021500 рублей- фонд заработанной платы непроизводственного персонала треста.

б) Определение численности производственного персонала и расчет годового фонда заработанной платы.

1. АДС (аварийно - диспетчерская служба)- должно быть организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад. Для этого необходимо 4 бригады по 3 человека, работающих по 12 часов.

В состав бригады входят:

- дежурный слесарь 6 разряда;

- сменный мастер 6 разряда;

- дежурный шофер-слесарь 5 разряда.

Следовательно в АДС состоят 12 человек.

- СПГ (служба по эксплуатации подземных газопроводов)

Расчет производим исходя из того, что на 1 км сетей приходится: 0,1 чел. на ВД; 0,05 чел. на НД слесарей; 0,1 чел. на НД и 0,3 чел. на ВД обходчиков; 0,02 чел. сварщиков; 0,04 чел. линейных мастеров.

Отсюда получается, что на обслуживание сетей нужно:

- 15 человек слесарей 3 разряда на НД;

- 13 человек слесарей 3 разряда на ВД;

- 30 человек обходчиков 3 разряда на НД;

- 30 человек обходчиков 3 разряда на ВД;

- 10 человек сварщиков 6 разряда;

- 14 человек линейных мастеров 5 разряда.

3. СВДГ (служба внутридомового газового оборудования)

Расчет производим по формуле: N=Z* %*A/1000, где N-число человек; Z- кол-во газифицированных квартир; %- процентная ставка; А- численная величина из т. 14

Таким образом, на:

- Обслуживание газовых плит необходимо 83154*0,7*0,28/1000=16 чел.

- Обслуживание водонагревателей- 83154*0,3*0,96/1000=24 чел.

- Выполнение заявок по:

- - ремонту плит 83154*0,7*0,036/1000=2 чел.

- - ремонту колонок 83154*0,3*0,12/1000=3 чел.

4. Ремонтно-механическая мастерская

Число рабочих составляет 83154*0,24/1000=20 человек, из них 10 токарей, 2 сварщика, 6 слесарей 3 разряда, начальник мастерской и уборщик помещения.

5. Служба по эксплуатации промышленного оборудования.

Расчет производим исходя из того, что на обслуживание 10 котельных требуется один слесарь. Следовательно, т.к. в данном районе 432 котельных, то принимаем количество слесарей, равное 43 человека.

6. заработанную плату определяем исходя из того, что часовая ставка рабочего производственного персонала в зависимости от разряда, составляет: 3 разряд- 7 р. 96 коп.; 4 разряд- 8 р. 92 коп.; 5 разряд- 10 р. 25 коп.; 6 разряд- 11 р. 82 коп.

а) З/пл. АДС определяем исходя из того, что на 1 бригаду приходится 180 часов в месяц, следовательно: з/пл. дежурного слесаря: 180*11,83*2=4260 рублей, где 180- кол-во отработанных часов; 11,83- тарифная ставка; 2- повышающий коэффициент

з/пл. сменного мастера 180*11,83*2=4260 рублей

з/пл. дежурного шофера-слесаря 180*10,25*2=3690 рублей.

б) Заработанную плату персонала СПГ определяем исходя из того, что слесаря работают по 8 часов в сутки, следовательно, в месяц получается 180 часов.

з/пл. слесарей: 180*7,96*2=2865 рублей;

з/пл. обходчиков: 180*7,96*2=2865 рублей;

з/пл. сварщиков: 180*11,83*2=4258 рублей;

з/пл. линейных мастеров: 180*10,25*2=3690 рублей

в) Заработанная плата СВДГ рассчитывается аналогично:

з/пл. слесарей по обслуживанию газовых плит и водонагревателей: 180*10,25*2=3690 рублей; з/пл. диспетчеров 180*7,96*2=28,65 рублей.

г) Заработанная плата членов ремонтной мастерской:

з/пл. токарей: 180*10,25*2=3690 рублей;

з/пл. сварщиков: 180*10,25*2=3690 рублей;

з/пл. начальника: 180*11,83*2=4258 рублей;

з/пл. уборщика составляет 2000 рублей.

д) Заработанная плата персонала по эксплуатации производственного оборудования:

з/пл. слесарей 180*7,96*2=2865 рублей.

Полученные данные сносим в таблицу 6.

Таблица 6.

Штатное расписание и фонд з/пл. производственного персонала.

| № п./п. | Должность | Месячный оклад, руб. | Годовой оклад, руб. | Премии 25% | Кол-во человек | Итого фонд з/пл. за год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дежурный слесарь | 4260 | 51120 | 12780 | 4 | 255600 |
| 2 | Сменный мастер | 4260 | 51120 | 12780 | 4 | 255600 |
| 3 | Шофер-слесарь | 3690 | 44280 | 11070 | 4 | 221400 |
| СПГ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Слесарь | 2865 | 34380 | 8595 | 28 | 1203300 |
| 2 | Обходчик | 2865 | 34380 | 8595 | 60 | 2578500 |
| 3 | Сварщик | 4258 | 51100 | 12775 | 10 | 638750 |
| 4 | Линейный мастер | 3690 | 44280 | 11070 | 14 | 774900 |
| СВДГ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Слесарь | 3690 | 44280 | 11070 | 40 | 2214000 |
| 2 | Диспетчер | 2865 | 34380 | 8595 | 5 | 214875 |
| Ремонтная мастерская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Токарь | 3690 | 44280 | 11070 | 10 | 553500 |
| 2 | Сварщик | 3690 | 44280 | 11070 | 2 | 110700 |
| 3 | Слесарь | 2865 | 34380 | 8595 | 6 | 257850 |
| 4 | Начальник | 4258 | 51096 | 12774 | 1 | 63870 |
| Служба по эксплуатации производственного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Слесарь | 2865 | 34380 | 8595 | 43 | 1847925 |
| 2 | Диспетчер | 2865 | 34380 | 8595 | 4 | 171900 |

Итого: 11362670 рублей составляет годовая заработанная плата всего производственного персонала треста.

Всего заработанная плата всех сотрудников треста составляет: 1021500+11362570=12384170 рублей.

Все полученные данные сводим в табл. 7. и определяем годовой фонд заработанной платы.

Таблица 7.

Годовой фонд з/пл. рабочих.

| № п./п. | Наименование профессии | разряд | Числ-ть рабочих,чел | Час. ставка, руб.коп. | Год. фонд раб.вр. | Годовой фонд з/пл. по тарифу, руб. | Премии к тарифу 25%, руб | Итого фонд осн. з/пл., руб. | Доп. з/пл. 6%,руб. | Итого фонд з/пл. рабочих треста, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Административный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управляющий |  | 1 | 18,75 | 1981 | 74400 | 18600 | 93000 | 5580 | 98580 |
| 2 | Гл. механик |  | 1 | 10,25 | 1981 | 66000 | 16500 | 82500 | 4950 | 87450 |
| 3 | Уборщик-курьер |  | 1 | 7,96 | 1981 | 24000 | 6000 | 30000 | 1800 | 31800 |
| Производственно-технический отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Начальник |  | 1 | 10,25 | 1981 | 64000 | 16500 | 80250 | 4815 | 85065 |
| 5 | Ст. инженер |  | 1 | 11,83 | 1981 | 54000 | 13500 | 67500 | 4050 | 71550 |
| 6 | Инженер |  | 1 | 10,25 | 1981 | 48000 | 12000 | 60000 | 3600 | 63600 |
| 7 | Зав.тех.каб. |  | 1 | 10,25 | 1981 | 36000 | 9000 | 45000 | 2700 | 47700 |
| 8 | Ст. экономист |  | 1 | 11,83 | 1981 | 62400 | 15600 | 78000 | 4680 | 82680 |
| Бухгалтерия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Гл. бухгалтер |  | 1 | 11,83 | 1981 | 62400 | 15600 | 78000 | 4680 | 82680 |
| 10 | Счетовод-кассир |  | 1 | 10,25 | 1981 | 28800 | 7200 | 36000 | 2160 | 38160 |
| 11 | Бухгалтер |  | 1 | 10,25 | 1981 | 50400 | 12600 | 63000 | 3780 | 66780 |
| Отдел материально-технического снабжения треста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Начальник |  | 1 | 10,25 | 1981 | 64200 | 16050 | 80250 | 4815 | 85065 |
| 13 | Инженер по комплектации |  | 1 | 10,25 | 1981 | 48000 | 12000 | 60000 | 3600 | 63600 |
| 14 | Товаровед |  | 1 | 7,96 | 1981 | 28800 | 7200 | 36000 | 2160 | 38160 |
| 15 | Зав.складом |  | 1 | 7,96 | 1981 | 28800 | 7200 | 36000 | 2160 | 38160 |
| 16 | Кладовщик |  | 1 | 7,96 | 1981 | 28800 | 7200 | 36000 | 2160 | 38160 |
| 17 | Уборщик |  | 2 | 6,61 | 1981 | 48000 | 12000 | 60000 | 3600 | 63600 |
| АДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дежурный слесарь | 6 | 4 | 11,83 | 1981 | 204480 | 51120 | 255600 | 15336 | 270936 |
| 19 | Сменный мастер | 6 | 4 | 11,83 | 1981 | 204480 | 51120 | 255600 | 15336 | 270936 |
| 20 | Шофер-слесарь | 5 | 4 | 10,25 | 1981 | 177120 | 44280 | 221400 | 13284 | 234684 |
| СПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Слесарь | 3 | 28 | 7,93 | 1981 | 962640 | 240660 | 1203300 | 72198 | 1275498 |
| 22 | Обходчик | 3 | 60 | 7,93 | 1981 | 2062800 | 515700 | 2578500 | 154710 | 2733210 |
| 23 | Сварщик | 6 | 10 | 11,83 | 1981 | 511000 | 127750 | 6387500 | 38325 | 677075 |
| 24 | Линейный мастер | 5 | 14 | 10,25 | 1981 | 619920 | 154980 | 774900 | 46494 | 821394 |
| СВДГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Слесарь | 5 | 40 | 10,25 | 1981 | 177120 | 44280 | 221400 | 13284 | 234684 |
| 26 | Диспетчер | 3 | 5 | 7,93 | 1981 | 171900 | 42975 | 214875 | 12892,5 | 227767,5 |
| Ремонтная мастерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Токарь | 5 | 10 | 10,25 | 1981 | 442800 | 110700 | 553500 | 33210 | 586710 |
| 28 | Сварщик | 5 | 2 | 10,25 | 1981 | 88560 | 221140 | 110700 | 6642 | 117342 |
| 29 | Слесарь | 3 | 6 | 7,93 | 1981 | 206280 | 51570 | 257850 | 15471 | 273321 |
| 30 | Начальник | 6 | 1 | 11,87 | 1981 | 51096 | 12774 | 63870 | 3832,2 | 67702,2 |
| СПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Слесарь | 3 | 43 | 7,25 | 1981 | 1478340 | 369585 | 1847925 | 110875,5 | 1958800,5 |
| 21 | Диспетчер | 3 | 4 | 7,25 | 1981 | 137520 | 34380 | 171900 | 10314 | 182214 |

Итого: 13127220 рублей составляет итоговый фонд годовой заработанной платы треста.

Часть 5

Определение себестоимости, затрат на покупку газа, а также средств, полученных от его реализации, и, как следствие, рентабельности.

- Определяем себестоимость газа по формуле: С=Эр./Vр-г., где Эр.-сумма заработанной платы и амортизационных отчислений; Vр-г – объем реализованного за год газа, м3

Сумма эксплуатационных расходов составит: 17059,22 тыс.руб. Кроме того сюда добавятся еще и расходы, связанные с неучтенным расходом газа (0,35 %) равные 59,707 тыс.руб.

Итого Эр. составят 17118,927 тыс.руб.

Следовательно: С=17118,927/67662=250 руб./1 тыс. м3

- Определяем затраты на покупку газа. Закупочная цена составляет 1088 руб./1 тыс.м3

Следовательно затраты составят 1088*621280=675952640 тыс.руб.+0,35 % от потерь и неучтенного расхода газа. Итого трест на закупку газа затратит 678318474 тыс.руб.

- Реализация газа.

Трест реализует газ по следующим ценам: населению-1100 руб./1тыс.м3, коммунально-бытовым предприятиям 1200 руб./1тыс.м3; промышленным предприятиям 1547 руб./1 тыс.м3

Следовательно за реализацию трест получит: 621280*0,08*1100+621280*0,25*1200+621280*0,67*1547=885007140 тыс.руб.

- Прибыль составит 209054500 тыс.руб.

Отсюда налог 65 % = 135885425 тыс.руб.

Пенсионные отчисления 14 % = 29267630 тыс.руб.

З/пл. и амортизационные отчисления 17059,22 тыс.руб.; отсюда годовая чистая прибыль треста составит 43884385 тыс.руб.

ВЫВОД: В результате произведенных расчетов мы определили то, что предприятие рентабельно.

Использованная литература

«Экономика и планирование отрасли» автор Рогаткина В.В.