Топливно-энергетический комплекс

Содержание

1. Структура ТЭК и уровень развития отдельных отраслей

1.1 Нефтяная промышленность

1.2 Нефтеперерабатывающая промышленность

1.3 Газовая промышленность

1.4 Угольная промышленность

2. Электроэнергетическое хозяйство

2.1 Тепловые электростанции

2.2 Гидравлические электростанции

2.3 Атомные электростанции

2.4 РАО «ЕЭС России» и основные направления реформирования

2.5 Статистика ТЭК за первое полугодие 2007 г

3. Альтернативные источники энергии

4. ТЭК Кировской области

Библиографический список

1. Структура ТЭК и уровень развития отдельных отраслей

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является важнейшей структурной составляющей экономики России, одним из ключевых факторов обеспечения жизнедеятельности страны. Комплекс производит более четверти промышленной продукции России, существенно влияет на формирование бюджета страны.

В настоящее время ТЭК является одним из устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. Он определяющим образом влияет на состояние и перспективы развития национальной экономики, обеспечивая: около 1/4 производства ВВП, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений.

Полностью обеспечивая себя топливно-энергетическими ресурсами, Россия является и крупным экспортером топлива и энергии, они составляют около 60% ее экспортного потенциала.

ТЭК включает в себя нефтяную, газовую, угольную, сланцевую, торфяную промышленность и электроэнергетику. Отрасли топливно-энергетического комплекса тесно связаны со всеми отраслями экономики России.

ТЭК имеет большое районообразующее значение. Он создает предпосылки для развития топливоемких производств и служит базой для формирования промышленных комплексов, в том числе электроэнергетических, нефтехимических, углехимических, газопромышленных.

1.1 Нефтяная промышленность

Россия располагает огромными ресурсами нефти. В 2003 г. в Российской Федерации было добыто 421,3 млн. т нефти. Главные нефтяные районы - Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Северный Кавказ и Европейский Север. Особенно перспективными районами являются континентальные шельфы на Европейском Севере и Дальнем Востоке.

В настоящее время главным районом добычи нефти является Уральский федеральный округ. В 2003 г. здесь было добыто 283,1 млн.т. нефти, Т.е. месторождения этого региона дают 66% добываемой в России нефти.

Основные месторождения находятся в среднем течении реки Оби - Самотлорское, Усть-Балыкское, Мегионское, Александровское и др. Формируется крупнейший в России программно-целевой территориально-производственный комплекс на базе ресурсов нефти и газа. Добыча нефти будет осуществляться и развиваться в России до 2010 г. как в традиционных нефтедобывающих районах - Западная Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ, так и в новых нефтегазовых провинциях - на Европейском Севере (Тимано-Печорский регион), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на юге России (Северо-Каспийская провинция). Главной нефтяной базой страны остается Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. В Волго-Уральской провинции и на Северном Кавказе добыча нефти будет падать, что обусловлено исчерпанием сырьевой базы.

1.2 Нефтеперерабатывающая промышленность

Перекачка сырой нефти по нефтепроводам к районам потребления обходится дешевле, чем перевозка нефтепродуктов. Поэтому многие нефтеперерабатывающие предприятия размещаются в районах потребления, а также на трассах нефтепроводов в крупных городах и на речных магистралях, по которым перевозится нефть. Основные центры переработки нефти - Москва, Рязань, Нижний Новгород, Ярославль, Кириши, Саратов, Сызрань, Самара, Волгоград, Уфа, Пермь, Орск, Омск, Ангарск, Ачинск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Грозный. В стране созданы крупные нефтехимические комплексы - Тобольский, Томский, Нижнекамский. В перспективе будет осваиваться крупнотоннажное производство ароматических углеводородов, жидких парафинов, этилена, нефтяного электродного кокса. Главным образом нефть будет использоваться для производства моторных топлив и в качестве химического сырья. Рассматриваются проекты на условиях совместного соглашения по добыче и транспортировке нефти из Сибири в страны Северо-Восточной Азии.

Развитие транспортной инфраструктуры нефтяного комплекса России определяется следующими основными целями:

- стремлением создания собственных нефтеналивных терминалов дли морских поставок нефти в традиционные и новые направления экспорта;

- целесообразностью формирования новых направлений экспорта российской нефти и нефтепродуктов, в том числе минуя таможенную территорию сопредельных государств;

- необходимостью иметь достаточный резерв нефтетранспортных мощностей для создания гибких конкурентных возможностей на мировых рынках;

- необходимостью расширения наиболее эффективного нефтепроводного транспорта.

1.3 Газовая промышленность

Газовая промышленность - самая молодая и наиболее эффективная отрасль топливно-энергетического комплекса. В 2005 г. добыча газа составила 638 млрд.м3. Основные месторождения расположены в Западной Сибири, где выделяются три крупные газоносные области: Тазовско-Пурпейская; Березовская; Васюганская. Открыты новые крупные ресурсы газа, и начата их эксплуатация на континентальном шельфе Баренцева и Карского морей и в Иркутской области.

Добыча и переработка нефти и транспортировка газа ведется в основном ОАО «Газпром» - ведущей газовой компанией мира. Она добывает 94% российского газа и обеспечивает 100% его экспорта. Создана крупная система газоснабжения, которая включает сотни месторождений газа, компрессорные станции и газопроводы.

При сочетании благоприятных внутренних и внешних условий и факторов добыча газа в России может составить порядка 645665 млрд.м3 в 2010 г.

К настоящему времени базовые месторождения Западной Сибири, обеспечивающие основную часть текущей добычи, в значительной мере уже выработаны: Медвежье - на 75,6%, Уренгойское на 65,4%, Ямбургское - на 54,1%. Основным газодобывающим районом страны остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где сосредоточено 72% всех запасов России, в частности Надым-Пур-Тазовский район. Стратегическим приоритетным регионом добычи газа на долгосрочную перспективу станут полуостров Ямал, а также акватории северных морей России. Другим крупным районом газодобычи в период 2010-2020 г.г. станет Восточная Сибирь.

Для подачи газа потребителям и обеспечения транзита требуется существенное развитие газотранспортных систем в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, их соединения с Единой системой газоснабжения России.

1.4 Угольная промышленность

Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам углей. Лучшие по своему качеству угли залегают в Кузнецком и Печорском бассейнах. Ресурсы углей размещены по территории России неравномерно. Свыше 94% всех угольных запасов приходится на восточные районы страны; в то время как основные его потребители находятся в европейской части. Добыча угля в 2003 г. составила 276 млн.т.

Важнейшим угольным бассейном России является Кузнецкий. На его долю приходится 40% всей добычи. Балансовые запасы его составляют 600 млрд.т. Второй крупной угольной базой является Печорский бассейн с запасами 210 млрд.т. Его угли отличаются высоким качеством, имеют теплотворную способность 4-7,6 тыс. ккал.

В перспективе добыча угля будет снижаться, и в первую очередь в европейских районах. В Кузнецком же и Канско-Ачинском бассейнах предполагается некоторое увеличение добычи углей за счет открытого способа.

При благоприятных условиях развития добыча угля в России может составить 300-335 млн.т в 2010 г. Угольная промышленность располагает достаточным объемом геологических запасов угля и производственным потенциалом для решения поставленных задач.

2. Электроэнергетическое хозяйство

Электроэнергетика занимается производством и передачей электроэнергии и является важнейшей базовой отраслью промышленности России. От уровня ее развития зависит все народное хозяйство страны.

Сегодня мощность всех электростанций России составляет около 212,8 млн. кВт. В последние годы произошли огромные организационные изменения в энергетике. Создана акционерная компания РАО «ЕЭС России», управляемая советом директоров и осуществляющая производство, распределение и экспорт электроэнергии. Это крупнейшее в мире централизованно управляемое энергетическое объединение. Фактически в России сохранилась монополия на производство электроэнергии. Данные о производстве тепло- и электроэнергии приводятся в таблице 1.

Таблица 1 - Производство электро- и теплоэнергии.

|  | Октябрь 2006 г. | в % к |  | Январь – октябрь 2006 г., % к январю – октябрю 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | октябрю 2005 г. | сентябрю 2006 г. |  |
| Производство, передача и распределение электроэнергии |  | 104,0 | 120,0 | 105,5 |
| электроэнергия, млрд. кВт*ч | 85,8 | 104,4 | 116,5 | 104,7 |
| В том числе выработка электростанциями: |  |  |  |  |
| атомными | 13,5 | 101,0 | 103,5 | 105,8 |
| тепловыми | 57,5 | 103,8 | 125,5 | 106,4 |
| гидроэлектростанциями | 14,8 | 110,1 | 100,1 | 98,0 |
| Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |  | 104,0 | в 2,0 р. | 104,4 |
| теплоэнергия, млн. Гкал | 119 | 102,8 | 192,9 | 103,4 |
| В том числе произведенная: |  |  |  |  |
| электростанциями | 55,2 | 100,5 | 192,2 | 101,4 |
| котельными | 56,5 | 106,1 | в 2,1 р. | 106,0 |

Источник: Журнал «Вопросы экономики», 12 номер, 2006 г.

Если производство электроэнергии в 1990 г. принять за 100%, то в 2003 г. оно составило 85%, Т.е. на 15% меньше.

Существенная особенность развития и размещения электроэнергетики - широкое строительство теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) для теплофикации различных отраслей промышленности и коммунального хозяйства. Под теплофикацией понимается централизованное снабжение теплом городов и промышленных предприятий с одновременным производством электроэнергии. Теплофикация дает экономию топлива и почти вдвое увеличивает коэффициент полезного действия электростанций, позволяет производить дешевую тепловую энергию для отопления, вентиляций и горячего водоснабжения и, следовательно, способствует лучшему удовлетворению бытовых нужд населения.

2.1 Тепловые электростанции

Основной тип электростанций в России тепловые, работающие на органическом топливе (уголь, газ, мазут, сланцы, торф). На их долю приходится около 68% производства электроэнергии. Основную роль играют мощные (более 2 млн.кВт) ГРЭС - государственные районные электростанции, обеспечивающие потребности экономического района и работающие в энергосистемах.

На размещение тепловых электростанций оказывают основное влияние топливный и потребительский факторы. Наиболее мощные из них располагаются, как правило, в местах добычи топлива: чем крупнее электростанция, тем дальше она может передавать электроэнергию. Крупнейшие ГРЭС приводятся в таблице 2.

Крупными тепловыми электростанциями являются Березовская ГРЭС-1 и ГРЭС-2, работающие на углях Канско-Ачинского бассейна, Сургутская ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Уренгойская ГРЭС - на газе.

Таблица 2 - Размещение ГРЭС мощностью более 2 млн. кВт.

| Федеральный округ | Название ГРЭС | Установленная мощность, млн.кВт | Топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный | Костромская | 3,6 | Мазут |
|  | Рязанская | 2,8 | Уголь |
|  | Конаковская | 3,6 | Мазут, газ |
| Уральский | Сургутская 1 | 3,3 | Газ |
|  | Сургутская 2 | 4,8 | Газ |
|  | Рефтинская | 3,8 | Уголь |
|  | Троицкая | 2,4 | Уголь |
|  | Ириклинская | 2,4 | Мазут |
| Приволжский | Заинская | 2,4 | Мазут |
| Сибирский | Назаровская | 6,0 | Уголь |
| Южный | Ставропольская | 2,1 | Мазут, газ |
| Северо-Западный | Киришская | 2,1 | Мазут |

Источник: Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [Т.Г.Морозова и др.]; Под ред. проф. Т.Г.Морозовой. – 4-е изд., - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 527 с.

Преимущества тепловых электростанций по сравнению с другими типами электростанций - это относительно свободное размещение, связанное с широким распространением топливных ресурсов в России; способность вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний (в отличие от ГЭС). К недостаткам относятся: использование невозобновимых топливных ресурсов, низкий КПД, крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду. КПД обычной ТЭС - 37-39%. Несколько больший КПД имеют ТЭЦ теплоэлектроцентрали, обеспечивающие теплом предприятия и жилье с одновременным производством электроэнергии - 60%.

Тепловые электростанции всего мира выбрасывают в атмосферу ежегодно 200-250 млн.т золы и около 60 млн.т сернистого ангидрида; кроме того, они поглощают огромное количество кислорода. К настоящему времени установлено, что и радиоактивный фон вокруг тепловых электростанций, работающих на угле, в мире в среднем в 100 раз выше, чем вблизи АЭС такой же мощности (так как обычный уголь в качестве микропримесей почти всегда содержит уран-238, торий-232 и радиоактивный изотоп углерода). ТЭС нашей страны в отличие от зарубежных до сих пор не оснащены сколько-либо эффективными системами очистки уходящих газов от оксидов серы и азота. ТЭС, работающая на природном газе, экологически значительно чище угольных, мазутных и сланцевых, но огромный экологический вред наносит природе прокладка газопроводов, особенно в северных районах.

Несмотря на отмеченные недостатки, в перспективе доля ТЭС в приросте производства электроэнергии должна составить 78-85%.

Топливный баланс тепловых электростанций России характеризуется преобладанием газа и мазута. Тепловые электростанции восточных районов будут базироваться в основном на угле, прежде всего дешевом угле открытой добычи Канско-Ачинского бассейна.

2.2 Гидравлические электростанции

ГЭС занимают второе место по количеству вырабатываемой электроэнергии (в 2000 г. около 18%). Гидроэлектростанции являются весьма эффективным источником энергии, поскольку используют возобновимые ресурсы, они просты в управлении (количество персонала на ГЭС в 15-20 раз меньше, чем на ГРЭС) и имеют высокий КПД - более 80%. В результате производимая на ГЭС энергия - самая дешевая. К огромным достоинствам ГЭС относится высокая маневренность, т.е. возможность практически мгновенного автоматического запуска и отключения любого требуемого количества агрегатов, что позволяет использовать мощные ГЭС либо в качестве максимально маневренных «пиковых» электростанций, обеспечивающих устойчивую работу крупных энергосистем, либо «покрывать» плановые пики суточного графика нагрузки энергосистемы, когда имеющихся в наличии мощностей ТЭС не хватает. Естественно, это под силу только мощным ГЭС.

Наиболее мощные ГЭС (представлены в таблице 3) построены в Сибири, где освоение гидроресурсов наиболее эффективно: удельные капиталовложения в 2-3 раза ниже и себестоимость электроэнергии в 4-5 раз меньше, чем в Европейской части страны.

Самые крупные ГЭС в стране входят в состав Ангаро-Енисейского каскада: Саяно-Шушенская, Красноярская - на Енисее; Иркутская, Братская, Усть-Илимская - на Ангаре; строится Богучанская ГЭС (4 млн.кВт).

В Европейской части страны создан крупный каскад ГЭС на Волге. В его состав входят Иваньковская, Угличская, Рыбинская, Городецкая, Чебоксарская, Волжская (вблизи Самары), Саратовская, Волжская (вблизи Волгограда).

Таблица 3 – ГЭС мощностью более 2 млн.кВт

| Федеральный округ | Название ГЭС | Установленная мощность, млн.кВт |
| --- | --- | --- |
| Сибирский | Саяно-Шушенская | 6,4 |
|  | Красноярская | 6,0 |
|  | Братская | 4,5 |
|  | Усть-Илимская | 4,3 |
| Приволжский | Волжская (Волгоград) | 2,5 |
|  | Волжская (Самара) | 2,3 |

Источник: Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [Т.Г.Морозова и др.]; Под ред. проф. Т.Г.Морозовой. – 4-е изд., - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 527 с.

В условиях дефицита топливных ресурсов большое значение имеет программа развития гидроэнергетики. Так, в период до 2010 г. должно быть завершено сооружение Зарамагской и Зеленчугских ГЭС на Северном Кавказе, Бурейской, Нижне-Бурейской и Вилюйской ГЭС на Дальнем Востоке и начат ввод мощностей строящихся электростанций, крупнейшими из которых являются Богучанская ГЭС в Сибири и УстьСреднеканская ГЭС на Дальнем Востоке. Весьма перспективным является строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Их действие основано на цикличном перемещении одного и того же объема воды между двумя бассейнами - верхним и нижним. В ночные часы, когда потребность в электроэнергии мала, эта вода перекачивается из нижнего водохранилища в верхний, потребляя при этом излишки энергии, производимой электростанциями ночью. Днем, когда резко возрастает потребление электричества, вода сбрасывается из верхнего бассейна вниз через турбины, вырабатывающие энергию. Это выгодно, так как остановки ТЭС в ночное время невозможны. Таким образом, ГАЭС позволяют решать проблемы пиковых нагрузок, маневренности использования мощностей энергосетей. В России, особенно в Европейской части, остро стоит проблема создания маневренных электростанций, в том числе ГАЭС. Построены Загорская ГАЭС (1,2 млн.кВт), строится Центральная ГАЭС (3,6 млн.кВт).

2.3 Атомные электростанции

Доля АЭС в суммарной выработке электроэнергии - более 14% (в США - 19,6%, в Великобритании - 18,9, в ФРГ - 34%, в Бельгии - 65%, во Франции - свыше 76%). Фактически удельный вес АЭС достиг только 12,3%. Чернобыльская катастрофа вызвала сокращение программы атомного строительства, с 1986 г. в эксплуатацию были введены только четыре энергоблока. В настоящее время ситуация меняется. Правительством РФ было принято специальное постановление, фактически утвердившее программу строительства новых АЭС В энергетической стратегии на период до 2020 г. предусматривается повышение роли атомной энергетики в обеспечении надежного электроснабжения потребителей и увеличения выработки на АЭС в 2,3 раза по сравнению с 2003 г.

Сейчас в России действуют девять АЭС (их мощность приведена в таблице 4). Еще четырнадцать АЭС и АСТ (атомных станций теплоснабжения) находятся в стадии проектирования, строительства или временно законсервированы.

Преимущества АЭС состоят в том, что их можно строить в любом районе независимо от его энергетических ресурсов; атомное топливо отличается большим содержанием энергии (в 1 кг. основного ядерного топлива - урана - содержится энергии столько же, сколько в 2500 т угля). АЭС не дают выбросов в атмосферу в условиях безаварийной работы (в отличие от ТЭС), не поглощают кислород.

Таблица 4 – Мощность действующих АЭС

| Федеральный округ | Название АЭС | Установленная мощность, млн.кВт |
| --- | --- | --- |
| Северо-Западный | Ленинградская | 4,0 |
|  | Кольская | 1,76 |
| Центральный | Курская | 4,0 |
|  | Нововоронежская | 1,8 |
|  | Смоленская | 3,0 |
|  | Калининская | 2,0 |
| Приволжский | Балаковская | 4,0 |
| Уральский | Белоярская | 0,6 |
| Дальневосточный | Билибинская | 0,048 |

Источник: Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [Т.Г. Морозова и др.]; Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. – 4-е изд., - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 527 с.

К негативным последствиям работы АЭС относятся:

- трудности в захоронении радиоактивных отходов. Для их вывоза со станций сооружаются контейнеры с мощной защитой и системой охлаждения. Захоронение производится в земле на больших глубинах, в геологически стабильных пластах;

- катастрофические последствия аварий на наших АЭС вследствие несовершенной системы защиты;

- тепловое загрязнение используемых АЭС водоемов.

Функционирование АЭС как объектов повышенной опасности требует участия государственных органов власти и управления в формировании направлений развития, выделении необходимых средств.

2.4 РАО «ЕЭС России» и основные направления реформирования

Для более экономичного, рационального и комплексного использования общего потенциала электростанций нашей страны создана Единая энергетическая система (ЕЭС). Экономическая выгодность мощных линий электропередачи и объединение энергосистем очевидны: значительно повышается надежность снабжения электроэнергией народного хозяйства экономических районов, выравниваются суточные и годовые графики потребления электроэнергии, улучшаются экономические показатели станций, создаются условия для полной электрификации районов, испытывающих недостаток в электроэнергии. Электроэнергетика России включает 216 млн. кВт установленной мощности электростанций, из которых 206 работают в составе единой энергетической системы (СЭС), а 10 за ее пределами, Т.е. в отдельных небольших энергосистемах. Однако из-за различных ограничений, существующих в ЕЭС, примерно 11-12% установленной мощности электрогенерирующих объектов уже длительное время не участвует в ее работе. Структура мощностей примерно следующая: свыше 67% - тепловые электростанции, из которых больше половины теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а остальные кондиционные электростанции (КЭС), примерно 22% гидроэлектростанции и около 11 % атомные электрические станции.

Объединенные энергетические системы (ОЭС) Северо-Запада, Центра, Поволжья, Юга, Северного Кавказа, Урала входят в ЕЭС Европейской части. Они связаны такими высоковольтными магистралями, как Самара - Москва (500 кВт), Самара - Челябинск, Волгоград - Москва (500 кВт), Волгоград - Донбасс (800 кВт), Москва - Санкт-Петербург (750 кВт) и др.

В настоящих условиях хозяйствования ознакомление с опытом координации и конкуренции различных собственников в электроэнергетическом секторе западных стран может быть полезным для выбора наиболее рациональных принципов совместной работы собственников электроэнергетических объектов, функционирующих в составе Единой энергосистемы.

В 1992 г. был создан координационный орган - Электроэнергетический совет стран СНГ. Разработаны и согласованы принципы совместной работы объединенных энергосистем СНГ.

Основными положениями новой энергетической политики должны стать:

- приведение одновременно с конвертируемостью рубля цен на энергоносители в соответствие с мировыми ценами с постепенной ликвидацией перекосов цен на внутреннем рынке;

- акционирование предприятий топливно-энергетического комплекса с привлечением денежных средств населения, зарубежных инвесторов и отечественных коммерческих структур;

- поддержка независимых производителей энергоносителей, прежде всего ориентированных на использование местных и возобновляемых энергетических ресурсов;

- сохранение целостности электроэнергетического комплекса и ЕЭС России;

- расширение возможностей привлечения инвестиций на развитие Единой энергетической системы России и региональных энергетических компаний.

Как уже говорилось, российская электроэнергетика имеет огромный экспортный потенциал. Специалисты РАО «ЕЭС России» разработали программу развития экспорта в страны Европы и Азии, среди которых наиболее перспективными являются Германия, Финляндия и Китай.

2.5 Статистика ТЭК за первое полугодие 2007 г.

Производство первичных топливно-энергетических ресурсов за январь-июнь 2007 г., по оценкам Минпромэнерго РФ, составило 898,9 млн. т усл. топлива, или на 1,9% больше, чем за тот же период 2006 г.: добыча нефти возросла на 3%, газа - на 0,1, выработка электроэнергии на ГЭС - на 16,2, на АЭС - на 2,2%. При этом сократилась на 0,9% добыча угля. Нефти с газовым конденсатом добыто 242,94 млн. т.

По данным Федеральной таможенной службы и оценкам Минпромэнерго РФ, за январь-июнь 2007 г. в страны дальнего зарубежья и Балтии экспортировано 112,24 млн. т нефти (105,5% объема за январь-июнь 2006 г.; далее, если не оговорено иное, индексы также приводятся по отношению к первому полугодию 2006 г.), в страны СНГ - 18,3 млн. т (97,8%). Объем первичной переработки нефтяного сырья за январь-июнь 2007 г. составил 111,48 млн. т (105,2%). Переработано 45,9% нефти и газового конденсата (против 44,9% в январе-июне 2006 г.). Ростом объемов нефтепереработки обусловлено увеличение выпуска нефтепродуктов. Так, выпуск автомобильного бензина за январь-июнь 2007 г. составил 17,17 млн. т (106,7%), дизельного топлива - 32,45 млн. т (105%), топочного мазута - 30,56 млн. т (104,8%). Добыча газа за полугодие составила 333,21 млрд. м3 (100,1%). При этом ОАО «Газпром» добыто 281,2 млрд. м3 (100,4%). Доля его в общем объеме добычи газа - 84,4%. Интенсивно наращивают добычу газа нефтяные компании и прочие производители.

Для потребления из объемов ОАО «Газпром» поставлено 209,5 млрд. м3 газа, в том числе для РАО «ЕЭС России» - 81,6 млрд. м3 (101,5%). В страны дальнего зарубежья и Балтии за январь-июнь 2007 г. экспортировано 72,74 млрд. м3 (85,2%), в страны СНГ - 21,22 млрд. м3 (101,9%).

Добыча угля в январе-июне 2007 г. составила 151,06 млн. т, (99,1 %). При этом темпы роста добычи угля подземным способом были значительно выше, чем открытым. Добыча в Печорском угольном бассейне увеличилась на 5,5%, в Донецком - на 4,5, Кузнецком - на 4,6%. Снизилась, на 20,3%, добыча в Канско-Ачинском бассейне.

На внутренний рынок поставлено за январь-июнь 91,4 млн. т российского угля (92,5%), из них для электростанций - 42,2 млн. т (86,4%), коксования - 21 млн. т (109,3%), для обеспечения населения, на коммунально-бытовые нужды и в АПК - 11,6 млн. т (89,1%). В страны дальнего зарубежья экспортировано 41,37 млн. т угля (107,2%), в страны СНГ - 5,46 млн. т (123,5%).

За январь-июнь выработано электроэнергии 506,02 млрд. кВт. ч (100,8%): тепловыми электростанциями - 329,38 млрд. кВт. ч (96,8%), ГЭС - 96,54 млрд. кВт. ч (116,2%), АЭС -79,89 млрд. кВт. ч (102,2%).

В структуре выработки электроэнергии по видам генерации по сравнению с январем-июнем 2006 г. произошли следующие изменения: доля ТЭС сократилась с 67,8 до 65,1 %, доля АЭС - увеличилась с 15,6 до 15,8%, доля ГЭС - возросла с 16,6 до 19,1 %.

Потребление электроэнергии в январе-июне составило 501,4 млрд. кВт. ч (101,4%).

Поставка нефтепродуктов на внутренний рынок. За январь-июнь 2007 г. на внутренний рынок с НПЗ поставлено 13,8 млн. т автомобильного бензина, 14,9 млн. т дизельного топлива и 8,4 млн. т топочного мазута. По сравнению с январем-июнем 2006 г. поставки автомобильного бензина и дизельного топлива несколько возросли, топочного мазута - сократились на 22,8%.

Обеспечение нефтепродуктами основных потребителей РФ осуществлялось в соответствии с заключенными договорами для Минобороны России: 163,8 тыс. т автобензина, 175,2 - дизельного топлива, 387,5 авиакеросина, 333 тыс. т - мазута; для «РЖД»: 1258,8 тыс. т дизельного топлива (85,6%), 258,1 тыс. т топочного мазута (71,1 %). Поставки топочного мазута АО-энерго и АО-электростанциям РАО «ЕЭС России» составили 1780,9 тыс. т (51,4%).

3. Альтернативные источники энергии

В последние годы в России возрос интерес к использованию альтернативных источников энергии - солнца, ветра, внутреннего тепла Земли, морских приливов. Уже построены опытные электростанции на нетрадиционных источниках энергии. Так, на энергии приливов работают Кислогубская и Мезенская электростанции на Кольском полуострове.

Термальные горячие воды используются для горячего водоснабжения гражданских объектов и в теплично-парниковых хозяйствах. На Камчатке на р. Паужетка построена геотермальная электростанция мощностью 5 мВт.

Крупными объектами геотермального теплоснабжения являются теплично-парниковые комбинаты - Паратунский на Камчатке и Тернапрский в Дагестане. В перспективе масштабы использования термальных вод будут неуклонно возрастать.

Ветровые энергоустановки в жилых поселках Крайнего используются для защиты от коррозии магистральных газо- и нефтепроводов, на морских промыслах.

Разработана программа, согласно которой в первой половине XXI в. должны построить ветряные электростанции - Калмыцкую, Тувинскую, Магаданскую, Приморскую и геотермальные электростанции - Верхне-Мугимовскую, Океанскую. На юге России, в Кисловодске, предполагается сооружение первой в стране опытно-экспериментальной электростанции, работающей на солнечной энергии. Ведутся работы по вовлечению в хозяйственный оборот такого источника энергии, как биомасса.

По данным экспертов, ввод в эксплуатацию указанных электростанций позволит к 2010 г. довести долю нетрадиционной и малой энергетики в энергобалансе России до 2%.

Размещение ведущих производств топливно-энергетического комплекса России представлено в приложении 1.

4. ТЭК Кировской области

В Кировской области топливная отрасль и электроэнергетика развиты недостаточно. Преобладающая часть топлива и около половины потребляемой электроэнергии поступают из соседних регионов России.

Топливная промышленность представлена добычей и переработкой торфа. Область богата торфом. Крупные месторождения торфа промышленного значения расположены в центре и на северо-востоке области, но разрабатываются лишь некоторые из них: Светлое, Дымное, Пищальское, Чистое и др. Добыча торфа осуществляется в основном торфопредприятиями АО «Кирторф». Наиболее значительные: Пищальское - с центром в п. Мирном Оричевского района, Отворское - в п. Светлом Котельничского района, Дымное - в п. Светлополянске Верхнекамского района.

Добыча торфа по годам имеет большие колебания (от 1 до 5 млн. т) в зависимости от погодных условий. Торф в основном используется в качестве топлива для местных ТЭЦ и котельных. По размерам добычи топливного торфа область входит в число ведущих в России и занимает первое место в Волго-Вятском экономическом районе. Производство топлива в Кировской области представлено в таблице 5.

Таблица 5 – Производство топлива в области

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торф, тыс. тонн | 938,4 | 948,3 | 387,1 | 257,9 | 472,6 | 608,1 |
| Брикеты и полубрикеты торфяные, тыс. тонн | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,3 |
| Нефть сырая, тыс.тонн | 3,9 | 4,8 | 6,0 | 5,4 | 3,8 | 3,8 |
| Дрова, тыс. куб. м. | 1616,3 | 1451,6 | 1282,3 | 1268,2 | 1200,9 | 1143,2 |

Электроэнергетика представлена тепловыми электростанциями. Работают четыре ТЭЦ: в г. Кирове - ТЭЦ-l, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5; в г. Кирово-Чепецке - ТЭЦ-3 и несколько блок-станций при крупных заводах в Омутнинске, Вятских Полянах и Нововятском районе г. Кирова. Общая установленная мощность всех электростанций составляет более 900 МВт. Самой крупной является ТЭЦ-5 мощностью 450 МВт. В таблице 6 представлено формирование ресурсов электрической и тепловой энергии.

Основным потребителем электроэнергии АО «Кировэнерго» является промышленность, на ее долю приходится половина потребляемой энергии. На нужды сельского хозяйства тратится в 2-3 раза меньше. Оставшуюся часть используют коммунальное хозяйство, транспорт, связь, население и др.

Перспективным направлением в развитии электроэнергетики является строительство малых ГЭС и ветровых установок. Специалистами АО «Кировводпроект» разработана программа строительства объектов нетрадиционной энергетики на базе возобновимых источников энергии. Она включает строительство мини- и микро-ГЭС. Некоторые из них уже построены, например, мини-ГЭС в с. Татаурово Нолинского района. Разработаны также проекты строительства прирусловых мини- ГЭС на р. Вятке и ветровой установки близ г. Кирова (район Ганино). Но в современных условиях полная реализация проекта вряд ли осуществима из-за высокой себестоимости электроэнергии подобных ГЭС. К тому же их доля в производстве электроэнергии минимальна.

Таблица 6 - Формирование ресурсов электрической и тепловой энергии.

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность электростанций, тыс. кВт | 986,8 | 986,4 | 985,4 | 988,1 | 986,6 | 982,5 |
| Количество электростанций, штук | 313 | 301 | 307 | 299 | 287 | 273 |
| Производство электроэнергии в области, млн. кВт | 3592,4 | 3644,4 | 3710,1 | 3631,9 | 4114,6 | 4267,3 |
| Получено из-за пределов области, млн. кВт-ч | 5024,8 | 4553,6 | 5116,9 | 5567,3 | 5365,7 | 4913,6 |
| Отпущено за пределы области, млн. кВт-ч | 1476,9 | 1184,6 | 1863,3 | 2316,6 | 2310,1 | 2112,2 |
| Потери электроэнергии в сетях общего пользования, млн. кВт-ч | 759,6 | 838,6 | 866,1 | 826,5 | 1006,0 | 1186,1 |
| Производство теплоэнергии, тыс.Гкал | 15084,8 | 15242,8 | 15314,0 | 14622,2 | 14764,4 | 14298,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| на электростанциях | 6175,1 | 6342,6 | 6268,0 | 6114,2 | 6543,9 | 7044,7 |
| в котельных установках | 7617,7 | 7609,7 | 7754,7 | 7128,7 | 6739,1 | 6206,7 |
| в телоутилизационных установках | 1288,7 | 1290,5 | 1290,9 | 1418,4 | 1479,8 | 1046,0 |
| в электроплитах | 3,3 | - | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 1,0 |
| Потери теплоэнергии в магистральных сетях, тыс. Гкал | 337,1 | 335,7 | 372,1 | 436,5 | 454,9 | 437,6 |

Источник: Сборник «Топливно-энергетический комплекс Кировской области», 2006г.

По оценке специалистов, Кировская энергосистема будет дефицитной до 2010 года.

Библиографический список

- Население и хозяйство Кировской области. – Киров, 1997 г. – 256 с. + две вкладки. Под редакцией Г.М. Алалыкиной, А.Г. Шуршиной.

- Экономическая география / Н.Г. Кузнецов, С.Г. Тяглов. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 384 с.

- Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [Т.Г. Морозова и др.]; Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. – 4-е изд.,перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 527 с. – (Серия «Золотой фонд российских учебников»).

- Региональная экономика: учебник для вузов /[Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.]; Под. ред. проф. Т.Г. Морозовой – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 472 с.

- Журнал «Вопросы экономики», 12 номер, 2007 г. И 8 номер, 2006 г.

- Журнал «Экономист», 10 и 3 номера, 2007 г.

- Сборник «Топливно-энергетический комплекс Кировской области», 2006 г.