Федеральное агентство по образованию

Белгородский Государственный Технологический Университет

им. В.Г. Шухова

Кафедра менеджмента и внешнеэкономической деятельности

Курсовая работа

«Экономическое обоснование установки теплообменника для подогрева воды»

Выполнил: студент группы ЭТ-32

Осьмаков А.Ф.

Принял: к.э.н., доцент Гоз И.Г.

Белгород 2007

Введение

Промышленность строительных материалов занимает особое место в народном хозяйстве как одна из ведущих отраслей промышленности и высокая составная часть материальной базы капитального строительства. От темпов роста производства стройматериалов зависят масштабы капитального строительства, его экономичность и технический уровень, сроки возведения зданий и сооружений.

В свою очередь объемы, структура, характер и размещение капитального строительства, а также технический прогресс в строительстве, связанный с превращением строительной площадки в монтажную, обусловливает необходимость коренного изменения в структуре производства строительных материалов, в установлении различных темпов роста отдельных стройматериалов в стране в целом и по отдельным регионам. В последнее время все шире применяются новые виды строительных материалов: полимерные, теплоизоляционные материалы c плотностью от 30 до 200 кг/м3, легкие металлические конструкции, конструкции на основе легких заполнителей и ячеистых бетонов, позволяющих снижать массу зданий и сооружений. Все это создает предпосылки для более высоких темпов развития производства новых строительных материалов по сравнению с традиционными.

Вместе с тем все большую актуальность в промышленности строительных материалов приобретает проблема энергосбережения, так как цена энергоресурсов постоянно растет, увеличивается себестоимость продукции, тем более что эта промышленность использует энергетические технологии.

В предлагаемой работе будет произведена оценка экономической эффективности утилизации теплоты теряемой с газами, отходящими из регенераторов ванной стекловаренной печи.

Краткое описание тепло-технологического производства

Стекловаренные печи занимают особое место в производстве строительных материалов не только по широте их применения, разнообразию типов, конструктивных схем и режимов тепловой работы, но и по сложности протекающих в них тепло-технологических процессов, что в итоге приводит к их довольно низкой тепловой эффективности.

Крупные ванные печи используют при варке и механизированной выработке листового, сортового и тарного стекла.

Производительность стекловаренных печей:

- для выработки сортовой посуды и стеклотары 50-100 тонн в сутки;

- для производства листового стекла 100-400 тонн в сутки.

Тепловой КПД ванных печей для выработки листового стекла составляет 20-25%. Современные проточные пламенные ванные печи характеризуются следующими показателями:

- удельный расход теплоты 7500 – 10000 кДж на 1кг. стекла,

- удельный съем стекломассы с 1 м2 поверхности варочного бассейна печи свыше 2800 кг. в сутки.

Теоретически на 1 кг. стекла необходимо 1000-1200 кДж теплоты, т.е. 10-12% от общего расхода теплоты. Остальная теплота – потери, основными из которых являются потери в окружающую среду с отходящими газами.

В предлагаемой курсовой работе, будет произведена попытка по утилизации части теплоты, теряемой с отходящими газами.

Технико-экономическое обоснование необходимости внедрения тепло-технологического оборудования

Существующие стекловаренные печи были спроектированы в большинстве своем, достаточно давно, без учета необходимости максимальной экономии энергоресурсов. В частности потери в окружающую среду составляют до 65% от тепла выделяющегося при сгорании топлива. Большая доля этих потерь  потери с дымовыми газами, выходящими из регенераторов стекловаренных печей. Их температура составляет 400-500 С. Устранить эти потери можно путем установки утилизирующего устройства для нагрева воды, т. е. рекуперативного теплообменника (см. рис. 1). Он представляет собой агрегат цилиндрической формы, состоящий из множества параллельных трубок, объединенных в единый пучок, и металлического кожуха вокруг них. По трубам течет вода, а по межтрубному пространству пропускаются дымовые газы. Наилучшая теплоотдача достигается при противотоке теплоносителей, поэтому вода течет снизу вверх, а газы наоборот  сверху вниз.

Применение данного теплообменника возможно, т. к. газы, отходящие из регенератора стекловаренной печи, достаточно чистые. В других случаях требуется еще установка специального фильтра, который бы отчистил газы перед тем, как они пойдут в теплообменник.

Рис. 1. Рекуперативный теплообменник для утилизации теплоты отходящих газов.

Горячая вода

t = 95 C

Горячие отходящие газы

t = 400500 C

Холодные отходящие газы

t = 100150 C

Холодная вода

t = 10 C

Основные технические параметры данного теплообменника:

- производительность по теплоносителю (вода) - 50 м3/ч;

- высота греющих трубок диаметром 50  2,5 мм - 4 м,

- количество греющих трубок - 90 шт.

Работа системы основана на следующем:

вода, проходящая по трубкам теплообменника, воспринимает тепло отходящих газов через стенки трубок и нагревается от 10 до 95 С (ее циркуляция обеспечивается насосом GrundFos  rx100, который также поддерживает восполнение потерь в сети), затем полученную горячую воду используют для обогрева производственно-бытовых помещений.

Необходимость внедрения данного мероприятия заключается в теоретической возможности получения прибыли от утилизации теряемой теплоты.

Нижеследующие расчеты позволят оценить экономическую эффективность внедрения энергосберегающего оборудования.

Расчет капитальных затрат на внедрение энергосберегающего оборудования

I. Затраты на теплообменник

- Стоимость рекуперативного теплообменника по данным завода изготовителя: Сто = 180000 руб.

- Стоимость контрольно-измерительных приборов 10% от стоимости теплообменника (по данным завода изготовителя):

Скип = 0,1  Сто = 0,1  180000 = 18000 руб.

- Стоимость монтажа 15% от стоимости теплообменника (по данным завода изготовителя):

Смон = 0,15  Сто = 0,15  180000 = 27000 руб.

- Прочие расходы 10% от стоимости теплообменника (по данным завода изготовителя):

Спр = 0,1  Сто = 0,1  180000 = 18000 руб.

- Стоимость теплоносителя (воды):

Стн = Vтн  Стн = 50  13,02 = 651 руб.

где Vтн = 50 м3/ч  объем нагреваемой за час воды;

Стн = 13,02 руб/м3  стоимость 1 м3 холодной воды.

- Суммарные затраты на теплообменник:

С1 = Сто + Скип + Смон + Спр + Стн = 180000 + 18000 + 27000 + 18000 + 651 = 243651 руб.

II. Затраты на подключение теплообменника к сети отопления

- Стоимость подводящих трубопроводов:

Стр = Lтр  Спм = 200  85 = 17000 руб;

где Lтр= 200м - длинна труб;

Спм= 85руб - стоимость 1м труб диаметром 100мм.

- Стоимость монтажа трубопровода 15% от стоимости подводящих трубопроводов (по данным завода изготовителя):

Смон = 0,15  Стр = 0,15  17000 = 2550 руб.

- Стоимость циркуляционного насоса по данным завода изготовителя: Снас = 15200 руб.

- Суммарные затраты на теплотрассу:

С2 = 17000 + 2550 + 15200 = 34750 руб.

III. Расчет суммарных капиталовложений

К = С1 + С2 = 243651 + 34750 = 278401 руб.

Расчет себестоимости продукции

Время работы установки в году определяется продолжительностью отопительного сезона, т. е. с 15 октября по 15 апреля (183 дня или 4392 часа).

I. Часовая выработка теплоэнергии:

Qч = V    С  (tвых – tвх)  

где V = 50 м3/ч  объем воды;  = 1000 кг/м3  плотность воды;

С = 1 ккал/(кгК)  теплоемкость воды;

tвых = 95 С, tвх = 10 С – соответственно температуры воды на выходе и

на входе в теплообменник;  = 95%  К.П.Д. установки.

Qч = 50  1000  1  (95  10)  0,95  10-3 = 4037,5 Мкал/ч

II. Годовая выработка теплоэнергии:

Qгод = Qч  4392ч. = 4037,5  4392  10-3 = 17732,7 Гкал/год

III. Рассчитаем себестоимость теплоты по следующим статьям:

- Сырье и основные материалы.

Вода для восполнения потерь в теплотрассе:

Свв = Vвв  Стн = 0,02  13,02 = 0,26 руб/ч

где Vвв = 0,02 м3/ч  расход восполняющей воды;

Стн = 13,02 руб/м3 – стоимость 1м3 холодной воды,

удельная стоимость воды на единицу продукции (теплоэнергии):

Сввед = Свв / Qч = 0,26 / (4037,5  10-3) = 0,064 руб/Гкал

удельная стоимость воды на годовую выработку теплоэнергии:

Сввгод = Сввед  Qгод = 0,064  17732,7 = 1134,89 руб/год

- Расход тепловой энергии.

Себестоимость теплоты отходящих газов 9 % от их полной стоимости.

Производительность печи Р = 200 000 кг стекломассы в сутки;

Удельный расход теплоты Gуд = 9 000 кДж на 1 кг стекломассы;

Теплотворная способность газов Qг = 35 000 кДж/м3;

Тогда, удельный расход топлива равен:

Gтоп = (Gуд  P) / Q = (9000  200000) / 35000 = 51428 м3/сутки;

Расход отходящих газов в 13 раз больше расхода топлива:

Gотх. г. = 13  Gтоп = 13  51428 = 668564 м3/сутки = 2,9  109 м3/год;

Энтальпия газа при температуре входа отходящих газов в теплообменник (Т1= = 400 0С) равна I1 = 1033 кДж/м3 и выхода из него (Т2 = 100 0С) I2 = 693 кДж/м3, разность энтальпий будет равна:

I = I1 – I2 =1033 – 693 = 340 кДж/м3;

Таким образом, расход тепловой энергии на годовой выпуск будет равен:

Cт. энгод. = 0,09Gотх. г. I  227,5 / (4,19  106) = 0,09  2,9109  340  227,5/(4,19  106)= = 4818221,96 руб/год, где

отпускная стоимость теплоты устанавливаем на уровне среднерыночной без учета НДС на 1 декабря 2003 года  325 руб/Гкал. Внутри предприятия стоимость составляет 70% от данной, т. е. – 227,5 руб/Гкал

Расход тепловой энергии на единицу продукции будет равен:

Ст.энед = Cт. энгод/Qгод = 4818221,96 / 17732,7 = 271,71 руб/Гкал

- Энергия на технологические цели.

Электроэнергия, потребляемая насосом:

Сэн = Рэд  СкВтч = 8,5  0,92 = 7,82 руб/час

где Рэд = 8,5 кВт  мощность электродвигателя насоса;

СкВтч = 0,92 руб/(кВтч)  cтоимость 1 кВтч электроэнергии;

удельная стоимость электроэнергии на единицу продукции:

Сэнед = Сэн / Qч = 7,82 / (4037,5  10-3) = 1,937 руб/Гкал

стоимость электроэнергии на годовый выпуск:

Сэнгод = Сэнед  Qгод = 1,937  17732,7 = 34348,24 руб/год

- Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования:

4.1. Затраты на содержание и текущий ремонт оборудования оцениваются ежегодно в размере 12% от капитальных затрат:

Ссодгод = 0,12  K = 0,12  278401 = 33408,12 руб/год

затраты на единицу продукции:

Ссодед = Ссодгод / Qгод = 33408,12 / 17732,7 = 1,884 руб/Гкал

4.2. Амортизация основных фондов рассчитывается из нормы амортизации в 16,67% (срок службы теплоэнергетического оборудования 6 лет):

Сагод = (К  На) / 100 = (278401  16,67) / 100 = 46409,45 руб/год

амортизация основных фондов на единицу продукции:

Саед = Сагод / Qгод = 46409,45 / 17732,7 = 2,617 руб/Гкал

- Цеховые расходы оцениваются в размере 15% от суммы всех предыдущих статей:

Сцед = 0,15  (Сввед + Ст.энед + Сэнед + Ссодед + Саед) = 0,15  (0,064 + 271,71 + 1,937 + 1,884 + 2,617) = 41,73 руб/Гкал

Сцгод = Сцед  Qгод = 41,73  17732,7 = 739985,57 руб/год

По полученным данным составим калькуляцию себестоимости теплоэнергии, при этом учитываем, что вырабатываемая теплота отпускается на сторону.

Таблица 1: Калькуляция себестоимости выпускаемой теплоэнергии. (Годовой выпуск теплоэнергии – 17732,7 Гкал)

| № п/п | Статьи расходов | Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на единицу продукции, руб/Гкал | на годовой выпуск, руб/год |
| 1. | Сырье и основные материалы | 0,064 | 1 134,89 |
| 2. | Расход тепловой энергии с отходящими газами (ВЭР) | 271,71 | 4 818 221,96 |
| 3. | Энергия на технологические цели | 1,937 | 34 348,24 |
| 4. 4.1. 4.2. | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования:  затраты по содержанию и текущий ремонт  амортизация основных фондов | 1,884 2,617 | 33408,12 46409,45 |
| Итого по статье 4 |  | 4,501 | 79 817,57 |
| 5. | Цеховые расходы | 41,73 | 739 985,57 |
|  | И Т О Г О полная себестоимость | 319,94 | 5 673 508,23 |

Оценка экономической эффективности инвестиций

1.1 Выручка от подачи горячей воды на отопление составит:

Sреализ=QгодЦ,

где Qгод – годовая выработка теплоты, Гкал/год;

Ц – цена 1Гкал теплоты, руб. Ц=325 руб.

Sреализ=QгодЦ=17732,7325=5763127,50руб.

Текущие расходы составляют 5673508,23 руб в год. Ставка налога на прибыль 24%. Для модернизации из фонда накопления предприятия было взято 278401 руб, причем эта сумма была перечислена сразу.

Время службы нового оборудования – 5лет.

Таблица 2

Оценка эффективности инвестиций

|  | Показатели | 1й год, руб. | 2й год, руб. | 3й год, руб. | 4й год, руб. | 5й год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации | 5 763 127,50 | 5 763 127,50 | 5 763 127,50 | 5 763 127,50 | 5 763 127,50 |
| 2 | Текущие расходы | 5 673 508,23 | 5 673 508,23 | 5 673 508,23 | 5 673 508,23 | 5 673 508,23 |
| 3 | Налогооблагаемая прибыль | 89 619,27 | 89 619,27 | 89 619,27 | 89 619,27 | 89 619,27 |
| 4 | Налог на прибыль (при ставке 24%) | 21 508,62 | 21 508,62 | 21 508,62 | 21 508,62 | 21 508,62 |
| 5 | Чистая прибыль | 68 110,65 | 68 110,65 | 68 110,65 | 68 110,65 | 68 110,65 |
| 7 | Амортизационные поступления | 46 409,45 | 46 409,45 | 46 409,45 | 46 409,45 | 46 409,45 |
| 6 | Чистые денежные поступления | 114 520,10 | 114 520,10 | 114 520,10 | 114 520,10 | 114 520,10 |

Проводим расчет ряда аналитических показателей:

Чистая текущая дисконтированная стоимость

Чистая текущая дисконтированная стоимость или интегральный экономический эффект – это разность совокупного дисконтированного дохода от реализации продукции за время функционирования и капитальных вложений на осуществление проектируемого мероприятия. В настоящее время ставка дисконтирования по данным ЦБ составляет 14%, учтя поправку на инфляцию, примем ставку дисконтирования 16%.

где Рt – денежные потоки, генерируемые в течение ряда лет;

r- ставка дисконтирования;

t – количество лет;

IC – размер инвестиций.

Таблица 3

| ### t | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### NPV | ### 98 724,22 | ### 85 107,09 | ### 73 368,18 | ### 63 248,43 | ### 54 524,51 |

Пример расчета:

NPV>0, следовательно, проект эффективен и его следует принять.

1.3. Индекс рентабельности инвестиции (PI) рассчитаем по формуле:

.

Т.к. PI>1, то проект также следует принять.

Срок окупаемости инвестиций (РР) определяем прямым подсчетом числа месяцев, в течение которых инвестиции будут погашены нарастающим итогом доходов и равен:

- в первый год: 98 724,22 – 278 401 = - 179 676,78 руб.

- во второй год: 85 107,09 – 179 676,78 = - 94 569,69 руб.

- в третий год: 73 368,48 – 94 569,69 = - 21 201,51 руб.

- в четвёртый год: 63 248,43 – 21 201,51 = 42 046,92 руб.

21 201,51/63 248,43  0,34 года  4 месяца.

Таким образом, срок окупаемости составляет 3 года и 4 месяца.

Получается достаточно большой срок окупаемости, однако, учитывая в среднем сроки окупаемости других подобных энергетических установок, можно утверждать, что проект является не очень рискованным и вполне может быть реализован.

1.5 Графическое изображение динамики показателя дисконтированного денежного дохода, рассчитанного нарастающим итогом, представляет так называемый профиль проекта.

Таблица 4

Дисконтированный денежный доход

| ### t | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тыс, руб. | ### -278 401 | ### -179 676,78 | ### -94 569,69 | ### -21 201,51 | ### 42 046,92 | ### 96 571,43 |

Построение точки безубыточности (самоокупаемости)

Точка безубыточности (самоокупаемости) – это минимальный размер объема выпускаемой продукции, при котором обеспечивается «нулевая» прибыль, т.е. доходы предприятия равны текущим расходам.

Для построения графика необходимо рассчитать значение объема реализации и затрат по себестоимости, начиная с нуля и до максимального значения объема реализации.

Аналитически точка безубыточности определяется по формуле:

,

где УПост – годовой объем условно-постоянных расходов, руб;

Цреал – цена реализации единицы продукции, руб;

Спер – условно-переменные затраты на единицу продукции, руб.

К условно-постоянным расходам в нашем случае следует отнести амортизацию, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы:

УПост=79817,57+739985,57=819803,14руб.

К условно переменным затратам в нашем случае относятся затраты на сырьё и основные материалы, энергия на технологические цели, а также затраты на вторичные энергоресурсы.

Спер= 0,064+1,937+271,71=273,711 руб.

Получаем:

.

Теперь определим точку безубыточности графически, для этого необходимо построить следующие графики:

Годовой доход предприятия: Д=В1Цреал;

Собщ=УПост+В1Спер

Д=В1Цреал ;

Точка безубыточности

Рис.3 График определения точки безубыточности.

1. Определим контрольные точки:

Таблица 5

| В1, м3 | Д, руб. |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 17732,70 | 5763127,50 |

2.Общие издержки:

Собщ=УПост+В1Спер=819803,14+В1273,711;

Определим контрольные точки:

Таблица 6

| В1, м3 | Собщ, руб |
| --- | --- |
| 0 | 819803,14 |
| 17732,7 | 5673438,19 |

Заключение

# В результате произведенных расчетов были получены следующие показатели планируемого проекта:

Таблица 7

| ### Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1. Выработка продукции: - в Гкал - в руб. | 17 732,7 5 763 127,50 |
| 2. Объем инвестиций, руб. | 5 673 508,23 |
| 3. Текущие затраты, руб. | 278 401 |
| 4. Себестоимость 1Гкал теплоты, руб. | 319,94 |
| 5. Интегральный экономический эффект, руб. | 96 571,43 |
| 6. Индекс рентабельности | 1,35 |
| 7. Срок окупаемости, год. | 3,34 (3 года и 4 месяца) |
| 8. Точка безубыточности, Гкал | 15 984 |

# Т.к. NPV=96571,43 и PI=1,35, т.о. NPV>0, PI>1 следовательно, проект эффективен и его следует принять.

Анализируя данные показатели, можно заключить, что данный проект является целесообразным и достаточно прибыльным. Реализация данного проекта позволит утилизировать тепло дымовых газов, ранее бесполезно теряемое, а вырученные дополнительные средства можно направить на расширение и усовершенствование основного производства.

Список используемой литературы

- Волков О.И. Экономика предприятия: Учеб. – М.: ИНФРА-М, 1997.

- Экономика предприятия: Учеб. Для вузов / И.Э. Берзинь, С.А. Пикунова, Н.Н. Савченко, С.Г. Фалько. – М.:Дрофа, 2003. – 368 с.:ил.

- Экономика и управление теплотехнологическими системами: Методические указания. Гоз И.Г., Мукаев Ю.Ф. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ. 2002