ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

государственного  образовательного учреждения  высшего профессионального образования

«Российский государственный торгово – экономический университет»

Кафедра гуманитарных дисциплин

Контрольная работа

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

по теме  «Средства пожаротушения и пожарная сигнализация»,

«Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики»

Работу выполнила

студентка  группы БЗ – 22

Петухова Анастасия Сергеевна

Работу проверил

к.т.н., доцент Демидов С.М.

Дата ______________________

Подпись ___________________

Пермь 2007

Содержание

Пожарная сигнализация и средства пожаротушения

Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики

Список литературы

Пожарная  автоматическая сигнализация

Пожарная сигнализация является важной мерой предотвращения крупных пожаров. При отсутствии пожарной сигнализации от момента обнаружения пожара до вызова пожарных подразделений  проходит большой промежуток времени, что в большинстве  случаев приводит к полному  охвату помещения пламенем. Основная задача автоматической пожарной сигнализации – обнаружение начальной стадии пожара, передача извещения о месте и времени его возникновения  и при необходимости включения автоматических  систем пожаротушения и дымоудаления.

Функционально автоматическая пожарная сигнализация состоит из приёмно – контрольной станции, которая через сигнальные линии соединена с пожарными извещателями. Задачей сигнальных извещателей является преобразование различных проявлений  пожара в электрические сигналы. Приёмно – контрольная станция  после получения сигнала от первичного извещателя включает световую и звуковую сигнализацию и при необходимости автоматические установки пожаротушения и дымоудаления. Скорость срабатывания автоматической пожарной сигнализации в основном определяется скоростью срабатывания первичных извещателей. В настоящее время наиболее часто используют тепловые, дымовые, световые и звуковые пожарные извещатели.

Тепловые извещатели по принципу действия разделяются на максимальные, дифференциальные и максимально-дифференцильные. Первые срабатывают при достижении определенной температуры, вторые – при определенной скорости нарастания температуры, а третьи – от любого значительного изменения температуры.   В качестве чувствительных элементов применяют легкоплавкие замки, биметаллические пластины, трубки, заполненные легко расширяющейся жидкостью, термопары и т.д. Тепловые пожарные извещатели устанавливают под потолком в таком положении, чтобы тепловой поток, обтекая чувствительный элемент извещателя, нагревал его. Тепловые пожарные извещатели не обладают высокой чувствительностью, поэтому обычно не дают ложных сигналов срабатывания в случае увеличения температуры в помещении при включении отопления, выполнения технологических операций.

Дымовые пожарные  извещатели обладают меньшей инерционностью  по сравнению с тепловыми. Они бывают точечными и линейно- объемными. Точечные дымовые извещатели используют ионизационный эффект. В открытой камере извещателя за счет радиоактивного источника происходит  ионизация воздуха, что в свою очередь  приводит к протеканию между двумя электродами камеры небольшого электрического тока. При попадании дыма в открытую  камеру происходит уменьшение электрического тока, в результате чего включается  цепь электрического реле. Линейно – объемный дымовой извещатель оптического типа работает по принципу изменения силы света при задымлении.

Световые извещеатели работают на принципе регистрации  инфракрасного или ультрафиолетого излучения пламени. Они обладают высокой чувствительностью и включают сигнализацию почти немедленно после появления небольшого источника радиационной теплоты  в пределах прямой видимости извещателя.

Звуковые пожарные извещатели представляют собой приемопередатчик ультразвуковых колебаний, который настраивают на форму стоячей волны в пределах защищаемого объема.  Принцип действия  в результате изменения скорости звука в воздушном пространстве из-за  влияния образующихся при пожаре конвективных потоков.

Предотвращение развития пожара зависти не только от скорости его обнаружения, но и от выбора средств способов пожаротушения.

Средства тушения пожаров

Для подавления процесса горения можно снижать содержание горючего компонента, окислителя (кислорода воздуха), снижать температуру процесса или увеличивать энергию активации реакции горения.

Огнетушащие вещества. Наиболее простым, дешевым и доступным является вода, которая подается в зону горения в виде компактных сплошных струй или  в распыленном виде. Вода, обладая высокой теплоёмкостью и теплотой испарения, оказывает на очаг горения сильное охлаждающее действие. Кроме того, в процессе испарения воды образуется большое количество пара, который будет оказывать изолирующее действие на очаг пожара.

К недостаткам воды следует отнести плохую смачиваемость и проникающую способность по отношению к ряду материалов.  Для улучшения тушащих свойств воды к ней можно добавлять поверхностно активные вещества. Воду нельзя применять для тушения рады металлов, их гидридов, карбидов, а также электрических установок.

Пены  являются широко распространенным, эффективным и удобным средством тушения пожаров.

В последнее время для тушения пожаров все более широко применяют огнетушащие порошки.  Они могут  применяться для тушения пожаров твердых веществ, различных горючих жидкостей, газов, металлов, а также установок, находящихся под напряжением. Порошки рекомендуют применять в начальной стадии пожара.

Инертные разбавители применяются  для объемного тушения.  Они оказывают разбавляющее действие.  К наиболее широко   используемым  инертным разбавителям относят азот, углекислый газ и различные  галогеноуглеводороды. Эти средства используются, если  более доступные огнетушащие вещества, такие как вода, пена оказываются малоэффективными.

Автоматические стационарные установки пожаротушения в зависимости от используемых огнетушащих веществ подразделяют на водяные, пенные, газовые и порошковые.  Наиболее широкое распространение получили установки водяного и пенного тушения двух типов спринклерные и дренчерные.

Спринклерная установка – наиболее эффективное средство тушения обычных горючих материалов в начальной стадии развития пожара. Спринклерные установки включаются в работу автоматически при повышении температуры в защищаемом объеме выше заданного предела. Вся система состоит из трубопроводов, прокладываемых под потолком помещения и спринклерных оросителей, размещаемых на трубопроводах с заданным расстоянием друг от друга.

Дренчерные установки отличаются от спринклерных отсутствием клапана в оросителе. Дренчерный ороситель всегда открыт. Включение дренчерной системы в действие производится вручную или автоматически по сигналу автоматического извещателя с помощью контрольно – пускового узла, размещаемого на магистральном пожарном трубопроводе.  Спринклерная установка срабатывает над очагом пожара, а дренчерная орошает водой весь защищаемый объект.

Первичные средства пожаротушения.  К ним относят огнетушители, ведра, ёмкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д.

Огнетушители являются одним из наиболее эффективных первичных средств пожаротушения. В зависимости от заряжаемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на пять видов: водные, пенные, углекислотные, порошковые, хладоновые.

Пути и способы повышения устойчивости работы

объектов экономики

При чрезвычайных ситуациях все возможные предприятия, попавшие в их зону, зачастую полностью или частично теряют способность производить продукцию, выполнить другие свои функции. В этом случае говорят о потере данным производственным объектом устойчивости функционирования.

При чрезвычайных ситуациях объем и характер потерь и разрушений на объектах экономики будет зависеть не только от воздействия поражающих факторов, но и от своевременности и полноты заблаговременно осуществленных мер по подготовке объекта экономики к функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти меры направлены на повышение устойчивости функционирования этих объектов.

Повышение устойчивости функционирования объектов экономики достигается путем заблаговременного проведения мероприятий, направленных на максимальное снижение возможных потерь и разрушений от поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций, создания условий для ликвидации ЧС и осуществления в сжатые сроки работ по восстановлению объекта экономики. Такие мероприятия проводятся заблаговременно  в период повседневной деятельности, а также в условиях чрезвычайных ситуаций.

Основными путями повышения устойчивости объектов экономики являются:

- Повышение надежности  инженерно - технического комплекса и подготовка объектов экономики к работе в условиях ЧС.

- Подготовка к безаварийной остановке производства;

- Дублирование важнейших видов продукции.

- Рациональное размещение производственных сил на территории региона в чрезвычайных ситуациях.

- Создание промышленных комплексов и узлов;

- Вывод из городов потенциально опасных объектов;

- Недопущение монополии на важнейшие виды продукции жизнеобеспечения;

- Использование подземного пространства для нужд экономики и обороны и другое.

- Обеспечение надежной защиты персонала.

- Создание и совершенствование систем оповещения;

  - Совершенствование организации эвакуационных мероприятий;

  - Подготовка к мед. обслуживанию населения в ЧС;

  - Обучение населения способам защиты, психологическая подготовка.

- Повышение безопасности технологических процессов и эксплуатации технологического оборудования;

- Подготовка к восстановлению нарушенного производства.

- Создание группировки сил для проведения работ;

- Разработка и надежное хранение  плановой, проектной и другой документации;

- Создание и поддержание в готовности необходимых сил и средств.

- Подготовка системы управления экономикой в чрезвычайных ситуациях.

- Совершенствование  управленческой документации;

- Создание резерва кадров;

- Подготовка органов управления к работе в чрезвычайных ситуациях.

Подготовка объекта экономики к устойчивому функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций заключается в проведении комплекса мероприятий организационно – технического,  технологического, производственного, экономического, научного,  учебного и иного характера, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение ущерба от них, максимально возможное сохранение уровня выполнения производственных или иных целевых функций объекта.

Список использованной литературы

  - Акимов В.А., Воробьев Ю.Л., Фалеев М.И. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в ЧС природного и техногенного характера: Учебное пособие – М.: Высшая школа, 2006

  - Белов С.В., Девисилов В.А., Козьяков А.Ф. Безопасность жизнедеятельности: Учебник – 2-е изд. испр. и доп.  – М.: Высшая школа, 2002

  - Гринин А.С., Новиков В.н. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие – М.: Фаир – Пресс, 2002

  - Мастрюков Б.С. Безопасноть в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студ. ВУЗ. – М.: Издательский центр «Академия», 2003