Министерство Образования и Науки Кыргызской Республики

Кыргызский Государственный Университет

Строительства, Транспорта и Архитектуры

Курсовой проект

на тему: Расчет 9-ти этажного 18-ти квартирного жилого дома с подземным гаражом

Выполнил студент группы ПГС 1-05: Ким А. О.

Проверил: Бегалиев У. Т.

2009г.

Оглавление

Введение

Расчётная модель

Жесткости

Сбор нагрузок

Собственные частоты и периоды колебания здания

Номера узлов элементов Номера элементов крайней левой колонны: крайней левой колонны

Эпюры усилий крайней левой колонны:

Таблица перемещения узлов крайней левой колонны

Соответствия требованиям действующих норм. Рекомендации и выводы.

Список литературы

Введение

Объект строительства – девятиэтажный 18-ти квартирный жилой дом с подземным гаражом.

Район строительства – г. Бишкек.

Площадка строительства характеризуется следующими параметрами:

сейсмичность района строительства – 9 баллов;

сейсмичность площадки строительства – 9 баллов;

расчетная сейсмичность здания - 9 баллов;

категория грунта по сейсмическим свойствам – 2;

нормативное значение ветрового давления – 38 кг/м2;

вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности – 70 кг/м2.

Здание железобетонное каркасно-связевое с монолитными перекрытиями и монолитными плитами на балконах, представляющее в плане прямоугольник размерами 12х24 м.

Колонны сечениями 600х500 и 500х500 мм и 400х400 (в подземном гараже); ригели поперечного и продольного направления сечениями – 500х600(h) мм;.

Высоты по этажам различны и равны соответственно:

первого этажа – 3900 мм;

типового этажа – 3000 мм;

Плиты перекрытия имеют толщину δ = 220 мм.

Фундаменты под колоннами - отдельно стоящие железобетонные монолитные столбчатые.

Наружные стены каркаса выполнены в виде кирпичной кладки по 250 мм с теплоизоляционным материалом (изовер) толщиной 100 мм.

Класс бетона для всех конструкций – В25, а для фундаментов – В15. Класс арматуры для всех конструкций – А- III.

Расчёт здания выполнен по программам комплекса «ЛИРА» версии 9.4

В качестве расчетной схемы использована трёхмерная (пространственная) расчётная модель.

Конструктивные расчёты строительных конструкций здания выполнены в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП КР 20-02: 2004 «Сейсмостойкое строительство, нормы проектирования».

Здание рассчитывалось на 6 загружений, из которых первые 4 являются статическими (1-е загружение – собственный вес, 2-е загружение – нагрузки от конструкции пола; кровли; наружных стен, 3-е загружение – полезные нагрузки, 4-е загружение – кратковременная (снеговая) и 2 следующих загружения - от сейсмических воздействий в поперечном (OY), продольном (OX) направлениях. По направлению (OY) заданы 10 форм колебаний, а по направлению (OX) воздействия заданы 15 формами колебаний.

Расчёт конструкций здания выполнен на основные и особые сочетания нагрузок с учётом сейсмических воздействий.

Расчётные значения сейсмических нагрузок на здание заданы следующими параметрами:

сейсмичность площадки строительства – 9 баллов;

категория грунта – 2;

К1 = 1.0. Табл. 5.3 СНиП КР 20-02: 2004 (коэффициент, учитывающий степень ответственности зданий и сооружений);

К2 = 0.3. Табл. 5.4. СНиП КР 20-02: 2004 (коэффициент, учитывающий различные типы и особенности конструктивных решений зданий и сооружений);

К3 = 1+0.06*(9-5) = 1,3 (коэффициент, учитывающий высоту зданий и сооружений);

Кψ = 1.0. Табл. 5.5. СНиП КР 20-02: 2004 (коэффициент, учитывающий способность здания и сооружения к рассеиванию энергии);

А = 0,4. СНиП КР 20-02: 2004 (коэффициент сейсмичности).

# Расчётная модель

# Жесткости

# Таблица жесткостей

| - Тип - жесткости | - Имя | - Параметры - (сечения-(см) жесткости-(т,м) расп.вес-(т,м)) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Брус 40 X 40 - (colonni) | - Ro=2.75,E=3e+006,GF=0 |
|  |  | - B=40,H=40 |
|  |  | - EF=480000,EIy=6400 |
|  |  | - EIz=6.4e+003,GIk=4.48e+003 |
|  |  | - Y1=0.0667,Y2=0.0667,Z1=0.0667,Z2=0.0667 |
| - 2 | - Брус 50 X 50 - (colonni) | - Ro=2.75,E=3e+006,GF=0 |
|  |  | - B=50,H=50 |
|  |  | - EF=750000,EIy=15625 |
|  |  | - EIz=1.56e+004,GIk=1.09e+004 |
|  |  | - Y1=0.0833,Y2=0.0833,Z1=0.0833,Z2=0.0833 |
| - 3 | - Пластина H 40 - (stena) | - E=3e+006,V=0.2,H=40,Ro=2.75 |
| - 4 | - Пластина H 22 - (plita) | - E=3e+006,V=0.2,H=22,Ro=2.75 |
| - 5 | - Пластина H 15 - (plita) | - E=3e+006,V=0.2,H=15,Ro=2.75 |
| - 6 | - Брус 50 X 60 - (rigel) | - Ro=2.75,E=3e+006,GF=0 |
|  |  | - B=50,H=60 |
|  |  | - EF=900000,EIy=27000 |
|  |  | - EIz=1.87e+004,GIk=1.61e+004 |
|  |  | - Y1=0.0833,Y2=0.0833,Z1=0.1,Z2=0.1 |
| - 7 | - Брус 40 X 50 - (vspomog balka) | - Ro=2.75,E=3e+006,GF=0 |
|  |  | - B=40,H=50 |
|  |  | - EF=600000,EIy=12500 |
|  |  | - EIz=8e+003,GIk=7.13e+003 |
|  |  | - Y1=0.0667,Y2=0.0667,Z1=0.0833,Z2=0.0833 |
| - 8 | - Брус 40 X 22 - (vspomog balka) | - Ro=2.75,E=3e+006,GF=0 |
|  |  | - B=40,H=22 |
|  |  | - EF=264000,EIy=1064.8 |
|  |  | - EIz=3.52e+003,GIk=1.2e+003 |
|  |  | - Y1=0.0667,Y2=0.0667,Z1=0.0367,Z2=0.0367 |
| - 9 | - Брус 60 X 50 - (colonni) | - Ro=2.75,E=3e+006,GF=0 |
|  |  | - B=60,H=50 |
|  |  | - EF=900000,EIy=18750 |
|  |  | - EIz=2.7e+004,GIk=1.61e+004 |
|  |  | - Y1=0.1,Y2=0.1,Z1=0.0833,Z2=0.0833 |

# Сбор нагрузок

| - № - п/п | - Наименование | - Ед - изм. | - Коэф. - перегр. | - Нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - норм. | - расчет. |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - Констр. Пола 1 эт.: - Растворная стяжка - =0,03 м γ = 2,4 т/м3 - 2,4*0,03=0,07 - Керамическая плитка - Итого: | - т/м2 - т/м2 - т/м2 | - 1,1 - 1,2 | - 0,07 - 0,09 | - 0,077 - 0,1 - 0,177 |
| - 2 | - Констр. Пола 2-9 эт.: - Растворная стяжка - =0,03 м γ = 2,4 т/м3 - 2,4*0,03=0,07 - Ламинированное покрытие - Итого: | - т/м2 - т/м2 - т/м2 | - 1,1 - 1,2 | - 0,07 - 0,01 | - 0,077 - 0,012 - 0,089 |
| - 3 | - Стены наружные: - Кирпич - =0,240 м γ = 1,8 т/м3 h = 3,6 м - 3,6*1,8*0,24=1,56 т/м - Утеплитель «Isover» - =0,10 м γ = 0.6 т/м3 h = 3,6 м - 3,6*0.6*0,1 =0,22 т/м - Штукатурка - =0,04 м γ = 2,0 т/м3 h = 3,6 м - 0,04*3,6*2,0=0,29 т/м - Итого: | - т/м - т/м - т/м - т/м | - 1,1 - 1,3 - 1,1 | - 1,56 - 0,22 - 0,29 | - 1,72 - 0,29 - 0,32 - 2,33 |
| - 4 | - Перегородки: - Кирпич - =0,120 м γ = 1,8 т/м3 h = 3,6 м - 3,6*1,8*0,12=0,77 т/м - Штукатурка - =0,04 м γ = 2,0 т/м3 h = 3,6 м - 0,04*3,6*2,0=0,29 т/м - Итого: | - т/м - т/м - т/м | - 1,1 - 1,1 | - 0,77 - 0,29 | - 0,85 - 0,32 - 1,17 |
| - 5 | - Покрытие: - Рубероид 2 слоя - Цементная стяжка =40 - Пенополистирол. плиты - Обмазочная гидроизоляция - Итого: | - т/м2 - т/м2 - т/м2 - т/м2 - т/м2 | - 1,1 - 1,1 - 1,3 - 1,1 | - 0,004 - 0,086 - 0,005 - 0,006 | - 0,004 - 0,095 - 0,007 - 0,007 - 0,113 |
| - 6 | - Лестницы: - =0,25 м γ = 2,4 т/м3 L=4,66 м - 0,25*4,66*2,4=2,8 м | - т/м | - 1,1 | - 2,8 | - 3,1 |
| - 7 | - Полезная: - Офисы - Жилые помещения - Балконы - Автостоянка | - т/м2 - т/м2 - т/м2 - т/м2 | - 1,2 - 1,2 - 1,2 - 1,2 | - 0,2 - 0,15 - 0,4 - 0,6 | - 0,24 - 0,18 - 0,48 - 0,72 |
| - 8 | - Кратковременная: - Снег | - т/м2 | - 1,4 | - 0,07 | - 0,098 |

# Собственные частоты и периоды колебания здания

| - Частоты собственных колебаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Частоты |  |  |  |  |  |
| - № загруж | - № формы | - Собст. - значения | - Круг.частота - (1/с) | - Частота - (Гц) | - Период - (с) | - Коэф.распред. | - Мод.масса - (%) | - Сумма мод.масс - (%) |
| - 5 | - 1 | - 0.130 | - 7.682 | - 1.223 | - 0.818 | - -0.026 | - 0.000 | - 0.000 |
| - 5 | - 2 | - 0.106 | - 9.434 | - 1.501 | - 0.666 | - 23.392 | - 63.790 | - 63.790 |
| - 5 | - 3 | - 0.100 | - 9.953 | - 1.584 | - 0.631 | - -1.675 | - 0.327 | - 64.117 |
| - 5 | - 4 | - 0.033 | - 30.066 | - 4.785 | - 0.209 | - -0.007 | - 0.000 | - 64.117 |
| - 5 | - 5 | - 0.026 | - 38.378 | - 6.108 | - 0.164 | - -1.939 | - 0.438 | - 64.555 |
| - 5 | - 6 | - 0.026 | - 38.677 | - 6.156 | - 0.162 | - -1.467 | - 0.251 | - 64.806 |
| - 5 | - 7 | - 0.025 | - 39.451 | - 6.279 | - 0.159 | - -11.414 | - 15.188 | - 79.995 |
| - 5 | - 8 | - 0.025 | - 40.709 | - 6.479 | - 0.154 | - 0.715 | - 0.060 | - 80.054 |
| - 5 | - 9 | - 0.022 | - 45.240 | - 7.200 | - 0.139 | - -0.914 | - 0.097 | - 80.152 |
| - 5 | - 10 | - 0.021 | - 47.561 | - 7.570 | - 0.132 | - -0.251 | - 0.007 | - 80.159 |
| - 6 | - 1 | - 0.130 | - 7.682 | - 1.223 | - 0.818 | - 23.225 | - 62.877 | - 62.877 |
| - 6 | - 2 | - 0.106 | - 9.434 | - 1.501 | - 0.666 | - 0.189 | - 0.004 | - 62.881 |
| - 6 | - 3 | - 0.100 | - 9.953 | - 1.584 | - 0.631 | - 2.555 | - 0.761 | - 63.642 |
| - 6 | - 4 | - 0.033 | - 30.066 | - 4.785 | - 0.209 | - -11.295 | - 14.872 | - 78.514 |
| - 6 | - 5 | - 0.026 | - 38.378 | - 6.108 | - 0.164 | - 0.004 | - 0.000 | - 78.514 |
| - 6 | - 6 | - 0.026 | - 38.677 | - 6.156 | - 0.162 | - 0.955 | - 0.106 | - 78.620 |
| - 6 | - 7 | - 0.025 | - 39.451 | - 6.279 | - 0.159 | - -0.178 | - 0.004 | - 78.624 |
| - 6 | - 8 | - 0.025 | - 40.709 | - 6.479 | - 0.154 | - -2.096 | - 0.512 | - 79.136 |
| - 6 | - 9 | - 0.022 | - 45.240 | - 7.200 | - 0.139 | - 0.002 | - 0.000 | - 79.136 |
| - 6 | - 10 | - 0.021 | - 47.561 | - 7.570 | - 0.132 | - -0.041 | - 0.000 | - 79.136 |
| - 6 | - 11 | - 0.019 | - 52.194 | - 8.307 | - 0.120 | - 0.295 | - 0.010 | - 79.146 |
| - 6 | - 12 | - 0.018 | - 56.121 | - 8.932 | - 0.112 | - 1.902 | - 0.422 | - 79.568 |
| - 6 | - 13 | - 0.017 | - 59.268 | - 9.433 | - 0.106 | - -2.099 | - 0.513 | - 80.081 |
| - 6 | - 14 | - 0.017 | - 59.653 | - 9.494 | - 0.105 | - 0.079 | - 0.001 | - 80.082 |
| - 6 | - 15 | - 0.016 | - 61.733 | - 9.825 | - 0.102 | - 5.347 | - 3.332 | - 83.414 |

# Номера узлов элементов Номера элементов крайней левой колонны: крайней левой колонны:

# Эпюры усилий крайней левой колонны:

Эпюра N    Эпюра Q     Эпюра М

# Таблица перемещения узлов крайней левой колонны

| - Таблица узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Перемещения |  |  |  |  |  |  |  |
| - № узла | - X - (мм) | - Y - (мм) | - Z - (мм) | - UX - (рад*1000) | - UY - (рад*1000) | - UZ - (рад*1000) | - № загруж | - Составл |
| - 110 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 1 | - - |
| - 116 | - 0.036 | - -0.025 | - -0.106 | - 0.049 | - 0.039 | - -0.025 | - 1 | - - |
| - 496 | - 0.042 | - -0.073 | - -0.181 | - 0.050 | - -0.017 | - -0.012 | - 1 | - - |
| - 1034 | - 0.005 | - -0.103 | - -0.247 | - 0.012 | - -0.072 | - 0.010 | - 1 | - - |
| - 1563 | - -0.041 | - -0.030 | - -0.860 | - 0.003 | - 0.106 | - -0.004 | - 1 | - - |
| - 2113 | - -0.078 | - -0.043 | - -1.334 | - -0.036 | - 0.090 | - -0.005 | - 1 | - - |
| - 2604 | - -0.128 | - -0.061 | - -1.735 | - -0.073 | - 0.105 | - -0.006 | - 1 | - - |
| - 3102 | - -0.187 | - -0.082 | - -2.071 | - -0.103 | - 0.113 | - -0.006 | - 1 | - - |
| - 3586 | - -0.330 | - -0.130 | - -2.560 | - -0.146 | - 0.126 | - -0.007 | - 1 | - - |
| - 3596 | - -0.255 | - -0.105 | - -2.345 | - -0.127 | - 0.120 | - -0.006 | - 1 | - - |
| - 4096 | - -0.406 | - -0.157 | - -2.719 | - -0.160 | - 0.133 | - -0.007 | - 1 | - - |
| - 4582 | - -0.482 | - -0.189 | - -2.824 | - -0.161 | - 0.126 | - -0.006 | - 1 | - - |
| - 5079 | - -0.501 | - -0.200 | - -2.877 | - -0.254 | - 0.252 | - -0.010 | - 1 | - - |
| - 110 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 2 | - - |
| - 116 | - 0.019 | - -0.011 | - -0.089 | - 0.020 | - 0.020 | - 0.002 | - 2 | - - |
| - 496 | - 0.021 | - -0.028 | - -0.156 | - 0.013 | - -0.014 | - 0.005 | - 2 | - - |
| - 1034 | - -0.008 | - -0.030 | - -0.221 | - -0.008 | - -0.055 | - 0.009 | - 2 | - - |
| - 1563 | - -0.097 | - 0.036 | - -0.878 | - -0.187 | - -0.090 | - -0.002 | - 2 | - - |
| - 2113 | - -0.202 | - 0.073 | - -1.374 | - -0.249 | - -0.074 | - -0.003 | - 2 | - - |
| - 2604 | - -0.331 | - 0.119 | - -1.783 | - -0.302 | - -0.071 | - -0.004 | - 2 | - - |
| - 3102 | - -0.484 | - 0.175 | - -2.113 | - -0.343 | - -0.066 | - -0.004 | - 2 | - - |
| - 3586 | - -0.838 | - 0.309 | - -2.558 | - -0.397 | - -0.060 | - -0.005 | - 2 | - - |
| - 3596 | - -0.654 | - 0.239 | - -2.370 | - -0.374 | - -0.063 | - -0.005 | - 2 | - - |
| - 4096 | - -1.030 | - 0.383 | - -2.681 | - -0.411 | - -0.055 | - -0.006 | - 2 | - - |
| - 4582 | - -1.230 | - 0.459 | - -2.739 | - -0.415 | - -0.067 | - -0.006 | - 2 | - - |
| - 5079 | - -1.388 | - 0.565 | - -2.733 | - -0.448 | - 0.066 | - -0.011 | - 2 | - - |
| - 110 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 3 | - - |
| - 116 | - 0.003 | - -0.002 | - -0.020 | - 0.005 | - 0.003 | - 0.001 | - 3 | - - |
| - 496 | - 0.003 | - -0.007 | - -0.034 | - 0.005 | - -0.004 | - 0.002 | - 3 | - - |
| - 1034 | - -0.005 | - -0.010 | - -0.048 | - 0.000 | - -0.015 | - 0.003 | - 3 | - - |
| - 1563 | - -0.021 | - -0.007 | - -0.187 | - -0.018 | - 0.022 | - -0.001 | - 3 | - - |
| - 2113 | - -0.040 | - -0.016 | - -0.292 | - -0.030 | - 0.017 | - -0.001 | - 3 | - - |
| - 2604 | - -0.065 | - -0.029 | - -0.377 | - -0.039 | - 0.018 | - -0.001 | - 3 | - - |
| - 3102 | - -0.094 | - -0.044 | - -0.446 | - -0.047 | - 0.019 | - -0.002 | - 3 | - - |
| - 3586 | - -0.162 | - -0.080 | - -0.535 | - -0.056 | - 0.020 | - -0.002 | - 3 | - - |
| - 3596 | - -0.127 | - -0.061 | - -0.498 | - -0.052 | - 0.019 | - -0.002 | - 3 | - - |
| - 4096 | - -0.199 | - -0.101 | - -0.557 | - -0.058 | - 0.020 | - -0.003 | - 3 | - - |
| - 4582 | - -0.236 | - -0.123 | - -0.565 | - -0.057 | - 0.023 | - -0.003 | - 3 | - - |
| - 5079 | - -0.265 | - -0.140 | - -0.559 | - -0.073 | - 0.011 | - -0.004 | - 3 | - - |
| - 110 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 116 | - 0.000 | - 0.000 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 496 | - 0.000 | - 0.000 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 1034 | - 0.000 | - -0.001 | - -0.002 | - 0.000 | - -0.001 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 1563 | - 0.000 | - 0.000 | - -0.006 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 2113 | - -0.001 | - -0.001 | - -0.010 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 2604 | - -0.001 | - -0.001 | - -0.014 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 3102 | - -0.002 | - -0.002 | - -0.018 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 3586 | - -0.004 | - -0.004 | - -0.026 | - -0.002 | - 0.001 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 3596 | - -0.003 | - -0.003 | - -0.022 | - -0.001 | - 0.001 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 4096 | - -0.005 | - -0.005 | - -0.031 | - -0.002 | - 0.001 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 4582 | - -0.007 | - -0.006 | - -0.036 | - -0.003 | - -0.002 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 5079 | - -0.006 | - -0.007 | - -0.041 | - -0.004 | - 0.019 | - 0.000 | - 4 | - - |
| - 110 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 1 |
| - 116 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 1 |
| - 496 | - 0.000 | - 0.000 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 1 |
| - 1034 | - 0.000 | - 0.000 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 1 |
| - 1563 | - 0.000 | - 0.005 | - -0.002 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 1 |
| - 2113 | - 0.001 | - 0.010 | - -0.004 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 1 |
| - 2604 | - 0.001 | - 0.016 | - -0.005 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 1 |
| - 3102 | - 0.001 | - 0.022 | - -0.005 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 1 |
| - 3586 | - 0.002 | - 0.034 | - -0.006 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 1 |
| - 3596 | - 0.002 | - 0.028 | - -0.006 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 1 |
| - 4096 | - 0.002 | - 0.040 | - -0.007 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 1 |
| - 4582 | - 0.003 | - 0.046 | - -0.007 | - -0.001 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 1 |
| - 5079 | - 0.003 | - 0.051 | - -0.007 | - -0.001 | - 0.000 | - -0.001 | - 5 | - 1 |
| - 110 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 2 |
| - 116 | - -0.063 | - 0.040 | - -0.124 | - -0.025 | - -0.097 | - 0.002 | - 5 | - 2 |
| - 496 | - -0.146 | - 0.015 | - -0.201 | - 0.053 | - -0.094 | - -0.002 | - 5 | - 2 |
| - 1034 | - -0.271 | - -0.024 | - -0.258 | - 0.027 | - -0.222 | - -0.006 | - 5 | - 2 |
| - 1563 | - -3.437 | - 0.276 | - -0.697 | - 0.069 | - -0.682 | - -0.025 | - 5 | - 2 |
| - 2113 | - -6.186 | - 0.484 | - -1.041 | - 0.077 | - -0.764 | - -0.045 | - 5 | - 2 |
| - 2604 | - -9.322 | - 0.730 | - -1.336 | - 0.064 | - -0.871 | - -0.069 | - 5 | - 2 |
| - 3102 | - -12.715 | - 0.998 | - -1.578 | - 0.052 | - -0.935 | - -0.095 | - 5 | - 2 |
| - 3586 | - -19.793 | - 1.555 | - -1.913 | - 0.023 | - -0.977 | - -0.148 | - 5 | - 2 |
| - 3596 | - -16.240 | - 1.276 | - -1.770 | - 0.037 | - -0.969 | - -0.121 | - 5 | - 2 |
| - 4096 | - -23.295 | - 1.829 | - -2.013 | - 0.011 | - -0.968 | - -0.175 | - 5 | - 2 |
| - 4582 | - -26.690 | - 2.095 | - -2.073 | - -0.002 | - -0.933 | - -0.201 | - 5 | - 2 |
| - 5079 | - -29.810 | - 2.363 | - -2.097 | - 0.026 | - -0.832 | - -0.239 | - 5 | - 2 |
| - 110 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 5 | - 7 |
| - 116 | - -0.015 | - 0.005 | - -0.005 | - -0.006 | - -0.020 | - -0.001 | - 5 | - 7 |
| - 496 | - -0.027 | - 0.008 | - -0.008 | - -0.001 | - -0.009 | - -0.004 | - 5 | - 7 |
| - 1034 | - -0.038 | - 0.008 | - -0.008 | - 0.001 | - -0.020 | - -0.007 | - 5 | - 7 |
| - 1563 | - -0.415 | - -0.007 | - 0.000 | - 0.007 | - -0.059 | - 0.002 | - 5 | - 7 |
| - 2113 | - -0.594 | - -0.012 | - 0.012 | - 0.005 | - -0.026 | - 0.003 | - 5 | - 7 |
| - 2604 | - -0.679 | - -0.011 | - 0.026 | - 0.003 | - 0.001 | - 0.004 | - 5 | - 7 |
| - 3102 | - -0.649 | - -0.005 | - 0.042 | - 0.000 | - 0.033 | - 0.004 | - 5 | - 7 |
| - 3586 | - -0.247 | - 0.023 | - 0.071 | - -0.006 | - 0.086 | - 0.001 | - 5 | - 7 |
| - 3596 | - -0.498 | - 0.007 | - 0.057 | - -0.003 | - 0.064 | - 0.003 | - 5 | - 7 |
| - 4096 | - 0.069 | - 0.040 | - 0.081 | - -0.007 | - 0.098 | - -0.001 | - 5 | - 7 |
| - 4582 | - 0.403 | - 0.056 | - 0.087 | - -0.008 | - 0.097 | - -0.003 | - 5 | - 7 |
| - 5079 | - 0.688 | - 0.065 | - 0.090 | - -0.008 | - 0.077 | - -0.002 | - 5 | - 7 |
| - 110 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 6 | - 1 |
| - 116 | - -0.054 | - -0.192 | - 0.308 | - 0.216 | - -0.034 | - -0.005 | - 6 | - 1 |
| - 496 | - -0.005 | - -0.267 | - 0.508 | - 0.018 | - 0.122 | - -0.055 | - 6 | - 1 |
| - 1034 | - 0.149 | - -0.344 | - 0.670 | - 0.227 | - 0.220 | - -0.109 | - 6 | - 1 |
| - 1563 | - -0.258 | - -4.907 | - 2.071 | - 0.440 | - -0.029 | - 0.043 | - 6 | - 1 |
| - 2113 | - -0.535 | - -9.269 | - 3.167 | - 0.517 | - 0.043 | - 0.092 | - 6 | - 1 |
| - 2604 | - -0.843 | - -14.297 | - 4.087 | - 0.675 | - 0.057 | - 0.144 | - 6 | - 1 |
| - 3102 | - -1.171 | - -19.716 | - 4.830 | - 0.792 | - 0.077 | - 0.199 | - 6 | - 1 |
| - 3586 | - -1.834 | - -30.816 | - 5.816 | - 0.949 | - 0.106 | - 0.311 | - 6 | - 1 |
| - 3596 | - -1.505 | - -25.286 | - 5.401 | - 0.884 | - 0.093 | - 0.255 | - 6 | - 1 |
| - 4096 | - -2.145 | - -36.170 | - 6.094 | - 0.987 | - 0.120 | - 0.363 | - 6 | - 1 |
| - 4582 | - -2.451 | - -41.279 | - 6.256 | - 1.035 | - 0.095 | - 0.414 | - 6 | - 1 |
| - 5079 | - -2.819 | - -46.065 | - 6.319 | - 0.736 | - 0.243 | - 0.482 | - 6 | - 1 |
| - 110 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 6 | - 4 |
| - 116 | - -0.001 | - -0.049 | - 0.018 | - 0.059 | - 0.002 | - 0.000 | - 6 | - 4 |
| - 496 | - 0.005 | - -0.073 | - 0.024 | - 0.005 | - 0.010 | - -0.007 | - 6 | - 4 |
| - 1034 | - 0.014 | - -0.078 | - 0.022 | - 0.017 | - 0.007 | - -0.015 | - 6 | - 4 |
| - 1563 | - -0.009 | - -0.650 | - -0.034 | - 0.020 | - -0.003 | - 0.000 | - 6 | - 4 |
| - 2113 | - -0.019 | - -1.013 | - -0.108 | - -0.016 | - 0.000 | - 0.002 | - 6 | - 4 |
| - 2604 | - -0.027 | - -1.229 | - -0.199 | - -0.033 | - -0.001 | - 0.003 | - 6 | - 4 |
| - 3102 | - -0.029 | - -1.233 | - -0.299 | - -0.054 | - -0.002 | - 0.003 | - 6 | - 4 |
| - 3586 | - -0.021 | - -0.584 | - -0.484 | - -0.091 | - -0.004 | - 0.003 | - 6 | - 4 |
| - 3596 | - -0.027 | - -1.008 | - -0.398 | - -0.074 | - -0.003 | - 0.003 | - 6 | - 4 |
| - 4096 | - -0.012 | - -0.028 | - -0.550 | - -0.101 | - -0.006 | - 0.002 | - 6 | - 4 |
| - 4582 | - 0.000 | - 0.579 | - -0.591 | - -0.111 | - -0.002 | - 0.001 | - 6 | - 4 |
| - 5079 | - 0.038 | - 1.152 | - -0.607 | - -0.057 | - -0.007 | - -0.006 | - 6 | - 4 |
| - 110 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 | - 6 | - 15 |
| - 116 | - 0.001 | - -0.010 | - 0.001 | - 0.012 | - 0.002 | - 0.000 | - 6 | - 15 |
| - 496 | - 0.002 | - -0.016 | - 0.001 | - 0.003 | - 0.001 | - -0.001 | - 6 | - 15 |
| - 1034 | - 0.003 | - -0.018 | - -0.001 | - 0.003 | - 0.001 | - -0.003 | - 6 | - 15 |
| - 1563 | - 0.026 | - -0.086 | - -0.022 | - 0.000 | - 0.001 | - -0.005 | - 6 | - 15 |
| - 2113 | - 0.027 | - -0.095 | - -0.042 | - -0.011 | - -0.003 | - -0.006 | - 6 | - 15 |
| - 2604 | - 0.014 | - -0.061 | - -0.058 | - -0.016 | - -0.006 | - -0.003 | - 6 | - 15 |
| - 3102 | - -0.006 | - -0.006 | - -0.068 | - -0.019 | - -0.007 | - 0.002 | - 6 | - 15 |
| - 3586 | - -0.019 | - 0.026 | - -0.069 | - -0.017 | - -0.002 | - 0.006 | - 6 | - 15 |
| - 3596 | - -0.019 | - 0.032 | - -0.071 | - -0.019 | - -0.005 | - 0.005 | - 6 | - 15 |
| - 4096 | - -0.001 | - -0.032 | - -0.065 | - -0.014 | - 0.000 | - 0.003 | - 6 | - 15 |
| - 4582 | - 0.021 | - -0.119 | - -0.060 | - -0.013 | - -0.002 | - -0.001 | - 6 | - 15 |
| - 5079 | - 0.024 | - -0.201 | - -0.058 | - -0.027 | - -0.004 | - -0.001 | - 6 | - 15 |

Таблица РСУ для элементов крайней левой колонны.

| - Таблица РСУ (стержни) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Усилия |  |  |  |  |  |  |
| - № элем | - № сечен | - Кран/ - сейсм | - Состав РСУ | - N - (т) | - Mk - (т*м) | - My - (т*м) | - Qz - (т) | - Mz - (т*м) | - Qy - (т) | - №№ загруж |
| - 444 | - 1 | - - | - длит | - -215.7 | - 0.4 | - 5.4 | - -9.1 | - -3.2 | - -2.1 | - 1 2 3 |
| - 444 | - 1 | - - | - длит | - -196.1 | - 0.4 | - 5.1 | - -8.6 | - -3.1 | - -2.2 | - 1 2 |
| - 444 | - 1 | - С | - полн | - -316.8 | - 0.3 | - -0.1 | - -1.8 | - 3.7 | - 10.9 | - 1 2 3 4 5 |
| - 444 | - 1 | - С | - полн | - 131.9 | - 0.5 | - -1.6 | - 4.4 | - -28.9 | - -45.2 | - 1 2 6 |
| - 444 | - 1 | - С | - полн | - -500.8 | - 0.3 | - 11.0 | - -20.3 | - 23.3 | - 41.3 | - 1 2 3 4 6 |
| - 444 | - 2 | - - | - длит | - -215.5 | - 0.4 | - 3.4 | - -9.1 | - -2.7 | - -2.1 | - 1 2 3 |
| - 444 | - 2 | - - | - длит | - -195.9 | - 0.4 | - 3.2 | - -8.6 | - -2.6 | - -2.2 | - 1 2 |
| - 444 | - 2 | - С | - полн | - -316.6 | - 0.3 | - -0.5 | - -1.8 | - 1.2 | - 10.9 | - 1 2 3 4 5 |
| - 444 | - 2 | - С | - полн | - 132.0 | - 0.5 | - -0.6 | - 4.4 | - -18.8 | - -45.2 | - 1 2 6 |
| - 444 | - 2 | - С | - полн | - -500.7 | - 0.3 | - 6.4 | - -20.3 | - 14.0 | - 41.3 | - 1 2 3 4 6 |
| - 444 | - 3 | - - | - длит | - -215.3 | - 0.4 | - 1.3 | - -9.1 | - -2.2 | - -2.1 | - 1 2 3 |
| - 444 | - 3 | - - | - длит | - -195.8 | - 0.4 | - 1.2 | - -8.6 | - -2.1 | - -2.2 | - 1 2 |
| - 444 | - 3 | - С | - полн | - 132.2 | - 0.5 | - 0.4 | - 4.4 | - -8.6 | - -45.2 | - 1 2 6 |
| - 444 | - 3 | - С | - полн | - -500.5 | - 0.3 | - 1.9 | - -20.3 | - 4.8 | - 41.3 | - 1 2 3 4 6 |
| - 444 | - 4 | - - | - длит | - -215.1 | - 0.4 | - -0.8 | - -9.1 | - -1.7 | - -2.1 | - 1 2 3 |
| - 444 | - 4 | - - | - длит | - -195.6 | - 0.4 | - -0.7 | - -8.6 | - -1.6 | - -2.2 | - 1 2 |
| - 444 | - 4 | - С | - полн | - 132.3 | - 0.5 | - 1.4 | - 4.4 | - 1.6 | - -45.2 | - 1 2 6 |
| - 444 | - 4 | - С | - полн | - -500.4 | - 0.3 | - -2.7 | - -20.3 | - -4.5 | - 41.3 | - 1 2 3 4 6 |
| - 444 | - 5 | - - | - длит | - -215.0 | - 0.4 | - -2.8 | - -9.1 | - -1.3 | - -2.1 | - 1 2 3 |
| - 444 | - 5 | - - | - длит | - -195.4 | - 0.4 | - -2.6 | - -8.6 | - -1.1 | - -2.2 | - 1 2 |
| - 444 | - 5 | - С | - полн | - 132.5 | - 0.5 | - 2.4 | - 4.4 | - 11.7 | - -45.2 | - 1 2 6 |
| - 444 | - 5 | - С | - полн | - -500.2 | - 0.3 | - -7.3 | - -20.3 | - -13.8 | - 41.3 | - 1 2 3 4 6 |
| - 445 | - 1 | - - | - длит | - -156.1 | - -0.3 | - -2.7 | - 1.5 | - -1.2 | - -3.1 | - 1 2 3 |
| - 445 | - 1 | - - | - длит | - -155.8 | - -0.3 | - -2.7 | - 1.5 | - -1.2 | - -3.1 | - 1 2 3 4 |
| - 445 | - 1 | - С | - полн | - 73.1 | - 0.6 | - 2.4 | - -1.8 | - 11.2 | - 10.9 | - 1 2 6 |
| - 445 | - 1 | - С | - полн | - -340.0 | - -1.2 | - -7.0 | - 4.4 | - -13.3 | - -16.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 445 | - 1 | - С | - полн | - -216.4 | - -0.2 | - -1.7 | - 0.1 | - -6.0 | - -8.5 | - 1 2 3 4 5 |
| - 445 | - 1 | - С | - полн | - -62.0 | - -0.4 | - -3.1 | - 2.6 | - 3.8 | - 2.9 | - 1 2 3 5 |
| - 445 | - 1 | - С | - полн | - -204.9 | - -0.2 | - -1.6 | - 0.0 | - -5.9 | - -8.2 | - 1 2 4 5 |
| - 445 | - 2 | - - | - длит | - -155.9 | - -0.3 | - -2.4 | - 1.5 | - -0.5 | - -3.1 | - 1 2 3 |
| - 445 | - 2 | - - | - длит | - -155.7 | - -0.3 | - -2.4 | - 1.5 | - -0.5 | - -3.1 | - 1 2 3 4 |
| - 445 | - 2 | - С | - полн | - 73.3 | - 0.6 | - 2.0 | - -1.8 | - 8.8 | - 10.9 | - 1 2 6 |
| - 445 | - 2 | - С | - полн | - -339.8 | - -1.2 | - -6.1 | - 4.4 | - -9.6 | - -16.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 445 | - 2 | - С | - полн | - -61.8 | - -0.4 | - -2.6 | - 2.6 | - 3.1 | - 2.9 | - 1 2 3 5 |
| - 445 | - 2 | - С | - полн | - -204.7 | - -0.2 | - -1.5 | - 0.0 | - -4.0 | - -8.2 | - 1 2 4 5 |
| - 445 | - 3 | - - | - длит | - -155.8 | - -0.3 | - -2.0 | - 1.5 | - 0.2 | - -3.1 | - 1 2 3 |
| - 445 | - 3 | - - | - длит | - -155.5 | - -0.3 | - -2.0 | - 1.5 | - 0.2 | - -3.1 | - 1 2 3 4 |
| - 445 | - 3 | - С | - полн | - 73.4 | - 0.6 | - 1.6 | - -1.8 | - 6.3 | - 10.9 | - 1 2 6 |
| - 445 | - 3 | - С | - полн | - -339.7 | - -1.2 | - -5.1 | - 4.4 | - -6.0 | - -16.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 445 | - 3 | - С | - полн | - -61.7 | - -0.4 | - -2.0 | - 2.6 | - 2.5 | - 2.9 | - 1 2 3 5 |
| - 445 | - 3 | - С | - полн | - -204.6 | - -0.2 | - -1.5 | - 0.0 | - -2.2 | - -8.2 | - 1 2 4 5 |
| - 445 | - 4 | - - | - длит | - -155.6 | - -0.3 | - -1.7 | - 1.5 | - 0.9 | - -3.1 | - 1 2 3 |
| - 445 | - 4 | - - | - длит | - -155.3 | - -0.3 | - -1.7 | - 1.5 | - 0.9 | - -3.1 | - 1 2 3 4 |
| - 445 | - 4 | - С | - полн | - 73.6 | - 0.6 | - 1.2 | - -1.8 | - 3.9 | - 10.9 | - 1 2 6 |
| - 445 | - 4 | - С | - полн | - -339.5 | - -1.2 | - -4.1 | - 4.4 | - -2.4 | - -16.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 445 | - 4 | - С | - полн | - -61.5 | - -0.4 | - -1.3 | - 2.6 | - 1.8 | - 2.9 | - 1 2 3 5 |
| - 445 | - 4 | - С | - полн | - -204.4 | - -0.2 | - -1.7 | - 0.0 | - -0.3 | - -8.2 | - 1 2 4 5 |
| - 445 | - 5 | - - | - длит | - -155.4 | - -0.3 | - -1.4 | - 1.5 | - 1.6 | - -3.1 | - 1 2 3 |
| - 445 | - 5 | - - | - длит | - -155.1 | - -0.3 | - -1.4 | - 1.5 | - 1.6 | - -3.1 | - 1 2 3 4 |
| - 445 | - 5 | - С | - полн | - 73.7 | - 0.6 | - 0.8 | - -1.8 | - 1.8 | - 10.9 | - 1 2 6 |
| - 445 | - 5 | - С | - полн | - -339.4 | - -1.2 | - -3.1 | - 4.4 | - 0.9 | - -16.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 445 | - 5 | - С | - полн | - -61.4 | - -0.4 | - -0.7 | - 2.6 | - 1.2 | - 2.9 | - 1 2 3 5 |
| - 445 | - 5 | - С | - полн | - -204.3 | - -0.2 | - -1.6 | - 0.0 | - 1.5 | - -8.2 | - 1 2 4 5 |
| - 446 | - 1 | - - | - длит | - -145.1 | - -0.5 | - -1.4 | - -1.9 | - 1.5 | - -0.9 | - 1 2 3 |
| - 446 | - 1 | - - | - длит | - -144.8 | - -0.5 | - -1.4 | - -1.9 | - 1.5 | - -0.9 | - 1 2 3 4 |
| - 446 | - 1 | - - | - длит | - -131.3 | - -0.5 | - -1.3 | - -1.6 | - 1.4 | - -0.9 | - 1 2 |
| - 446 | - 1 | - С | - полн | - 43.1 | - 0.6 | - 0.8 | - -1.1 | - 1.9 | - 14.2 | - 1 2 6 |
| - 446 | - 1 | - С | - полн | - -290.7 | - -1.4 | - -3.2 | - -2.0 | - 0.7 | - -15.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 446 | - 1 | - С | - полн | - -61.2 | - -0.5 | - -0.7 | - 3.6 | - 1.0 | - 0.5 | - 1 2 5 |
| - 446 | - 1 | - С | - полн | - -186.4 | - -0.3 | - -1.6 | - -6.8 | - 1.5 | - -2.1 | - 1 2 3 4 5 |
| - 446 | - 2 | - - | - длит | - -144.9 | - -0.5 | - -1.8 | - -1.9 | - 1.7 | - -0.9 | - 1 2 3 |
| - 446 | - 2 | - - | - длит | - -144.6 | - -0.5 | - -1.8 | - -1.9 | - 1.7 | - -0.9 | - 1 2 3 4 |
| - 446 | - 2 | - - | - длит | - -131.1 | - -0.5 | - -1.6 | - -1.6 | - 1.6 | - -0.9 | - 1 2 |
| - 446 | - 2 | - С | - полн | - 43.3 | - 0.6 | - 0.5 | - -1.1 | - -1.5 | - 14.2 | - 1 2 6 |
| - 446 | - 2 | - С | - полн | - -290.6 | - -1.4 | - -3.6 | - -2.0 | - 4.4 | - -15.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 446 | - 2 | - С | - полн | - -61.0 | - -0.5 | - 0.1 | - 3.6 | - 0.9 | - 0.5 | - 1 2 5 |
| - 446 | - 2 | - С | - полн | - -186.3 | - -0.3 | - -3.1 | - -6.8 | - 2.0 | - -2.1 | - 1 2 3 4 5 |
| - 446 | - 3 | - - | - длит | - -144.7 | - -0.5 | - -2.2 | - -1.9 | - 1.9 | - -0.9 | - 1 2 3 |
| - 446 | - 3 | - - | - длит | - -144.4 | - -0.5 | - -2.2 | - -1.9 | - 1.9 | - -0.9 | - 1 2 3 4 |
| - 446 | - 3 | - - | - длит | - -131.0 | - -0.5 | - -2.0 | - -1.6 | - 1.8 | - -0.9 | - 1 2 |
| - 446 | - 3 | - С | - полн | - -290.4 | - -1.4 | - -4.0 | - -2.0 | - 8.0 | - -15.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 446 | - 3 | - С | - полн | - 43.4 | - 0.6 | - 0.2 | - -1.1 | - -4.7 | - 14.2 | - 1 2 6 |
| - 446 | - 3 | - С | - полн | - -60.9 | - -0.5 | - 0.9 | - 3.6 | - 0.8 | - 0.5 | - 1 2 5 |
| - 446 | - 3 | - С | - полн | - -186.1 | - -0.3 | - -4.6 | - -6.8 | - 2.5 | - -2.1 | - 1 2 3 4 5 |
| - 446 | - 4 | - - | - длит | - -144.6 | - -0.5 | - -2.6 | - -1.9 | - 2.1 | - -0.9 | - 1 2 3 |
| - 446 | - 4 | - - | - длит | - -144.3 | - -0.5 | - -2.6 | - -1.9 | - 2.1 | - -0.9 | - 1 2 3 4 |
| - 446 | - 4 | - - | - длит | - -130.8 | - -0.5 | - -2.4 | - -1.6 | - 1.9 | - -0.9 | - 1 2 |
| - 446 | - 4 | - С | - полн | - -186.0 | - -0.3 | - -6.2 | - -6.8 | - 2.9 | - -2.1 | - 1 2 3 4 5 |
| - 446 | - 4 | - С | - полн | - 43.6 | - 0.6 | - 0.0 | - -1.1 | - -7.9 | - 14.2 | - 1 2 6 |
| - 446 | - 4 | - С | - полн | - -290.3 | - -1.4 | - -4.4 | - -2.0 | - 11.5 | - -15.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 446 | - 4 | - С | - полн | - -60.7 | - -0.5 | - 1.7 | - 3.6 | - 0.7 | - 0.5 | - 1 2 5 |
| - 446 | - 5 | - - | - длит | - -144.4 | - -0.5 | - -3.1 | - -1.9 | - 2.3 | - -0.9 | - 1 2 3 |
| - 446 | - 5 | - - | - длит | - -144.1 | - -0.5 | - -3.1 | - -1.9 | - 2.3 | - -0.9 | - 1 2 3 4 |
| - 446 | - 5 | - - | - длит | - -130.6 | - -0.5 | - -2.7 | - -1.6 | - 2.1 | - -0.9 | - 1 2 |
| - 446 | - 5 | - С | - полн | - -185.8 | - -0.3 | - -7.7 | - -6.8 | - 3.4 | - -2.1 | - 1 2 3 4 5 |
| - 446 | - 5 | - С | - полн | - 43.8 | - 0.6 | - -0.3 | - -1.1 | - -11.1 | - 14.2 | - 1 2 6 |
| - 446 | - 5 | - С | - полн | - -290.1 | - -1.4 | - -4.9 | - -2.0 | - 15.1 | - -15.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 446 | - 5 | - С | - полн | - -71.8 | - -0.5 | - 2.2 | - 3.4 | - 0.8 | - 0.4 | - 1 2 3 4 5 |
| - 446 | - 5 | - С | - полн | - -60.6 | - -0.5 | - 2.5 | - 3.6 | - 0.6 | - 0.5 | - 1 2 5 |
| - 1281 | - 1 | - - | - длит | - -318.8 | - 0.1 | - 1.2 | - -0.2 | - -1.2 | - -1.3 | - 1 2 3 |
| - 1281 | - 1 | - - | - длит | - -288.4 | - 0.1 | - 1.3 | - -0.3 | - -0.9 | - -1.1 | - 1 2 4 |
| - 1281 | - 1 | - С | - полн | - -383.0 | - 0.2 | - -10.7 | - 4.6 | - 3.7 | - 1.4 | - 1 2 3 4 5 |
| - 1281 | - 1 | - С | - полн | - 56.9 | - -0.5 | - -5.6 | - 2.5 | - -35.4 | - -17.5 | - 1 2 6 |
| - 1281 | - 1 | - С | - полн | - -599.8 | - 0.7 | - 7.8 | - -3.0 | - 33.5 | - 15.4 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1281 | - 1 | - С | - полн | - -185.6 | - 0.0 | - 12.9 | - -5.0 | - -5.7 | - -3.6 | - 1 2 3 4 5 |
| - 1281 | - 1 | - С | - полн | - -574.7 | - 0.7 | - 7.9 | - -3.1 | - 33.6 | - 15.5 | - 1 2 4 6 |
| - 1281 | - 1 | - С | - полн | - 31.7 | - -0.5 | - -5.6 | - 2.6 | - -35.5 | - -17.7 | - 1 2 3 6 |
| - 1281 | - 1 | - С | - полн | - -160.0 | - 0.0 | - 13.0 | - -5.1 | - -5.6 | - -3.5 | - 1 2 5 |
| - 1281 | - 1 | - С | - полн | - -382.5 | - 0.2 | - -10.7 | - 4.6 | - 3.7 | - 1.4 | - 1 2 3 5 |
| - 1281 | - 1 | - С | - полн | - -160.5 | - 0.0 | - 13.0 | - -5.1 | - -5.6 | - -3.5 | - 1 2 4 5 |
| - 1281 | - 2 | - - | - длит | - -318.1 | - 0.1 | - 1.0 | - -0.2 | - 0.1 | - -1.3 | - 1 2 3 |
| - 1281 | - 2 | - - | - длит | - -287.6 | - 0.1 | - 1.0 | - -0.3 | - 0.2 | - -1.1 | - 1 2 4 |
| - 1281 | - 2 | - С | - полн | - -382.3 | - 0.2 | - -6.1 | - 4.6 | - 2.3 | - 1.4 | - 1 2 3 4 5 |
| - 1281 | - 2 | - С | - полн | - 57.5 | - -0.5 | - -3.1 | - 2.5 | - -17.8 | - -17.5 | - 1 2 6 |
| - 1281 | - 2 | - С | - полн | - -599.1 | - 0.7 | - 4.9 | - -3.0 | - 18.1 | - 15.4 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1281 | - 2 | - С | - полн | - -574.0 | - 0.7 | - 4.8 | - -3.1 | - 18.1 | - 15.5 | - 1 2 4 6 |
| - 1281 | - 2 | - С | - полн | - 32.4 | - -0.5 | - -3.0 | - 2.6 | - -17.8 | - -17.7 | - 1 2 3 6 |
| - 1281 | - 2 | - С | - полн | - -159.3 | - 0.0 | - 7.9 | - -5.1 | - -2.1 | - -3.5 | - 1 2 5 |
| - 1281 | - 2 | - С | - полн | - -381.8 | - 0.2 | - -6.1 | - 4.6 | - 2.3 | - 1.4 | - 1 2 3 5 |
| - 1281 | - 2 | - С | - полн | - -159.8 | - 0.0 | - 7.9 | - -5.1 | - -2.1 | - -3.5 | - 1 2 4 5 |
| - 1281 | - 3 | - - | - длит | - -317.3 | - 0.1 | - 0.8 | - -0.2 | - 1.4 | - -1.3 | - 1 2 3 |
| - 1281 | - 3 | - - | - длит | - -286.9 | - 0.1 | - 0.7 | - -0.3 | - 1.3 | - -1.1 | - 1 2 4 |
| - 1281 | - 3 | - С | - полн | - 58.2 | - -0.5 | - -0.6 | - 2.5 | - -0.3 | - -17.5 | - 1 2 6 |
| - 1281 | - 3 | - С | - полн | - -598.5 | - 0.7 | - 1.9 | - -3.0 | - 2.7 | - 15.4 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1281 | - 3 | - С | - полн | - -573.3 | - 0.7 | - 1.8 | - -3.1 | - 2.6 | - 15.5 | - 1 2 4 6 |
| - 1281 | - 3 | - С | - полн | - 33.1 | - -0.5 | - -0.4 | - 2.6 | - -0.2 | - -17.7 | - 1 2 3 6 |
| - 1281 | - 3 | - С | - полн | - -381.6 | - 0.2 | - -1.4 | - 4.6 | - 1.0 | - 1.4 | - 1 2 3 4 5 |
| - 1281 | - 3 | - С | - полн | - -158.6 | - 0.0 | - 2.8 | - -5.1 | - 1.4 | - -3.5 | - 1 2 5 |
| - 1281 | - 3 | - С | - полн | - -381.1 | - 0.2 | - -1.4 | - 4.6 | - 1.0 | - 1.4 | - 1 2 3 5 |
| - 1281 | - 3 | - С | - полн | - -159.1 | - 0.0 | - 2.8 | - -5.1 | - 1.4 | - -3.5 | - 1 2 4 5 |
| - 1281 | - 4 | - - | - длит | - -316.5 | - 0.1 | - 0.6 | - -0.2 | - 2.7 | - -1.3 | - 1 2 3 |
| - 1281 | - 4 | - - | - длит | - -286.1 | - 0.1 | - 0.4 | - -0.3 | - 2.4 | - -1.1 | - 1 2 4 |
| - 1281 | - 4 | - С | - полн | - 58.9 | - -0.5 | - 1.9 | - 2.5 | - 17.3 | - -17.5 | - 1 2 6 |
| - 1281 | - 4 | - С | - полн | - -597.8 | - 0.7 | - -1.1 | - -3.0 | - -12.8 | - 15.4 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1281 | - 4 | - С | - полн | - -572.7 | - 0.7 | - -1.3 | - -3.1 | - -13.0 | - 15.5 | - 1 2 4 6 |
| - 1281 | - 4 | - С | - полн | - 33.8 | - -0.5 | - 2.2 | - 2.6 | - 17.5 | - -17.7 | - 1 2 3 6 |
| - 1281 | - 4 | - С | - полн | - -380.9 | - 0.2 | - 3.2 | - 4.6 | - -0.4 | - 1.4 | - 1 2 3 4 5 |
| - 1281 | - 4 | - С | - полн | - -157.9 | - 0.0 | - -2.3 | - -5.1 | - 4.9 | - -3.5 | - 1 2 5 |
| - 1281 | - 4 | - С | - полн | - -380.5 | - 0.2 | - 3.2 | - 4.6 | - -0.4 | - 1.4 | - 1 2 3 5 |
| - 1281 | - 4 | - С | - полн | - -158.4 | - 0.0 | - -2.3 | - -5.1 | - 4.9 | - -3.5 | - 1 2 4 5 |
| - 1281 | - 5 | - - | - длит | - -315.8 | - 0.1 | - 0.4 | - -0.2 | - 3.9 | - -1.3 | - 1 2 3 |
| - 1281 | - 5 | - - | - длит | - -285.4 | - 0.1 | - 0.1 | - -0.3 | - 3.5 | - -1.1 | - 1 2 4 |
| - 1281 | - 5 | - С | - полн | - 59.6 | - -0.5 | - 4.4 | - 2.5 | - 34.8 | - -17.5 | - 1 2 6 |
| - 1281 | - 5 | - С | - полн | - -597.1 | - 0.7 | - -4.0 | - -3.0 | - -28.2 | - 15.4 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1281 | - 5 | - С | - полн | - -380.3 | - 0.2 | - 7.9 | - 4.6 | - -1.8 | - 1.4 | - 1 2 3 4 5 |
| - 1281 | - 5 | - С | - полн | - -572.0 | - 0.7 | - -4.3 | - -3.1 | - -28.5 | - 15.5 | - 1 2 4 6 |
| - 1281 | - 5 | - С | - полн | - 34.5 | - -0.5 | - 4.8 | - 2.6 | - 35.2 | - -17.7 | - 1 2 3 6 |
| - 1281 | - 5 | - С | - полн | - -157.2 | - 0.0 | - -7.5 | - -5.1 | - 8.4 | - -3.5 | - 1 2 5 |
| - 1281 | - 5 | - С | - полн | - -379.8 | - 0.2 | - 7.9 | - 4.6 | - -1.8 | - 1.4 | - 1 2 3 5 |
| - 1281 | - 5 | - С | - полн | - -157.7 | - 0.0 | - -7.5 | - -5.1 | - 8.4 | - -3.5 | - 1 2 4 5 |
| - 1503 | - 1 | - - | - длит | - -269.3 | - 0.0 | - -2.8 | - 1.9 | - -7.3 | - -5.3 | - 1 2 3 |
| - 1503 | - 1 | - - | - длит | - -268.9 | - 0.0 | - -2.8 | - 1.8 | - -7.3 | - -5.2 | - 1 2 3 4 |
| - 1503 | - 1 | - С | - полн | - 34.3 | - -0.2 | - -5.2 | - 3.7 | - -37.6 | - -25.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1503 | - 1 | - С | - полн | - 55.7 | - -0.2 | - -4.5 | - 3.3 | - -37.0 | - -24.7 | - 1 2 6 |
| - 1503 | - 1 | - С | - полн | - -514.9 | - 0.2 | - 0.3 | - -0.5 | - 24.6 | - 15.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1503 | - 1 | - С | - полн | - -493.5 | - 0.2 | - 1.0 | - -0.9 | - 25.2 | - 16.2 | - 1 2 6 |
| - 1503 | - 1 | - С | - полн | - -326.5 | - 0.1 | - -8.9 | - 5.7 | - -2.1 | - -1.7 | - 1 2 3 4 5 |
| - 1503 | - 1 | - С | - полн | - -132.7 | - -0.1 | - 4.7 | - -2.9 | - -10.3 | - -7.2 | - 1 2 5 |
| - 1503 | - 2 | - - | - длит | - -268.8 | - 0.0 | - -1.4 | - 1.9 | - -3.4 | - -5.3 | - 1 2 3 |
| - 1503 | - 2 | - С | - полн | - -326.0 | - 0.1 | - -4.7 | - 5.7 | - -0.8 | - -1.7 | - 1 2 3 4 5 |
| - 1503 | - 2 | - С | - полн | - 56.2 | - -0.2 | - -2.1 | - 3.3 | - -18.4 | - -24.7 | - 1 2 6 |
| - 1503 | - 2 | - С | - полн | - -514.4 | - 0.2 | - -0.1 | - -0.5 | - 12.7 | - 15.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1503 | - 2 | - С | - полн | - -493.0 | - 0.2 | - 0.3 | - -0.9 | - 13.0 | - 16.2 | - 1 2 6 |
| - 1503 | - 2 | - С | - полн | - 34.8 | - -0.2 | - -2.4 | - 3.7 | - -18.7 | - -25.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1503 | - 2 | - С | - полн | - -132.2 | - -0.1 | - 2.6 | - -2.9 | - -4.9 | - -7.2 | - 1 2 5 |
| - 1503 | - 3 | - - | - длит | - -268.2 | - 0.0 | - 0.0 | - 1.9 | - 0.6 | - -5.3 | - 1 2 3 |
| - 1503 | - 3 | - С | - полн | - 56.7 | - -0.2 | - 0.4 | - 3.3 | - 0.0 | - -24.7 | - 1 2 6 |
| - 1503 | - 3 | - С | - полн | - -513.8 | - 0.2 | - -0.4 | - -0.5 | - 1.0 | - 15.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1503 | - 3 | - С | - полн | - -492.4 | - 0.2 | - -0.4 | - -0.9 | - 0.9 | - 16.2 | - 1 2 6 |
| - 1503 | - 3 | - С | - полн | - 35.3 | - -0.2 | - 0.4 | - 3.7 | - 0.1 | - -25.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1503 | - 3 | - С | - полн | - -325.5 | - 0.1 | - -0.5 | - 5.7 | - 0.5 | - -1.7 | - 1 2 3 4 5 |
| - 1503 | - 3 | - С | - полн | - -131.6 | - -0.1 | - 0.5 | - -2.9 | - 0.5 | - -7.2 | - 1 2 5 |
| - 1503 | - 4 | - - | - длит | - -267.6 | - 0.0 | - 1.4 | - 1.9 | - 4.5 | - -5.3 | - 1 2 3 |
| - 1503 | - 4 | - С | - полн | - 57.2 | - -0.2 | - 2.8 | - 3.3 | - 18.6 | - -24.7 | - 1 2 6 |
| - 1503 | - 4 | - С | - полн | - -513.3 | - 0.2 | - -0.7 | - -0.5 | - -10.9 | - 15.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1503 | - 4 | - С | - полн | - -325.0 | - 0.1 | - 3.8 | - 5.7 | - 1.8 | - -1.7 | - 1 2 3 4 5 |
| - 1503 | - 4 | - С | - полн | - -491.9 | - 0.2 | - -1.0 | - -0.9 | - -11.3 | - 16.2 | - 1 2 6 |
| - 1503 | - 4 | - С | - полн | - 35.8 | - -0.2 | - 3.1 | - 3.7 | - 19.0 | - -25.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1503 | - 4 | - С | - полн | - -131.1 | - -0.1 | - -1.7 | - -2.9 | - 5.9 | - -7.2 | - 1 2 5 |
| - 1503 | - 5 | - - | - длит | - -266.7 | - 0.0 | - 2.7 | - 1.8 | - 8.5 | - -5.2 | - 1 2 3 4 |
| - 1503 | - 5 | - - | - длит | - -267.1 | - 0.0 | - 2.8 | - 1.9 | - 8.5 | - -5.3 | - 1 2 3 |
| - 1503 | - 5 | - С | - полн | - 57.7 | - -0.2 | - 5.3 | - 3.3 | - 37.2 | - -24.7 | - 1 2 6 |
| - 1503 | - 5 | - С | - полн | - -512.8 | - 0.2 | - -1.1 | - -0.5 | - -22.8 | - 15.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1503 | - 5 | - С | - полн | - 36.3 | - -0.2 | - 5.9 | - 3.7 | - 37.9 | - -25.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 1503 | - 5 | - С | - полн | - -491.4 | - 0.2 | - -1.7 | - -0.9 | - -23.5 | - 16.2 | - 1 2 6 |
| - 1503 | - 5 | - С | - полн | - -324.5 | - 0.1 | - 8.1 | - 5.7 | - 3.1 | - -1.7 | - 1 2 3 4 5 |
| - 1503 | - 5 | - С | - полн | - -130.6 | - -0.1 | - -3.9 | - -2.9 | - 11.3 | - -7.2 | - 1 2 5 |
| - 2725 | - 1 | - - | - длит | - -225.2 | - 0.0 | - -3.4 | - 2.3 | - -10.7 | - -7.5 | - 1 2 3 |
| - 2725 | - 1 | - - | - длит | - -204.8 | - 0.0 | - -2.6 | - 1.8 | - -9.6 | - -6.7 | - 1 2 4 |
| - 2725 | - 1 | - - | - длит | - -225.0 | - 0.0 | - -3.3 | - 2.3 | - -10.7 | - -7.5 | - 1 2 3 4 |
| - 2725 | - 1 | - С | - полн | - 30.3 | - -0.2 | - -7.7 | - 5.2 | - -44.2 | - -29.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 2725 | - 1 | - С | - полн | - 47.9 | - -0.2 | - -7.0 | - 4.8 | - -43.3 | - -28.6 | - 1 2 6 |
| - 2725 | - 1 | - С | - полн | - -432.4 | - 0.2 | - 1.8 | - -1.2 | - 25.2 | - 15.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 2725 | - 1 | - С | - полн | - 30.8 | - -0.2 | - -7.7 | - 5.2 | - -44.2 | - -29.2 | - 1 2 3 6 |
| - 2725 | - 1 | - С | - полн | - -415.3 | - 0.2 | - 2.4 | - -1.6 | - 26.1 | - 16.6 | - 1 2 4 6 |
| - 2725 | - 1 | - С | - полн | - -414.8 | - 0.2 | - 2.4 | - -1.6 | - 26.1 | - 16.6 | - 1 2 6 |
| - 2725 | - 1 | - С | - полн | - -274.7 | - 0.1 | - -10.7 | - 6.8 | - -4.7 | - -3.5 | - 1 2 3 4 5 |
| - 2725 | - 1 | - С | - полн | - -109.8 | - -0.1 | - 5.4 | - -3.2 | - -13.4 | - -9.2 | - 1 2 5 |
| - 2725 | - 2 | - - | - длит | - -224.6 | - 0.0 | - -1.6 | - 2.3 | - -5.1 | - -7.5 | - 1 2 3 |
| - 2725 | - 2 | - - | - длит | - -224.5 | - 0.0 | - -1.6 | - 2.3 | - -5.1 | - -7.5 | - 1 2 3 4 |
| - 2725 | - 2 | - С | - полн | - -274.2 | - 0.1 | - -5.6 | - 6.8 | - -2.1 | - -3.5 | - 1 2 3 4 5 |
| - 2725 | - 2 | - С | - полн | - 48.4 | - -0.2 | - -3.4 | - 4.8 | - -21.8 | - -28.6 | - 1 2 6 |
| - 2725 | - 2 | - С | - полн | - -431.9 | - 0.2 | - 0.9 | - -1.2 | - 13.2 | - 15.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 2725 | - 2 | - С | - полн | - -414.3 | - 0.2 | - 1.2 | - -1.6 | - 13.7 | - 16.6 | - 1 2 6 |
| - 2725 | - 2 | - С | - полн | - 30.8 | - -0.2 | - -3.7 | - 5.2 | - -22.3 | - -29.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 2725 | - 2 | - С | - полн | - -109.3 | - -0.1 | - 3.0 | - -3.2 | - -6.5 | - -9.2 | - 1 2 5 |
| - 2725 | - 3 | - - | - длит | - -224.1 | - 0.0 | - 0.1 | - 2.3 | - 0.5 | - -7.5 | - 1 2 3 |
| - 2725 | - 3 | - С | - полн | - 48.9 | - -0.2 | - 0.2 | - 4.8 | - -0.4 | - -28.6 | - 1 2 6 |
| - 2725 | - 3 | - С | - полн | - -431.4 | - 0.2 | - 0.0 | - -1.2 | - 1.3 | - 15.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 2725 | - 3 | - С | - полн | - -413.8 | - 0.2 | - 0.0 | - -1.6 | - 1.2 | - 16.6 | - 1 2 6 |
| - 2725 | - 3 | - С | - полн | - 31.3 | - -0.2 | - 0.2 | - 5.2 | - -0.4 | - -29.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 2725 | - 3 | - С | - полн | - -273.6 | - 0.1 | - -0.5 | - 6.8 | - 0.5 | - -3.5 | - 1 2 3 4 5 |
| - 2725 | - 3 | - С | - полн | - -108.8 | - -0.1 | - 0.7 | - -3.2 | - 0.4 | - -9.2 | - 1 2 5 |
| - 2725 | - 4 | - - | - длит | - -223.3 | - 0.0 | - 1.8 | - 2.3 | - 6.1 | - -7.5 | - 1 2 3 4 |
| - 2725 | - 4 | - - | - длит | - -223.5 | - 0.0 | - 1.8 | - 2.3 | - 6.1 | - -7.5 | - 1 2 3 |
| - 2725 | - 4 | - С | - полн | - 49.4 | - -0.2 | - 3.7 | - 4.8 | - 21.1 | - -28.6 | - 1 2 6 |
| - 2725 | - 4 | - С | - полн | - -430.9 | - 0.2 | - -0.9 | - -1.2 | - -10.7 | - 15.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 2725 | - 4 | - С | - полн | - -273.1 | - 0.1 | - 4.6 | - 6.8 | - 3.1 | - -3.5 | - 1 2 3 4 5 |
| - 2725 | - 4 | - С | - полн | - -413.2 | - 0.2 | - -1.2 | - -1.6 | - -11.2 | - 16.6 | - 1 2 6 |
| - 2725 | - 4 | - С | - полн | - 31.8 | - -0.2 | - 4.1 | - 5.2 | - 21.6 | - -29.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 2725 | - 4 | - С | - полн | - -108.3 | - -0.1 | - -1.7 | - -3.2 | - 7.2 | - -9.2 | - 1 2 5 |
| - 2725 | - 5 | - - | - длит | - -202.5 | - 0.0 | - 2.8 | - 1.8 | - 10.5 | - -6.7 | - 1 2 4 |
| - 2725 | - 5 | - - | - длит | - -222.9 | - 0.0 | - 3.6 | - 2.3 | - 11.7 | - -7.5 | - 1 2 3 |
| - 2725 | - 5 | - - | - длит | - -222.8 | - 0.0 | - 3.5 | - 2.3 | - 11.7 | - -7.5 | - 1 2 3 4 |
| - 2725 | - 5 | - С | - полн | - 32.8 | - -0.2 | - 8.0 | - 5.2 | - 43.5 | - -29.2 | - 1 2 3 6 |
| - 2725 | - 5 | - С | - полн | - -413.2 | - 0.2 | - -2.4 | - -1.6 | - -23.6 | - 16.6 | - 1 2 4 6 |
| - 2725 | - 5 | - С | - полн | - 32.3 | - -0.2 | - 8.0 | - 5.2 | - 43.5 | - -29.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 2725 | - 5 | - С | - полн | - 50.0 | - -0.2 | - 7.3 | - 4.8 | - 42.5 | - -28.6 | - 1 2 6 |
| - 2725 | - 5 | - С | - полн | - -430.3 | - 0.2 | - -1.7 | - -1.2 | - -22.6 | - 15.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 2725 | - 5 | - С | - полн | - -412.7 | - 0.2 | - -2.4 | - -1.6 | - -23.6 | - 16.6 | - 1 2 6 |
| - 2725 | - 5 | - С | - полн | - -272.6 | - 0.1 | - 9.7 | - 6.8 | - 5.8 | - -3.5 | - 1 2 3 4 5 |
| - 2725 | - 5 | - С | - полн | - -107.8 | - -0.1 | - -4.1 | - -3.2 | - 14.1 | - -9.2 | - 1 2 5 |
| - 3385 | - 1 | - - | - длит | - -184.6 | - 0.0 | - -4.3 | - 2.9 | - -13.6 | - -9.3 | - 1 2 3 |
| - 3385 | - 1 | - - | - длит | - -184.7 | - 0.0 | - -4.3 | - 2.9 | - -13.5 | - -9.3 | - 1 2 3 4 |
| - 3385 | - 1 | - - | - длит | - -168.6 | - 0.0 | - -3.4 | - 2.3 | - -12.1 | - -8.3 | - 1 2 4 |
| - 3385 | - 1 | - С | - полн | - 22.3 | - -0.2 | - -9.2 | - 6.2 | - -46.2 | - -30.7 | - 1 2 3 4 6 |
| - 3385 | - 1 | - С | - полн | - 36.5 | - -0.2 | - -8.5 | - 5.8 | - -45.0 | - -29.8 | - 1 2 6 |
| - 3385 | - 1 | - С | - полн | - -352.3 | - 0.2 | - 1.6 | - -1.1 | - 22.1 | - 14.1 | - 1 2 3 4 6 |
| - 3385 | - 1 | - С | - полн | - 22.8 | - -0.2 | - -9.2 | - 6.2 | - -46.2 | - -30.6 | - 1 2 3 6 |
| - 3385 | - 1 | - С | - полн | - -338.6 | - 0.2 | - 2.4 | - -1.6 | - 23.3 | - 14.9 | - 1 2 4 6 |
| - 3385 | - 1 | - С | - полн | - -338.1 | - 0.2 | - 2.4 | - -1.6 | - 23.3 | - 14.9 | - 1 2 6 |
| - 3385 | - 1 | - С | - полн | - -225.7 | - 0.1 | - -11.2 | - 7.3 | - -7.4 | - -5.2 | - 1 2 3 4 5 |
| - 3385 | - 1 | - С | - полн | - -90.1 | - -0.1 | - 4.4 | - -2.7 | - -15.5 | - -10.5 | - 1 2 5 |
| - 3385 | - 2 | - - | - длит | - -184.1 | - 0.0 | - -2.1 | - 2.9 | - -6.6 | - -9.3 | - 1 2 3 |
| - 3385 | - 2 | - - | - длит | - -184.1 | - 0.0 | - -2.1 | - 2.9 | - -6.5 | - -9.3 | - 1 2 3 4 |
| - 3385 | - 2 | - С | - полн | - -225.2 | - 0.1 | - -5.8 | - 7.3 | - -3.5 | - -5.2 | - 1 2 3 4 5 |
| - 3385 | - 2 | - С | - полн | - 37.0 | - -0.2 | - -4.2 | - 5.8 | - -22.7 | - -29.8 | - 1 2 6 |
| - 3385 | - 2 | - С | - полн | - -351.8 | - 0.2 | - 0.8 | - -1.1 | - 11.5 | - 14.1 | - 1 2 3 4 6 |
| - 3385 | - 2 | - - | - полн | - -184.1 | - 0.0 | - -2.1 | - 2.9 | - -6.6 | - -9.3 | - 1 2 3 |
| - 3385 | - 2 | - С | - полн | - -337.6 | - 0.2 | - 1.2 | - -1.6 | - 12.1 | - 14.9 | - 1 2 6 |
| - 3385 | - 2 | - С | - полн | - 22.8 | - -0.2 | - -4.5 | - 6.2 | - -23.2 | - -30.7 | - 1 2 3 4 6 |
| - 3385 | - 2 | - С | - полн | - -89.6 | - -0.1 | - 2.4 | - -2.7 | - -7.6 | - -10.5 | - 1 2 5 |
| - 3385 | - 3 | - - | - длит | - -183.6 | - 0.0 | - 0.1 | - 2.9 | - 0.4 | - -9.3 | - 1 2 3 4 |
| - 3385 | - 3 | - - | - длит | - -183.5 | - 0.0 | - 0.1 | - 2.9 | - 0.4 | - -9.3 | - 1 2 3 |
| - 3385 | - 3 | - С | - полн | - 37.5 | - -0.2 | - 0.2 | - 5.8 | - -0.3 | - -29.8 | - 1 2 6 |
| - 3385 | - 3 | - С | - полн | - -351.3 | - 0.2 | - 0.0 | - -1.1 | - 1.0 | - 14.1 | - 1 2 3 4 6 |
| - 3385 | - 3 | - С | - полн | - -337.1 | - 0.2 | - 0.0 | - -1.6 | - 1.0 | - 14.9 | - 1 2 6 |
| - 3385 | - 3 | - С | - полн | - 23.4 | - -0.2 | - 0.2 | - 6.2 | - -0.3 | - -30.7 | - 1 2 3 4 6 |
| - 3385 | - 3 | - С | - полн | - -224.7 | - 0.1 | - -0.3 | - 7.3 | - 0.4 | - -5.2 | - 1 2 3 4 5 |
| - 3385 | - 3 | - С | - полн | - -89.1 | - -0.1 | - 0.4 | - -2.7 | - 0.3 | - -10.5 | - 1 2 5 |
| - 3385 | - 4 | - - | - длит | - -183.0 | - 0.0 | - 2.2 | - 2.9 | - 7.4 | - -9.3 | - 1 2 3 4 |
| - 3385 | - 4 | - - | - длит | - -182.9 | - 0.0 | - 2.2 | - 2.9 | - 7.4 | - -9.3 | - 1 2 3 |
| - 3385 | - 4 | - С | - полн | - 38.0 | - -0.2 | - 4.5 | - 5.8 | - 22.1 | - -29.8 | - 1 2 6 |
| - 3385 | - 4 | - С | - полн | - -350.7 | - 0.2 | - -0.9 | - -1.1 | - -9.6 | - 14.1 | - 1 2 3 4 6 |
| - 3385 | - 4 | - С | - полн | - -224.1 | - 0.1 | - 5.2 | - 7.3 | - 4.3 | - -5.2 | - 1 2 3 4 5 |
| - 3385 | - 4 | - С | - полн | - -336.6 | - 0.2 | - -1.2 | - -1.6 | - -10.2 | - 14.9 | - 1 2 6 |
| - 3385 | - 4 | - С | - полн | - 23.9 | - -0.2 | - 4.8 | - 6.2 | - 22.7 | - -30.7 | - 1 2 3 4 6 |
| - 3385 | - 4 | - С | - полн | - -88.6 | - -0.1 | - -1.6 | - -2.7 | - 8.2 | - -10.5 | - 1 2 5 |
| - 3385 | - 5 | - - | - длит | - -182.4 | - 0.0 | - 4.4 | - 2.9 | - 14.4 | - -9.3 | - 1 2 3 |
| - 3385 | - 5 | - - | - длит | - -182.4 | - 0.0 | - 4.4 | - 2.9 | - 14.3 | - -9.3 | - 1 2 3 4 |
| - 3385 | - 5 | - - | - длит | - -166.3 | - 0.0 | - 3.6 | - 2.3 | - 12.9 | - -8.3 | - 1 2 4 |
| - 3385 | - 5 | - С | - полн | - 24.9 | - -0.2 | - 9.5 | - 6.2 | - 45.7 | - -30.6 | - 1 2 3 6 |
| - 3385 | - 5 | - С | - полн | - -336.6 | - 0.2 | - -2.4 | - -1.6 | - -21.4 | - 14.9 | - 1 2 4 6 |
| - 3385 | - 5 | - С | - полн | - 24.4 | - -0.2 | - 9.5 | - 6.2 | - 45.7 | - -30.7 | - 1 2 3 4 6 |
| - 3385 | - 5 | - С | - полн | - 38.5 | - -0.2 | - 8.8 | - 5.8 | - 44.5 | - -29.8 | - 1 2 6 |
| - 3385 | - 5 | - С | - полн | - -350.2 | - 0.2 | - -1.7 | - -1.1 | - -20.1 | - 14.1 | - 1 2 3 4 6 |
| - 3385 | - 5 | - С | - полн | - -336.1 | - 0.2 | - -2.4 | - -1.6 | - -21.4 | - 14.9 | - 1 2 6 |
| - 3385 | - 5 | - С | - полн | - -223.6 | - 0.1 | - 10.7 | - 7.3 | - 8.3 | - -5.2 | - 1 2 3 4 5 |
| - 3385 | - 5 | - С | - полн | - -88.1 | - -0.1 | - -3.6 | - -2.7 | - 16.1 | - -10.5 | - 1 2 5 |
| - 4045 | - 1 | - - | - длит | - -146.9 | - 0.0 | - -5.0 | - 3.4 | - -15.8 | - -10.7 | - 1 2 3 |
| - 4045 | - 1 | - - | - длит | - -147.1 | - 0.0 | - -5.0 | - 3.4 | - -15.7 | - -10.7 | - 1 2 3 4 |
| - 4045 | - 1 | - С | - полн | - 13.6 | - -0.2 | - -10.5 | - 7.1 | - -46.4 | - -30.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4045 | - 1 | - С | - полн | - 24.5 | - -0.2 | - -9.7 | - 6.6 | - -45.0 | - -29.8 | - 1 2 6 |
| - 4045 | - 1 | - С | - полн | - -276.4 | - 0.2 | - 1.6 | - -1.1 | - 18.2 | - 11.7 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4045 | - 1 | - С | - полн | - 14.1 | - -0.2 | - -10.5 | - 7.1 | - -46.3 | - -30.8 | - 1 2 3 6 |
| - 4045 | - 1 | - С | - полн | - -266.0 | - 0.2 | - 2.4 | - -1.6 | - 19.6 | - 12.6 | - 1 2 4 6 |
| - 4045 | - 1 | - С | - полн | - -265.4 | - 0.2 | - 2.4 | - -1.6 | - 19.6 | - 12.6 | - 1 2 6 |
| - 4045 | - 1 | - С | - полн | - -179.5 | - 0.1 | - -11.6 | - 7.6 | - -9.7 | - -6.7 | - 1 2 3 4 5 |
| - 4045 | - 1 | - С | - полн | - -72.4 | - -0.1 | - 3.5 | - -2.2 | - -17.0 | - -11.5 | - 1 2 5 |
| - 4045 | - 2 | - - | - длит | - -146.3 | - 0.0 | - -2.5 | - 3.4 | - -7.7 | - -10.7 | - 1 2 3 |
| - 4045 | - 2 | - - | - длит | - -146.6 | - 0.0 | - -2.5 | - 3.4 | - -7.7 | - -10.7 | - 1 2 3 4 |
| - 4045 | - 2 | - - | - длит | - -134.3 | - 0.0 | - -2.0 | - 2.8 | - -6.9 | - -9.6 | - 1 2 4 |
| - 4045 | - 2 | - С | - полн | - 14.1 | - -0.2 | - -5.2 | - 7.1 | - -23.3 | - -30.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4045 | - 2 | - С | - полн | - 25.0 | - -0.2 | - -4.8 | - 6.6 | - -22.6 | - -29.8 | - 1 2 6 |
| - 4045 | - 2 | - С | - полн | - -275.9 | - 0.2 | - 0.8 | - -1.1 | - 9.5 | - 11.7 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4045 | - 2 | - С | - полн | - 14.6 | - -0.2 | - -5.2 | - 7.1 | - -23.3 | - -30.8 | - 1 2 3 6 |
| - 4045 | - 2 | - С | - полн | - -265.4 | - 0.2 | - 1.2 | - -1.6 | - 10.2 | - 12.6 | - 1 2 4 6 |
| - 4045 | - 2 | - С | - полн | - -82.8 | - -0.1 | - 1.5 | - -1.7 | - -9.1 | - -12.4 | - 1 2 3 4 5 |
| - 4045 | - 2 | - С | - полн | - -264.9 | - 0.2 | - 1.2 | - -1.6 | - 10.2 | - 12.6 | - 1 2 6 |
| - 4045 | - 2 | - С | - полн | - -179.0 | - 0.1 | - -5.8 | - 7.6 | - -4.7 | - -6.7 | - 1 2 3 4 5 |
| - 4045 | - 2 | - С | - полн | - -71.9 | - -0.1 | - 1.9 | - -2.2 | - -8.4 | - -11.5 | - 1 2 5 |
| - 4045 | - 3 | - - | - длит | - -146.0 | - 0.0 | - 0.1 | - 3.4 | - 0.3 | - -10.7 | - 1 2 3 4 |
| - 4045 | - 3 | - - | - длит | - -145.7 | - 0.0 | - 0.1 | - 3.4 | - 0.3 | - -10.7 | - 1 2 3 |
| - 4045 | - 3 | - С | - полн | - 25.5 | - -0.2 | - 0.1 | - 6.6 | - -0.2 | - -29.8 | - 1 2 6 |
| - 4045 | - 3 | - С | - полн | - -275.4 | - 0.2 | - 0.0 | - -1.1 | - 0.8 | - 11.7 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4045 | - 3 | - С | - полн | - -264.4 | - 0.2 | - 0.0 | - -1.6 | - 0.7 | - 12.6 | - 1 2 6 |
| - 4045 | - 3 | - С | - полн | - 14.6 | - -0.2 | - 0.1 | - 7.1 | - -0.2 | - -30.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4045 | - 3 | - С | - полн | - -178.4 | - 0.1 | - -0.2 | - 7.6 | - 0.4 | - -6.7 | - 1 2 3 4 5 |
| - 4045 | - 3 | - С | - полн | - -71.4 | - -0.1 | - 0.3 | - -2.2 | - 0.2 | - -11.5 | - 1 2 5 |
| - 4045 | - 4 | - - | - длит | - -133.2 | - 0.0 | - 2.1 | - 2.8 | - 7.5 | - -9.6 | - 1 2 4 |
| - 4045 | - 4 | - - | - длит | - -145.4 | - 0.0 | - 2.6 | - 3.4 | - 8.3 | - -10.7 | - 1 2 3 4 |
| - 4045 | - 4 | - - | - длит | - -145.2 | - 0.0 | - 2.6 | - 3.4 | - 8.4 | - -10.7 | - 1 2 3 |
| - 4045 | - 4 | - С | - полн | - 15.6 | - -0.2 | - 5.4 | - 7.1 | - 22.9 | - -30.8 | - 1 2 3 6 |
| - 4045 | - 4 | - С | - полн | - -264.4 | - 0.2 | - -1.2 | - -1.6 | - -8.7 | - 12.6 | - 1 2 4 6 |
| - 4045 | - 4 | - - | - полн | - -145.4 | - 0.0 | - 2.6 | - 3.4 | - 8.3 | - -10.7 | - 1 2 3 4 |
| - 4045 | - 4 | - С | - полн | - 15.1 | - -0.2 | - 5.4 | - 7.1 | - 22.9 | - -30.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4045 | - 4 | - С | - полн | - 26.1 | - -0.2 | - 5.1 | - 6.6 | - 22.2 | - -29.8 | - 1 2 6 |
| - 4045 | - 4 | - С | - полн | - -274.8 | - 0.2 | - -0.9 | - -1.1 | - -8.0 | - 11.7 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4045 | - 4 | - С | - полн | - -263.9 | - 0.2 | - -1.2 | - -1.6 | - -8.7 | - 12.6 | - 1 2 6 |
| - 4045 | - 4 | - С | - полн | - -177.9 | - 0.1 | - 5.6 | - 7.6 | - 5.4 | - -6.7 | - 1 2 3 4 5 |
| - 4045 | - 4 | - С | - полн | - -70.9 | - -0.1 | - -1.4 | - -2.2 | - 8.8 | - -11.5 | - 1 2 5 |
| - 4045 | - 5 | - - | - длит | - -144.6 | - 0.0 | - 5.1 | - 3.4 | - 16.4 | - -10.7 | - 1 2 3 |
| - 4045 | - 5 | - - | - длит | - -144.9 | - 0.0 | - 5.1 | - 3.4 | - 16.4 | - -10.7 | - 1 2 3 4 |
| - 4045 | - 5 | - С | - полн | - 16.1 | - -0.2 | - 10.7 | - 7.1 | - 46.0 | - -30.8 | - 1 2 3 6 |
| - 4045 | - 5 | - С | - полн | - -263.9 | - 0.2 | - -2.4 | - -1.6 | - -18.1 | - 12.6 | - 1 2 4 6 |
| - 4045 | - 5 | - С | - полн | - 15.6 | - -0.2 | - 10.7 | - 7.1 | - 46.0 | - -30.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4045 | - 5 | - С | - полн | - 26.6 | - -0.2 | - 10.0 | - 6.6 | - 44.6 | - -29.8 | - 1 2 6 |
| - 4045 | - 5 | - С | - полн | - -274.3 | - 0.2 | - -1.7 | - -1.1 | - -16.7 | - 11.7 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4045 | - 5 | - С | - полн | - -263.4 | - 0.2 | - -2.5 | - -1.6 | - -18.2 | - 12.6 | - 1 2 6 |
| - 4045 | - 5 | - С | - полн | - -177.4 | - 0.1 | - 11.3 | - 7.6 | - 10.4 | - -6.7 | - 1 2 3 4 5 |
| - 4045 | - 5 | - С | - полн | - -70.3 | - -0.1 | - -3.0 | - -2.2 | - 17.4 | - -11.5 | - 1 2 5 |
| - 4705 | - 1 | - - | - длит | - -111.2 | - 0.0 | - -5.6 | - 3.7 | - -17.5 | - -11.8 | - 1 2 3 |
| - 4705 | - 1 | - - | - длит | - -111.7 | - 0.0 | - -5.6 | - 3.7 | - -17.5 | - -11.8 | - 1 2 3 4 |
| - 4705 | - 1 | - - | - длит | - -103.1 | - 0.0 | - -4.6 | - 3.1 | - -15.7 | - -10.6 | - 1 2 4 |
| - 4705 | - 1 | - С | - полн | - -197.8 | - 0.2 | - 2.3 | - -1.6 | - 15.3 | - 9.9 | - 1 2 6 |
| - 4705 | - 1 | - С | - полн | - 6.3 | - -0.2 | - -11.4 | - 7.7 | - -45.0 | - -29.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4705 | - 1 | - С | - полн | - 6.8 | - -0.2 | - -11.4 | - 7.7 | - -44.9 | - -29.9 | - 1 2 3 6 |
| - 4705 | - 1 | - С | - полн | - -198.3 | - 0.2 | - 2.3 | - -1.6 | - 15.3 | - 9.8 | - 1 2 4 6 |
| - 4705 | - 1 | - С | - полн | - -135.8 | - 0.1 | - -11.6 | - 7.7 | - -11.7 | - -8.0 | - 1 2 3 4 5 |
| - 4705 | - 1 | - С | - полн | - -55.7 | - -0.1 | - 2.5 | - -1.6 | - -18.0 | - -12.1 | - 1 2 5 |
| - 4705 | - 1 | - С | - полн | - 14.2 | - -0.2 | - -10.6 | - 7.1 | - -43.4 | - -28.9 | - 1 2 6 |
| - 4705 | - 1 | - С | - полн | - -205.7 | - 0.2 | - 1.5 | - -1.0 | - 13.8 | - 8.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4705 | - 2 | - - | - длит | - -111.2 | - 0.0 | - -2.8 | - 3.7 | - -8.6 | - -11.8 | - 1 2 3 4 |
| - 4705 | - 2 | - - | - длит | - -110.7 | - 0.0 | - -2.8 | - 3.7 | - -8.6 | - -11.8 | - 1 2 3 |
| - 4705 | - 2 | - - | - длит | - -102.5 | - 0.0 | - -2.3 | - 3.1 | - -7.7 | - -10.6 | - 1 2 4 |
| - 4705 | - 2 | - С | - полн | - 6.8 | - -0.2 | - -5.6 | - 7.7 | - -22.6 | - -29.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4705 | - 2 | - С | - полн | - 14.7 | - -0.2 | - -5.2 | - 7.1 | - -21.8 | - -28.9 | - 1 2 6 |
| - 4705 | - 2 | - С | - полн | - -205.2 | - 0.2 | - 0.8 | - -1.0 | - 7.2 | - 8.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4705 | - 2 | - С | - полн | - 7.3 | - -0.2 | - -5.6 | - 7.7 | - -22.5 | - -29.9 | - 1 2 3 6 |
| - 4705 | - 2 | - С | - полн | - -197.8 | - 0.2 | - 1.1 | - -1.6 | - 7.9 | - 9.8 | - 1 2 4 6 |
| - 4705 | - 2 | - С | - полн | - -197.3 | - 0.2 | - 1.2 | - -1.6 | - 7.9 | - 9.9 | - 1 2 6 |
| - 4705 | - 2 | - С | - полн | - -135.3 | - 0.1 | - -5.8 | - 7.7 | - -5.7 | - -8.0 | - 1 2 3 4 5 |
| - 4705 | - 2 | - С | - полн | - -55.2 | - -0.1 | - 1.3 | - -1.6 | - -8.9 | - -12.1 | - 1 2 5 |
| - 4705 | - 3 | - - | - длит | - -110.6 | - 0.0 | - 0.0 | - 3.7 | - 0.2 | - -11.8 | - 1 2 3 4 |
| - 4705 | - 3 | - - | - длит | - -110.1 | - 0.0 | - 0.0 | - 3.7 | - 0.2 | - -11.8 | - 1 2 3 |
| - 4705 | - 3 | - С | - полн | - 15.2 | - -0.2 | - 0.1 | - 7.1 | - -0.2 | - -28.9 | - 1 2 6 |
| - 4705 | - 3 | - С | - полн | - -204.7 | - 0.2 | - 0.0 | - -1.0 | - 0.6 | - 8.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4705 | - 3 | - С | - полн | - -196.8 | - 0.2 | - 0.0 | - -1.6 | - 0.5 | - 9.9 | - 1 2 6 |
| - 4705 | - 3 | - С | - полн | - 7.3 | - -0.2 | - 0.1 | - 7.7 | - -0.1 | - -29.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4705 | - 3 | - С | - полн | - -134.8 | - 0.1 | - 0.2 | - 7.7 | - 0.3 | - -8.0 | - 1 2 3 4 5 |
| - 4705 | - 3 | - С | - полн | - -54.7 | - -0.1 | - -0.1 | - -1.6 | - 0.1 | - -12.1 | - 1 2 5 |
| - 4705 | - 4 | - - | - длит | - -109.5 | - 0.0 | - 2.9 | - 3.7 | - 9.1 | - -11.8 | - 1 2 3 |
| - 4705 | - 4 | - - | - длит | - -110.0 | - 0.0 | - 2.8 | - 3.7 | - 9.1 | - -11.8 | - 1 2 3 4 |
| - 4705 | - 4 | - - | - длит | - -101.4 | - 0.0 | - 2.4 | - 3.1 | - 8.2 | - -10.6 | - 1 2 4 |
| - 4705 | - 4 | - С | - полн | - 8.4 | - -0.2 | - 5.9 | - 7.7 | - 22.3 | - -29.9 | - 1 2 3 6 |
| - 4705 | - 4 | - С | - полн | - -196.8 | - 0.2 | - -1.2 | - -1.6 | - -6.8 | - 9.8 | - 1 2 4 6 |
| - 4705 | - 4 | - С | - полн | - -62.1 | - -0.1 | - -0.7 | - -1.1 | - 10.0 | - -13.1 | - 1 2 3 4 5 |
| - 4705 | - 4 | - С | - полн | - 7.8 | - -0.2 | - 5.9 | - 7.7 | - 22.3 | - -29.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4705 | - 4 | - С | - полн | - 15.7 | - -0.2 | - 5.5 | - 7.1 | - 21.5 | - -28.9 | - 1 2 6 |
| - 4705 | - 4 | - С | - полн | - -204.2 | - 0.2 | - -0.8 | - -1.0 | - -6.1 | - 8.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4705 | - 4 | - С | - полн | - -196.3 | - 0.2 | - -1.2 | - -1.6 | - -6.9 | - 9.9 | - 1 2 6 |
| - 4705 | - 4 | - С | - полн | - -134.3 | - 0.1 | - 5.8 | - 7.7 | - 6.3 | - -8.0 | - 1 2 3 4 5 |
| - 4705 | - 4 | - С | - полн | - -54.1 | - -0.1 | - -1.1 | - -1.6 | - 9.2 | - -12.1 | - 1 2 5 |
| - 4705 | - 5 | - - | - длит | - -108.9 | - 0.0 | - 5.7 | - 3.7 | - 18.0 | - -11.8 | - 1 2 3 |
| - 4705 | - 5 | - - | - длит | - -109.5 | - 0.0 | - 5.6 | - 3.7 | - 17.9 | - -11.8 | - 1 2 3 4 |
| - 4705 | - 5 | - - | - длит | - -100.8 | - 0.0 | - 4.7 | - 3.1 | - 16.1 | - -10.6 | - 1 2 4 |
| - 4705 | - 5 | - С | - полн | - 8.3 | - -0.2 | - 11.6 | - 7.7 | - 44.7 | - -29.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 4705 | - 5 | - С | - полн | - -195.7 | - 0.2 | - -2.4 | - -1.6 | - -14.2 | - 9.9 | - 1 2 6 |
| - 4705 | - 5 | - С | - полн | - 8.9 | - -0.2 | - 11.6 | - 7.7 | - 44.7 | - -29.9 | - 1 2 3 6 |
| - 4705 | - 5 | - С | - полн | - -196.3 | - 0.2 | - -2.4 | - -1.6 | - -14.2 | - 9.8 | - 1 2 4 6 |
| - 4705 | - 5 | - С | - полн | - -133.8 | - 0.1 | - 11.6 | - 7.7 | - 12.2 | - -8.0 | - 1 2 3 4 5 |
| - 4705 | - 5 | - С | - полн | - -53.6 | - -0.1 | - -2.4 | - -1.6 | - 18.2 | - -12.1 | - 1 2 5 |
| - 4705 | - 5 | - С | - полн | - 16.2 | - -0.2 | - 10.8 | - 7.1 | - 43.1 | - -28.9 | - 1 2 6 |
| - 4705 | - 5 | - С | - полн | - -203.7 | - 0.2 | - -1.6 | - -1.0 | - -12.7 | - 8.8 | - 1 2 3 4 6 |
| - 5365 | - 1 | - - | - длит | - -77.9 | - 0.0 | - -6.0 | - 4.0 | - -18.7 | - -12.6 | - 1 2 3 4 |
| - 5365 | - 1 | - - | - длит | - -77.1 | - 0.0 | - -6.0 | - 4.1 | - -18.7 | - -12.6 | - 1 2 3 |
| - 5365 | - 1 | - - | - длит | - -72.7 | - 0.0 | - -5.0 | - 3.4 | - -16.8 | - -11.3 | - 1 2 4 |
| - 5365 | - 1 | - С | - полн | - -135.8 | - 0.2 | - 2.2 | - -1.5 | - 10.8 | - 7.0 | - 1 2 6 |
| - 5365 | - 1 | - С | - полн | - 2.0 | - -0.2 | - -12.0 | - 8.1 | - -42.6 | - -28.4 | - 1 2 3 4 6 |
| - 5365 | - 1 | - С | - полн | - 2.6 | - -0.2 | - -12.0 | - 8.1 | - -42.6 | - -28.3 | - 1 2 3 6 |
| - 5365 | - 1 | - С | - полн | - -136.4 | - 0.2 | - 2.2 | - -1.5 | - 10.8 | - 7.0 | - 1 2 4 6 |
| - 5365 | - 1 | - С | - полн | - -94.5 | - 0.1 | - -11.4 | - 7.7 | - -13.2 | - -9.0 | - 1 2 3 4 5 |
| - 5365 | - 1 | - С | - полн | - -39.3 | - -0.1 | - 1.5 | - -1.0 | - -18.5 | - -12.4 | - 1 2 5 |
| - 5365 | - 1 | - С | - полн | - 7.1 | - -0.2 | - -11.2 | - 7.6 | - -41.0 | - -27.3 | - 1 2 6 |
| - 5365 | - 1 | - С | - полн | - -140.9 | - 0.2 | - 1.4 | - -0.9 | - 9.2 | - 5.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 5365 | - 2 | - - | - длит | - -77.3 | - 0.0 | - -3.0 | - 4.0 | - -9.3 | - -12.6 | - 1 2 3 4 |
| - 5365 | - 2 | - - | - длит | - -72.1 | - 0.0 | - -2.5 | - 3.4 | - -8.3 | - -11.3 | - 1 2 4 |
| - 5365 | - 2 | - - | - длит | - -76.6 | - 0.0 | - -3.0 | - 4.1 | - -9.3 | - -12.6 | - 1 2 3 |
| - 5365 | - 2 | - С | - полн | - 2.5 | - -0.2 | - -6.0 | - 8.1 | - -21.3 | - -28.4 | - 1 2 3 4 6 |
| - 5365 | - 2 | - С | - полн | - 3.1 | - -0.2 | - -5.9 | - 8.1 | - -21.3 | - -28.3 | - 1 2 3 6 |
| - 5365 | - 2 | - С | - полн | - -135.9 | - 0.2 | - 1.1 | - -1.5 | - 5.6 | - 7.0 | - 1 2 4 6 |
| - 5365 | - 2 | - С | - полн | - -135.3 | - 0.2 | - 1.1 | - -1.5 | - 5.6 | - 7.0 | - 1 2 6 |
| - 5365 | - 2 | - С | - полн | - -94.0 | - 0.1 | - -5.6 | - 7.7 | - -6.5 | - -9.0 | - 1 2 3 4 5 |
| - 5365 | - 2 | - С | - полн | - -38.8 | - -0.1 | - 0.8 | - -1.0 | - -9.2 | - -12.4 | - 1 2 5 |
| - 5365 | - 2 | - С | - полн | - 7.6 | - -0.2 | - -5.5 | - 7.6 | - -20.5 | - -27.3 | - 1 2 6 |
| - 5365 | - 2 | - С | - полн | - -140.3 | - 0.2 | - 0.7 | - -0.9 | - 4.8 | - 5.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 5365 | - 3 | - - | - длит | - -76.7 | - 0.0 | - 0.1 | - 4.0 | - 0.2 | - -12.6 | - 1 2 3 4 |
| - 5365 | - 3 | - - | - длит | - -76.0 | - 0.0 | - 0.1 | - 4.1 | - 0.2 | - -12.6 | - 1 2 3 |
| - 5365 | - 3 | - С | - полн | - 8.1 | - -0.2 | - 0.1 | - 7.6 | - -0.1 | - -27.3 | - 1 2 6 |
| - 5365 | - 3 | - С | - полн | - -139.8 | - 0.2 | - 0.0 | - -0.9 | - 0.4 | - 5.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 5365 | - 3 | - С | - полн | - -134.8 | - 0.2 | - 0.0 | - -1.5 | - 0.3 | - 7.0 | - 1 2 6 |
| - 5365 | - 3 | - С | - полн | - 3.0 | - -0.2 | - 0.1 | - 8.1 | - -0.1 | - -28.4 | - 1 2 3 4 6 |
| - 5365 | - 3 | - С | - полн | - -93.5 | - 0.1 | - 0.1 | - 7.7 | - 0.2 | - -9.0 | - 1 2 3 4 5 |
| - 5365 | - 3 | - С | - полн | - -38.3 | - -0.1 | - 0.0 | - -1.0 | - 0.1 | - -12.4 | - 1 2 5 |
| - 5365 | - 4 | - - | - длит | - -75.4 | - 0.0 | - 3.1 | - 4.1 | - 9.6 | - -12.6 | - 1 2 3 |
| - 5365 | - 4 | - - | - длит | - -76.2 | - 0.0 | - 3.1 | - 4.0 | - 9.6 | - -12.6 | - 1 2 3 4 |
| - 5365 | - 4 | - - | - длит | - -71.0 | - 0.0 | - 2.6 | - 3.4 | - 8.6 | - -11.3 | - 1 2 4 |
| - 5365 | - 4 | - С | - полн | - 4.1 | - -0.2 | - 6.2 | - 8.1 | - 21.2 | - -28.3 | - 1 2 3 6 |
| - 5365 | - 4 | - С | - полн | - -134.9 | - 0.2 | - -1.1 | - -1.5 | - -4.9 | - 7.0 | - 1 2 4 6 |
| - 5365 | - 4 | - С | - полн | - 3.5 | - -0.2 | - 6.2 | - 8.1 | - 21.2 | - -28.4 | - 1 2 3 4 6 |
| - 5365 | - 4 | - С | - полн | - -134.3 | - 0.2 | - -1.1 | - -1.5 | - -4.9 | - 7.0 | - 1 2 6 |
| - 5365 | - 4 | - С | - полн | - -93.0 | - 0.1 | - 5.8 | - 7.7 | - 6.9 | - -9.0 | - 1 2 3 4 5 |
| - 5365 | - 4 | - С | - полн | - -37.7 | - -0.1 | - -0.8 | - -1.0 | - 9.4 | - -12.4 | - 1 2 5 |
| - 5365 | - 4 | - С | - полн | - 8.6 | - -0.2 | - 5.8 | - 7.6 | - 20.4 | - -27.3 | - 1 2 6 |
| - 5365 | - 4 | - С | - полн | - -139.3 | - 0.2 | - -0.7 | - -0.9 | - -4.1 | - 5.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 5365 | - 5 | - - | - длит | - -74.8 | - 0.0 | - 6.1 | - 4.1 | - 19.1 | - -12.6 | - 1 2 3 |
| - 5365 | - 5 | - - | - длит | - -75.6 | - 0.0 | - 6.1 | - 4.0 | - 19.0 | - -12.6 | - 1 2 3 4 |
| - 5365 | - 5 | - - | - длит | - -70.4 | - 0.0 | - 5.2 | - 3.4 | - 17.1 | - -11.3 | - 1 2 4 |
| - 5365 | - 5 | - С | - полн | - 4.0 | - -0.2 | - 12.3 | - 8.1 | - 42.5 | - -28.4 | - 1 2 3 4 6 |
| - 5365 | - 5 | - С | - полн | - -133.8 | - 0.2 | - -2.2 | - -1.5 | - -10.1 | - 7.0 | - 1 2 6 |
| - 5365 | - 5 | - С | - полн | - 4.6 | - -0.2 | - 12.3 | - 8.1 | - 42.4 | - -28.3 | - 1 2 3 6 |
| - 5365 | - 5 | - С | - полн | - -134.3 | - 0.2 | - -2.2 | - -1.5 | - -10.1 | - 7.0 | - 1 2 4 6 |
| - 5365 | - 5 | - С | - полн | - -92.5 | - 0.1 | - 11.6 | - 7.7 | - 13.7 | - -9.0 | - 1 2 3 4 5 |
| - 5365 | - 5 | - С | - полн | - -37.2 | - -0.1 | - -1.5 | - -1.0 | - 18.7 | - -12.4 | - 1 2 5 |
| - 5365 | - 5 | - С | - полн | - 9.1 | - -0.2 | - 11.5 | - 7.6 | - 40.8 | - -27.3 | - 1 2 6 |
| - 5365 | - 5 | - С | - полн | - -138.8 | - 0.2 | - -1.4 | - -0.9 | - -8.5 | - 5.9 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6025 | - 1 | - - | - длит | - -45.1 | - 0.0 | - -6.1 | - 4.0 | - -19.4 | - -13.0 | - 1 2 3 4 |
| - 6025 | - 1 | - - | - длит | - -44.0 | - 0.0 | - -6.2 | - 4.0 | - -19.5 | - -13.0 | - 1 2 3 |
| - 6025 | - 1 | - С | - полн | - -79.6 | - 0.2 | - 2.1 | - -1.4 | - 6.4 | - 4.1 | - 1 2 6 |
| - 6025 | - 1 | - С | - полн | - 1.7 | - -0.2 | - -12.1 | - 7.9 | - -39.5 | - -26.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6025 | - 1 | - С | - полн | - 2.3 | - -0.2 | - -12.1 | - 7.9 | - -39.4 | - -26.1 | - 1 2 3 6 |
| - 6025 | - 1 | - С | - полн | - -80.2 | - 0.2 | - 2.1 | - -1.4 | - 6.4 | - 4.1 | - 1 2 4 6 |
| - 6025 | - 1 | - С | - полн | - -55.2 | - 0.1 | - -10.9 | - 7.4 | - -14.4 | - -9.6 | - 1 2 3 4 5 |
| - 6025 | - 1 | - С | - полн | - -22.7 | - -0.1 | - 0.9 | - -0.8 | - -18.7 | - -12.4 | - 1 2 5 |
| - 6025 | - 1 | - С | - полн | - 3.9 | - -0.2 | - -11.3 | - 7.4 | - -37.8 | - -25.0 | - 1 2 6 |
| - 6025 | - 1 | - С | - полн | - -81.8 | - 0.2 | - 1.2 | - -0.8 | - 4.8 | - 3.0 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6025 | - 2 | - - | - длит | - -44.5 | - 0.0 | - -3.1 | - 4.0 | - -9.7 | - -13.0 | - 1 2 3 4 |
| - 6025 | - 2 | - - | - длит | - -43.5 | - 0.0 | - -3.1 | - 4.0 | - -9.7 | - -13.0 | - 1 2 3 |
| - 6025 | - 2 | - - | - длит | - -42.7 | - 0.0 | - -2.6 | - 3.4 | - -8.7 | - -11.7 | - 1 2 4 |
| - 6025 | - 2 | - С | - полн | - 2.2 | - -0.2 | - -6.2 | - 7.9 | - -19.9 | - -26.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6025 | - 2 | - С | - полн | - 2.8 | - -0.2 | - -6.2 | - 7.9 | - -19.8 | - -26.1 | - 1 2 3 6 |
| - 6025 | - 2 | - С | - полн | - -79.7 | - 0.2 | - 1.1 | - -1.4 | - 3.3 | - 4.1 | - 1 2 4 6 |
| - 6025 | - 2 | - С | - полн | - -79.0 | - 0.2 | - 1.1 | - -1.4 | - 3.4 | - 4.1 | - 1 2 6 |
| - 6025 | - 2 | - С | - полн | - -54.7 | - 0.1 | - -5.4 | - 7.4 | - -7.1 | - -9.6 | - 1 2 3 4 5 |
| - 6025 | - 2 | - С | - полн | - -22.2 | - -0.1 | - 0.3 | - -0.8 | - -9.4 | - -12.4 | - 1 2 5 |
| - 6025 | - 2 | - С | - полн | - 4.4 | - -0.2 | - -5.8 | - 7.4 | - -19.0 | - -25.0 | - 1 2 6 |
| - 6025 | - 2 | - С | - полн | - -81.3 | - 0.2 | - 0.6 | - -0.8 | - 2.5 | - 3.0 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6025 | - 3 | - - | - длит | - -43.9 | - 0.0 | - -0.1 | - 4.0 | - 0.0 | - -13.0 | - 1 2 3 4 |
| - 6025 | - 3 | - - | - длит | - -42.9 | - 0.0 | - -0.1 | - 4.0 | - 0.0 | - -13.0 | - 1 2 3 |
| - 6025 | - 3 | - С | - полн | - -80.8 | - 0.2 | - 0.1 | - -0.8 | - 0.3 | - 3.0 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6025 | - 3 | - С | - полн | - 4.9 | - -0.2 | - -0.2 | - 7.4 | - -0.2 | - -25.0 | - 1 2 6 |
| - 6025 | - 3 | - С | - полн | - -78.5 | - 0.2 | - 0.0 | - -1.4 | - 0.3 | - 4.1 | - 1 2 6 |
| - 6025 | - 3 | - С | - полн | - 2.7 | - -0.2 | - -0.2 | - 7.9 | - -0.2 | - -26.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6025 | - 3 | - С | - полн | - -54.1 | - 0.1 | - 0.1 | - 7.4 | - 0.1 | - -9.6 | - 1 2 3 4 5 |
| - 6025 | - 3 | - С | - полн | - -21.7 | - -0.1 | - -0.3 | - -0.8 | - 0.0 | - -12.4 | - 1 2 5 |
| - 6025 | - 4 | - - | - длит | - -42.3 | - 0.0 | - 3.0 | - 4.0 | - 9.7 | - -13.0 | - 1 2 3 |
| - 6025 | - 4 | - - | - длит | - -43.4 | - 0.0 | - 2.9 | - 4.0 | - 9.7 | - -13.0 | - 1 2 3 4 |
| - 6025 | - 4 | - - | - длит | - -41.6 | - 0.0 | - 2.4 | - 3.4 | - 8.8 | - -11.7 | - 1 2 4 |
| - 6025 | - 4 | - С | - полн | - 3.8 | - -0.2 | - 5.7 | - 7.9 | - 19.4 | - -26.1 | - 1 2 3 6 |
| - 6025 | - 4 | - С | - полн | - -78.6 | - 0.2 | - -1.0 | - -1.4 | - -2.8 | - 4.1 | - 1 2 4 6 |
| - 6025 | - 4 | - С | - полн | - 3.2 | - -0.2 | - 5.7 | - 7.9 | - 19.4 | - -26.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6025 | - 4 | - С | - полн | - -78.0 | - 0.2 | - -1.0 | - -1.4 | - -2.8 | - 4.1 | - 1 2 6 |
| - 6025 | - 4 | - С | - полн | - -53.6 | - 0.1 | - 5.6 | - 7.4 | - 7.3 | - -9.6 | - 1 2 3 4 5 |
| - 6025 | - 4 | - С | - полн | - -21.2 | - -0.1 | - -0.9 | - -0.8 | - 9.3 | - -12.4 | - 1 2 5 |
| - 6025 | - 4 | - С | - полн | - 5.5 | - -0.2 | - 5.3 | - 7.4 | - 18.6 | - -25.0 | - 1 2 6 |
| - 6025 | - 4 | - С | - полн | - -80.3 | - 0.2 | - -0.5 | - -0.8 | - -2.0 | - 3.0 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6025 | - 5 | - - | - длит | - -41.8 | - 0.0 | - 6.0 | - 4.0 | - 19.5 | - -13.0 | - 1 2 3 |
| - 6025 | - 5 | - - | - длит | - -42.8 | - 0.0 | - 5.9 | - 4.0 | - 19.5 | - -13.0 | - 1 2 3 4 |
| - 6025 | - 5 | - С | - полн | - 4.3 | - -0.2 | - 11.7 | - 7.9 | - 39.0 | - -26.1 | - 1 2 3 6 |
| - 6025 | - 5 | - С | - полн | - -78.1 | - 0.2 | - -2.0 | - -1.4 | - -5.8 | - 4.1 | - 1 2 4 6 |
| - 6025 | - 5 | - С | - полн | - 3.7 | - -0.2 | - 11.7 | - 7.9 | - 39.0 | - -26.2 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6025 | - 5 | - С | - полн | - -77.5 | - 0.2 | - -2.0 | - -1.4 | - -5.9 | - 4.1 | - 1 2 6 |
| - 6025 | - 5 | - С | - полн | - -53.1 | - 0.1 | - 11.1 | - 7.4 | - 14.5 | - -9.6 | - 1 2 3 4 5 |
| - 6025 | - 5 | - С | - полн | - -20.7 | - -0.1 | - -1.4 | - -0.8 | - 18.6 | - -12.4 | - 1 2 5 |
| - 6025 | - 5 | - С | - полн | - 6.0 | - -0.2 | - 10.8 | - 7.4 | - 37.3 | - -25.0 | - 1 2 6 |
| - 6025 | - 5 | - С | - полн | - -79.8 | - 0.2 | - -1.1 | - -0.8 | - -4.2 | - 3.0 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6685 | - 1 | - - | - длит | - -12.8 | - 0.0 | - -7.4 | - 5.9 | - -20.4 | - -14.1 | - 1 2 3 4 |
| - 6685 | - 1 | - - | - длит | - -11.5 | - 0.0 | - -7.3 | - 5.7 | - -20.4 | - -14.1 | - 1 2 3 |
| - 6685 | - 1 | - - | - длит | - -14.3 | - 0.0 | - -6.6 | - 5.3 | - -18.4 | - -12.7 | - 1 2 4 |
| - 6685 | - 1 | - С | - полн | - -28.0 | - 0.3 | - 2.6 | - -1.4 | - 4.4 | - 3.6 | - 1 2 6 |
| - 6685 | - 1 | - С | - полн | - 5.1 | - -0.2 | - -14.9 | - 11.3 | - -39.1 | - -27.6 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6685 | - 1 | - С | - полн | - 5.8 | - -0.2 | - -14.8 | - 11.2 | - -39.1 | - -27.6 | - 1 2 3 6 |
| - 6685 | - 1 | - С | - полн | - -28.7 | - 0.3 | - 2.5 | - -1.3 | - 4.4 | - 3.6 | - 1 2 4 6 |
| - 6685 | - 2 | - - | - длит | - -12.2 | - 0.0 | - -3.0 | - 5.9 | - -9.8 | - -14.1 | - 1 2 3 4 |
| - 6685 | - 2 | - - | - длит | - -11.0 | - 0.0 | - -3.0 | - 5.7 | - -9.8 | - -14.1 | - 1 2 3 |
| - 6685 | - 2 | - - | - длит | - -13.8 | - 0.0 | - -2.5 | - 5.3 | - -8.9 | - -12.7 | - 1 2 4 |
| - 6685 | - 2 | - С | - полн | - -27.5 | - 0.3 | - 1.5 | - -1.4 | - 1.7 | - 3.6 | - 1 2 6 |
| - 6685 | - 2 | - С | - полн | - 5.6 | - -0.2 | - -6.5 | - 11.3 | - -18.4 | - -27.6 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6685 | - 2 | - С | - полн | - 6.3 | - -0.2 | - -6.4 | - 11.2 | - -18.4 | - -27.6 | - 1 2 3 6 |
| - 6685 | - 2 | - С | - полн | - -28.2 | - 0.3 | - 1.5 | - -1.3 | - 1.7 | - 3.6 | - 1 2 4 6 |
| - 6685 | - 2 | - С | - полн | - -16.7 | - 0.2 | - -4.6 | - 8.5 | - -7.3 | - -10.5 | - 1 2 3 4 5 |
| - 6685 | - 3 | - - | - длит | - -10.4 | - 0.0 | - 1.3 | - 5.7 | - 0.7 | - -14.1 | - 1 2 3 |
| - 6685 | - 3 | - - | - длит | - -11.7 | - 0.0 | - 1.4 | - 5.9 | - 0.7 | - -14.1 | - 1 2 3 4 |
| - 6685 | - 3 | - - | - длит | - -13.2 | - 0.0 | - 1.5 | - 5.3 | - 0.7 | - -12.7 | - 1 2 4 |
| - 6685 | - 3 | - С | - полн | - 6.2 | - -0.2 | - 2.0 | - 11.3 | - 2.2 | - -27.6 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6685 | - 3 | - С | - полн | - -27.0 | - 0.3 | - 0.4 | - -1.4 | - -1.0 | - 3.6 | - 1 2 6 |
| - 6685 | - 3 | - С | - полн | - 5.6 | - -0.2 | - 2.0 | - 10.7 | - 2.2 | - -26.4 | - 1 2 6 |
| - 6685 | - 3 | - С | - полн | - -26.5 | - 0.3 | - 0.4 | - -0.9 | - -0.9 | - 2.4 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6685 | - 3 | - С | - полн | - 5.0 | - -0.2 | - 2.0 | - 10.8 | - 2.2 | - -26.4 | - 1 2 4 6 |
| - 6685 | - 3 | - С | - полн | - 6.8 | - -0.2 | - 1.9 | - 11.2 | - 2.2 | - -27.6 | - 1 2 3 6 |
| - 6685 | - 3 | - С | - полн | - -27.7 | - 0.3 | - 0.5 | - -1.3 | - -1.0 | - 3.6 | - 1 2 4 6 |
| - 6685 | - 3 | - С | - полн | - -17.4 | - 0.2 | - 1.8 | - 8.0 | - 0.5 | - -9.3 | - 1 2 4 5 |
| - 6685 | - 4 | - - | - длит | - -11.1 | - 0.0 | - 5.8 | - 5.9 | - 11.3 | - -14.1 | - 1 2 3 4 |
| - 6685 | - 4 | - - | - длит | - -9.8 | - 0.0 | - 5.6 | - 5.7 | - 11.3 | - -14.1 | - 1 2 3 |
| - 6685 | - 4 | - - | - длит | - -12.6 | - 0.0 | - 5.5 | - 5.3 | - 10.2 | - -12.7 | - 1 2 4 |
| - 6685 | - 4 | - С | - полн | - 6.7 | - -0.2 | - 10.5 | - 11.3 | - 22.9 | - -27.6 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6685 | - 4 | - С | - полн | - -26.5 | - 0.3 | - -0.6 | - -1.4 | - -3.7 | - 3.6 | - 1 2 6 |
| - 6685 | - 4 | - С | - полн | - -27.2 | - 0.3 | - -0.5 | - -1.3 | - -3.7 | - 3.6 | - 1 2 4 6 |
| - 6685 | - 4 | - С | - полн | - 7.3 | - -0.2 | - 10.3 | - 11.2 | - 22.9 | - -27.6 | - 1 2 3 6 |
| - 6685 | - 5 | - - | - длит | - -10.5 | - 0.0 | - 10.2 | - 5.9 | - 21.9 | - -14.1 | - 1 2 3 4 |
| - 6685 | - 5 | - - | - длит | - -9.3 | - 0.0 | - 9.9 | - 5.7 | - 21.9 | - -14.1 | - 1 2 3 |
| - 6685 | - 5 | - - | - длит | - -12.1 | - 0.0 | - 9.5 | - 5.3 | - 19.8 | - -12.7 | - 1 2 4 |
| - 6685 | - 5 | - С | - полн | - 7.2 | - -0.2 | - 18.9 | - 11.3 | - 43.6 | - -27.6 | - 1 2 3 4 6 |
| - 6685 | - 5 | - С | - полн | - -26.0 | - 0.3 | - -1.7 | - -1.4 | - -6.4 | - 3.6 | - 1 2 6 |
| - 6685 | - 5 | - С | - полн | - -26.7 | - 0.3 | - -1.5 | - -1.3 | - -6.3 | - 3.6 | - 1 2 4 6 |
| - 6685 | - 5 | - С | - полн | - 7.8 | - -0.2 | - 18.7 | - 11.2 | - 43.6 | - -27.6 | - 1 2 3 6 |

# Соответствия требованиям действующих норм. Рекомендации и выводы

Объемно-планировочные и планировочно-конструктивные решения данного здания соответствуют главам 6.1 и 6.2 СНиПа КР 20-02:2004 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»

Рекомендации

1. Жесткие узлы железобетонных каркасов должны быть усилены косвенным армированием с применением сварных сеток, спиралей или замкнутых хомутов, площадь сечения которых определяется расчетом. Минимальное конструктивное армирование должно осуществляться замкнутой поперечной арматурой из стержней диаметром не менее 6 мм с шагом не более 100 мм.

2. В колоннах шаг поперечной арматуры должен быть не более половины высоты сечения.

Участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам на расстоянии, равном двойной высоте их сечения от узла, должны армироваться замкнутой поперечной арматурой, устанавливаемой по расчету, но не реже, чем через 100 мм или через 1/4 высоты сечения.

3. Заполнение каркаса из каменной кладки, участие которого в восприятии сейсмической нагрузки не предусмотрено, должно отделяться от элементов каркаса зазором не менее 20 мм. Для заполнения, не участвующего в работе каркаса, следует использовать облегченную кирпичную кладку, кладку из легких бетонных блоков. Снижение веса заполнения может быть достигнуто использованием многослойной кладки с легкими включениями или кирпича с повышенной пустотностью. В обязательном порядке предусматриваются мероприятия по предотвращению выпадения заполнения из каркаса.

4. Если заполнение участвует в работе каркаса, то оно должно иметь связь с элементами каркаса и отвечать требованиям, предъявляемым к диафрагмам жесткости. В этом случае, при использовании в качестве заполнения каркаса кирпичной кладки, она должна удовлетворять требованиям раздела 6.7 настоящих норм.

5. Плиты перекрытий, в обязательном порядке, должны иметь рифленую или шпоночную поверхность боковых граней, а по торцам - арматурные выпуски. Для создания горизонтального жесткого диска швы между панелями заливаются мелкозернистым бетоном. Панели перекрытий крепятся в железобетонные обвязки, связанные с ригелем арматурными вертикальными выпусками диаметром не менее 14 мм с шагом не более 400 мм или площадью 5 см2 на один погонный метр ригеля. Повышение жесткости сборного перекрытия за счет выполнения монолитных железобетонных участков с минимальной шириной 120 мм, устраиваемых между панелями допускается при условии, что монолитные участки армируются продольной арматурой диаметром не менее 12 мм класса А-III и поперечной не менее 6 мм А-III с шагом 200 мм. По верху перекрытия может быть устроен монолитный слой толщиной 50 мм из мелкозернистого бетона класса не ниже В15, армированного сеткой диаметром 3 мм, с ячейкой не более 250 мм.

Вывод

Здание с данными объемно-планировочными и планировочно-конструктивными решениями допускается строить на данной строительной площадке, сейсмичностью 9 баллов, при выполнении вышеперечисленных рекомендаций.

Список литературы

- СНиП КР 20-02:2004 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»

- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования».

- Байков А. О. Сигалов Д. Е. «Железобетонные конструкции»