Южно-Уральский государственный университет

Заочный инженерно - экономический факультет

Семестровое задание №3,4

по Теоретическим основам электротехники

Выполнил студент - заочник 3го курса

Зайцев Игорь Петрович

Шифр – ЭПА-04-588Группа – 347

Семестровое задание № 3

"Расчет трехфазных цепей"

Вариант 331 Задача №1

Постановка задачи

Необходимо рассчитать линейные и фазные токи симметричной 3-х фазной цепи

## Содержание работы

Нарисовать заданную вариантом схему замещения электрической цепи. Указать положительные направления токов линий и фаз;

Нарисовать схему замещения фазы и выполнить расчет линейных и фазных токов и напряжений;

Записать уравнения баланса мощностей для рассчитанной фазы и проверить его выполнение;

Найти линейные и фазные токи и напряжения других фаз;

Рассчитать активную, реактивную и полную мощность 3-х фазной цепи;

Нарисовать схему включения двух ваттметров для измерения активной мощности 3-х фазной цепи, рассчитать их показания и активную 3-х фазную мощность;

Нарисовать топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов 3-х фазной цепи.

Дано:

|  | UЛ =220 В = 5 + j2Ом = –j 15Ом = 8 + j2Ом |
| --- | --- |

Решение:

1. Укажем положительные направления токов линий и фаз. Так как все нейтральные точки источника (0) и нагрузок (0 и 0) имеют одинаковый потенциал, то, не нарушая режима, можно соединить их проводом с нулевым сопротивлением. После этого фазы не будут иметь никаких общих точек, кроме точек нулевого провода. В связи с этим они не будут оказывать влияния друг на друга и можно рассмотреть каждую фазу в отдельности.

2. Выделяем фазу A.

Для полученной схемы находим соответствующие токи и напряжения:

Напряжение каждой фазы будет:

В.

(Расчеты в MathCad приведены в приложении1)

Принимаем начальную фазу напряжения  равной нулю, то есть

В

Фазный и линейный ток

10,35e j16A

Остальные токи и напряжения:

106,4e – j9B

7,1 e j81A

9,7 e – j25A

80,3e – j11B

3. Запишем уравнения баланса мощностей для рассчитанной фазы и проверим его выполнение;

1264 – 362,338 i

1264 – 362,338 i

4. По соотношениям симметричного режима определяем остальные линейные напряжения.

220 e j30 B

184 e j21 B

139 e j18 B

28 e j38 B

26 e - j3 B

А токи и напряжения фазы "В" и "С" определяем с учетом сдвига фаз на 120.

| Фаза "А" | Фаза "В" = "А" - 1200 ; | Фаза "С" = "А" + 1200 ; |
| --- | --- | --- |
| 127В | 127 e – j120 В | 127 e j120 В |
| 10,4e j16А | 10,35e – j104А | 10,35e j136А |
| 7,1 e j81А | 7,1 e –j39А | 7,1 e j201А |
| 9,7 e – j25А | 9,7 e –j145А | 9,7 e j95А |
| 106,4e – j9В | 106,4e - j129В | 106,4e – j111В |
| 80,3e – j11В | 80,3e - j131В | 80,3e – j109В |
| 220 e j30 В | 220 e - j90 В | 220 e j150 В |
| 184 e j21 В | 184 e –j99 В | 184 e j141 В |
| 139 e j19 В | 139 e - j101 В | 139 e j139 В |
| 28 e j38 В | 28 e –j82 В | 28 e j158 В |
| 26 e –j3В | 26 e – j123В | 26 e j117 В |

5. Активная, реактивная и полная мощность 3-х фазной цепи.

В симметричной трехфазной системе активные, реактивные и полные мощности фаз одинаковы. И соответствующие мощности трехфазной системы равны утроенной мощности одной фазы. Соотношения между линейными и фазными величинами в симметричной системе, соединенной звездой:

соответственно получаем:

ВА;

ВА;

Вт.

6. Схема включения двух ваттметров для измерения активной мощности 3-х фазной цепи, расчет их показаний и активной 3-х фазной мощности.

Величина  может быть замерена ваттметром , а величина  – ваттметром , включенными, как показано на рисунке.

|  | Из векторной диаграммы следует |
| --- | --- |

7. Топографическая диаграмма напряжений:

Векторная диаграмма токов.

## Семестровое задание № 3

## "Расчет трехфазных цепей"

## Задача №2

Постановка задачи:

Необходимо рассчитать линейные и фазные токи несимметричной 3-х фазной цепи.

Содержание работы

Нарисовать заданную вариантом схему замещения электрической цепи. Указать положительные направления токов линий и фаз;

Рассчитать линейные, фазные токи и напряжения и ток в нейтральном проводе (если он есть);

Записать уравнения баланса мощностей и проверить его выполнение;

Рассчитать активную мощность 3-х фазной цепи.

Нарисовать топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов 3-х фазной цепи;

Рассчитать симметричные составляющие линейных напряжений на нагрузке (, , ) и построить их векторные диаграммы.

Дано:

|  | UЛ = 220 В = 5 + j2Ом = –j 15Ом |
| --- | --- |

Решение:

1. Схема замещения электрической цепи. Положительные направления токов линий и фаз;

| Схема замещения электрической цепи | Преобразование схемы замещения |
| --- | --- |

2. Линейные, фазные токи и напряжения

| Фаза "А" | Фаза "В" | Фаза "С" |
| --- | --- | --- |

3. Уравнение баланса мощностей и проверка

Мощность нагрузок

Мощность источников

Топографическая диаграмма напряжений

Векторная диаграмма токов