Розробка та аналіз математичної моделі технологічного об' єкта із заданими параметрами

1 Аналітичне моделювання статичного режиму

Рис. 1

Розрахувати статичну модель  і побудувати статичну характеристику повітряного ресиверу для випадку ізотермічного розширення газу.

G1=25

G2=25

p0=6

p=2

p1=1,5

Визначимо границі об’єкту моделювання, його виходи і входи. У відповідності з математичною моделю маємо 1 вихідну величину – Р і 2 вхідні  та . Виличини Р0 і Р1 будемо вважати постійними. Складемо рівняння математичного балансу.

Де  та  - коефіцієнти витрати клапанів;  та  значення щільності газу відповідно для Р0 і Р1

Це рівняння є рівнянням статики, яке зв’язує вихідну величину Р зі вхідними  та .

Але в цьому рівняння присутні значення значення щільності газу  та , які для ізотермічного процесу повністю визначаються значеннями тиску Р0 і Р1.

І в зв’язку з тим, що Р0, а значить, і  являються постійними величинами, тиск слід виразити через значення щільності.

Для ізотермічного процесу, який протікає при постійній температурі з рівнянням стану ідеального газу.

З цієї формули слідує, що при постійній температурі і незмінному значенні маси газу і його молярній масі М добуток тиску газу на його об’єм повинно залишатися постійною.

Відомо, що :

Значення функціональної залежності  отримано в загальному вигляді. Перейдемо до чисельного представлення отриманої функціональної залежності. Для цього визначаємо чисельне значення усіх необхідних величин ( основного статичного режиму).

Таблиця 1

Значення параметрів ресивера в номінальному статичному режимі

| № | Назва параметру | Позначення | Розмірність | Дані |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрати повітря на вході | G1 | кг/год | 20 |
| 2 | Витрати повітря на виході | G2 | кг/год | 20 |
| 3 | Тиск повітря на вході | P0 | кг/см2 | 6 |
| 4 | Тиск повітря в ресивері | P | кг/см2 | 4 |
| 5 | Тиск повітря на виході | P1 | кг/см2 | 3 |
| 6 | Ступінь відкриття вхідного клапану |  | - | 0.4 |
| 7 | Ступінь відкриття вихідного клапану |  | - | 0.6 |
| 8 | Температура повітря | t | оС | 20 |
| 9 | Щільність повітря |  | кг/см3 |  |
| 10 | Щільність повітря в ресивері |  | кг/см3 |  |
| 11 | Коефіцієнт витрати вхідного клапана |  |  |  |
| 12 | Коефіцієнт витрати вихідного клапана |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

З довідника відомо, що  при тиску і температури 200С дорівнює  кг/см2

Отримана залежність - статична модель об'єкта в явній формі, що відповідає поставленому завданню. Розрахуємо характеристику

|  | Р кг/см2 |
| --- | --- |
| 0 | 3 |
| 0,1 | 3,116 |
| 0,2 | 3,386 |
| 0,3 | 3,7 |
| 0,4 | 4 |
| 0,5 | 4,269 |
| 0,6 | 4,5 |
| 0,7 | 4,698 |
| 0,8 | 4,866 |
| 0,9 | 5,008 |
| 1 | 5,128 |

2 Аналітичне моделювання динамічного режиму

Отримати рівняння динаміки двохємкістного ресивера, схематично зображеного на рис.1. Визначальним параметром даного об’єкта є тиск Р3. Необхідно знайти залежність:

, де  ступінь відкриття клапану на вхідному потоці;  - витрати газу з ресивера, кг/год.

Рис. 2. Розрахункова схема об’єкту моделювання

Основний статичний режим визначається такими значеннями параметрів

Н/см2 ;  Н/см2 ;  Н/см2 ; кг/год

Ємкості ресивера мають об’єм ;

На основі матеріальних балансів складаємо рівняння статики для кожної із єкостей

Витрати  та  потрібно виразити через залежності від відповідних значень тиску, та ступеню відкриття клапану на вхідному потоці:

,

де  та  - коефіцієнти витрати;  та  - це значення щільності газу відповідно перед вхідним клапоном та у першій ємкості.

Враховуючи акумулюючу здатність кожної з ємкостей, перетворимо рівняння статики на рівняння динаміки:

За умовою, що

та ,

Отримуємл наступну систему диференційних рівнянь:

Зробимо аналіз змінних, що входять у рівняння. Змінними є : . Якщо та  будуть змінюватися, то навіть за сталим значенням  будуть змінюватися  та , а в зв’язку з тим, що  - змінна, то змінною буду і . Таким чином, змінними в рівняннях будуть . Рівняння, з врахуванням визначенних змінних, будуть нелінійними. Лінеаризуємо рівняння розкладанням в ряд Тейлора.

В рівняннях є залежні між собою змінні. Це тиск  та щільність , тиск  та щільність . Іх однозначана залежність буде визначатися законом розширення газу. Якщо теплообмін з навколішнім середовищем близький до ідеального та не дуже великий перепад тиску, можна прийняти ізотермічний закон розширення газу PV=RT. Тоді можна записати:

,

Введемо умовне позначення .

Де

Виключивши з рівнянь змінни  та розділивши всі складові рівняння на коефіцієнт при , отримаємо:

Де

; ; ;

; ; ;

Розмірність всіх додатків рівняння динамікт однакова, що є необхідною, хоч і не достатьньою умовою стверджувати, що рівняння динаміки отримано вірно.

Визначимо із статичних залежностей та з довідників значення величин . Спочатку визначимо . Тиск та щільність для незмінної температури знаходяться у такій залежності:

,

де  - атмосферний тиск, Н/см2;

- абсолютне значення тиску відповідно перед ресивером, у першій та другій ємкості, ; ; .

Щільність повітря ддля атмосферного тиску за довідником кг/м3.

Враховуючи викладне вище, із залежності вирахуємо числові значення  для основного статичного режиму:

, ,

Визначимо числові значення коефіцієнтів витрати .

.

Знайдемо числове значення виразу , .

Запишимо значення всіх констант та змінних в номінальному (початковому) режимі в табл.2. Користуючись значенням величин, записаних у табл. 2, знайдемо числові значення проміжних коефіцієнтів B, D, C та E.

; ; ; .

Таблиця 2

Значення параметрів ресивера в номінальноу статичному режимі

| № п.п | Назва параметру | Позначення | Розмірність | Числові значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тиск повітря на вході |  | Н/см2 | 80 |
| 2. | Тиск повітря в першій ємкості |  | Н/см2 | 50 |
| 3. | Тиск повітря в другій ємкості |  | Н/см2 | 16 |
| 4. | Витрати повітря () |  | Кг/год | 60 |
| 5. | Об'єм першої ємкості |  | м3 | 3 |
| 6. | Об'єм другої ємкості |  | м3 | 5 |
| 7. | Ступінь відкриття клапану |  | - | 0.5 |
| 8. | Щільність повітря на вході |  | Кг/м3 | 11.9 |
| 9. | Щільність повітря в перщій ємкості |  | Кг/м3 | 7.9 |
| 10. | Щільність повітря в другій ємкості. |  | Кг/м3 | 3.42 |
| 11. | Коефіцієнт витрати через клапан |  |  | 6.35 |
| 12. | Коефіцієнт витрати парубка між ємкостями |  |  | 3.6 |
| 13. |  |  |  | 0.133 |

Користуючись розрахованими значеннями В, D, C та Е, а також значеннями параметрів із таблиці 1, з використанням залежностей обчислимо значення коефіціентів рівняння динаміки.

год2 ; год; ;  ; .

Підставляючи значення коефіцієнтів у рівняння динаміки запишемо його у числовій формі

.

Це рівняння є рівнянням динамікт ресивера відповідно до залежності .

Знайдемо розв'язання рівняння

у вигляді , де  - вільна складова;  - примусова складова.

Початкові умови приймемо нульовими:

Керуючий вплив визначаємо наступним чином: . Збурюючий вплив  та його похідну приймаємо нульовими. Харакеристичне рівняння диференційного рівняння має вид: , ; .

Таким чином вільна складова вирішення має наступний вид:

де, С1 та С2 – сталі інтегрування.

Примусова складова, у урахуванням того, що  не залежить від часу, складе:

Н/см2

Для визначення сталих інтегрування С1 та С2 складемо систему равняння з урахуванням початкових умов та того, що похідна від  має наступний вид:

Система рівнянь формується наступним чином:

Звідси маємо:

Розв'язання системи рівняння дозволяє отримати такі значення С1 та С2:

, .

Таким чином, остаточно запишемо розв'язання рівняння

За цією формулою проведемо розрахунки , результати яких наведені в таблиці.

| 0 | 0 |
| --- | --- |
| 1 | 0,174 |
| 2 | 0,542 |
| 3 | 0,972 |
| 4 | 1,399 |
| 5 | 1,798 |
| 6 | 2,157 |
| 7 | 2,474 |
| 8 | 2,751 |
| 9 | 2,992 |
| 10 | 3,201 |