ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

В процессе выполнения проекта необходимо:

- Определить сверхпереходной и ударный токи трёхфазного К.З.;

- Определить значение периодической составляющей тока двухфазного К.З. на землю для заданного момента времени;

- Построить фазные диаграммы токов и напряжений в месте К.З. и на зажимах ближайшего генератора;

Начальные данные приведены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5 .

# Таблица 1 Данные для составления расчётной схемы.

| Рисунок | Вариант | Точки К.З. | Выключатели во включённом положении | Время К.З. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | K1,K9 | В1, В2, В3, В4, В5, В11 | 0.2 |

Таблица 2. Параметры турбогенератора Г2 и гидрогенератора Г1, Г3

| Генераторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г1 | 9 | 10.5 | 0.8 | 0.28 | 0.2 | 0.21 | 1,08 | 40 |
| Г3 | 30 | 10.5 | 0.8 | 0.28 | 0.2 | 0.21 | 1.08 | 40 |

## Таблица 3. Параметры трансформаторов

| Трансформаторы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 10 | 115 | 11 | 10.5 | 10 |
| T3 | 40 | 121 | 10.5 | 10.5 | 15 |
| T5 | 16 | 115 | 6.6 | 10.5 | 10 |

### Таблица 4. Параметры нагрузок

| Нагрузки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н1 | 18 | 0.35 | 0.85 | 2.5 |
| Н4 | 12 | 0,35 | 0,85 | 2,5 |
| Н5 | 10 | 0.35 | 0.85 | 2.5 |

Таблица 5. Параметры воздушных линий

| Линии | #### Длина линии, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Л1 | 15 | 0,4 | 5 |
| Л2 | 18 |  |  |
| Л5 | 8 |  |  |
| Л6 | 10 |  |  |

# Таблица 6. Параметры синхронного компенсатора

1. Расчет трехфазного короткого замыкания

1.1 Составление схемы замещения

1.2 Расчёт сопротивлений в относительных единицах

а) сопротивление генератора Г1:

б) сопротивление генератора Г3:

в) сопротивление трансформатора Т1:

г) сопротивление трансформатора Т3:

д) сопротивление трансформатора Т5:

е) сопротивление нагрузки Н1:

ж) сопротивление нагрузки Н4:

з) сопротивление нагрузки Н5:

ж) сопротивление линий:

З) сопротивление синхронного компенсатора СК:

После определения сопротивлений элементов составляем эквивалентную схему замещения:

1.3 Преобразования эквивалентной схемы

Преобразование выполняется в направлении от источников питания к месту к.з. При этом используются правила последовательного и параллельного сложения сопротивлений, преобразование звезды сопротивлений в треугольник сопротивлений и обратно, замена нескольких генерирующих ветвей с разными ЭДС, присоединённых к одному общему узлу, одной эквивалентности и т. п.

;

;

;

;

;

;

;

Рисунок- 4 Результирующая эквивалентная схема

  - Определение сверхпереходного и ударного токов

Составляем схему замещения системы, которая учитывает только активные сопротивления.

Значения сопротивлений вычисляются следующим образом:

,

где x/r берётся из таблицы 2 [1].

а) сопротивление генератора Г1:

б) сопротивление генератора Г3:

в) сопротивление трансформатора Т1:

г) сопротивление трансформатора Т3:

д) сопротивление трансформатора Т5:

е) сопротивление нагрузки Н1:

г) сопротивление нагрузки Н4:

д) сопротивление нагрузки Н4:

е) сопротивление линий:

ж) сопротивление синхронного компенсатора:

Рассчитываем rрез. Используем те же преобразования, что и при расчёте xрез :

;

;

;

;

;

.

.

Определяем постоянную времени:

Определяем ударный коэффициент:

Определяем базисный ток:

Определяем сверхпереходной ток в именованных единицах:

Определяем ударный ток в именованных единицах:

Определяем наибольшее действующее значение полного тока КЗ:

Определяем сверхпереходную мощность:

2. Расчет двухфазного короткого замыкания на землю

Для заданной схемы составляют схемы замещения прямой обратной и нулевой последовательностей.

  - Составление схемы замещения прямой последовательности

В схему замещения прямой последовательности генераторы вводят своими сверхпереходными сопротивлениями; нагрузки в ней должны отсутствовать за исключением крупных двигателей и синхронных компенсаторов, расположенных вблизи места КЗ, которые рассматриваются как генераторы разновеликой мощности. Никаких ЭДС в схему вводить не нужно.

Реактивности элементов в схеме прямой последовательности определяются так же, как и в расчёте прямой последовательности. Выполняем соответствующие преобразования:

;

;

;

Рисунок 7 - Эквивалентная схема после преобразований

При преобразовании схемы замещения прямой последовательности широко используются коэффициенты распределения, которые характеризуют долю участия каждого источника в питании короткого замыкания.

Найдем результирующее сопротивление относительно точки к.з.:

;

Определим далее коэффициенты распределения:

;

;

Далее находим взаимные сопротивления между точкой к.з. и соответствующим источником:

;

;

Рисунок 8 - Схема замещения прямой последовательности.

Определим результирующее сопротивление прямой последовательности:

;

  - Составление схемы замещения обратной последовательности

Схема замещения обратной последовательности составляется аналогично схеме прямой последовательности. Генераторы в ней учитываются своими сопротивлениями обратной последовательности :

Рисунок 9 - Эквивалентная схема замещения обратной последовательности

Пересчитываем сопротивления генераторов:

Используем результаты вычислений схемы прямой последовательности и составляем эквивалентную схему после первых преобразований.

При преобразовании схемы замещения обратной последовательности также используем коэффициенты распределения, которые характеризуют долю участия каждого источника в питании короткого замыкания.

Рисунок 10 - Эквивалентная схема после преобразований

Найдем результирующее сопротивление относительно точки к.з.:

;

Определим далее коэффициенты распределения:

;

;

Далее находим взаимные сопротивления между точкой к.з. и соответствующим источником:

;

;

Определим результирующее сопротивление прямой последовательности:

;

Рисунок 11 - Результирующая схема замещения обратной последовательности

2.3 Составление схемы замещения нулевой последовательности

Составление схемы нулевой последовательности следует начинать от точки, где возникла несимметрия, считая, что в этой точке все фазы замкнуты между собой накоротко и к ней приложено напряжение нулевой последовательности. Эта схема в основном определяется соединением обмоток участвующих трансформаторов и автотрансформаторов и существенно отличается от схем других последовательностей.

При составлении схемы нулевой последовательности для воздушных линий следует принять следующие сопротивления нулевой последовательности:

- для одноцепных линий ;

- для двухцепных линий ;

Сопротивления всех элементов выражаются в относительных единицах при выбранных базисных условиях.

Определяем реактивности элементов для обратной последовательности:

Рисунок 12 - Эквивалентная схема замещения нулевой последовательности

Выполняем преобразования:

;

;

;

;

;

;

;

Результирующее сопротивление нулевой последовательности:

;

Рисунок 13 - Результирующая схема замещения обратной последовательности

- Определение расчётных реактивностей

При использовании расчётных кривых необходимо предварительно найти расчётную реактивность схемы прямой последовательности. При этом надо учесть, что согласно правилу эквивалентности, точка короткого замыкания в схеме прямой последовательности переносится на дополнительную реактивность x(n), значения которого зависят от вида короткого замыкания.

При расчёте с учётом индивидуального изменения токов реактивность выделяемой генерирующей ветви при любом несимметричном коротком замыкании определяется как:

где x1Σ – результирующее сопротивление схемы прямой последовательности:

Находим дополнительную реактивность для данного вида короткого замыкания по таблице 3.1[3]:

Определяем коэффициенты распределения для прямой последовательности:

Определяем расчётные реактивности:

4. Определение периодической слагающей тока в месте короткого замыкания

После определения расчётных реактивностей выбираем соответствующие расчётные кривые, по которым находим для заданных моментов времени t относительную величину тока прямой последовательности

Расчётные кривые построены по типовым параметрам генераторов, поэтому нужно выбирать кривые, соответствующие типу оборудования рассматриваемой электрической станции.

Находим для момента времени t=0,2 с относительные величины токов прямой последовательности. К  и  прибавили 0,07, так как обмотки демпферные.

( для и ) ;

( для  и ) ;

( для  и ) ;

Определяем номинальные токи ветвей, приведенных к напряжению ступени, где рассматривается к.з.:

Величина периодической слагающей тока прямой последовательности в месте короткого замыкания определяется следующим образом:

- Построение векторных диаграмм токов и напряжений в месте короткого замыкания

Найденная величина периодической слагающей тока прямой последовательности определит длину вектора . Положение векторов  и  может быть определено с помощью комплексного оператора :

Используя найденное значение тока прямой последовательности, необходимо рассчитать токи обратной  и нулевой  последовательностей. Для различных видов к.з. эти токи определяются из соотношений, данных в таблице 3.2[3]:

Определяем фазные токи согласно соотношениям:

Кроме того, для заданного вида короткого замыкания рассчитываются значения токов аварийных фаз(фазы). При этом используем:

где m(1,1) - коэффициент, определяющий отношение тока аварийной фазы к току прямой последовательности. Значение данного коэффициента приведено в таблице 3.1[3]:

Для построения векторной диаграммы напряжений в месте к.з. должны быть предварительно определены напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей. Эти составляющие вычисляются, согласно соотношениям, данным в таблице 3.2[3]. Для определения этих напряжений в именованных единицах необходимо их умножить на базисное сопротивление Zб :

Определяем фазные напряжения:

Построение векторной диаграммы токов в месте к.з.:

Построение векторной диаграммы напряжений в месте к.з.:

6. Построение векторных диаграмм токов и напряжений на зажимах генератора

Векторные диаграммы токов и напряжений строятся для генератора, ближайшего к месту к.з. При этом предварительно необходимо выполнить распределение токов и напряжений в схемах каждой последовательности. Распределение токов и напряжений каждой последовательности находят в схеме одноимённой последовательности, руководствуясь известными правилами и законами распределения токов и напряжений в линейных электрических цепях, поскольку рассматриваемые трёхфазные схемы предполагаются выполненными симметрично.

Так как схемы обратной и нулевой последовательностей являются пассивными и их элементы остаются неизменными в течение всего переходного процесса, при распределении токов целесообразно пользоваться коэффициентами распределения.

Ближайший генератор к месту короткого замыкания – генератор Г3.

Зная результирующую реактивность обратной последовательности , находим коэффициенты распределения для выделенной ветви:

;

Зная составляющие тока в месте к.з. и коэффициенты распределения, могут быть рассчитаны составляющие тока обратной последовательности в ветви 3:

Ток прямой последовательности в ветви 3 определяется через расчётные кривые:

Определяем токи прямой и обратной последовательности для фаз B и С:

При определении составляющих напряжения на зажимах генератора необходимо рассчитать падение напряжения на участке от точки к.з. до генератора, а именно:

где

Определяем напряжение на шинах генератора, приведенное к высокой стороне трансформатора:

Определяем напряжения прямой и обратной последовательности для фаз В и С:

При определении трансформированных фазных величин нужно иметь в виду, что токи и напряжения при переходе через трансформатор изменяются не только по величине, но и по фазе в зависимости от соединения его обмоток.

Определяем токи и напряжения фаз А,В и С при прохождении через T5:

Построение векторной диаграммы токов на зажимах генератора:

Рисунок 16- Векторная токов на зажимах генератора.

Определяем фазные напряжения на зажимах генератора Г3:

Построение векторной диаграммы напряжений на зажимах генератора:

Рисунок 17- Векторная напряжений на зажимах генератора.

# Заключение

В данной курсовой работе были рассмотрены два типа коротких замыканий: трехфазное и двухфазное на землю.

В первом разделе было исследовано трехфазное замыкание на шинах НН (точка К1). Исходная схема замещения путем преобразований была приведена к результирующей.

Используя закон Ома, был определен сверхпереходный ток .

Далее был определен ударный ток (максимальное значение тока к.з. в первый полупериод переходного процесса)  и наибольшее действующее значение ударного тока .

Во втором разделе было рассмотрено двухфазное замыкание на землю в точке К9. В соответствии с методом симметричных составляющих были составлены схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей и определены результирующие реактивности для всех трех схем. Величина периодической слагающей в месте к.з. была определена по расчетным кривым, затем в соответствии с правилом эквивалентности прямой последовательности были определены токи и напряжения всех фаз и построены соответствующие векторные диаграммы. Анализ векторных диаграмм показывает, что в аварийных фазах напряжение равно нулю, и сами диаграммы являются деформированными. При построении векторных диаграмм за трансформатором появляются ненулевые напряжения и токи во всех трех фазах, и деформация векторных диаграмм уменьшается.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Жененко Г.Н., Каратун В.С., Ладвищенко Б.Г. Методические указания и задания к курсовым работам по дисциплине "Переходные процессы в электрических системах". Кишинёв, КПИ им. С. Лазо, 1979.

- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций". М.: Энергоатомиздат, 1987.

3. Е. И. Шепелевич, Г. Н. Жененко. Методические указания к курсовой работе по дисциплине "Электромагнитные переходные процессы". Кишинев, КПИ им. С. Лазо, 1986