Содержание

Введение

1.Расчет производственной программы

2. Расчет сметы капитальных вложений на строительство системы теплоснабжения промышленного предприятия

3. Расчет численности работников и размера единого фонда оплаты труда

4. Расчет фонда оплаты труда

5. Расчет потребности производства в энергетических и материальных ресурсах

6. Расчет амортизационных отчислений

7. Расчет годовых эксплуатационных затрат и себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии

8. Расчет основных технико-экономических показателей работы котельной

9. Экономическое обоснование улучшения показателей эффективности

Заключение

Список использованной литературы

# Введение

Эволюция мирового хозяйства во второй половине XX века связывается с поступательным развитием экономики отдельных, прежде всего, промышленно развитых стран. При этом основной ее тенденцией развития стала интернационализация хозяйственной жизни.

В настоящее время, как показала практика, ни одно государство в мире не может успешно развиваться без интеграции в мировую экономику. Причем внешнеэкономические связи являются важным экзогенным фактором, который оказывает значительное влияние на динамику и устойчивость развития национальной экономики, формирование ее структуры, эффективность функционирования.

Задачей России в сложившихся условиях является поиск места и определение своей роли в мировой экономике путем развития внешнеторговых связей, создания соответствующего инвестиционного климата в стране, участия в совместном с иностранными корпорациями производстве высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции с целью постепенной интеграции в мировое хозяйство.

На всех этапах развития экономики основным звеном являлось предприятие. Именно на предприятии осуществляется производство продукции, происходит непосредственная связь работника со средствами производства. В свою очередь, под предприятием мы понимаем самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

Для нормального функционирования предприятия требуются экономические знания, а в условиях рыночной экономики выживет лишь тот, кто наиболее грамотно и компетентно определит требования рынка, создаст и организует производство продукции, пользующейся спросом, обеспечит высоким доходом высококвалифицированных работников. Сегодня не нужно никому доказывать необходимость экономических знаний. Невозможно представить современного человека, не сталкивающегося с проблемами рыночных отношений. И чем раньше он познакомится с основными понятиями и категориями экономики, закономерностями экономических процессов, тем легче ему будет строить свою жизнь.

- Расчет производственной программы.

Производственная программа теплоэнергетического производства по выработке тепловой энергии i-го вида определяется по формуле:

,

где  - годовая потребность предприятия в i-м виде тепловой энергии, Гкал; kп = 1,2 – коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии в системе теплоснабжения; kнер = 1,2 – коэффициент, учитывающий неравномерность во времени потребления теплоэнергетической продукции.

Полученные результаты расчетов производственной программы теплоэнергетического производства сведены в таблицу.

Таблица 1 Расчет производственной программы

| Теплоэнергетическая продукция | Годовая потребность в тепловой энергии, Гкал/год | Производственная программа, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Отопление | 8345,88 | 8367,88 |
| Вентиляция | 9484,76 | 9506,76 |
| Горячее водоснабжение | 846,06 | 868,06 |
| Технологическая нагрузка | 187079,10 | 187101,1 |
| Итого: | 205755,8 | 205843,8 |

# Расчет сметы капитальных вложений на строительство системы теплоснабжения промышленного предприятия

Сметная стоимость объектов определяется по каждой теплотрассе в зависимости от диаметра и типа трубопровода по формуле:

,

где  - сметная стоимость i-го элемента, руб.;

Цi – цена единицы оборудования для i-го объекта, руб.;

- число (протяженность) единиц i-го объекта;

= 1,2 – коэффициент, учитывающий транспортные, складские и другие расходы при сооружении объекта.

Все расчеты по трубопроводам сведены в таблицы 2.и 3.

Таблица 2. Смета расходов на строительство водопроводной сети

| Элемент капитального строительства | Цена, руб. | Число единиц | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы диаметром d = 0,020 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 10,53 800 47,01 - 2,80 2830 | 60 6 2 - 60 2 | 758,16 5760 112,824 - 201,6 6792 |
| Итого: | х | х | 13624,58 |
| Трубы диаметром d = 0,027 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 11,05 900 47,23 - 3,95 2830 | 90 6 2 - 90 2 | 1193,4 6480 113,352 - 426,6 6792 |
| Итого: |  |  | 15005,352 |
| Трубы диаметром d = 0,028 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 12,24 950 48,53 - 3,95 2830 | 60 6 2 - 60 2 | 881,28 6840 116,472 284,4 6792 |
| Итого: | х | х | 14914,152 |
| Трубы диаметром d = 0,0445 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 14,52 1000 50,00 - 6,13 2830 | 100 6 2 - 100 2 | 1742,4 7200 120 - 735,6 6792 |
| Итого: | х | х | 16590 |
| Трубы диаметром d = 0,051 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 21,87 1100 50,20 - 8,415 2830 | 20 6 2 - 20 1 | 524,88 7920 120,48 - 201,96 3396 |
| Итого: | х | х | 12163,32 |
| Трубы диаметром d = 0,054 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 23,44 1100 50,55 - 8,80 2830 | 30 6 2 - 30 1 | 843,84 7920 121,32 - 316,8 3396 |
| Итого: | х | х | 12597,96 |
| Трубы диаметром d = 0,0635 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 27,27 1150 51,7 - 9,23 2830 | 40 6 2 - 40 1 | 1308,96 8280 124,08 443,04 3396 |
| Итого: | х | х | 13552,08 |
| Трубы диаметром d = 0,070 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 28,1 1200 52,1 - 9,56 2830 | 260 6 2 - 260 6 | 8767,2 8640 125,04 - 2982,72 20376 |
| Итого: | х | х | 40890,96 |
| Трубы диаметром d = 0,083 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 35,19 1250 53,95 - 10,05 2830 | 200 6 2 - 200 5 | 8445,6 9000 129,48 - 2412 16980 |
| Итого: | х | х | 36967,08 |
| Трубы диаметром d = 0,089 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 37,83 1250 54,25 - 10,20 2830 | 70 6 2 - 70 2 | 3177,72 9000 130,2 - 856,8 6792 |
| Итого: | х | х | 19956,72 |
| Трубы диаметром d = 0,114 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 63,45 1450 55,31 - 16,25 2830 | 240 6 2 - 240 6 | 18273,6 10440 132,744 - 4680 20376 |
| Итого: | х | х | 53902,344 |
| Трубы диаметром d = 0,127 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 75,5 1650 56,01 - 22,49 2830 | 100 6 2 - 100 12 | 9060 11880 134,424 - 2698,8 40752 |
| Итого: | х | х | 64525,224 |
| Трубы диаметром d = 0,152 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 115,02 1850 63,74 - 35,72 2830 | 80 6 2 - 80 2 | 11041,92 13320 152,976 - 3429,12 6792 |
| Итого: | х | х | 34736,016 |
| Трубы диаметром d = 0,168 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 132,89 2350 72,35 - 42,56 2830 | 210 6 2 - 210 5 | 33488,28 16920 173,64 - 10725,12 16980 |
| Итого: | х | х | 78287,04 |
| Трубы диаметром d = 0,180 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора | 145,78 3000 86,22 - 56,07 2830 | 250 6 2 - 250 6 | 43734 21600 206,928 - 16821 20376 |
| Итого | х | х | 102737,928 |
| Итого на приобретение ресурсов (1) | х | х | 530450,76 |
| Землеройные работы по установке опор (2) | х | х | 17302,35 |
| Строительно-монтажные работы по прокладке трубопроводов (3) | х | х | 45374,75 |
| Испытания трубопроводов (4) | х | х | 33314,1 |
| Итого всех затрат (5) | х | х | 626441,96 |
| Накладные расходы (6) | х | х | 135361,65 |
| Сметная стоимость теплотрассы (7) | х | х | 761803,61 |

Таблица 3 Смета расходов на строительство паропроводов

| Элемент капитального строительства | Цена, руб. | Число единиц | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы диаметром d = 0,133 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция | 82,30 2000 58,98 - 33,35 | 50 3 1 - 50 | 4938 7200 70,776 - 2001 |
| Итого: | х | х | 14209,776 |
| Трубы диаметром d = 0,152 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция | 115,02 2000 63,74 - 35,72 | 70 3 1 - 70 | 9661,68 7200 76,488 - 3000,48 |
| Итого: | х | х | 19938,648 |
| Трубы диаметром d = 0,168 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция | 132,89 2200 72,35 - 42,56 | 10 3 1 - 10 | 1594,68 7920 86,82 - 510,72 |
| Итого: | х | х | 10112,22 |
| Трубы диаметром d = 0,1778 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция | 141,85 2200 99,99 - 56,78 | 115 3 1 - 115 | 19575,3 7920 119,988 - 7835,64 |
| Итого: | х | х | 35450,928 |
| Трубы диаметром d = 0,1937 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция | 186,56 2200 119,76 - 67,89 | 30 3 1 - 30 | 6716,16 7920 143,712 - 2444,04 |
| Итого: | х | х | 17223,912 |
| Трубы диаметром d = 0,219 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция | 234,75 2400 130,24 - 89,35 | 145 3 1 - 145 | 40846,5 8640 156,288 - 15546,9 |
| Итого: | х | х | 65189,688 |
| Трубы диаметром d = 0,2445 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция | 275,63 2600 154,76 - 98,83 | 125 3 1 - 125 | 41344,5 9360 185,712 - 14824,5 |
| Итого: | х | х | 65714,712 |
| Трубы диаметром d = 0,273 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция | 317,49 2800 195,38 - 122,12 | 45 3 1 - 45 | 17144,46 10080 234,456 6594,48 |
| Итого: | х | х | 34053,396 |
| Трубы диаметром d = 0,3556 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция | 420,39 3000 240,51 - 136,75 | 100 3 1 - 100 | 50446,8 10800 288,612 - 16410 |
| Итого: | х | х | 77945,412 |
| Итого на приобретение ресурсов | х | х | 339838,692 |
| Землеройные работы по установке опор | х | х | 17302,35 |
| Строительно-монтажные работы по прокладке трубопроводов | х | х | 34278,78 |
| Испытания трубопроводов | х | х | 35811,02 |
| Итого всех затрат | х | х | 427230,842 |
| Накладные расходы | х | х | 98989,84 |
| Сметная стоимость теплотрассы | х | х | 526220,682 |

Общая сметная стоимость всех трубопроводов (водопровод + паропровод) составляет 1288024,292 руб.

Расчеты капитальных затрат на строительство системы теплоснабжения предприятия сведены в таблицы 4. и 5.

Таблица 4. Расчет капитальных затрат на строительство системы теплоснабжения предприятия (проектный вариант)

| Объект котельной | Цена единицы, руб. | Число единиц | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Котлы типа: ДЕ 25-14ГМ | 1418000 | 3 | 5104800 |
| 2. Оборудование для котлоагрегатов | 300000 | 3 | 1080000 |
| 3. Здание котельной | 950000 | 1 | 1140000 |
| 4. Дымовая труба | 1002397 | 1 | 1202876,4 |
| 5. Очистные сооружения | 624359 | 1 | 749230,8 |
| 6. Резервуар воды для пожаротушения | 72400 | 3 | 260640 |
| 7. Прочие инженерные сети | х | х | 1662337 |
| Итого: | х | х | 11199884,2 |

Итого капитальные затраты (по проектному варианту) на строительство системы теплоснабжения предприятия составят 11199884,2 руб.

Таблица 5. Расчет капитальных затрат на строительство системы теплоснабжения предприятия (базовый вариант)

| Объект котельной | Цена единицы, руб. | Число единиц | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котлы типа: ДЕ 10-14ГМ ДКВр 6,5-14ГМ | 1150000 863000 | 2 1 | 2760000 1035600 |
| 2. Оборудование для котлоагрегатов | 300000 | 3 | 1080000 |
| 3. Здание котельной | 950000 | 1 | 1140000 |
| 4. Дымовая труба | 1002397 | 1 | 1202876,4 |
| 5. Мазутохранилище | 1050230 | 1 | 1260276 |
| 6. Приемная емкость на 100 м3 | 335000 | 2 | 804000 |
| 7. Резервуар железобетонный | 275325 | 2 | 660780 |
| 8. Камера для коренных задвижек | 115600 | 2 | 277440 |
| 9. Железнодорожные эстакады для мазутослива | 480000 | 2 | 1152000 |
| 10. Очистные сооружения | 624359 | 1 | 749230,8 |
| 11. Резервуар воды для пожаротушения | 72400 | 3 | 260640 |
| 12. Прочие инженерные сети | х | х | 2662337 |
| Итого: | х | х | 15045180,2 |

Итого капитальные затраты (по базовому варианту) на строительство системы теплоснабжения предприятия составят 15045180,2 руб.

В таблице 5 необходимо сопоставим сумму капитальных затрат по проектному и базовому вариантам. Для этого используем сведения из таблиц 2,3,4,5.

Таблица 6. Сводный расчет капитальных вложений.

| Объект капитальных вложений | Сумма капитальных затрат по вариантам, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектный | базовый |
| - Заводская котельная: 1.1. Водяная сеть 1.2. Паропровод 2.Прочие инженерные сооружения: | 761803,61 526220,682 11199884,2 | 761803,61 526220,682 15045180,2 |
| Итого капитальных вложений | 12487908,49. | 16333204,49. |

# 3. Расчет численности работников и размера единого фонда оплаты труда

Численность сменного дежурного персонала рассчитываем по формуле:

,

где Тобсл – время обслуживания операторами рабочих мест, ;

Тэф - годовой эффективный фонд рабочего времени для операторов, ч.

Время обслуживания рассчитываем по формуле:

,

где nр.д. – число дней работы котельной в году;

Тсут – время работы котельной в течение суток, 24ч;

nоп – число операторов, работающих в смене (для всех вариантов = 2 человека).

Расчет годового эффективного фонда рабочего времени для операторов котельной сведен в таблицу 7.

Таблица 7. Расчет годового эффективного фонда рабочего времени

| Элемент рабочего времени | Единица | Рабочее время |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Календарное время | дни | 365 |
| 2. Выходные и праздничные дни | дни | 55 |
| 3. Номинальный фонд | дни | 310 |
| 4.Неявки на работу (всего) в том числе: отпуск отпуск учащимся выполнение гособязанностей по болезни отпуск по беременности прочие неявки | дни дни дни дни дни дни | 30 22 2 1 3 1 1 |
| 5.Эффективный фонд Продолжительность смены Подготовительно-заключительное время Эффективное рабочее время в течение смены | дни ч ч ч | 280 8 0,25 7,75 |
| 6. Годовой эффективный фонд рабочего времени | ч | 2170 |

Численность дежурного ремонтного персонала в котельной определяем по формуле:

,

где Нрем – норматив численности дежурного ремонтного персонала для котельной, Нрем = 1,2;

nагр – число котельных агрегатов.

Проектный вариант: Nрем = 4 чел.

Базовый вариант: Nрем = 4 чел.

Численность персонала по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту трубопроводов и оборудования тепловой сети завода определяется по формуле:

,

где Тсум – суммарная трудоемкость текущего ремонта и технической эксплуатации энергетического оборудования, чел/час;

kпер = 1,25 – коэффициент, учитывающий перевыполнение норм времени рабочими.

Годовая суммарная трудоемкость по содержанию и эксплуатации теплоэнергетического оборудования определяем по формуле:

,

где  - коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ по техническому обслуживанию и эксплуатации энергетического оборудования и трудоемкости ремонтных работ;

- коэффициент, учитывающий сложность проведения работ при среднем ремонте;

- годовая трудоемкость ремонта i-го оборудования.

,

где m – число малых ремонтов, выполняемых в течение года (норматив); Тм – нормативная трудоемкость одного малого ремонта, чел/час;

С – число средних ремонтов, выполняемых за год (норматив);

Тс - нормативная трудоемкость одного среднего ремонта, чел/час.

Данные расчета годовой трудоемкости ремонта оборудования сведены в таблицу 8 для проектного варианта и таблицу 9 – для базового.

Таблица 8. Годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования (проектный вариант)

| Наименование оборудования | Группа сложности | Периодичность |  | Нормативная трудоемкость |  | Кол-во оборудования, шт | Годовая трудоемкость, чел/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | малый ремонт | средний ремонт | малый ремонт | срений ремонт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котел | 35 | 2 | 1 | 362,95, | 1391,25 | 3 | 2117,1 |
| Дымосос | 2,1 | 2 | 1 | 8,97 | 34,13 | 3 | 52,07 |
| Вентилтор | 4,0 | 2 | 1 | 17,08 | 65 | 3 | 99,16 |
| Теплообменники | 6,2 | 2 | 1 | 26,47 | 100,75 | 3 | 153,69 |
| Блок сетевых насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 1 | 123,12 |
| Блок конденсатных насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 1 | 123,12 |
| Блок подпиточных насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 1 | 123,12 |
| Блок насосов исходной воды | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 1 | 123,12 |
| Блок отстойник конденсата | 1,0 | 1 | 1 | 4,27 | 16,25 | 1 | 20,52 |
| Блок деаэрационнопитательный | 3,7 | 2 | 1 | 15,8 | 60,13 | 1 | 91,73 |
| Итого: | х | х | х | х | х | х | 3026,8 |

Итого годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования составит (проектный вариант) –3026,8 чел/час.

Таблица 9. Годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования (базовый вариант)

| Наименование оборудования | Группа сложности | Периодичность |  | Нормативная трудоемкость |  | Кол-во оборудовния, шт | Годвая трудоемкость, чел/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | малый ремонт | средний ремонт | малый ремонт | средний ремонт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котел | 35 | 2 | 1 | 362,95, | 1391,25 | 3 | 6351,4 |
| Дымосос | 2,1 | 2 | 1 | 8,97 | 34,13 | 3 | 156,21 |
| Вентилятор | 4,0 | 2 | 1 | 17,08 | 65 | 3 | 297,48 |
| Теплообменники | 6,2 | 2 | 1 | 26,47 | 100,75 | 4 | 614,76 |
| Блок сетевых насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 2 | 246,24 |
| Блок насосов горячего водоснабжения | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 2 | 246,24 |
| Блок подпиточных насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 2 | 246,24 |
| Блок насосов исходной воды | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 2 | 246,24 |
| Бак отстойник конденсата | 1,0 | 1 | 1 | 4,27 | 16,25 | 2 | 41,04 |
| Бак хранения резервного топлива | 3,7 | 1 | 1 | 5,124 | 19,5 | 2 | 49,248 |
| Блок деаэрационно-питательный | х | 2 | 1 | 15,8 | 60,13 | 2 | 183,46 |
| Итого: | 35 | х | х | х | х | х | 8678,6 |

Итого годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования составит (базовый вариант) –8678,6 чел/час.

Трудоемкость ремонта трубопроводов определяем по формуле:

,

где  - группа сложности рассчитываемого трубопровода.

Результаты расчета приведены в таблице 10.

Таблица 10. Трудоемкость ремонта трубопроводов и его элементов

| Элемент тепловой сети | Группа сложности | Коэффициент |  | Базовая трудоемкость ремонта |  | Годовая трудоемкость, чел/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | C | малого | среднего |  |
| Водяная тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 20 мм 27 мм 28 мм 44,5 мм 51 мм 54 мм 63,5 мм 70 мм 83 мм 89 мм 114 мм 127 мм 152 мм 168 мм 180 мм | 1,2 1,5 1,65 1,8 2,0 2,1 2,25 2,3 2,5 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 | 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 | 549,53 686,91 755,60 824,29 915,88 961,67 1030,37 1053,26 1144,85 1328,03 1208,54 1284,08 1359,61 1435,15 1510,68 |
| Запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
| 20 мм 27 мм 28 мм 44,5 мм 51 мм 54 мм 63,5 мм 70 мм 83 мм 89 мм 114 мм 127 мм 152 мм 168 мм 180 мм | 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,12 0,15 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 | 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 | 0,42 0,53 0,63 0,74 0,84 0,84 0,95 1,06 1,27 1,58 1,80 1,90 2,01 2,22 2,32 |
| Тройники |  |  |  |  |  |  |
| 20 мм 27 мм 28 мм 44,5 мм 51 мм 54 мм 63,5 мм 70 мм 83 мм 89 мм 114 мм 127 мм 152 мм 168 мм 180 | 0,15 0,16 0,16 0,20 0,22 24 25 0,27 29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,43 0,46 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 | 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 | 3,22 3,43 3,43 4,29 4,72 5,15 5,36 5,79 6,22 6,86 7,51 8,15 8,79 9,22 9,87 |
| Паровая сеть |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 133 мм 152 мм 168 мм 177,8 мм 193,7 мм 219 мм 244,5 мм 273 мм 355,6 мм | 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 | 2 2 2 2 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 | 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 | 1538,91 1635,09 1731,28 1827,46 1592,32 1751,55 1910,78 2070,02 2229,25 |
| Запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
| 133 мм 152 мм 168 мм 177,8 мм 193,7 мм 219 мм 244,5 мм 273 мм 355,6 мм | 0,16 0,19 0,20 0,22 0,25 0,29 0,34 0,38 0,41 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 | 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 | 1,69 2,01 2,11 2,32 2,64 3,06 3,59 4,01 4,33 |
| Тройники |  |  |  |  |  |  |
| 133 мм 152 мм 168 мм 177,8 мм 193,7 мм 219 мм 244,5 мм 273 мм 355,6 мм | 0,44 0,46 0,49 0,51 0,55 0,59 0,62 0,68 0,74 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 | 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 | 9,44 9,87 10,51 10,94 11,80 12,66 13,30 14,59 15,87 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 32580,97 |

Итоговая годовая трудоемкость ремонта оборудования и трубопроводов составляет:

- для проектного варианта:

- для базового варианта:

Находим численность персонала по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту трубопроводов и оборудования тепловой сети:

проектный вариант: 45613,3643

базовый вариант: 45613,36

Всего рабочих:

проектный вариант N =  = 31 чел.

Базовый вариант N =  = 34 чел.

# 4. Расчет фонда оплаты труда

1 Заработная плата по тарифу.

,

где Тст – часовая тарифная ставка рабочего соответствующей профессии и квалификации, руб/ч;

Nр – число рабочих данной профессии и квалификации котельной, чел.;

Тэф – годовой эффективный фонд рабочего времени, ч.

Размер доплат за работу во II и III смены:

,

где  = 0,33 - соответственно доля рабочего времени данной профессии во II и III смене в общем годовом фонде эффективного времени;

а2, а3 – соответственно размер доплат (в долях единицы) за работу во II и III смену рабочим предприятия; а2 = 0,3, а3 = 0,5.

Размер доплат за работу в праздничные дни:

,

где  - доля праздничного времени в годовом эффективном фонде рабочего времени.

,

где nпр – число праздничных дней в году.

Размер других видов доплат при расчете фонда оплаты труда принимать равным 10% от размера заработной платы по тарифу.

Премия рабочим определяется по формуле:

,

где Зт.д – размер заработной платы и доплат, руб.;

Рпр – процент премии рабочим данной профессии, %.

Результаты расчета фонда оплаты труда рабочим сведены в таблицы 11. –для проектного варианта и 12. – для базового.

2 Расчет фонда оплаты труда инженерно-технических работников котельной.

Размер основной, дополнительной заработной платы с учетом выплат из фонда материального поощрения рассчитывается по формуле:

, (15)

где kфмп=0,1...0,25 – коэффициент, учитывающий размер выплат из ФМП;

kдоп – коэффициент, учитывающий долю дополнительной заработной платы, который определяется из соотношения:

(16)

где Пн.я. – число оплачиваемых дней–неявок на работу;

Пэф – число рабочих дней (эффективное время).

Расчет фонда оплаты труда инженерно-технических работников котельной представлен в таблице.

Таблица 11. Расчет фонда оплаты труда (проектный вариант)

| Профессия рабочих | Число рабочих | Разряд рабочих | Тарифная ставка, руб/час | Зарплата по тарифу, руб. | Доплата за работу в ночное время, руб. | Доплата за праздничные дни, руб. | Зарплата с учетом всех доплат, руб. | Премия, руб. (50%) | Основная и дополнительная зарплата с учетом выплат из ФМП, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старший оператор | 1 | 6 | 45 | 97650 | 25779,6 | 14647,5 | 138077,1 | 69038,55 | 207115,7 |
| Оператор | 4 | 4 | 37 | 321160 | 84786,24 | 48174 | 454120,24 | 227060,1 | 681180,4 |
| Сменный дежурный слесарь | 4 | 4 | 38 | 329840 | 87077,76 | 49476 | 466393,76 | 233196,9 | 699590,6 |
| Слесарь по ремонту котельного оборудования | 5 | 5 | 33,5 | 363475 | 95957,4 | 54521,2 | 513953,65 | 256976,8 | 770930,5 |
| Слесарь по обслуживанию внутриплощадных сетей | 4 | 3 | 28,1 | 243908 | 64391,712 | 36586,2 | 344885,91 | 172443 | 517328,9 |
| Слесарь по автоматике | 2 | 5 | 33,7 | 146258 | 38612,112 | 21938,7 | 206808,81 | 103404, | 310213,2 |
| Аппаратчик ХВО | 3 | 3 | 25 | 162750 | 42966 | 24412,5 | 230128,5 | 115064,3 | 345192,8 |
| Машинист насосной установки | 1 | 3 | 28,9 | 62713 | 16556,232 | 9406,95 | 88676,182 | 44338,09 | 133014,3 |
| Приборист | 1 | 4 | 30,7 | 66619 | 17587,416 | 9992,85 | 94199,266 | 47099,63 | 141298,9 |
| Слесарь по ремонту газового оборудования | 2 | 3 | 25,5 | 110670 | 29216,88 | 16600,5 | 156487,38 | 78243,69 | 234731,1 |
| Старший лаборант | 1 | 5 | 25 | 54250 | 14322 | 8137,5 | 76709,5 | 38354,75 | 115064,3 |
| Лаборант | 1 | 4 | 22,5 | 48825 | 12889,8 | 7323,75 | 69038,55 | 34519,28 | 103557,8 |
| Электро-газосварщик | 1 | 4 | 32,8 | 71176 | 18790,464 | 10676,4 | 100642,86 | 50321,43 | 150964,3 |
| Уборщица | 1 | - | 18,9 | 41013 | 10827,432 | 6151,95 | 57992,382 | 28996,19 | 86988,573 |
| Электромонтер | 1 | 4 | 28,8 | 62496 | 16498,944 | 9374,4 | 88369,344 | 44184,67 | 132554,02 |
| Рабочий по обслуживанию тепловых сетей | 2 | 4 | 27,2 | 118048 | 31164,672 | 17707,2 | 166919,87 | 83459,93 | 250379,81 |
| Итого за год: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4880105 |

Таблица 12. Расчет фонда оплаты труда (базовый вариант)

| Профессия рабочих | Число рабочих | Разряд рабочих | Тарифная ставка, руб/час | Зарплата по тарифу, руб. | Доплата за работу в ночное время, руб. | Доплата за праздничные дни, руб. | Зарплата с учетом всех доплат, руб. | Премия, руб. (50%) | Основная и дополнительная зарплата с учетом выплат из ФМП, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старший оператор | 1 | 6 | 45 | 97650 | 25779,6 | 14647,5 | 138077,1 | 69038,55 | 207115,7 |
| Оператор | 5 | 4 | 37 | 401450 | 105982,8 | 60217,5 | 567650,3 | 283825,2 | 851475,5 |
| Сменный дежурный слесарь | 4 | 4 | 38 | 329840 | 87077,76 | 49476 | 466393,76 | 233196,9 | 699590,6 |
| Слесарь по ремонту котельного оборудования | 5 | 5 | 33,5 | 363475 | 95957,4 | 54521,25 | 513953,65 | 256976,8 | 770930,5 |
| Слесарь по обслуживанию внутриплощадных сетей | 4 | 3 | 28,1 | 243908 | 64391,712 | 36586,2 | 344885,91 | 172443 | 517328,9 |
| Слесарь по автоматике | 2 | 5 | 33,7 | 146258 | 38612,112 | 21938,7 | 206808,81 | 103404,4 | 310213,2 |
| Аппаратчик ХВО | 3 | 3 | 25 | 162750 | 42966 | 24412,5 | 230128,5 | 115064,3 | 345192,8 |
| Машинист насосной установки | 1 | 3 | 28,9 | 62713 | 16556,232 | 9406,95 | 88676,182 | 44338,09 | 133014,3 |
| Приборист | 1 | 4 | 30,7 | 66619 | 17587,416 | 9992,85 | 94199,266 | 47099,63 | 141298,9 |
| Приемщик мазута | 2 | 3 | 26,6 | 115444 | 30477,216 | 17316,6 | 163237,82 | 81618,91 | 244856,7 |
| Старший лаборант | 1 | 5 | 25 | 54250 | 14322 | 8137,5 | 76709,5 | 38354,75 | 115064,3 |
| Лаборант | 1 | 4 | 22,5 | 48825 | 12889,8 | 7323,75 | 69038,55 | 34519,28 | 103557,8 |
| Электро-газосварщик | 1 | 4 | 32,8 | 71176 | 18790,464 | 10676,4 | 100642,86 | 50321,43 | 150964,3 |
| Уборщица | 1 | - | 18,9 | 41013 | 10827,432 | 6151,95 | 57992,382 | 28996,19 | 86988,57 |
| Электромонтер | 1 | 4 | 28,8 | 62496 | 16498,944 | 9374,4 | 88369,344 | 44184,67 | 132554 |
| Рабочий по обслуживанию тепловых сетей | 2 | 4 | 27,2 | 118048 | 31164,672 | 17707,2 | 166919,87 | 83459,94 | 250379,8 |
| Итого за год: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5060526 |

Таблица 13. Штатное расписание и фонд оплаты труда ИТР

| Должность | Число работников | Месячный оклад, руб. | Месячная премия, руб. (50%) | Основная и дополнительная заработная плата, руб. | Годовой фонд оплаты труда, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастер | 1 | 12150 | 6075 | 18225 | 218700 |
| Инженер по электроснабжению | 1 | 10150 | 5075 | 15225 | 182700 |
| Начальник участка | 1 | 10150 | 5075 | 15225 | 182700 |
| Мастер по ремонту оборудования котельной | 1 | 9800 | 4900 | 14700 | 176400 |
| Мастер по эксплуатации оборудования | 1 | 8950 | 4475 | 13425 | 161100 |
| Начальник участка ВПУ | 1 | 8200 | 4100 | 12300 | 147600 |
| Заведующий химлабораторией | 1 | 7500 | 3750 | 11250 | 135000 |
| Итого за год: |  |  | 1204200 |  |  |

Совокупный фонд оплаты труда:

для проектного варианта: = 6084305 руб.

для базового варианта: = 6264725,7 руб.

# 5. Расчет потребности производства в энергетических и материальных ресурсах

Расчет годовой потребности теплоэнергетического производства в основном виде топлива проводим следующим образом:

,

где Рч.ном =  удельный расход на 1 Гкал – номинальный часовой расход топлива для работы одного котлоагрегата;

=0,7 – коэффициент, учитывающий время работы теплоэнергетического производства;

k1 = 1,1 – коэффициент, учитывающий расход топлива на разогрев котлоагрегатов.

Расход резервного топлива определяется как:

,

где Рч.рез.топ – номинальный часовой расход при работе одного котлоагрегата на резервном топливе.

Годовой расход электроэнергии для работы теплоэнергетического производства определяем как:

,

где Нэл - удельный расход электроэнергии на производство 1 Гкал тепла, ;

- годовая производственная программа по производству тепловой энергии, Гкал/год.

Годовые затраты на химикаты рассчитываются следующим образом:

,

где Нх = 26 – норматив расхода химикатов на производство 1 Гкал тепловой энергии, руб/Гкал.

Годовые затраты на воду определяются как:

,

где Нв = 1,6 – норматив расхода воды на производство 1 Гкал тепловой энергии, Гкал.

Все полученные при расчете данные сведены в таблицы 14. и 15.

Таблица 14. Расход материальных и энергетических ресурсов (проектный вариант)

| Ресурсы | Единицы | Удельный расход на 1 Гкал | Годовой расход |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ | м3 | 130 | 29671148,71 |
| Мазут | т | - | - |
| Электрическая энергия |  | 21 | 6224716,512 |
| Химикаты | руб | 26 | 7706791,872 |
| Вода | м3 | 1,5 | 474264,1152 |

Таблица 15. Расход материальных и энергетических ресурсов (базовый вариант)

| Ресурсы | Единицы | Удельный расход на 1 Гкал | Годовой расход |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ | м3 | 139 | 31725305,16 |
| Мазут | т | 0,08 | 7825,357901 |
| Электрическая энергия |  | 21 | 6224716,512 |
| Химикаты | руб | 26 | 7706791,872 |
| Вода | м3 | 1,5 | 474264,1152 |

# 6. Расчет амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления определяем по каждой группе фондов теплоэнергетического производства по формуле:

,

где НА – норма амортизации на полное восстановление или капитальный ремонт основных фондов, %;

Фсг – первоначальная стоимость.

НА – на капитальный ремонт равна 15%.

А на полное восстановление соответствует стоимости основных фондов из таблицы 4 и 5.

Все результаты расчетов сведены в таблицы 16. – проектный вариант и 17. – базовый вариант.

Таблица 16. Расчет амортизационных отчислений (проектный вариант)

| Основные фонды | Амортизационные отчисления, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на полное восстановление | на капитальный ремонт | общие |
| 1. Котлы типа ДЕ 25-14ГМ | 5104800 | 765720 | 5870520 |
| 2. Оборудование для котлоагрегатов | 1080000 | 162000 | 1242000 |
| 3. Здание котельной | 1140000 | 171000 | 1311000 |
| 4. Дымовая труба | 1202876,4 | 180431,46 | 1383307,86 |
| 5. Очистные сооружения | 749230,8 | 112384,62 | 861615,42 |
| 6. Резервуар воды для пожаротушения | 260640 | 39096 | 299736 |
| 7. Прочие инженерные сети | 1662337 | 249350,55 | 1911687,55 |
| Итого: | 11199884,2 | 1679982,63 | 12879866,83 |

Таблица 17. Расчет амортизационных отчислений (базовый вариант)

| Основные фонды | Амортизационные отчисления, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на полное восстановление | на капитальный ремонт | общие |
| ДКВр 10-14ГМ | 2760000 | 414000 | 3174000 |
| ДЕ 6,5-14ГМ | 1035600 | 155340 | 1190940 |
| 2. Оборудование для котлоагрегатов | 1080000 | 162000 | 1242000 |
| 3. Здание котельной | 1140000 | 171000 | 1311000 |
| 4. Дымовая труба | 1202876,4 | 180431,46 | 1383307,86 |
| 5. Мазутохранилище | 1260276 | 189041,4 | 1449317,4 |
| 6. Приемная емкость на 100 м3 | 804000 | 120600 | 924600 |
| 7. Резервуар железобетонный | 660780 | 99117 | 759897 |
| 8. Камера для коренных задвижек | 277440 | 41616 | 319056 |
| 9. Железнодорожные эстакады для мазутослива | 1152000 | 172800 | 1324800 |
| 10. Очистные сооружения | 749230,8 | 112384,62 | 861615,42 |
| 11. Резервуар воды для пожаротушения | 260640 | 39096 | 299736 |
| 12. Прочие инженерные сети | 2662337 | 399350,55 | 3061687,55 |
| Итого: | 15045180,2 | 2256777,03 | 17301957,23 |

# 7. Расчет годовых эксплуатационных затрат и себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии

Наименование статей, по которым ведется расчет годовых эксплуатационных затрат и порядок их расчета приведен в таблице 18.

Таблица 18. Расчет себестоимости производства тепловой энергии

| Статья расходов | Расчетная формула и порядок расчета затрат по статье |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Топливо а) основное (газ) б) резервное (мазут) | где , - соответственно годовой расход основного и резервного топлива, м3(т); , - оптовая цена на основное и резервное топливо |
| Электроэнергия | где Рэл – годовой расход электроэнергии, кВт/ч; Цэл – тариф за 1 кВт/ч энергии |
| Химреактивы |  |
| Вода на технические нужды | руб., где Рв – годовой расход воды для теплоэнергетического производства, м3; Цв – цена 1 м3 воды для производственных целей, руб. |
| Отчисления на социальное страхование | 26,2% от ФОТ Проектный вариант Зо.с= руб. Базовый вариант Зо.с= руб. |
| Ремонт и содержание энергетического оборудования | , где kрсэо = 1,15 Проектный вариант: Зрсэо= =1931980,02руб. Базовый вариант: Зрсэо = =2595293,58руб. |
| Цеховые расходы | Проектный вариант: Зцех =8012055,918руб. Базовый вариант: Зцех = 9125235,13руб. |
| Цеховая себестоимость годового выпуска энергетической продукции | Проектный вариант: Сцех = 275080586,5руб. Базовый вариант: Сцех =313299739руб. |
| Внеэксплуатационные расходы | Проектный вариант: Зв.эк = 13754029,33руб. Базовый вариант: Зв.эк =15664987руб. |
| Полная себестоимость годового выпуска энергетической продукции | Проектный вариант: Сполн = 288834615,8руб. Базовый вариант: Сполн = 328964726руб. |

# 8. Расчет основных технико-экономических показателей работы котельной

- Годовой объем производства тепловой энергии

в натуральном выражении: Птппр = 296415,072 Гкал;

в стоимостном выражении: D= Птппр * Цтп= 346601539руб.

- Численность работников, в том числе ИТР и служащих:

Проектный вариант: Nр = 38чел.

Базовый вариант: Nр = 4142 чел.

- Себестоимость годового выпуска продукции:

Проектный вариант: Сполн = 288834615,8руб.

Базовый вариант: Сполн = 328964726 руб.

- Себестоимость производства Гкал тепловой энергии:

Проектный вариант: С = 974,4262122руб.

Базовый вариант: С = 1109,81106руб.

- Производительность труда одного работающего:

  - в натуральном выражении

Проектный вариант: 7867,950708Гкал/чел.

Базовый вариант: 7287,62895Гкал/чел.

  - в стоимостном выражении  (25)

Проектный вариант: 7666737,406руб/чел.

Базовый вариант: 8087891,23руб/чел.

6. Фондоотдача основных фондов:

  - в натуральном выражении

Проектный вариант: 0,023736166Гкал/руб.

Базовый вариант: 0,01970166Гкал/руб.

  - в стоимостном выражении

Проектный вариант: 27,75497108руб/руб.

Базовый вариант: 21,2206698руб/руб.

7. Прибыль: Ппр = D - Сполн;

Проектный вариант: Ппр = 57766923,17руб.

Базовый вариант: Ппр = 17636812,7 руб.

8. Рентабельность:

Проектный вариант: R = 0,2 %.

Базовый вариант: R = 0,054%.

# 9. Экономическое обоснование улучшения показателей Эффективности

1. Экономический результат от производства теплоэнергетической продукции:

Р1= Птппр * Цтп

Р1 = 346601539руб.

2. Экономический результат от вредного воздействия выбросов отработанного топлива в атмосферу:

,

где Св.осн, Св.рез – соответственно стоимость вредного воздействия от выбросов отходов при снижении единицы объема или веса основного или резервного топлива, руб.

Р2 = 10000 руб.

3. Текущие затраты на осуществление проектного решения: З1 = Сполн;

Проектный вариант: З1 =288834615,8 руб.

Базовый вариант: З1 = 3,29*10^8руб.

4. Капитальные и другие единовременные затраты, необходимые для производства теплоэнергетической продукции:

где kобщ – общие капитальные вложения, руб;

kр = 0,067 – коэффициент, учитывающий полное восстановление основных фондов; Ен = 0,1 – нормативный коэффициент экономической эффективности.

Проектный вариант: З2 = 2085480,718 руб.

Базовый вариант: З2 = 2727645 руб.

5. Затраты в среднегодовом исчислении:

Зг = З1 + З2;

Проектный вариант: Зг = 290920096,6 руб.

Базовый вариант: Зг = 3,32*10^8 руб.

- Сумма результатов в среднегодовом начислении:

Рг = Р1 + Р2

Рг = 346611539 руб.

7. Экономический эффект:

Проектный вариант: Эф = 333481691,3 руб.

Базовый вариант: Эф = 89336333 руб.

8. Срок окупаемости

Т- период освоения капитальных вложений;

Эф- экономический эффект.

Проектный вариант: 1,03 года

Базовый вариант: 1,18 года

# Заключение

В данной курсовой работе были изучены вопросы, связанные с формированием себестоимости продукции, цен, прибыли, использованию основных и оборотных средств. В результате расчета экономический результат от производства теплоэнергетической продукции: 346601539руб. Текущие затраты на осуществление проектного решения: Проектный вариант: З1 =288834615,8 руб, базовый вариант: З1 = 3,29*10^8руб. Капитальные и другие единовременные затраты, необходимые для производства теплоэнергетической продукции: проектный вариант: З2 = 2085480,718 руб, базовый вариант: З2 = 2727645 руб. Экономический эффект составил : проектный вариант: Эф = 333481691,3 руб, базовый вариант: Эф = 89336333 руб. Срок окупаемости : проектный вариант: 1,03 года, базовый вариант: 1,18 года, что вкладывается в нормативные сроки.

Данные мероприятия ведут к экономии средств и значительному увеличению прибыли предприятия.

В ходе выполнения данной работы я получил навыки расчёта экономической части, которая является одним из важнейших этапов расчета для проектирования любого предприятия.

# Список использованной литературы

1. Экономика и управление промышленными предприятиями: методические указания к выполнению курсовой работы для студентов дневной формы обучения специальности 140104 – "Промышленная теплоэнергетика"- Брянск: БГТУ, 2009.-34 с.

2. Борисов Е,Ф. Экономическая теория: Учебник. — М.: Юристъ, 200.1. -568с.

3. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие. -2-е изд., доп. - М: Финансы и статистика, 2001. - 208 с: ил.