МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ЕПМ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

З «ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ»

Виконав:

ст.гр. ЕСЕ – 08м

Овсянніков М.А.

Перевірив:

проф. Курінний Е.Г.

Донецьк – 2008

Практичне заняття № 1

ІМІТАЦІЯ БАЗОВОГО ГРАФІКА ЗАВАДИ

|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у,мм | 70 | 77 | 90 | 115 | 133 | 145 | 144 | 110 | 70 | 48 | 43 | 57 | 70 | 85 | 100 | 95 | 70 |

Таблиця 1 – Початкові дані для обробки базового графіка, мм

|  | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у,мм | 66 | 78 | 105 | 120 | 139 | 110 | 50 | 37 | 42 | 55 | 68 | 61 | 40 | 23 | 27 |

|  | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у,мм | 43 | 75 | 98 | 114 | 122 | 120 | 110 | 100 | 140 | 90 | 56 | 38 | 41 | 86 |

|  | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у,мм | 97 | 80 | 57 | 80 | 116 | 134 | 141 | 138 | 106 | 120 | 140 | 135 | 100 | 77 | 57 |

|  | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у,мм | 75 | 112 | 118 | 100 | 76 | 52 | 37 | 47 | 72 | 98 | 112 | 90 | 74 | 87 | 110 |

|  | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у,мм | 135 | 143 | 135 | 114 | 60 | 31 | 43 | 60 | 61 | 37 | 20 | 18 | 32 | 50 |

|  | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у,мм | 84 | 113 | 127 | 135 | 124 | 98 | 110 | 120 | 94 | 42 | 55 | 70 | 98 | 110 |

|  | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у,мм | 116 | 125 | 128 | 121 | 90 | 74 | 73 | 76 | 88 | 96 | 82 | 65 | 54 | 43 |

|  | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у,мм | 56 | 71 | 85 | 103 | 117 | 127 | 133 | 134 | 124 | 90 | 80 | 80 | 38 | 37 |

|  | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у,мм | 50 | 60 | 53 | 35 | 28 | 41 | 54 | 70 | 80 | 92 | 103 | 115 | 119 |

Графік завад є випадковим, тому що він утворюється великою кількістю електроприймачів.

Практичне заняття № 2

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА БАЗОВОГО ГРАФІКА

Мета – визначення статистичної функції розподілу і її характеристик.

2.1 За даними табл.1 розраховую наступні числові характеристики базового графіка:

- середнє значення

yc = = 85 мм;

- ефективне значення

yе =  = 91 мм;

- дисперсія

Dy =  = 912 – 852 = 1056 мм2;

- стандарт

σy =  = = 33 мм;

- коефіцієнт форми

kф =  =  = 1,07 ,

де i – індекс підсумування від 0 до N.

2.2 Знаходжу статистичну функцію F розподілу ординат базового графіка.

Таблиця 2 – Статистична функція розподілу базового графіка

| Інтервал, мм | n |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-5 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5-10 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10-15 | 0 | 0 | 0,000 |
| 15-20 | 2 | 2 | 0,014 |
| 20-25 | 2 | 3 | 0,021 |
| 25-30 | 2 | 5 | 0,034 |
| 30-35 | 3 | 8 | 0,055 |
| 35-40 | 8 | 15 | 0,103 |
| 40-45 | 9 | 24 | 0,166 |
| 45-50 | 5 | 29 | 0,200 |
| 50-55 | 6 | 35 | 0,241 |
| 55-60 | 8 | 43 | 0,297 |
| 60-65 | 3 | 46 | 0,317 |
| 65-70 | 7 | 53 | 0,366 |
| 70-75 | 7 | 60 | 0,414 |
| 75-80 | 10 | 70 | 0,483 |
| 80-85 | 4 | 74 | 0,510 |
| 85-90 | 8 | 82 | 0,566 |
| 90-95 | 3 | 85 | 0,586 |
| 95-100 | 10 | 95 | 0,655 |
| 100-105 | 3 | 98 | 0,676 |
| 105-110 | 7 | 105 | 0,724 |
| 110-115 | 7 | 112 | 0,772 |
| 115-120 | 9 | 121 | 0,834 |
| 120-125 | 5 | 126 | 0,869 |
| 125-130 | 3 | 129 | 0,890 |
| 130-135 | 8 | 137 | 0,945 |
| 135-140 | 4 | 141 | 0,972 |
| 140-145 | 4 | 145 | 1,000 |

За даними стовпців 1 (абсциси) і 4 (ординати) викреслюю графік 1.

Рисунок 2.1 – Статистична функція розподілу базового графіка

2.3 Знаходжу ymin мінімальне і ymax максимальне значення випадкової величини згідно з інтегральною імовірністю 95%, якій відповідають імовірності Ex = 0,05 для мінімального і Ex = 0,95 для максимального значень.

ymin=32,5 мм;

ymax=132,5 мм.

З табл. 1 виписую найменшу ум і найбільшу уМ ординати – повинно бути:

ум < ymin, уМ > ymax.

ум=18 мм;

уМ=145 мм.

18<32,5

145>132,5

Умова виконується.

Висновки:

- Випадковий графік має невипадкові характеристики.

- Використання згідно з ГОСТ 13109-97 практично достовірних значень показників ЕМС дозволяє заощаджувати капітальні вкладення на забезпечення ЕМС.

Практичне заняття № 3

АПРОКСИМАЦІЯ СТАТИСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ

Мета – перевірка можливості апроксимації статистичної (опитної) функції розподілу теоретичними імовірнісними розподілами: рівномірним і нормальним.

Критерій перевірки. Відповідність теоретичної функції розподілу F (у) статистичній  (у) виконується за найбільш простим критерієм Колмогорова:

. (3.1)

де N – кількість дослідів (N0=50)

3.1 Рівномірний закон розподілу характеризується прямолінійною функцією розподілу Fп(у) у межах

мм,

мм. (3.2)

де – yc = 85 мм, σy = 33 мм беремо з практичної роботи №2.

Теоретичний діапазон змінення

п = yпМ – yпм =142-28=114 мм. (3.3)

Наносимо точки а і b з координатами (упм, 0) і (упМ, 1) на графік статистичної функції, який зображений на рис. 3.1. Ці точки з'єднуємо прямою.

Перевіряємо можливість прийняття рівномірного розподілу для апроксимації статистичної функції розподілу за критерієм Колмогорова:

,

3.2 Нормальний закон розподілу характеризується функцією розподілу Fн(у) від – до . Для цього розрахуємо необхідні величини та занесемо їх

до табл. 3.1.

. (3.4)

У верхній частині таблиці у < ус , тому ці значення є від'ємними. З таблиці Б.1 по абсолютним величинам |z| знаходимо значення Φ(|z|) і заносимо їх до табл. 3.1. Шукані значення функції нормального розподілу

при y < yc . (3.5)

У нижній частині таблиці при у > ус аргумент z є позитивним. У цьому випадку знайдені з таблиці Б.1 значення Φ(|z|) заносимо зразу в останній стовпець, оскільки

при y > yc (3.6)

Нижня частина стовпця Φ(|z|) не заповнюється.

Перевіряємо можливість прийняття рівномірного розподілу для апроксимації статистичної функції розподілу за критерієм Колмогорова:

,

Таблиця 3.1 – Функція розподілу нормального закону

| y, мм | z | Φ(¦z¦) | Fн |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -2,58 | 0,9951 | 0,0049 |
| 5 | -2,42 | 0,9922 | 0,0078 |
| 10 | -2,27 | 0,9884 | 0,0116 |
| 15 | -2,12 | 0,9826 | 0,0174 |
| 20 | -1,97 | 0,9756 | 0,0244 |
| 25 | -1,82 | 0,9656 | 0,0344 |
| 30 | -1,67 | 0,9525 | 0,0475 |
| 40 | -1,36 | 0,9099 | 0,0901 |
| 50 | -1,06 | 0,8554 | 0,1446 |
| 60 | -0,76 | 0,7764 | 0,2236 |
| 70 | -0,45 | 0,6736 | 0,3264 |
| 80 | -0,15 | 0,5596 | 0,4404 |
| 85 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 90 | 0,15 |  | 0,5596 |
| 100 | 0,45 |  | 0,6736 |
| 110 | 0,76 |  | 0,7764 |
| 120 | 1,06 |  | 0,8554 |
| 125 | 1,21 |  | 0,8869 |
| 130 | 1,36 |  | 0,9099 |
| 135 | 1,52 |  | 0,9345 |
| 140 | 1,67 |  | 0,9525 |
| 145 | 1,82 |  | 0,9656 |
| 150 | 1,97 |  | 0,9756 |

Рисунок 3.1 – Функції розподілу:  – статистична, Fп – рівномірного і Fн – нормального законів розподілу

3.3 Зіставляємо розрахункові значення: статистичні і теоретичні. Розходження вважається прийнятим, якщо воно не перевищує 10% від найбільш можливої ординати – 150 мм.

Таблиця 3.2 – Зіставлення розрахункових значень

| Розподіл | Розрахункові значення |  | Розбіжності, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min, мм | max, мм | min | max |
| Статистичний | 32,5 | 132,5 |  |  |
| Рівномірний | 33,5 | 136,5 | 0,67 | 2,9 |
| Нормальний | 30,5 | 139,5 | -1,3 | 4,7 |

Мінімальні і максимальні розрахункові значення:

- для рівномірного розподілу

=мм,

мм, (3.7)

де дані беремо з п.3.1,

- для нормального розподілу

мм,

мм. (3.8)

Розраховуємо відносні розходження:

- для рівномірного розподілу

,

, (3.9)

- для нормального розподілу

;

. (3.10)

Висновки:

- Згідно до розрахунків рівномірний і нормальний розподіли є прийнятними за критерієм Колмогорова, тому ми приймаємо нормальний закон, як такий, що за фізичним змістом більш відповідає умовам опиту.

- За розрахунками абсолютні величини не перевищують допустиме значення розходження 10%.

Практичне заняття № 4

ОЦІНЮВАННЯ ЕМС ЗА НОРМАМИ НА ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГИ

Мета – перевірка дотримання норм стандарту [1] на однохвилинні відхилення напруги.

4.1 Базовий графік (гр. з пр. з. № 1) вважається графіком змінення за часом t діючих значень U напруги у відносних одиницях (в.о.). Зв'язок між ординатами у у мм і напругою дається співвідношеннями:

U = 1 + 0,0008·y. (4.1)

4.2 Базовий графік напруги розбиваємо на однохвилинні ділянки: для цього через кожні 40 мм проводимо вертикальні лінії. Для першої ділянки перевіряємо точність візуальної обробки шляхом розрахунку точного значення:

, (4.2)

де підсумовуються квадрати 8 перших значень з табл. 1.

Таким чином, графік уθ(t) є ступеневим з кількістю ступенів Ν = 720/40 =18. Величини ступенів заносимо у стовпець 2 табл. 4,1, у якій i – номер ступеня (стовпець 1). В стовпці 3 їх розташовуємо у порядку зростання – позначення уθз. У стовпець 4 заносять значення функції розподілу

,	(4.3)

перше з яких дорівнює 1/40 = 0,025, а останнє – одиниці.

Таблиця 4.1 – Дані для розрахунку однохвилинних напруг

| i | yθ, мм | yθз, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111,2 | 40 | 0,056 |
| 2 | 75 | 50 | 0,11 |
| 3 | 100 | 55 | 0,17 |
| 4 | 50 | 70 | 0,22 |
| 5 | 95 | 70 | 0,28 |
| 6 | 80 | 75 | 0,33 |
| 7 | 115 | 75 | 0,39 |
| 8 | 95 | 75 | 0,44 |
| 9 | 75 | 80 | 0,5 |
| 10 | 100 | 90 | 0,56 |
| 11 | 40 | 95 | 0,61 |
| 12 | 95 | 95 | 0,67 |
| 13 | 70 | 95 | 0,72 |
| 14 | 90 | 100 | 0,78 |
| 15 | 70 | 100 | 0,83 |
| 16 | 100 | 100 | 0,89 |
| 17 | 55 | 111,2 | 0,94 |
| 18 | 75 | 115 | 1 |

Мінімальне розрахункове значення уθmin та максимальне значення уθmax знаходимо з табл. 4.1. Підставивши їх в одну з формулу (4.1), отримаємо мінімальне Uθmin і максимальне Uθmax розрахункові значення однохвилинних напруг Uθ у в.о. ( в стандарті [1] – Uу):

уθmin =40 мм,

уθmax=115 мм,

Uθmin = 1 + 0,0008· уθmin=1+0,0008·40=1,03,

Uθmax = 1 + 0,0008· уθmax=1+0,0008·115=1,09.

Uθmin ≥ 0,95 – виконується,

Uθmax ≤ 1,05 – не виконується.

Порівняємо значення Umin та U max (які перерахуємо за формулою (4.1) для уmin=32,5 мм та уmax=132,5 мм) з Uθmin і Uθmax:

Umin= 1 + 0,0008·32,5 =1,026,

U max = 1 + 0,0008·132,5=1,11.

Uθmin ≥ Umin , Uθmax ≤ U max

Рисунок 4.1 – Статистична функція розподілу базового графіка та функція розподілу відхилення напруги

Висновки:

- Норми стандарту [1] на однохвилинні відхилення напруги не виконуються, тому що максимальне значення відхилення напруги перевищує допустимі 5%.

- Однолінійне усереднення зменшує диапозон змінення графіка.