Государственный комитет российской федерации по рыболовству

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Мурманский государственный технический университет"

Расчетно-графическое задание

по дисциплине "Теоретические основы теплотехники"

"Расчет теплообменных аппаратов"

Выполнила:

студентка группы ВЭП-371.01.

Донцова Ю.Г.

Проверил:

Шорников В.П.

Мурманск

2010

Содержание

Вариант задания

Задание

1. Расчет пароводяного подогревателя

2. Расчет секционного водоводяного подогревателя

3. Расчетные данные пароводяного и секционного водоводяного теплообменников

4. Учебно-исследовательский раздел

5. Подбор критериальных уравнений для имеющих место случаев теплообмена т.о. аппаратах. Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи

Список литературы

Вариант задания для курсового проекта

| Вариант ( номер по журналу) | Производительность Q *10-6 Вт (ккал/час) | Температура нагреваемой воды при входе в подогреватель t2/ 0С | Температура сетевой воды при входе в водоводяной подогреватель t1/ °C | Давление сухого насыщенного водяного пара р ат | Толщина загрязнения з мм | Коэфф теплопроводности загрязнения з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.465 (0.4) | 70 | 140 | 4.0 | 0.4 | 1.2 |

Задание

Произвести тепловой и конструктивный расчет отопительного пароводяного подогревателя горизонтального типа и секционного водоводяного подогревателя производительностью . Температура нагреваемой воды при входе в подогреватель  и при выходе . Температура сетевой воды при входе в водоводяной подогреватель  и при выходе .

Прим. Влияние загрязнения поверхности нагрева подогревателя и снижение коэффициента теплопередачи при низких температурах воды учесть понижающим коэффициентом =0,65.

Для расчета пароводяного подогревателя приняты следующие дополнительные данные: давление сухого насыщенного водяного пара  (); температура конденсата, выходящего из подогревателя, , число ходов воды ; поверхность нагрева выполнена из латунных труб  ) диаметрами , . Загрязнение поверхности учесть дополнительным тепловым сопротивлением . (в примере расчета з/з= 0,00015 м2 • ч • град/ккал 0.000129 м2 •град/Вт).

В обоих вариантах скорость воды  (в трубках) принять по возможности близкой к 0,9 м/с.

Для упрощения расчета принять .

На основе расчетов выбрать аппараты, выпускаемые серийно, и сделать сопоставление полученных результатов.

1. Расчет пароводяного подогревателя

Расход воды определяем по формуле:

где теплоемкость воды "с" по справочнику или упрощенно

,

().

или V= 16 м3/час.

Число трубок в одном ходе

где  - внутренний диаметр теплообменных труб.

и всего в корпусе

Рис. 1.Размещение трубок в трубной решетке трубчатого подогревателя.

а – по вершинам равносторонних треугольников;

б – по концентрическим окружностям.

Принимая шаг трубок , угол между осями трубной системы  и коэффициент использования трубной решетки , определяем диаметр корпуса:

Определяем также диаметр корпуса по табл. 1–35 и рис. 1 при ромбическом размещении трубок.

Для числа трубок находим в табл. 1-35 значение  и, следовательно, .

Диаметр корпуса составит (рис 1):

#### где dН – наружный диаметр трубки,

k – "зазор" между периферийной трубкой и диаметром корпуса (рис. 1) .

Принимаем для корпуса подогревателя трубу диаметром мм.

Приведенное число трубок в вертикальном ряду:

Определяем коэффициент теплоотдачи  от пара к стенке. Температурный напор:

Средние температуры воды и стенки (для стенки значение температуры ориентировочное, впоследствии она будет пересчитана и уточнена при необходимости):

Режим течения пленки конденсата определяем по приведенной длине трубки (критерий Григулля) для горизонтального подогревателя, равной:

где m - приведенное число трубок в вертикальном ряду, шт.;  - наружный диаметр трубок, м;

- температурный множитель, значение которого выбирается по таблице значения температурных множителей в формулах для определения коэффициентов теплоотдачи.

При  имеем , тогда

,7

что меньше величины Lкр=3900 (для горизонтальных труб), следовательно, режим течения пленки ламинарный.

Для этого режима коэффициент теплоотдачи от пара к стенке на горизонтальных трубках может быть определен по преобразованной формуле Д. А. Лабунцова:

.

При  по таблице находим множитель  тогда

Определяем коэффициент теплоотдачи от стенки к воде. Режим течения воды в трубках турбулентный, так как Re для ламинарного потока должен быть ≤ 2300.

где коэффициент кинематической вязкости воды (по справочнику, табл. стр.44)

, при средней температуре воды t=83,4° С.

Коэффициент теплоотдачи три турбулентном движении воды внутри трубок

где множитель  при t=83,4° С по таблице; в данном случае

Расчетный коэффициент теплопередачи (с учетом дополнительного теплового сопротивления з/з) определяем по формуле для плоской стенки , так как ее толщина меньше 2,5 мм:

Уточненное значение температуры стенки трубок

Поскольку уточненное значение tст мало отличается от принятого для предварительного расчета, то пересчета величины п не производим (в0 противном случае если отличие в данных температурах более 3% необходимо производить пересчет методом последовательных приближений до достижения данной точности).

- уравнение теплопередачи через плоскую стенку, отсюда расчетная поверхность нагрева:

Q - производительность, Вт; К - коэффицент теплопередачи, ;

Δt – температурный напор, ˚С;

Ориентируясь на полученную величину поверхности нагрева и на заданный в условии диаметр латунных трубок d=14/16 мм, выбираем пароводяной подогреватель горизонтального типа конструкции Я. С. Лаздана (рис. 1-24, табл. 1-23а) с поверхностью нагрева F =2,58 м2, площадью проходного сечения по воде (при z=2) fT =0,0132 м2, количеством и длиной трубок , числом рядов трубок по вертикали m = 8. Основные размеры подогревателя приведены в табл. 1-23 б.

Уточним скорость течения воды  в трубках подогревателя:

Поскольку активная длина трубок l=1600 мм, длина хода воды

Определяем гидравлические потери в подогревателе. Коэффициент гидравлического трения при различных режимах течения жидкости и различной шероховатости стенок трубок можно подсчитать по формуле А. Д. Альтшуля:

где k1 - приведенная линейная шероховатость, зависящая от высоты выступов, их формы и частоты.

Принимая k1=0 (для чистых латунных трубок), формулу можно представить в более удобном для расчетов виде (для гидравлически гладких труб):

Уточняем критерий Рейнольдса Re:

Значения T=f(Re) для гидравлически гладких труб найдем, используя табл. 1–2, по известной величине Re находим .

Потерю давления в подогревателе определяем с учетом дополнительных потерь от шероховатости в результате загрязнений латунных труб Хст=1,3, а по табл. 1–4 коэффициенты местных сопротивлений имеют следующие значения:

|  |  * n (кол-во гидро сопротивлений см. чертеж) |
| --- | --- |
| Вход в камеру |  |
| Вход в трубки |  |
| Выход из трубок |  |
| Поворот на 180° |  |
| Выход из камеры |  |
| Итого  | 9,5 |

Потеря давления в подогревателе (при условии )

Гидравлическое сопротивление пароводяных подогревателей по межтрубному пространству, как правило, не определяется, так как его величина вследствие небольших скоростей пара (до 10 м/сек) очень мала.

2. Расчет секционного водоводяного подогревателя

Температура сетевой воды при входе в водоводяной подогреватель , , коэффициент теплопроводности стали , ).

Расходы сетевой воды в трубках и воды, нагреваемой в межтрубном пространстве:

где теплоемкость воды

, (), ,

,

Площадь проходного сечения трубок (при заданной в условии расчета скорости течения воды в трубках ):

Выбираем подогреватель по МВН-2050-29(рис. 1-25. Согласно таблице 1-24а он имеет: наружный диаметр корпуса 168 мм и внутренний - 158 мм, число стальных трубок (размером 16х14 мм (т.е. dH=16 мм dB=14)) n =37 шт., площадь проходного сечения трубок fт =0,00507м2, площадь проходного сечения межтрубного пространства fмт =0,0122 м2.

Скорость воды в трубках и в межтрубном пространстве:

=6,7/(3600*0.00507)=0.37 м/с.

=16/(3600*0.0122)=0.37 м/с.

Эквивалентный диаметр для межтрубного пространства

=

Средняя температура воды в трубках и между трубками:

При этой температуре температурный множитель, необходимый для дальнейших расчетов (по таблице 1-1 A5T 2960);

(А5МТ  2650).

Режим течения воды в трубках (при t1 = 110 0C, T = 0,357*10-6 м2/с) и межтрубном пространстве (при t = 82,50C, МТ = 0,271*10-6 м2/с) турбулентный, так как

=

=

Коэффициенты теплоотдачи (для турбулентного режима течения воды)

Расчетный коэффициент теплопередачи (коэффициент теплопроводности стали =39 ккал/м ч град) определяем по формуле для плоской стенки, так как ее толщина меньше 2,5 мм:

Температурный напор:

0C

Поверхность нагрева подогревателя:

= ,

Длина хода по трубкам при среднем диаметре трубок d= 0,5(dH+dB); d= 0,5∙(0,016+0,014) =0,015 м

=

Число секций (при длине одной секции lТ= 2 м)

Z=LT / lT =11,6 / 2 = 5,8секций; принимаем 6 секций.

Уточненная поверхность нагрева подогревателя согласно технической характеристике выбранного нами аппарата составит: F/ = 3,38 (табл. 1-24б)

F=F/ ∙Z=3,38*6 20,28 м2.

Действительная длина хода воды в трубках и межтрубном пространстве LT=2*6=12м; LMT=3,5*6=21м (при подсчете LMT расстояние между патрубками входа и выхода сетевой воды, равное 3,5 м, выбрано из конструктивных соображений).

Определяем гидравлические потери в подогревателе. Коэффициенты гидравлического трения для трубок и межтрубного пространства определяем по формуле Альтшуля.

k – коэффициент абсолютной шероховатости. Для бесшовных стальных труб изготовления высшего качества k =0,06÷0,3 мм. Выбираем k=0,3*10-3 мм:

;

- эквивалентный диаметр для межтрубного пространства.

Коэффициенты местных сопротивлений для потока воды в трубках, принимаем по таб.1-4.

|  |  * n(кол-во данных сопротивлений см. чертеж) |
| --- | --- |
| Вход в трубки | 1,5 * 6=9.0 |
| Выход из трубок | 1,5 * 6=9,0 |
| Поворот в колене | 0,5 * 5=2.5 |
| Итого: |  =20,5 |

Суммарный коэффициент местных сопротивлений для потока воды в межтрубном пространстве определяется из выражения.

Отношение сечений входного и выходного патрубка

fмт/fпатр = 1.

=20,5*1*6=123.

Потери давления в подогревателе с учетом дополнительных потерь Хст от шероховатости (для загрязненных стальных труб по табл. 1-3 принимаем Хст =1,51):

=;3973 Па.

Потери в межтрубном пространстве подсчитываются по аналогичной формуле, но лишь в том случае, когда сумма значений коэффициентов местных сопротивлений мт определена по указанной выше формуле, в противном случае расчет потерь pмт значительно усложняется.

Итак,

=

3. Расчетные данные пароводяного и секционного водоводяного теплообменников

| Тип теплообменника | Коэффициент теплопередачи K, , | Температурный напор t, °С | Поверхность нагрева F, м2 | Диаметр корпуса D, м | Длина корпуса L,м | Гидравлическое сопротивление p, м вод. ст. Па | Число ходов Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пароводяной | 3304 | 59,5 | 2,03 | 0,254 | 3,2 | 0,122 (1197) | 2 |
| Секционный водоводяной | 849 | 23,3 | 20,2 | 0,168 | 2,04 | 0,405 (3973) | 6 |

Вывод

Сравнение показывает, что для данных условий пароводяной теплообменник имеет те преимущества, что он более компактен и гидравлическое сопротивление его меньше.

4. Учебно-исследовательский раздел

1. Какой вид теплопередачи протекает в т.о. аппаратах.

Конвекция - явление переноса теплоты в слоях жидкостях или газах при их перемешивании. Различают свободную и вынужденную конвекцию.

В нашем случае, конвекция является вынужденной.

Вынужденная конвекция - перемешивание жидкости происходит с помощью каких-либо внешних устройств.

2.Есть или нет фазовый переход.

Фазовый переход - переход вещества из одной термодинамической фазы в другую при изменении внешних условий (температура, давление)

Так как предпочтительный т.о. аппарат у нас пароводяной, то фазовый переход есть.

3.Режим течения жидкости.

Различают ламинарный и турбулентный режимы течения жидкости. В нашем случае, это турбулентный режим т.к Re>2300.

4. Стенка внутри и снаружи: прямая, гладкая.

Уравнения для расчета:

- ур-е теплоотдачи.

- ур-е теплопроводности через плоскую стенку

- ур-е теплопередачи через плоскую стенку

- коэффициент теплопередачи.

;

Согласно исходным данным:

F= 2,58м2 - поверхностью нагрева;

∆t = 59,50С - температурный напор;

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

| (мм) | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(М) | 5,84 | 4,39 | 3,9 | 2,4 | 1,7 | 0,75 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,072 |

Строим график зависимости :

5. Подбор критериальных уравнений для имеющих место случаев теплообмена т.о. аппаратах. Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи

Критерий Нуссельта (безразмерный коэффициент теплоотдачи), характеризует теплообмен между поверхностью стенки и жидкостью (газом).

;

d - диаметр;

α- коэф. конвективной теплоотдачи, Вт/(м2*K).

Критерий Прандтля (критерий физических свойств жидкости) –характеризует физические свойства жидкости и способность распространения теплоты в жидкости. Для газов Pr=0,6 – 1,0 и зависит только от атомности, жидкости Pr = 1-2500, для жидких металлов Pr=0,005-0,05.

;

v – коэффициент кинематической вязкости среды.

При вынужденной конвекции и турбулентном режиме течения жидкости.

Пароводяной т.о. аппарат:

- внутри трубок:

;

;

По справочнику "справочник по теплопередачи" (стр.268 табл.XXXIX. [2]) выбираем число при соответствующих температурах.

Prст =1,55 при tст=113˚C ;

;

- снаружи трубок:

,

при tст = 113

;

Найдем α.

Водоводяной т.о. аппарат:

- внутри трубок

;

По справочнику "справочник по теплопередачи" выбираем число при соответствующих температурах.

,

2. снаружи трубок

,

;

Найдем α.

;

Результаты расчетов:

| Коэффициент теплоотдачи α, | Курсовая работа, (отраслевой расчет) | По критериальным уравнениям |
| --- | --- | --- |
| Пароводяной т.о. аппарат |  |  |
|  | 5495 | 7794 |
|  | 6250 | 4640 |
| К | 3304 | 1560 |
| Водоводяной т.о. аппарат |  |  |
|  | 2597 | 6488 |
|  | 2900 | 2527 |
| К | 849 | 1692 |

Список литературы

- Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. (Курсовое проектирование). / Учеб. пособие для энергетических вузов и факультетов. – М.: Энергия, 1970 – 408 с.;

- Кутателадзе С.С., Боришанский В.М. Справочник по теплопередаче. – М.: Госэнергоиздат, 1958 – 418 с.