Министерство образования РФ

Рязанская государственная радиотехническая академия

Кафедра ОиЭФ

Контрольная работа

Изучение измерительных приборов. Оценка погрешностей измерений физических величин

Рязань 2004

Цель работы

Изучить порядок оценки погрешностей при прямых и косвенных измерениях физических величин, ознакомиться с устройством, принципом действия простейших измерительных приборов и определить объём заданного тела. Приборы и принадлежности: штангенциркуль, микрометр, исследуемое тело.

Элементы теории

Измерение физической величины – процесс сравнения измеряемой величины с помощью технических средств с однородной ей величиной, условно принятой за единицу.

Различают два вида измерений: прямые и косвенные.

Прямое измерение – это измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно из опыта.

Косвенное измерение – это измерение, при котором искомое значение величины находят на основании известной функциональной зависимости между ней и величинами полученными при проведении прямых измерений.

Погрешностью измерения является величина отклонения результата измерений от истинного значения измеряемой величины.

Действительным значением физической величины называется её значение, найденное экспериментальным путём и максимально приближенное к истинному значению. Как таковое действительным значением может являться среднее арифметическое отдельных измерений.

при  - результат  – ого замера величины . - число измерений величины .

Абсолютная погрешность – это модуль отклонения результата - ого измерения , от действительного значения. Выражается в единицах измерения величины.

Относительная погрешность – это погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины.

Представленная погрешность может содержать в себе систематическую составляющую и случайную составляющую.

Систематической погрешностью называют погрешность, сохраняющую постоянное значение и знак или меняющуюся по известному закону при повторных измерениях одной и одной и той же величины в одинаковых условиях.

Случайной погрешностью является погрешность, возникающая при повторных изменениях одной и той же величины в виду изменения внешних условий.

«Выпады» («промахи») – значительные отклонения полученных результатов от ожидаемых, при известных погрешностях.

Средняя арифметическая погрешность измерения физической величины.

при  - абсолютная погрешность - ого измерения величины .

Среднеквадратичное отклонение результата измерения величины

Расчётная часть

Оценка погрешности при прямых вычислениях величин h и d, произведенные штангенциркулем.

| № п/п | hi, мм | (hi - <h>), мм | (hi - <h>)2, мм2 | di, мм | (di - <d>), мм | (di - <d>)2, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,9 | 0,03 | 910-4 | 13,9 | 0,32 | 10,210-3 |
| 2 | 14,85 | -0,02 | 410-4 | 13,9 | 0,32 | 10,210-3 |
| 3 | 14,85 | -0,02 | 410-4 | 13,3 | -0,28 | 7,8410-4 |
| 4 | 14,9 | 0,03 | 910-4 | 13,4 | 0,18 | 3,2410-4 |
| 5 | 14,85 | -0,02 | 410-4 | 13,4 | 0,18 | 3,2410-4 |
|  | <h>, мм | (hi - <h>), мм | (hi - <h>)2, мм2 | <d>, мм | (di - <d>), мм | (di - <d>)2, мм2 |
|  | 14,87 | 0 | 3010-4 | 13,58 | 0.72 | 34,810-4 |

Найдём действительное значение измеряемой величины <h>.

<h>;

<h> (мм)

Найдём абсолютную погрешность (hi) для каждого i –ого значения измеренной величины.

hi = hi - <h>;

h1 = 14,9 – 14,87 = 0,03 (мм) h4 = 14,9 – 14,87 = 0,03 (мм) h2 = 14,85 – 14,87 = -0,02 (мм) h5 = 14,85 – 14,87 = -0,02 (мм) h3 = 14,85 – 14,87 = -0,02 (мм)

Вычислим систематическую погрешность (с). с = k при c – цена деления нониуса измерителя. с = 1,1= 0,03 (мм)

Найдём систематическую составляющую среднеквадратичной погрешности ().

;

(мм)

Вычислим случайную составляющую среднеквадратичной погрешности ().

;

= 0,0122 (мм)

Подсчитаем суммарную среднеквадратичную погрешность .

;

(мм)

Вычислим случайную погрешность (сл).

сл = tc;

сл = 2,78  (мм)

Оценим полную погрешность (h)

h = ;

h = (мм)

Найдём относительную погрешность

;

%

Найдём действительное значение измеряемой величины <d>

<d>;

< d > (мм)

di = di - <d>;

d1 = 13,9 – 13,58 = 0,32 (мм)

d2 = 13,9 – 13,58 = 0,32 (мм)

d3 = 13,3 – 13,58 = -0,28 (мм)

d4 = 13,4 – 13,58 = 0,18 (мм)

d5 = 13,4 – 13,58 = 0,18 (мм)

();

= 0,132 (мм)

;

(мм)

сл = tс;

сл = 2,780,132= 0,36 (мм)

d = ;

d = (мм)

;

(мм)

Рассчитаем погрешность при косвенных вычислениях величины V, на основе величин h и d, измеренных штангенциркулем.

Расчёт среднего значения величины V

<V>=f(<h>, <d>);

<V>;

<V> (мм3)

;

,

= 0,13,

= = 0,234;

(мм3)

Расчёт абсолютной погрешности величины V

V; V  (мм3)

Вычислим относительную погрешность величины V

;

%

V=<V>;

V=2152,68 (мм3)

%

P = 0,95

Оценка погрешности при прямых вычислениях величин h и d, произведенные микрометром.

| № п/п | Hi, Мм | (hi - <h>), мм | (hi - <h>)2, мм2 | Di, Мм | (di - <d>), мм | (di - <d>)2, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,04 | -0,07 | 4910-4 | 14,04 | -0,02 | 410-4 |
| 2 | 15,4 | 0,29 | 84,110-3 | 14,05 | -0,02 | 410-4 |
| 3 | 15,03 | -0,08 | 6410-4 | 14,05 | 0,03 | 910-4 |
| 4 | 15,04 | -0,07 | 4910-4 | 14,05 | -0,02 | 410-4 |
| 5 | 15,04 | -0,07 | 4910-4 | 14,6 | 0,03 | 910-4 |
|  | <h>, мм | (hi - <h>), мм | (hi - <h>)2, мм2 | <d>, мм | (di - <d>), мм | (di - <d>)2, мм2 |
|  | 15,11 | 0 | 0,1052 | 14,05 | 0 | 3010-4 |

Найдём действительное значение измеряемой величины <h>

<h>;

< h > (мм)

hi = hi - <h>;

h1 = 15,04 – 15,11= -0,07 (мм)

h2 = 15,4 – 15,11 = 0,29 (мм)

h3 = 15,03 – 15,11 = -0,08 (мм)

h4 = 15,04 – 15,11 = -0,07 (мм)

h5 = 15,04 – 15,11 = -0,07 (мм)

с = k;

с = 1,1= 5,7 (мм)

;

(мм)

;

= 72,510-3 (мм)

;

(мм)

сл = tс;

сл = 2,78 =20,15 (мм)

h = ;

h = (мм)

;

(мм)

<d>;

< d > (мм)

di = di - <d>;

d1 = 14,04 – 14,05 = -0,01 (мм)

d4 = 14,05 – 14,05 = 0 (мм)

d2 = 14,05 – 14,05 = 0 (мм)

d5 = 14,06 – 14,05 = 0,01 (мм)

d3 = 14,05 – 14,05 = 0 (мм)

;

= 3,1610-5 (мм)

;

(мм)

сл = tс;

сл = 2,783,310-3= 9,1710-3 (мм)

d = ;

d = (мм)

;

(мм)

Рассчитаем погрешность при косвенных вычислениях величины V, на основе величин h и d, измеренных микрометром.

<V>=f(<h>, <d>);

<V>;

<V> (мм3)

;

,

= 3,310-3,

= 72,610-3;

(мм3)

V;

V  (мм3)

;

%

V=<V>;

V=2341,46 (мм3)

%

P = 0,95