МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Инженерный факультет

Кафедра электрооборудования и автоматики

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по предмету "Электротехника и электроника"

Москва, 2010

Задача 1

Вычертить схему и рассчитать основные электрические параметры однополупериодного выпрямителя с активным сопротивлением нагрузки Rн при питании от источника синусоидального напряжения U:

- Среднее значение выпрямленного напряжения и тока Uнср Iн ср.

- Среднюю мощность нагрузочного устройства Рн ср.

- Амплитуду основной гармоники выпрямленного напряжения U ОСН m.

- Коэффициент пульсаций р выпрямленного напряжения.

- Действующее значение тока нагрузки I.

- Полную мощность S источника питания.

- Активную мощность Р в сопротивлении нагрузки.

- Коэффициент мощности выпрямителя.

Дано: U=40 В, Rн=5 ом.

Определить: Uн.ср, Iн.ср, Uосн.м, р, I, S, P, cosφ.

Решение:

- Среднее значение выпрямленного напряжения

Среднее значение выпрямленного тока

- Средняя мощность нагрузочного устройства

3. Амплитуда основной гармоники выпрямленного напряжения

4. Коэффициент пульсации

5. Действующее значение тока нагрузки

6. Полная мощность источника питания

7. Активная мощность в сопротивлении нагрузки

8. Коэффициент мощности выпрямителя

Задача 2

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором включен в сеть на номинальное напряжение 380В.

Определить:

- Номинальный ток Iн.

- Номинальный момент Мн.

- Пусковой ток Iпуск, пусковой момент Мпуск и максимальный Ммакс моменты.

- Мощность Р1 потребляемую двигателем из сети при номинальной нагрузке.

- Полные потери в двигателе при номинальной нагрузке.

- Построить механическую характеристику двигателя n=f(M).

- С учетом каталожных данных нанести на график механической характеристики двигателя пусковой, максимальный и номинальный моменты и уточнить характеристику.

Трехфазный асинхронный двигатель 4а132М4 с короткозамкнутым ротором имеет следующие данные:

- кратность максимального момента Ммах/Мн=3,0

- номинальное напряжение Uн=380 В

- мощность на валу двигателя Рн=11 кВт

- коэффициент мощности cosφ=0,87

- коэффициент полезного действия ηн=87,5%

- номинальное скольжение sн=2,9%

- критическое скольжение sкр=19,5%

- кратность пускового тока Iпуск/Iн=7,5

- кратность пускового момента Мпуск/Мн=2,2

Задание:

- Определить номинальный ток, номинальный момент, пусковой ток, пусковой и максимальный моменты; мощность, потребляемую двигателем из сети; полные потери в двигателе; построить механическую характеристику

Решение:

- Номинальный ток двигателя

2. Номинальный момент

где

3. Пусковой ток

Пусковой момент

Максимальный момент

4. Мощность, потребляемая из сети

5. Полные потери в двигателе

6. Механическую характеристику двигателя строим по упрощенной формуле Клосса:

,

где s=0,01;0,2;0,4;0,6;0,8;1

Таблица 1 – Данные для построения механической характеристики

| Величина | Ед.изм | Скольжение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,01 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,029 | 0,195 |
| М | Нм | 22 | 216,3 | 170,4 | 127,2 | 99,5 | 158,7 | 63 | 216,4 |
| n2 | об/мин | 1485 | 1200 | 900 | 600 | 300 | 0 | 1457 | 1208 |

Рисунок 2 – Механическая характеристика двигателя

Задача 3

Однофазный трансформатор имеет следующие номинальные данные: мощность Sн; высшее напряжение U1Н; низшее напряжение U2н.

Кроме того, заданы величины: мощность потерь холостого хода Р0; процентное значение напряжения короткого замыкания uк=5%; коэффициент мощности при коротком замыкании cos ; коэффициент мощности вторичной обмотки .

Определить:

- Номинальные токи I1н и I2н.

- Коэффициент трансформации k.

- Коэффициент полезного действия трансформатора при значениях коэффициента нагрузки =0,1; 0,5; 0,75; 1; 1,25.

- Построить график зависимости

Однофазный двухобмоточный трансформатор включен в сеть с напряжением Uн при схеме соединения Y/Yн.

Дано: Полная мощность SH=20 кВА,

Первичное линейное напряжение U1H=10 kB,

Вторичное линейное напряжение U2H=0,4 kB,

Напряжение короткого замыкания UК=5%,

Мощность потерь холостого хода p0=220 Вт,

Коэффициент мощности cosφ=0,8

Коэффициент мощности при к.з. cosφ1к=0,55.

- определить номинальные токи в обмотках, коэффициент трансформации.

- Построить зависимость КПД трансформатора от нагрузки η=f(β).

Решение:

1. Коэффициент трансформации

=10/0,4=25

2. Силы номинальных токов в обмотках трансформатора:

первичной I1н ==20/(1,73·10)=1,16 А;

вторичной I2н = =20/(1,730,4) = 28,9 А.

3. Для построения графиков  вычисляем КПД для ряда значений коэффициента нагрузки , равных 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 и  при cos=0,83 и U1=const по формуле:

где Рк=Uк Iк cosφ1к=500*1.16*0,55=319 Вт

Uк=(U1Ф/100%)*Uк%=(10000/100)*5=500 В

Результаты расчетов сводим в таблицу:

|  | η |
| --- | --- |
| 0,1 0,5 0,75 1 | 0,88 0,96 0,97 0,967 |

Рисунок 3 – График зависимости КПД от коэффициента загрузки

По значениям  и КПД строим графики зависимости КПД от коэффициента загрузки (рисунок 3).

Литература

- Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. М.: Высш. школа. 1999.

- Иванов И.И., Лукин А.Ф., Соловьев Г.И. Электротехника. Основные положения, прмеры и задачи. Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" - СПб.: Издательство "Лань", 1999.

- Иванов И.И., Равдоник В.С. Электротехника. М.: Высшая школа, 1984.

- Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.Н. Электротехника. М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Справочное пособие по электротехнике и основам электроники / под ред. В.Г. Герасимова. М.: Высш. школа, 1987.