1. АБСОЛЮТНЫЕ И УДЕЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛА В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Абсолютные вложения капитала в строительство блочных ТЭЦ при однотипном оборудовании (моноблоки):

где:

капиталовложения в головной (первый) блок, тыс. руб.;

капиталовложения в каждый последующий блок, тыс. руб.;

капиталовложения в каждый пиковый водогрейный котел, тыс. руб.;

количество установленных блоков, шт.;

количество водогрейных котлов, шт.;

коэффициент, учитывающий территориальный район строительства станции;

коэффициент, учитывающий систему технологического водоснабжения;

коэффициент инфляции по вложениям.

Удельные вложения капитала в электростанцию.

где:

абсолютные вложения капитала в строительство электростанции, тыс/руб;

установленная мощность станции, МВт.

2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

2.1 Часовой отпуск теплоты из отопительных отборов всех турбин

где:

номинальный отпуск теплоты в отопительные отборы заданного типа турбины, ГДж/ч;

количество отопительных турбин, шт.;

коэффициент неравномерности тепловой нагрузки в течение отопительного периода.

2.2 Годовой отпуск теплоты из отопительных отборов турбин

где:

часовой отпуск теплоты из отопительных отборов всех турбин, ГДж/год;

число часов использования отопительного отбора в течение года, ч.

2.3 Годовая выработка электроэнергии

где:

установленная мощность электростанции, МВт;

годовое число часов использования установленной мощности, ч.

2.4 Годовой расход электростанции на собственные нужды в целом по ТЭЦ

где:

удельный расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ зависит от многих факторов и находится в приделах .

2.5 Годовой отпуск электроэнергии с шин электростанции

где:

годовая выработка электрической энергии в целом по станции, тыс.;

годовой расход электрической энергии на собственные нужды в целом по станции, тыс..

2.6 Годовой расход условного топлива на энергетические котлы по топливной характеристике

где:

bхх - расход топлива на холостой ход основного оборудования, т.у.т./ч;

число однотипных турбоагрегатов, шт.;

число часов работы турбоагрегата в среднем за год, принимается в приделах ;

годовой отпуск теплоты из отопительных отборов турбин, ГДж/год;

годовая выработка электрической электроэнергии ;

поправочный коэффициент на вид сжигаемого топлива с учетом дополнительных расходов на пуски, остановы основного оборудования, регулирование нагрузки, содержание в горючем резерве, при отклонении параметров от номинальных

2.7 Годовой расход условного топлива на отпуск теплоты без учета расхода электроэнергии на собственные нужды

где:

годовой отпуск теплоты из отопительных отборов турбин, тыс.ГДж/год;

КПД энергетического котла, принимаем в приделах ;

КПД сетевого подогревателя, принимаем 0,98;

КПД теплового потока, принимаем 0,98;

коэффициент, учитывающий дополнительный расход топлива, принимается в приделах

2.8 Годовой расход условного топлива на отпуск электроэнергии без учета расхода электроэнергии на собственные нужды

где:

общий годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т./год;

годовой расход условного топлива на отпуск теплоты без учета расхода электроэнергии на собственные нужды, тыс.т.у.т./год.

2.9 Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии

где:

годовой отпуск электрической энергии с шин станции, ;

Годовой расход условного топлива на отпуск электроэнергии без учета расхода электроэнергии на собственные нужды, .

2.10 Удельный расход условного топлива на отпуск теплоты

где:

годовой расход условного топлива на отпуск теплоты без учета расхода электроэнергии на собственные нужды, тыс.т.у.т./год;

общий годовой отпуск теплоты с коллекторов ТЭЦ, тыс.ГДж/год.

2.11 КПД электростанции по отпуску теплоты

где:

Удельный расход условного топлива на отпуск теплоты, кг.у.т/ГДж.

2.12 Расход натурального топлива электроэнергетическими котлами

где:

удельная теплота сгорания натурального топлива сжигаемых в энергетических котлах, принимаем 480 ;

годовой расход условного топлива на энергетические котлы, тыс.т.у.т./год;

придельная норма естественных потерь топлива в зависимости от вида топлива, принимаем 0 %.

3. ПРОЕКТНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

3.1 Топливо на технические цели

Договорная цена на газ принимается по рекомендации преподавателя

.

Издержки топлива на технологические цели.

где:

договорная цена топлива, ;

годовой расход натурального топлива,

3.2 Затраты на вспомогательные материалы

где:

норматив затрат на вспомогательные материалы, руб/МВт;

установленная мощность, МВт;

коэффициент инфляции по вспомогательным материалам.

3.3 Стоимость работ и услуг производительного характера

где:

норматив стоимости работ и услуг производственного характера, руб/МВт.

3.4 Цена одной тонны основного топлива

3.5 Плата за пользование водными объектами

где:

плата за воду для одного энергоблока;

количество однотипных блоков, шт.;

коэффициент инфляции по плате за воду.

3.6 Материальные затраты без учета топлива

3.7 Среднемесячная заработная плата одного работника

где:

месячная тарифная ставка первой ступени оплаты труда тарифной сетки, руб/мес;

средний тарифный коэффициент по промышленно-производственному персоналу электростанций;

средний коэффициент, учитывающий доплаты за многосменный режим работы, условия труда и другие компенсационные выплаты;

средний коэффициент, учитывающий стимулирующие виды доплат;

районный коэффициент к заработной плате.

3.8 Годовой фонд оплаты труда на одного человека

3.9 Затраты на оплату труда, учитываемые в себестоимости продукции.

где:

численность промышленно-производственного персонала, чел.;

удельная численность промышленно-производственного персонала, чел.

3.10 Коэффициент обслуживания

где:

приведенная мощность станции, определяемая по установленной мощности и виду сжигаемого топлива, пр.МВт.

Для упрощения расчетов принято, что

Отчисления на социальные нужды.

где:

ставка единого социального налога отчислений в единый социальный фонд.

Отчисления на социальное страхование от несчастных случаев в профессиональном заболевании.

где:

норматив отчислений на страхование от несчастных случаев, %.

Отчисления на социальные нужды.

3.12 Амортизация основных фондов (средств)

Стоимость основных фондов электростанции.

где:

абсолютные вложения капитала в строительство станции, тыс.руб.

Амортизация основных фондов.

где:

средняя норма амортизации на реновацию в целом по станции, %.

3.13 Отчисления в ремонтных фондах

где:

средний норматив отчислений в ремонтный фонд в целом по электростанции, %.

3.14 Обязательное страхование имущества

где:

норматив обязательного страхования имущества, %.

3.15 Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

3.16 Плата за землю

где:

удельная площадь производственной площадки в зависимости от установленной мощности электростанции.

3.17 Средняя ставка земельного налога за производственную площадь

где:

средняя базовая ставка (1992г) земельного плана за производственную площадь, ;

коэффициент, учитывающий средней ставки земельного налога;

коэффициент инфляции к базовой ставке (1992г) земельного налога за производственную площадь;

число, учитывающий деноминацию цен с 01.01.97г.

3.18 Определение платы за землю

где:

средняя ставка земельного налога за производственную площадь электростанции, ;

общая площадь земли, отводимая под площадку электростанции,

3.19 Другие отчисления

где:

норматив других отчислений в зависимости от вида сжигаемого топлива, %.

3.20 Прочие затраты (всего)

3.21 Годовые издержки электростанции по экономическим элементам затрат

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПРОЕКТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1 Коэффициент распределения затрат на электрическую энергию

строительство электростанция энергия себестоимость

где:

годовой расход условного топлива на отпуск электрической энергии с учетом собственных нужд, тыс.тут/год;

годовой расход условного топлива в целом по электростанции, тыс.тут/год.

4.2 Коэффициент распределения затрат на тепловую энергию

где:

годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с учетом электроэнергии собственных нужд, тыс.тут/год.

4.3 Себестоимость производства электроэнергии

где:

годовые издержки, отнесенные на отпуск электрической энергии, тыс.руб/год;

годовой отпуск электрической энергии с шин станции,

4.4 Себестоимость отпускной тепловой энергии

где:

годовые издержки на отпуск теплоты, тыс.руб/год;

общий годовой отпуск теплоты с коллекторов ТЭЦ.

ТАБЛИЦА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ И СЕЕСТОИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

| Наименование статей затрат | Годовые издержки на производства |  | Электрическая энергия |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | И, тыс.руб/год | Структура, % | Издержки по от пуску эл.эн. , тыс.руб/год | Себестоимость отп. эл.эн. , руб/МВтĤч | Издержки по отп. теп. эл.эн. , тыс.руб/год | Себестоимость по отп. тепл. эл.эн. , руб/МВтĤч |
| Тепло на технические цели | 3836130,4 | 79,26 | 2198102,7 | 760,06 | 1638027,7 | 118,2 |
| Материальные затраты (без учета топлива) | 766,5 | 0,174 | 439,2 | 0,152 | 327,3 | 0,02 |
| Затраты на оплату труда | 175890 | 3,63 | 100785 | 34,85 | 75105 | 5,42 |
| Отчисления на специальные нужды | 9146,3 | 0,189 | 5240,8 | 1,81 | 3905,5 | 0,28 |
| Амортизация основных фондов | 200168,82 | 4,136 | 114696,7 | 39,66 | 85472,1 | 6,17 |
| Прочие затраты | 618019,545 | 12,77 | 354125,2 | 122,4 | 263894,3 | 19,04 |
| ИТОГО | 4840121,545 | 100 | 2773389,6 | 958,9 | 2066731 | 149,13 |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

| № п/п | Наименование показателей | Условное обозначение | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность электроэнергии |  | МВт | 500 |
| 2 | Годовая выработка электроэнергии |  | МВт ч/год | 3000 |
| 3 | Годовой отпуск электрической энергии с шин станции |  | МВт ч/год | 2892 |
| 4 | Удельный расход электроэнергии на собственные нужды электростанции |  | % | 3,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии |  | Гут/кВт ч | 224 |
| 6 | Число часов использования установленной мощности |  | ч | 6000 |
| 7 | Число часов работы блока в течение года |  | ч | 6500 |
| 8 | Коэффициент обслуживания |  | МВт/чел | 0,77 |
| 9 | Абсолютные вложения капитала в строительства станции |  | тыс.руб. | 6178050 |
| 10 | Годовые издержки электростанции по экономическим элементам затрат |  | тыс.руб./год | 4840121,545 |
| 11 | Себестоимость производства электроэнергии |  | руб./МВт ч | 958,99 |
| 12 | Банковский процент по депозитам | Р | % | 25 |
| 13 | Тариф на электроэнергию |  | руб./МВт ч | 1198,7 |
| 14 | Выручка от реализации электроэнергии |  | тыс.руб. | 3466640,4 |
| 15 | Прибыль получения от реализации электроэнергии |  | тыс.руб. | 693241,32 |
| 16 | Суммарная прибыль по станции |  | тыс.руб. | 693241,32 |
| 17 | Срок окупаемости капитальных вложений в строительство электростанции |  | год | 8,912 |
| 18 | Нормальный срок окупаемости |  | год | 4 |
| 19 | Рентабельность производства энергии |  | % | 24,997 |

Вывод: строительство ТЭЦ установленной мощностью 500 МВт с турбиной Т-250/300-240 в количестве двух штук, расположенной в Санкт-Петербурге и работающей на природном газе целесообразно, т.к. расчетные данные соответствуют среднеотраслевым.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Методическое указание “Расчет среднегодовых технико-экономических показателей ТЭЦ”;

2. С.П. Прузнер “Экономика, организация и планирование энергетического производства”.